#G0

РУКОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ

СБОРНИК 1

Составители: Главгосэнергонадзор России, Госcтандарт России.

#G1

#G0

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(Госстандарт России)

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

#G1     Утверждены

Приказом Минтопэнерго РФ

от 26 декабря 1995 года N 264

#G0

Правила Cистемы сертификации электроустановок зданий.

Основные положения

____________________________________________________________________

Утратил силу с 12 декабря 1998 года на основании

#M12293 0 58833090 0 0 0 0 0 0 0 0приказа Министерства топлива и энергетики Российской Федерации

от 14 октября 1998 года N 331#S

____________________________________________________________________

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящие Правила системы сертификации электроустановок зданий (далее - Система) разработаны на основе и в развитие "Системы сертификации ГОСТ Р" и являются Системой сертификации однородной продукции по общности технических принципов устройств электроустановок зданий, общности требований, методов испытаний и области распространения нормативных документов.

1.2. Система сертификации электроустановок зданий входит в Систему сертификации ГОСТ Р и является ее составной частью.

Система устанавливает:

- перечень и элементный состав электроустановок зданий, подлежащих сертификации;

- нормативные документы, на соответствие которым проводится сертификация, проверяемые требования и используемые методы испытаний;

- порядок и правила проведения сертификации и форму сертификата соответствия;

- структуру Системы и функции ее участников;

- схемы сертификации;

- порядок рассмотрения апелляций;

инспекционный контроль за соблюдением правил сертификации;

- порядок взаимодействия с Госстандартом России, другими государственными органами управления.

1.3. Система функционально взаимодействует с "Системой сертификации электрооборудования на соответствие стандартам безопасности" (ССЭСБ), "Системой сертификации ГОСТ Р в строительстве" Минстроя России и с техническим комитетом по стандартизации ТК 337 "Электрооборудование жилых и общественных зданий".

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Используемые в Системе термины и их определения соответствуют принятым в "#M12293 0 9005465 3154 24260 23942 26770 106 79 4294960385 1173896216Правилах по проведению сертификации в Российской Федерации#S" (утверждены #M12293 1 9005465 3154 24260 23942 26770 106 79 4294960385 1173896216Госстандартом России 16.02.94 г#S.), в "Системе сертификации ГОСТ Р в строительстве" (утверждены Минстроем России 27.10.94 г.) и приведены ниже.

2.1. Сертификация - деятельность третьей стороны, независимой от изготовителя (продавца) и потребителя продукции, по подтверждению соответствия продукции установленным требованиям.

2.2. Система сертификации - совокупность участников сертификации, осуществляющих сертификацию по правилам, установленным в этой системе.

2.3. Система сертификации однородной продукции - система сертификации, относящаяся к определенной группе продукции, для которой применяются одни и те же конкретные стандарты и правила и та же самая процедура.

2.4. Центральный орган системы сертификации - орган, возглавляющий систему сертификации однородной продукции.

2.5. Орган по сертификации - орган, проводящий сертификацию соответствия определенной продукции.

Примечание. В случае выполнения одним юридическим лицом функций испытательной лаборатории и органа по сертификации можно использовать термин сертификационный центр или центр по сертификации.

2.6. Испытательная лаборатория (ИЛ) (испытательный центр) - лаборатория (центр), которая проводит испытания (отдельные виды испытаний) определенной продукции (далее - испытательная лаборатория).

2.7. Сертификат соответствия - документ, выданный по правилам системы сертификации для подтверждения соответствия сертифицированной продукции установленным требованиям.

2.8. Аккредитация (испытательной лаборатории или органа по сертификации) - процедура, посредством которой уполномоченный в соответствии с законодательными актами Российской Федерации орган официально признает возможность выполнения испытательной лабораторией или органом по сертификации конкретных работ в заявленной области.

2.9. Инспекционный контроль за соблюдением правил сертификации (за деятельностью аккредитованных органов по сертификации и испытательных лабораторий) - проверка, осуществляемая с целью установления, что деятельность органов по сертификации и испытательных лабораторий продолжает соответствовать правилам системы.

2.10. Заявитель - предприятие, организация, лицо, обратившееся с заявкой на проведение аккредитации или сертификации.

2.11. Эксперт (по сертификации, аккредитации) - лицо, аттестованное в установленном порядке на право проведения одного или нескольких видов работ в области сертификации.

2.12. Способ (форма, схема) сертификации - определенная совокупность действий, официально принимаемая (устанавливаемая) в качестве доказательства соответствия продукции заданным требованиям (далее схема сертификации).

2.13. Заказчик - юридическое или физическое лицо, уполномоченное осуществить реализацию проекта по строительству.

2.14. Исполнитель работ (подрядчик) - юридическое или физическое лицо, выполняющее строительно-монтажные работы и оказывающее другие услуги по договору подряда с заказчиком.

2.15. Пользователь объекта (эксплуатирующая организация) - юридическое или физическое лицо, осуществляющее на правах собственности или по поручению собственника эксплуатацию построенного объекта.

2.16. Электроустановка     здания     -     любое     сочетание взаимосвязанного электрооборудования в пределах данного пространства или помещения (по ГОСТ 50571.1-93).

#G1

#G03. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ

3.1. Сертификация электроустановок зданий в Системе направлена на создание условий для обеспечения соответствия вводимых в эксплуатацию электроустановок зданий требованиям действующей нормативно-технической документации по безопасности и условиям обеспечения их удовлетворительной работы при эксплуатации.

3.2. Сертификация электроустановок зданий является обязательной в соответствии с #M12291 9005388Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей#S" и "#M12293 0 9025646 63704707 823133096 2697443001 2483551668 3137 2567317163 3325399512 13Основами законодательства Российской Федерации об охране труда#S".

3.3. В системе сертифицируются электроустановки зданий законченных строительством объектов нового строительства, реконструкции и капитального ремонта.

3.4. В работах по сертификации участвуют предприятия, учреждения и организации, независимо от форм собственности, признающие и выполняющие правила Системы.

3.5. Номенклатуру электроустановок зданий, подлежащих обязательной сертификации, определяет Госстандарт России по предложениям Минтопэнерго РФ.

3.6. Аккредитацию органов по сертификации и испытательных лабораторий в Системе осуществляет Госстандарт России с участием представителей Минтопэнерго РФ.

4. СТРУКТУРА И СОСТАВ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ

4.1. Организационную структуру Системы составляют следующие участники Системы:

- Национальный орган по сертификации (Госстандарт России);

- Центральный орган Системы сертификации (Минтопэнерго РФ);

- органы по сертификации;

- испытательные лаборатории;

- заявители - заказчик или исполнитель работ.

4.2. Управление Системой осуществляет Центральный орган Системы сертификации.

Функцию Центрального органа по сертификации в Системе выполняет Минтопэнерго РФ.

Функции органов по сертификации в Системе могут выполнять аккредитованные в установленном порядке республиканские, краевые и областные органы государственного энергетического надзора или объединения и организации любых форм собственности, отвечающие требованиям пп. 1.2 и 1.3 документа "Требования к органу по сертификации продукции и порядок его аккредитации" (утв. Постановлением Госстандарта России #M12291 9012775от 21 сентября 1994 г. N 16#S).

4.3. Органы по сертификации и испытательные лаборатории должны быть аккредитованы в установленном порядке и занесены в Государственный Реестр Системы сертификации ГОСТ Р.

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий проводится в соответствии с требованиями государственных стандартов ГОСТ Р 51000.

4.4. Структура Системы приведена в приложении 1.

5. ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ

Функции, права и обязанности участников Системы приведены в приложении 2.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ, СЕРТИФИЦИРУЕМЫХ В СИСТЕМЕ

6.1. Минтопэнерго РФ, исходя из необходимости обеспечения безопасности объектов жилищно-гражданского назначения, определяет "Перечень зданий, сооружений и предприятий, электроустановки которых подлежат обязательной сертификации"* и согласовывает его с Госстандартом России.

_______________

* Перечень приведен в приложении 3.

Утверждение Перечня осуществляет Госстандарт России.

6.2. В Системе для целей сертификации электроустановок зданий устанавливается следующий элементный состав электроустановок:

- щитовые помещения;

- распределительные устройства напряжением до 1 кВ;

- устройства автоматического включения резервного питания;

- вторичные цепи;

- измерительные трансформаторы;

- безопасные разделяющие трансформаторы;

- аппараты защиты и управления (защита сетей до 1 кВ);

- питающие линии и электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети);

- кабельные линии внутри зданий;

- внутреннее освещение (осветительная арматура, электроустановочные изделия);

- наружные установки (рекламное освещение, иллюминация, подсвечивающие устройства, огни габаритного ограждения);

- заземляющие устройства и устройства уравнивания потенциалов;

- система молниезащиты зданий.

6.3. В Системе устанавливаются следующие границы электроустановок для проведения сертификации:

а) со стороны источника питания:

- вводное устройство (ВУ), включая ввод питающих линий в здание (для кабельных линий - с вводных зажимов; для ВЛ - с изоляторов на опоре);

б) со стороны потребителей:

- внутриквартирная электрическая сеть с электроустановочными изделиями (для жилых зданий);

- шкафы, щиты, щитки для подключения силового оборудования и электротехнических устройств и установок, поднадзорных Госгортехнадзору РФ, Госпожнадзору РФ и другим надзорным органам.

6.4. При сертификации к электроустановкам зданий не относят установки связи (радио, телефон), сети телевещания, пожарной и охранной сигнализации, лифты, тепловые пункты, трансформаторные подстанции.

7. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Перечень нормативных документов, применяемых в Правилах системы сертификации электроустановок зданий, приведен в приложении 4.

7.1. В Системе основным нормативным документом, на соответствие требованиям которого проводится сертификация электроустановок зданий, приняты "Правила устройства электроустановок" (#M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S). Требования #M12293 1 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S должны учитывать требования действующих государственных стандартов.

7.2. Комплекс государственных стандартов ГОСТ Р 50571 на электроустановки зданий, в основу которых положены международные стандарты МЭК 364 "Электроустановки зданий", не входит в область признания Системы и применяется в Системе посредством внедрения в #M12293 2 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S требований стандартов по мере их утверждения.

7.3. В целях обеспечения полноты учета требований #M12293 3 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S при проведении испытаний электроустановок в привязке к составным элементам электроустановок и учета требований государственных стандартов, дополняющих требования #M12293 4 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S, в Системе разрабатывается и утверждается Главгосэнергонадзором России "Перечень технических требований для обеспечения безопасности и нормальной работы электроустановок зданий". Периодичность проверки полноты перечня требований - 1 раз в два года.

"Перечень технических требований для обеспечения безопасности и нормальной работы электроустановок зданий" является основой для разработки объема и программы испытаний электроустановок и протоколов испытаний.

Перечень технических требований приведен в приложении 5.

8. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

8.1. В Системе в качестве органов по сертификации и испытательных лабораторий могут быть аккредитованы зарегистрированные некоммерческие (бесприбыльные) объединения (союзы) и организации любых форм собственности: частные, государственные, муниципальные и др., обладающие необходимой компетенцией в области электротехники и независимые настолько, чтобы исключалась возможность коммерческого, административного или какого-либо другого влияния исполнителя работ или заказчика на результаты сертификации.

8.2. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий осуществляется на основании результатов их аттестации комиссиями, состав которых определяется Госстандартом России. В состав комиссий по аккредитации рекомендуется включать представителей органов энергонадзора, проектных организаций, профильных научно-исследовательских институтов.

Наличие в составе комиссии экспертов Системы сертификации ГОСТ Р является обязательным.

Результаты аккредитации оформляют аттестатом аккредитации.

Примечание. Заявки на аккредитацию органов по сертификации и испытательных лабораторий представляются в Госстандарт России и в Минтопэнерго РФ.

8.3. Сертификация электроустановок зданий в Системе проводится по схеме 1 или 8, приведенной в документе "Правила системы сертификации электроустановок зданий. Порядок проведения сертификации" (приложение 1).

8.4. Органы по сертификации при проведении работ по сертификации электроустановок по согласованию с органами энергонадзора могут уточнять элементный состав электроустановок, приведенный в п.6.2 настоящего документа, в пределах границ сертифицируемой электроустановки, исходя из представленной проектной документации и с учетом применения при строительстве типовых проектов электрической части зданий.

8.5. Сертификация электроустановок встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений проводится отдельно. В этом случае элементный состав и границы электроустановки для проведения сертификации определяются органом по сертификации по согласованию с органами энергонадзора.

8.6. Сертификация наружных электроустановок зданий проводится при сертификации электроустановки здания, если проектной документацией и договором подряда (контрактом) предусмотрено устройство наружных установок.

При подключении наружных установок зданий к действующей электроустановке здания сертификация их проводится в порядке, установленном в документе "Правила системы сертификации электроустановок зданий. Порядок проведения сертификации".

8.7. На электроустановки зданий, для которых по результатам сертификации подтверждено их соответствие техническим требованиям для обеспечения безопасности и нормальной работы электроустановок зданий, выдается сертификат соответствия.

8.8. Инспекционный контроль за деятельностью органов по сертификации и испытательных лабораторий организует Госстандарт России и проводит Минтопэнерго РФ в порядке, установленном в документе "Порядок проведения Госстандартом России государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации и за сертифицированной продукцией (работами, услугами)", утвержденном приказом Госстандарта России от 30.12.1993 г. N 239.

8.9. При возникновении спорных вопросов в деятельности участников сертификации заинтересованная сторона может подать апелляцию в орган по сертификации, центральный орган Системы сертификации и в Госстандарт России.

Для рассмотрения апелляций указанные органы создают комиссию с участием заинтересованных сторон и с привлечением специалистов проектных организаций, органов энергонадзора и эксплуатирующих организаций. По результатам работы комиссии соответствующие органы принимают решения по апелляции.

В случаях, если заинтересованная сторона не согласна с решением по апелляции, окончательное решение принимает Госстандарт России.

9. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ ПО ВОПРОСАМ СЕРТИФИКАЦИИ

9.1. По вопросам сертификации Система взаимодействует:

с Госстандартом России - на основе "Соглашения о взаимодействии между Госстандартом России и Главгосэнергонадзором России в области сертификации электроустановок, подконтрольных Главгосэнергонадзору России";

с Системой сертификации электрооборудования на соответствие стандартам безопасности - на основе соглашения между центральными органами по сертификации в части обмена информацией об эксплуатации сертифицированного электрооборудования, электроустановочных изделий и кабельной продукции в составе электроустановок;

с Системой сертификации ГОСТ Р в строительстве Минстроя России - на основе "Решения о реализации мероприятий по обеспечению международных норм электробезопасности в электроустановках жилых и общественных зданий", утвержденного Минстроем России, Госстандартом России и Минтопэнерго России;

с Техническим комитетом по стандартизации ТК 337 "Электрооборудование жилых и общественных зданий" - на основе соглашения по вопросам формирования и актуализации фонда государственных стандартов по вопросам электробезопасности и электроустановок зданий.

#G1

Заместитель начальника

Главгосэнергонадзора России

В.Н.Белоусов

Зарегистрированы в Министерстве

юстиции Российской Федерации

12 апреля 1996 года.

Регистрационный N 1063

#G0

#G1Приложение 1

#G0СТРУКТУРА СИСТЕМЫ

сертификации электроустановок зданий

СХЕМА

взаимодействия между участниками сертификации

#G1Приложение 2

#G0

ФУНКЦИИ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ

1. Госстандарт России выполняет функции в соответствии с документом "Правила по проведению сертификации в Российской Федерации".

2. Минтопэнерго РФ выполняет функции Центрального органа Системы сертификации:

2.1. Организует работы по формированию Системы и осуществляет руководство ею, координирует деятельность органов по сертификации и испытательных лабораторий, входящих в систему.

2.2. Разрабатывает предложения по перечню зданий, сооружений и предприятий, электроустановки которых подлежат обязательной сертификации в Системе, и представляет их на утверждение в Госстандарт России.

2.3. Разрабатывает перечень нормативных документов, на соответствие которым проводится сертификация электроустановок в Системе, и перечень технических требований по безопасности.

2.4. Принимает участие в аккредитации Госстандартом России органов по сертификации и испытательных лабораторий.

2.5. Ведет Государственный Реестр объектов сертификации и представляет в Госстандарт России информацию о них в установленном им порядке.

2.6. Рассматривает апелляции по вопросам сертификации электроустановок зданий.

2.7. Представляет на государственную регистрацию в Госстандарт России Систему сертификации.

2.8. Принимает участие в разработке государственных стандартов на электроустановки зданий и в их развитие организует разработку, утверждает и издает нормативную документацию в виде правил устройства электроустановок, правил эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при их эксплуатации.

2.9. Организует взаимодействие Системы с Госстандартом России, с Системой сертификации электрооборудования на соответствие стандартам безопасности (ССЭСБ), с Системой сертификации ГОСТ Р в строительстве Минстроя России и с ТК 337 по стандартизации "Электрооборудование жилых и общественных зданий".

2.10. Осуществляет информацию участников Системы сертификации, а также всех других заинтересованных предприятий, организаций и отдельных лиц о правилах и результатах аккредитации и сертификации.

2.11. Во взаимодействии с Госстандартом России организует обучение экспертов по сертификации электроустановок зданий.

2.12. Участвует в работах по актуализации и совершенствованию фонда нормативных документов, на соответствие которым проводится сертификация в Системе.

2.13. Рассматривает апелляции по поводу действий органов по сертификации и испытательных лабораторий, участвующих в Системе.

2.14. Ведет учет органов по сертификации и испытательных лабораторий, входящих в Систему, обеспечивает участников Системы информацией о них, а также о правилах Системы.

2.15. Взаимодействует с Системой СЭСБ и ТК 337 по стандартизации.

2.16. Утверждает программы испытаний электроустановок, типовые и рабочие методики испытаний и визуального осмотра электроустановок на основе нормативных документов Системы.

3. Орган по сертификации:

3.1. Принимает и рассматривает заявки на сертификацию электроустановок зданий, а также апелляции по вопросам, связанным с деятельностью испытательных лабораторий, экспертов и заявителей по сертификации, аккредитации, применения знаков соответствия, выдачи и отмены действия сертификатов и аттестатов аккредитации, подготавливает по ним решения.

Представляет заявителю перечень аккредитованных ИЛ.

3.2. Ведет реестр сертифицированных электроустановок, информирует Центральный орган по сертификации о результатах сертификации.

3.3. Формирует и актуализирует фонды нормативных документов, распространяющихся на сертифицированную продукцию.

3.4. Выдает или отказывает в выдаче Сертификатов соответствия.

4. Испытательная лаборатория:

4.1. Рассматривает полученную от электромонтажной организации техническую и проектную документацию.

4.2. Проводит визуальный осмотр и сертификационные испытания электроустановок.

4.3. Проводит анализ результатов сертификационных испытаний, оформляет и направляет в Орган по сертификации официальный протокол по результатам испытаний.

4.4. Взаимодействует с другими ИЛ в Системе и в Системе СЭСБ.

4.5. Формирует и ведет фонд нормативных документов (НД), применяемых при сертификации.

4.6. Формирует предложения по методическому обеспечению и техническому оснащению ИЛ.

5. Заявитель (заказчик или исполнитель работ):

5.1. Направляет заявку на проведение сертификации, в соответствии с правилами Системы и порядком сертификации представляет к сертификации смонтированную электроустановку, проектную и исполнительную документацию и сведения о наличии сертификатов на электрооборудование, электроустановочные изделия и кабельную продукцию.

5.2. Обеспечивает соответствие смонтированных электроустановок требованиям нормативных документов Системы и проектной документации.

5.3. Указывает в исполнительной документации сведения о сертификации электроустановки.

5.4. Обеспечивает беспрепятственное выполнение своих полномочий должностными лицами органов по сертификации и испытательных лабораторий.

5.5. Оплачивает расходы по проведению сертификации электроустановок.

#G1Приложение 3

#G0ПЕРЕЧЕНЬ

зданий, сооружений и предприятий, электроустановки

которых подлежат обязательной сертификации

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ (вводится с даты утверждения Системы):

1. Жилые дома (здания) всей этажности.

2. Специализированные дома: общежития, гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, специальные дома для одиноких престарелых, дома-интернаты для инвалидов и ветеранов и т.п. квартиры, служебные жилые помещения.

3. Учреждения образования, воспитания и подготовки кадров (школы, школы-интернаты, колледжи, лицеи, техникумы, вузы, детские сады и ясли, детские оздоровительные лагеря и другие).

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ:

1. Гостиницы, дома отдыха, пансионаты и турбазы.

2. Лечебно-профилактические учреждения (поликлиники, клиники, медсанчасти, амбулатории, больницы, госпитали, родильные дома, травмпункты, санатории, профилактории и другие).

3. Предприятия общественного питания (рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, молокораздаточные пункты и другие).

4. Предприятия бытового обслуживания (бани, сауны, прачечные, КБО, химчистки, парикмахерские, фотоателье, мастерские по ремонту, пошиву, общественные туалеты и другие).

5. Предприятия торговли (универсамы, универмаги, торговые центры, магазины, торговые киоски, крытые рынки и другие).

ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ:

1. Учреждения финансирования, кредитования и страхования (банки, обменные пункты, казино, страховые компании и агентства, таможенные и налоговые службы и другие).

2. Учреждения управления (административные учреждения, общественные организации, союзы, партии).

3. Культурно-досуговые и спортивные учреждения (театры, кинотеатры, дворцы, клубы и дома культуры, стадионы, бассейны и другие).

4. Учреждения искусства (музеи, галереи и выставочные залы, библиотеки и другие).

5. Здания для транспорта (вокзалы всех видов транспорта (кроме метро), транспортные агентства).

6. Учреждения непроизводственных сфер деятельности (проектные, конструкторские и научные организации, архивы, гаражи личного транспорта и другие).

Перечень разработан в соответствии с Законом РФ "Об основах федеральной жилищной политики", #M12291 1200003222СНиП 2.08.01-89#S и СНиП 2.08.-2-89.

#G1Приложение 4

#G0ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных документов, применяемых в Системе

сертификации электроустановок зданий

1. ГОСТ Р 50571.1-93 (МЭК 364-1-72, МЭК 364-2-70) Электроустановки зданий. Основные положения.

2. ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК 364-3-93) Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики.

3. ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током.

4. ГОСТ Р 50571.4-94 (МЭК 364-4-42) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий.

5. ГОСТ Р 50571.5-94 (МЭК 364-4-43) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока.

6. ГОСТ Р 50571.6-94 (МЭК 364-4-45) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения.

7. ГОСТ Р 50571.7-94 (МЭК 364-4-46) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление.

8. #M12291 5200274ГОСТ Р 50571.8-94#S (МЭК 364-4-47-81) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током.

9. ГОСТ Р 50571.9-94 (МЭК 364-4-473-77) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтока.

10. ГОСТ 12.1.038-83 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов.

11. #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77Правила устройства электроустановок#S (Минэнерго СССР - 6-е издание, перераб. и доп. - М. Энергоатомиздат, 1985).

12. Правила эксплуатации электроустановок потребителей (Госэнергонадзор Минтопэнерго РФ - 5-е изд. перераб. и доп. М. Энергоатомиздат, 1992).

13. #M12291 871001016СНиП 3.05.06-85#S Электротехнические устройства (Госстрой СССР - М. ЦИТП Госстроя СССР, 1988).

14. #M12291 1200003222СНиП 2.08.01-89#S Жилые здания (Госстрой СССР - М. ЦИТП Госстроя СССР, 1989).

15. #M12293 1 5200165 78 23948 2496674705 2685059051 3363248087 4294967268 584910322 3892144083СНиП 2.08.02-89#S Общественные здания и сооружения (ЦИТП Госстроя СССР, 1989).

16. #M12291 901708153ВСН 59-88#S Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.

17. #M12293 2 1200003090 24886 24569 1151534799 2995255307 4294960680 1894385995 1318693915 3924172945РД 34.21.122-87#S Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

#G1Приложение 5

УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника

Главгосэнергонадзора России

В.Н. Белоусов

"__"____________ 1995 г.

#G0ПЕРЕЧЕНЬ

ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

для обеспечения безопасности и нормальной

работы электроустановок зданий

| #G0 |  | Обозначение НД | Методы котроля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование составных элементов электроустановок зданий | и перечень пунктов, устанавливающих требования и значения проверяемых характеристик | визуальный осмотр; проверка соответствия электроустановки проектной документации | проведение испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Щитовые помещения | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 7.1.23-7.1.25, 1.1.33-1.1.36 | + | - |
| 2 | Распределительные устройства напряжением до 1 кВ: | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.11, 4.1.12-4.1.14, 4.1.21-4.1.23, |  |  |
|  | - вводные и вводно-распределительные устройства (ВУ, ВРУ); | 7.1.17-7.1.19, 7.1.21, 7.1.22, 7.1.26, 7.1.51, 7.1.53 | + |  |
|  | - главные и вторичные распределительные щиты; |  |  |  |
|  | - групповые, этажные, квартирные щитки; |  |  |  |
|  | - щиты и щитки для питания рекламного освещения витрин, фасадов, наружного освещения и иллюминации, противопожарных устройств, систем диспетчеризации, световых указателей, огней светового ограждения, звуковой и другой сигнализации, силовых установок | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S п. 1.8.34 (п. 1) |  | + |
| 3 | Устройства автоматического включения резервного питания | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 3.3.32 | + | + |
| 4 | Вторичные цепи | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 3.4.4, 3.4.5 (пп. 1.4), 3.4.7, 3.4.9, 3.4.10, 3.4.12, 3.4.13, 3.4.14, 3.4.16 | + | - |
|  |  | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 1.8.34 |  |  |
|  |  | пп. 1, 2, 6 |  | + |
| 5 | Измерительные трансформаторы | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 1.5.16, 1.5.18, 1.5.23, 1.5.36, 1.5.37 | + | - |
| 6 | Приборы учета электроэнергии | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 1.5.15, 1.5.27, 1.5.29-1.5.31, 1.5.33, 1.5.35-1.5.38, 7.1.47, 7.1.51 | + | - |
| 7 | Аппараты защиты (защита электрических сетей до 1 кВ) | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 3.1.5-3.1.8, 7.1.18, 7.1.19, 7.1.21 | + | - |
|  |  | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 1.8.34 пп. 1, 3 | - | + |
| 8 | Электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети) | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 2.1.14-2.1.17, 2.1.21-2.1.24, 2.1.26, 2.1.28-2.1.30, 2.1.35, 2.1.37-2.1.40, 2.1.42- 2 .1.45, 2.1.47, 2,1.49, 2.1.50, 2.1.52, 2.1.54-2.1.61, 2.1.63, 2.1.64, 2.1.66-2.1.68, 2.1.69-2.1.79, 7.1.21, 7.1.28-7.1.32, 7.1.33 - в новой редакции 7.1.60 - в новой редакции | + | - |
|  |  | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 1.8.34 п. 1 | - | + |
| 9 | Кабельные линии внутри зданий | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 2.3.15, 2.3.16, 2.3.18, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.23, 2.3.33, 2.3.40, 2.3.42, 2.3.48, 2.3.52, 2.3.65, 2.3.71, 2.3.72, 2.3.75, 2.3.109, 2.3.110, 2.3.120, 2.3.123, 2.3.124, 2.3.134, 2.3.135, 7.1.29 | + | - |
|  |  | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 1.8.37 |  |  |
|  |  | пп. 1, 2, 7, 13 | - | + |
| 10 | Рекламное освещение | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 6.4.1-6.4.12 | + | - |
| 11 | Внутреннее освещение: | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 6.1.4, 6.1.8, 6.1.9, |  |  |
|  | - осветительная арматура и патроны; | 6.1.12, 6.1.18, 6.1.20, 6.1.23, 6.1.24, 6.2.2-6.2.9, |  |  |
|  | - электроустановочные изделия | 6.5.4-6.5.9, 6.5.11, 6.5.12, 6.5.14, 6.5.16, 6.5.17, 6.5.19-6.5.21, 6.5.23, 6.5.27, 6.5.28, |  |  |
|  |  | 7.1.34-7.1.41, |  |  |
|  |  | 7.1.56-7.1.57 | + | - |
|  |  | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 6.5.10 | - | + |
| 12 | Заземляющие устройства | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 1.7.33, 1.7.35, 1.7.38, 1.7.39, 1.7.42, 1.7.44, 1.7.46, 1.7.47, 1.7.61-1.7.64, 1.7.71-1.7.76, 1.7.78, 1.7.79, 1.7.80-1.7.88, 1.7.90-1.7.98, 1.7.55, |  |  |
|  |  | 7.1.60 - в новой редакции | + | - |
|  |  | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 1.8.36 |  | + |
| 13 | Система молниезащиты | #M12293 0 1200003090 24886 24569 1151534799 2995255307 4294960680 1894385995 1318693915 3924172945РД 34.21.122-87#S "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений" | + |  |
| 14 | Электроустановка здания |  | Проверка маркировки элементов электроустановок, буквенно- цифровых и цветовых марки- ровок токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников выводов аппаратов | - |

#G1

#G0КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(Госстандарт России)

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИЛА

СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ

#G1Утверждены

Приказом Минтопэнерго РФ

от 26 декабря 1995 г. N 264

#G01. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ разработан на основе и в развитие документа "Правила по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Порядок проведения сертификации продукции" (РС 0002-94) с учетом специфики проектирования, строительства и эксплуатации электроустановок зданий и устанавливает порядок проведения сертификации сдаваемых в эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых электроустановок зданий напряжением до 1000 В.

Перечень зданий, сооружений и предприятий, электроустановки которых подлежат обязательной сертификации в Системе, приведен в документе "Правила системы сертификации электроустановок зданий. Основные положения".

При сертификации проверяется способность электроустановок обеспечить в течение срока эксплуатации безопасность для жизни и здоровья людей и их имущества при пользовании электроэнергией и удовлетворительную работу электроустановки при условии использования ее по назначению.

Настоящий Порядок включает в себя подачу заявки на проведение сертификации и принятие по ней решения, проверку проектной документации, проведение визуального осмотра и испытаний электроустановок по программе и методикам испытаний, принятым в Системе, принятия решения о возможности выдачи сертификата соответствия.

В Системе устанавливается схема сертификации 1 и 8.

Схемы сертификации приведены в приложении 1.

Испытания проводятся на полностью смонтированной и предъявляемой к сдаче в эксплуатацию электроустановке.

Порядок применяется совместно с документом "Правила Системы сертификации электроустановок зданий. Основные положения".

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Перечень технических требований для обеспечения безопасности и нормальной работы электроустановок зданий, направленных на обеспечение защиты людей от опасности поражения электрическим током и других вредных для здоровья воздействий, защиты имущества и создания условий удовлетворительной работы электроустановок в заданных условиях эксплуатации, утверждается Главгосэнергонадзором России (п.7 Положения о государственном энергетическом надзоре в Российской Федерации, утвержденного постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 12 мая 1993 г. N 447) и доводится до сведения заказчиков, потребителей, проектных, монтажных и наладочных предприятий и организаций.

Технические требования для обеспечения безопасности и нормальной работы электроустановок зданий должны соответствовать требованиям нормативной документации, приведенной в приложении 4 к документу "Правила системы сертификации электроустановок зданий. Основные положения" и выбираться из "Правил устройства электроустановок" (#M12293 0 1200003237 388611754 3464 3200027629 1821393603 3214434067 382922141 4 3714974877ПУЭ#S).

Требования комплекса ГОСТ Р 50571 на электроустановки зданий применяются по мере их внедрения в "#M12293 1 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77Правила устройства электроустановок#S".

Технические требования для обеспечения безопасности и нормальной работы электроустановок зданий приведены в документе "Правила системы сертификации электроустановок зданий. Основные положения", приложение 5.

Программа и объем сертификационных испытаний и методы испытаний электроустановок являются едиными для применения всеми испытательными лабораториями и органами по сертификации и приведены в приложении 6 к настоящему документу.

3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ

3.1. Подача заявки и принятие решения по заявке на сертификацию

3.1.1. Для проведения сертификации заказчик или исполнитель работ (далее - заявитель) направляет в орган по сертификации заявку и указанную в ней документацию.

Форма заявки приведена в приложении 2.

3.1.2. Орган по сертификации рассматривает заявку и комплект прилагаемых к ней документов и не позднее 10 дней сообщает заявителю решение, в котором сообщается перечень аккредитованных испытательных лабораторий по испытаниям электроустановок, уточняет перечень технических требований по безопасности, предъявляемых к электроустановке, объем и методики проведения визуального осмотра и испытаний электроустановки.

Форма решения приведена в приложении 3.

3.1.3. Условиями принятия положительного решения по заявке на сертификацию являются:

- проектная документация электрической части, разработанная организацией (предприятием), имеющей лицензию на право проведения проектных работ;

- электрооборудование, электроустановочные изделия и кабельная продукция, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с перечнем, утвержденным Госстандартом России, сертифицированные в Системе СЭСБ и имеющие соответствующие сертификаты;

- наличие исполнительной документации.

При несоблюдении отдельных элементов условий при подаче заявки решение на проведение сертификации принимает руководитель органа по сертификации.

3.1.4. Заявитель осуществляет выбор конкретной испытательной лаборатории.

3.2. Порядок проведения испытаний электроустановок зданий

3.2.1. Испытания проводятся на полностью смонтированной и предъявляемой к сдаче электроустановке по программе и методикам испытаний, принятым в Системе.

3.2.2. Испытания для сертификации проводятся испытательными лабораториями, аккредитованными на право проведения сертификационных испытаний электроустановок зданий, и включают в себя:

- визуальный осмотр и анализ соответствия электроустановки проектной документации и правилам выполнения электромонтажных работ;

- проведение испытаний электроустановки;

- обработку и анализ результатов осмотра и испытаний и составление протокола испытаний.

При отсутствии испытательной лаборатории, аккредитованной на независимость и компетентность, или значительной ее удаленности допускается проводить испытания для целей сертификации в лабораториях пусконаладочных управлений электромонтажных организаций - производителей работ под контролем представителя органа по сертификации. Протокол испытаний в этом случае подписывают специалисты испытательной лаборатории и органа по сертификации.

3.2.3. Протоколы испытаний представляются:

- заявителю;

- в орган по сертификации;

- заказчику для комплектования эксплуатационной документации.

Копии протоколов испытаний подлежат хранению в испытательной лаборатории и в органе по сертификации в течение срока эксплуатации электроустановки.

3.3. Принятие решения о выдаче сертификата соответствия

3.3.1. Орган по сертификации проводит анализ документов, представленных заявителем для сертификации, и документов по результатам проведения испытаний электроустановки:

- проектной документации электрической части здания;

- исполнительной документации;

- сведения о наличии лицензирования проектной и электромонтажной организаций;

- сведений о наличии сертификатов на электрооборудование, электроустановочные изделия и кабельную продукцию;

- акты скрытых электромонтажных работ;

- протоколы испытаний электроустановок;

- документы согласования отступлений от проектной документации (если таковые имеются).

3.3.2. По результатам анализа представленных документов орган по сертификации осуществляет оценку соответствия электроустановки установленным техническим требованиям для обеспечения безопасности и нормальной работы электроустановок и принимает решение о выдаче сертификата соответствия или о проведении дополнительных испытаний, что отражается в соответствующих документах.

3.3.3. При положительной оценке соответствия электроустановки установленным требованиям орган по сертификации оформляет сертификат соответствия и регистрирует его. Сертификат соответствия действителен только при наличии регистрационного номера.

В сертификате указывают все документы, служащие основанием для выдачи сертификата.

Форма сертификата соответствия и правила его заполнения приведены в приложениях 4 и 5.

3.3.4. Срок действия сертификата соответствия - 3 года.

3.3.5. Сертификат соответствия должен входить в комплект исполнительной документации.

3.4. Информация о результатах сертификации

Органы по сертификации электроустановок зданий ведут учет выданных ими сертификатов и актов инспекционного контроля за соблюдением правил сертификации и направляют информацию о них и своей деятельности по сертификации в Центральный орган Системы сертификации.

Документы и материалы, подтверждающие сертификацию электроустановок зданий и осуществление инспекционного контроля, находятся на хранении в органе по сертификации, выдавшем сертификат.

#G1     Заместитель начальника

Главгосэнергонадзора России

В.Н.Белоусов

Зарегистрированы в Министерстве

юстиции Российской Федерации

12 апреля 1996 года.

Регистрационный N 1064

Приложение 1

#G0СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ

в Системе сертификации электроустановок зданий

#G1

| #G0 Номер схемы | Испытания |
| --- | --- |
| 1 | Испытания электроустановок, сооруженных по типовому проекту |
| 8 | Испытания каждой электроустановки (в т.ч. электроустановок, сооруженных по типовому проекту) |

#G1

#G0Примечания.

1. Схема 1 применяется только при сертификации электроустановок зданий, выполненных по одному и тому же типовому проекту одной и той же электромонтажной организацией. Проведение сертификации по указанной схеме предусматривает проведение испытаний электроустановки в полном объеме на первом здании, построенном по типовому проекту, и проведение выборочных испытаний на последующих зданиях. Объем выборочных испытаний устанавливает Орган по сертификации при принятии решения по заявке. Указанная схема представляет собой модификацию схемы 1, квалифицированной ИСО.

2. Схема 8 - по классификации ИСО.

#G1Приложение 2

____________________

(наименование органа

____________________

по сертификации,адрес)

#G0ЗАЯВКА

на проведение сертификации электроустановки

#G1            ________________________________________________________

(наименование объекта)

1. _________________________________________________________________

(наименование заявителя)

Юридический адрес ________________________________________________

_________ ; телефон __________ ; факс __________ ; телекс ________

в лице ___________________________________________________________

(Ф.И.О.руководителя)

заявляет, что предъявляемая для сертификации электроустановка ____

__________________________________________________________________

(наименование объекта, его место расположения)

соответствует проектной   документации   и   требованиям   "Правил

устройства электроустановок" и просит провести ее сертификацию в

период

с ____________________ до ________________________________________

2. Электромонтажные работы проводит ________________________________

__________________________________________________________________

(подразделение электромонтажной организации, лицензия N от ,

__________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя, адрес, телефон)

3. Заявитель обязуется:

- выполнять все условия сертификации;

- обеспечить доступ на объект для осмотра и проведения испытаний;

- оплатить все расходы по проведению сертификации.

Приложения: 1. Проектная документация электрической части здания.

2. Исполнительная документация.

3. Сведения      о     наличии     сертификатов     на

электрооборудование и кабельную продукцию.

МП                   Руководитель

Дата                 Гл. бухгалтер

Приложение 3

#G0РЕШЕНИЕ

территориального органа по сертификации

по заявке на проведение сертификации

#G1                 N ______________ от "___ " ___________ 19 __ г.

Рассмотрев заявку ________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование заявителя или электромонтажной организации)

Юридический адрес ________________________________________________

________________________________________________

телефон ____________ факс ______________ телекс __________________

на сертификацию электроустановки _________________________________

__________________________________________________________________

(наименование объекта и его место расположения)

территориальный орган по сертификации

__________________________________________________________ решает:

1. Сертификация будет проведена по схеме ___________________________

(номер схемы)

2. Сертификация   будет   проведена   на   соответствие  техническим

требованиям, утвержденным Главгосэнергонадзором России

и _______________________________________________________________

(указываются при необходимости дополнительные требования)

3. Работы по сертификации проводятся на основе _____________________

__________________________________________________________________

(хозяйственный договор, тариф, другие варианты оплаты)

Приложение. Перечень аккредитованных испытательных лабораторий по

испытаниям электроустановок.

Руководитель органа по сертификации

Печать                  ____________     _________________________

(подпись)          (расшифровка подписи)

"___" _________ 199__г.

Приложение 4

#G0СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

#G1                _____________________________________________

ГЭН  _____________________________________________________  (1)

N __________________

____________________________________________________________________

#G0СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

#G1         (2) N ______________

(3) Действителен до "___"_________________ г.

Настоящий сертификат    удостоверяет,    что   предъявленная   для

сертификации электроустановка ______________________________________

____________________________________________________________________

(наименование объекта, серия, тип и его адрес)

____________________________________________________________________

соответствует требованиям нормативных документов

(4) ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

(5) ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

Электромонтажная организация (6) _________________________________

(наименование, адрес,

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

лицензия на право проведения работ)

Сертификат выдан на основании:

| #G0 Наименование испытательной лаборатории | NN протоколов испытаний Дата составления | Регистрационный N испытательной лаборатории в Госреестре |
| --- | --- | --- |

#G1

Руководитель органа

по сертификации           (7)

М.П.

#G0

#G1           ________________       ________________________

подпись              фамилия, инициалы

Зарегистрирован в Государственном реестре

(8) "___"_____________ 199 __г.

Приложение 5

#G0ПРАВИЛА

заполнения бланка сертификата соответствия

В графах сертификата указываются следующие сведения:

Позиция 1 - Наименование и код органа по сертификации, выдавшего сертификат, в соответствии с аттестатом аккредитации (прописными буквами) и адрес (строчными буквами). Если наименование органа не помещается в одну строчку, то допускается адрес писать под обозначенной строкой. В случае, если орган использует печать организации, на базе которой он образован, после наименования органа, выдавшего сертификат, в скобках (строчными буквами) указывается наименование этой организации, а адрес - под реквизитом "подпись" позиции 7.

Наименование органа (организации) должно быть идентичным наименованию в печати.

Позиция 2  -  Регистрационный    номер   сертификата  формируется  в соответствии с правилами ведения Государственного реестра.

Позиция 3 - Срок действия сертификата устанавливается органом по сертификации, выдавшим сертификат, по правилам, изложенным в порядке сертификации электроустановок зданий.

При этом дата пишется: число - двумя арабскими цифрами, месяц - прописью, год.

Позиция 4  -  Указывается  обозначение  и   наименование   проектной документации.

Позиция 5   -   Указываются  разделы  и  пункты  "Правил  устройства электроустановок".

Позиция 6 - Указывается наименование организации,  ее адрес, номер и дата лицензии на право проведения работ.

Позиция 7   -   Подпись,   инициалы,  фамилия  руководителя  органа, выдавшего сертификат, печать органа или организации, на базе которой образован орган, на обеих сторонах сертификата.

Позиция 8 - Дата регистрации в Государственном реестре.

Исправления, подчистки, поправки на сертификате не допускаются.

#G1

Приложение 6

#G0Электроустановка зданий.

Программа и методика сертификационных испытаний

| #G0№№ п/п | Объект испытаний и проверок | Виды испытаний (проверок) | Измеряемые параметры, контролируе- мые цепи | Норма- тивный документ | Норма и объем испытаний | Методика испытаний | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Электро- установка здания | Проверка соответствия смонтированной схемы электроустановки проектной документации |  |  |  | Анализ проектной и смонтированной электроустановки | Отступления от проектных решений должны быть согласованы с проектной организацией |
| 2 | ВРУ и отходящие линии | 1. Измерение сопротивления изоляции | Сопротивление изоляции | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S п. 1.8.34 (п.1) | Не менее 0,5 МОм | Измеряется мегаомметром 1000 В при снятых плавких вставках и отключенных нагрузках |  |
|  |  | 2. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты вторичных цепей, схем защиты, управления, сигнализации и измерения ВРУ | Качество изоляции | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S п. 1.8.34 (п. 2) | Напряжение 1000 В 50 Гц |  | Допускается испытание проводить мегаомметром 2500 В. В этом случае измерение по п. 2.2 можно не выполнять |
|  |  | 3. Проверка действия автоматических выключателей (200А и более) | Проверяется срабатывание расцепителей | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S п. 1.8.34 (п. 3) |  |  |  |
| 3 | ВРУ: Система АВР | Проверка на работо- способность | Способность автоматически переключаться с одного ввода на другой при исчезновении напряжения на вводе | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S п. 1.8.34 (п. 4) (п. 5) (п. 6) | Время срабатывания АВР, нормирование проектной документации по согласованию с энергоснабж. организациями | Проверка функционирования системы осуществляется опробованием путем поочередного отключения вводов со стороны питания |  |
| 4 | ЩЭ (ЩК): групповые электросети питания квартир | Измерение сопротивления изоляции | Сопротивление изоляции | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S п. 1.8.34 (п. 1) | Не менее 0,5 МОм | Измеряется мегаомметром 1000 В при снятых плав. вставках и откл. нагрузках (лампы из патронов светильников должны быть вывернуты) | При наличии разделительных тр-ров измеряется сопр. изоляции между обмотками, на корпус, цепи питания от тр-ра в сторону нагр. |
| 5 | Автомати- ческие выключатели (АВ) во ВРУ и ЩЭ (ЩК) | 1. Проверка срабатывания эл. магнитных и тепловых расцепителей АВ в объеме 30%, из них 15% наиболее уда- ленных от ВРУ квартир | Работо- способность | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S п. 1.8.34 п. 1.7.79 | При замыкании на корп. (РЕ) должен возникнуть ток КЗ с превышением согласно п. 1.7.79 #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S (1,4 для отсечки и 3 - для предохр и тепл. расцеп.) | Проверяется непосредственно измерением тока короткого замыкания (КЗ) или измерением полного сопротивления петли "фаза-нуль" с последующим расчетом тока КЗ | При несрабатывании 10% проверяемых АВ, производится проверка срабатывания всех 100% АВ |
|  |  | 2. Измерение сопротивления петли "фаза - нуль" |  |  |  | Допускается для групповых присоединений измерять у наи- более удаленных электрических приемников на розетках с заземленными контактами | Измеряется на розетках групповых линий наиболее удаленных квартир различных питающих линий и фаз |
| 6 | Устройство (аппарат) защитного отключения (УЗО) | Проверка работо- способности при превышении нормированных уставок токов утечки УЗО | Работо- способность | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S п. 1.8.34 (п. 4 и 5) | Пределы работоспо- собности должны соответствовать данным завода- изготовителя | С учетом требований проектной документации и документации завода- изготовителя | Проверяется использованием кнопки "Тест" |
| 7 | Зануляющие (зазем- ляющие) устройства и защитные проводники | Проверка наличия цепи и качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) и защитных проводников | Электрическая цепь | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S п. 1.8.36 (пп. 1, 2, 4, 5) | Не должно быть обрывов электрических цепей и неудовл. контактов | Выполняется осмотром и проверкой наличия цепи |  |
| 8 | Система молние- защиты | Проверка Акта на скрытые работы и протокола испытаний заземляющего устройства |  | #M12293 0 1200003090 24886 24569 1151534799 2995255307 4294960680 1894385995 1318693915 3924172945РД 34.21.122-87#S |  |  |  |
| 9 | Внутри- квартирная электрическая сеть с электроуста- новочными изделиями | Проверка качества крепления розеток и крюков для подвески светильников | Документация | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S п. 7.1.55 |  | Осмотром |  |
|  |  | Проверка наличия цепи и качества контактных соединений устройств выравнивания потенциалов в ванных комнатах | Цепи соединений |  |  | Осмотром |  |

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,

МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 февраля 1994 года N 3

Об утверждении "Правил по проведению сертификации

в Российской Федерации"

В целях дальнейшего развития работ по сертификации продукции и услуг в Российской Федерации с учетом международной практики, отечественного и зарубежного опыта и в соответствии с #M12291 9004296Законом Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг#S" Госстандарт России

постановляет:

1. Утвердить "Правила по проведению сертификации в Российской Федерации" (далее - Правила).

2. Главному управлению технической политики в области сертификации (М.А. Ушакову), главным управлениям и управлениям Госстандарта России привести документы по сертификации однородной продукции в соответствие с Правилами.

3. Главному управлению технической политики в области сертификации (М.А. Ушакову) и Управлению нормативных актов и правовой работы (А.А. Самохвалову) направить Правила на регистрацию в Минюст России.

#G1

Председатель Госстандарта России

С.Ф. Безверхий

Утверждено постановлением

Госстандарта России

от 16 февраля 1994 г. N 3

#G0

Правила

по проведению сертификации в Российской Федерации

Настоящие правила устанавливают цели, принципы, общие правила и рекомендации по проведению сертификации в Российской Федерации.

Они применяются при организации и проведении работ по обязательной и добровольной сертификации и распространяются на сертификацию продукции, услуг и иных объектов* (далее - продукция) как отечественных, так и импортируемых.

-----------------

* Иными объектами могут быть процессы, работы, системы качества и др.

Настоящие правила применяются при проведении работ по сертификации непосредственно или служат основой для создания систем (правил) сертификации однородной продукции.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих правилах используются следующие понятия.

1.1. Сертификация - деятельность* по подтверждению соответствия продукции установленным требованиям.

----------------

* Имеется в виду деятельность третьей стороны, независимой от изготовителя (продавца) и потребителя продукции.

1.2. Система сертификации - совокупность участников сертификации, осуществляющих сертификацию по правилам, установленным в этой системе.

1.3. Система сертификации однородной продукции - система сертификации, относящаяся к определенной группе продукции*, для которой применяются одни и те же конкретные стандарты и правила и та же самая процедура.

-----------------

* В отдельных случаях - к совокупности видов продукции, объединенных общностью одного или нескольких свойств.

1.4. Центральный орган системы сертификации - орган, возглавляющий систему сертификации однородной продукции.

1.5. Орган по сертификации - орган, проводящий сертификацию соответствия определенной продукции*.

----------------

* В случае выполнения одним юридическим лицом функций испытательной лаборатории и органа по сертификации можно использовать термин "сертификационный центр" или "центр по сертификации".

1.6. Испытательная лаборатория (испытательный центр) - лаборатория (центр), которая проводит испытания (отдельные виды испытаний) определенной продукции (далее - испытательная лаборатория).

1.7. Сертификат соответствия - документ, выданный по правилам системы сертификации для подтверждения соответствия сертифицированной продукции установленным требованиям.

1.8. Знак соответствия - зарегистрированный в установленном порядке знак, который по правилам, установленным в данной системе сертификации, подтверждает соответствие маркированной им продукции установленным требованиям.

1.9. Аккредитация (испытательной лаборатории или органа по сертификации) - процедура, посредством которой уполномоченный в соответствии с законодательными актами Российской Федерации орган официально признает возможность выполнения испытательной лабораторией или органом по сертификации конкретных работ в заявленной области.

1.10. Инспекционный контроль за соблюдением правил сертификации (за деятельностью аккредитованных органов по сертификации, испытательных лабораторий) - проверка, осуществляемая с целью установления, что деятельность органов по сертификации и испытательных лабораторий продолжает соответствовать правилам системы.

1.11. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией - контрольная оценка соответствия, осуществляемая с целью установления, что продукция продолжает соответствовать заданным требованиям, подтвержденным при сертификации.

1.12. Заявитель - предприятие, организация, лицо, обратившееся с заявкой на проведение аккредитации или сертификации.

1.13. Эксперт (по сертификации, аккредитации) - лицо, аттестованное на право проведения одного или нескольких видов работ в области сертификации.

1.14. Способ (форма, схема) сертификации - определенная совокупность действия, официально принимаемая (устанавливаемая) в качестве доказательства соответствия продукции заданным требованиям (далее - схема сертификации).

1.15. Идентификация продукции - процедура, посредством которой устанавливают соответствие представленной на сертификацию продукции требованиям, предъявляемым к данному виду (типу) продукции (в нормативной и технической документации, в информации о продукции).

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ СЕРТИФИКАЦИИ

2.1. Сертификация направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для деятельности предприятий, учреждений, организаций и предпринимателей на едином товарном рынке Российской Федерации, а также для участия в международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и международной торговле;

- содействие потребителям в компетентном выборе продукции;

- содействие экспорту и повышение конкурентоспособности продукции;

- защита потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя);

- контроля безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества;

- подтверждение показателей качества продукции, заявленных изготовителями.

2.2. Деятельность по сертификации в Российской Федерации основана на законах Российской Федерации "О защите прав потребителя", "О сертификации продукции и услуг" и других нормативных актах.

2.3. В работах по сертификации участвуют предприятия, учреждения и организации, независимо от форм собственности (в том числе других стран), признающие и выполняющие ее правила. При проведении сертификации они осуществляют взаимодействие с международными, региональными и национальными системами сертификации других стран.

2.4. Для обеспечения признания сертификатов и знаков соответствия за рубежом настоящие правила и рекомендации по сертификации построены в соответствии с действующими международными нормами и правилами, изложенными в руководствах Международной организации по стандартизации (ИСО) и Международной электротехнической комиссии (МЭК), международных стандартах ИСО серий 9 000 и 10 000, европейских стандартах серий 45 000 и 29 000, документах других международных и региональных организаций, осуществляющих работы по сертификации.

2.5. Признание аккредитации зарубежных органов по сертификации и испытательных лабораторий, а также сертификатов и знаков соответствия в России (соответственно российских за рубежом) осуществляется на основе многосторонних и двусторонних соглашений, участником которых является Российская Федерация.

2.6. Обязательная сертификация* осуществляется в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.

----------------

*К нормативным документам, используемым при обязательной сертификации, относятся законы Российской Федерации, государственные стандарты (в том числе принятые в Российской Федерации межгосударственные и международные стандарты), санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила, нормы по безопасности, а также другие документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные требования к продукции.

#G1

#G02.7. Организацию и проведение работ по обязательной сертификации осуществляет Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт России). По отдельным видам продукции организацию и проведение работ по обязательной сертификации осуществляют другие государственные органы управления Российской Федерации, если это предусмотрено законодательными актами Российской Федерации.

2.8. Номенклатуру товаров, подлежащих обязательной сертификации, определяет Госстандарт России, другие государственные органы управления в соответствии с их компетенцией, на которые законодательными актами Российской Федерации возлагаются организация и проведение работ по обязательной сертификации.

2.9. Добровольная сертификация проводится по инициативе юридических лиц и граждан на основе договора между заявителем и органом по сертификации.

2.10. Добровольную сертификацию могут проводить юридические лица, взявшие на себя функции органов по добровольной сертификации и зарегистрировавшие системы сертификации и знаки соответствия в Госстандарте России, а также органы по обязательной сертификации (в пределах их области аккредитации).

2.11. При сертификации должно осуществляться информирование изготовителей, потребителей, общественных организаций, органов по сертификации, испытательных лабораторий, а также всех других заинтересованных предприятий, организаций и отдельных лиц о правилах и результатах аккредитации и сертификации, участниках сертификации.

2.12. При сертификации должна соблюдаться конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну.

3. УЧАСТНИКИ СЕРТИФИКАЦИИ

3.1. Участниками сертификации являются национальный орган по сертификации (Госстандарт России), государственные органы управления, осуществляющие работы по сертификации, центральные органы систем сертификации, органы по сертификации, юридические лица, взявшие на себя функцию органа по добровольной сертификации, испытательные лаборатории, изготовители (продавцы, исполнители) продукции*.

----------------

*К работам по сертификации могут привлекаться общества потребителей.

#G1

#G03.2. Госстандарт России осуществляет следующие основные функции:

- формирует и реализует государственную политику в области сертификации, устанавливает общие правила и рекомендации по проведению сертификации на территории Российской Федерации;

- проводит государственную регистрацию систем сертификации и знаков соответствия и ведет их государственный реестр;

- опубликовывает официальную информацию о правилах сертификации, о действующих системах сертификаций и знаках соответствия;

- готовит предложения о присоединении к международным (региональным) системам сертификации, в установленном порядке заключает соглашения с международными (региональными) организациями о взаимном признании результатов сертификации (сертификатов, знаков соответствия, протоколов испытаний), представляет Российскую Федерацию в международных и региональных организациях по вопросом сертификации;

- рассматривает апелляции по вопросам сертификации;

3.3. Госстандарт России и другие государственные органы управления в пределах своей компетенции (с учетом пп. 2.6 и 2.7) на основе общих правил и рекомендаций создают системы* сертификации однородной продукции и в соответствии с этим выполняют следующие основные функции:

----------------

*При формировании систем обязательной сертификации Госстандарт России и другие государственные органы управления регулируют состав, количество и дислокацию органов по сертификации и испытательных лабораторий.

#G1

#G0- устанавливают правила и процедуры проведения сертификации в этих системах;

- осуществляют выбор схем сертификации;

- определяют центральные органы систем сертификации при их необходимости (или могут выполнять функции центральных органов по сертификации);

- устанавливают правила аккредитации и выдачи лицензий на проведение работ по обязательной сертификации;

- аккредитуют органы по сертификации и испытательные лаборатории, выдают им лицензии на проведение определенных видов работ;

- ведут государственный реестр участников и объектов сертификации и представляют в Госстандарт России информацию о них в установленном им порядке;

- устанавливают правила признания зарубежных сертификатов, знаков соответствия и результатов испытаний;

- осуществляют государственный контроль и надзор и устанавливают порядок инспекционного контроля за соблюдением правил сертификации и за сертифицированной продукцией;

- рассматривают апелляции по вопросам сертификации;

- представляют на государственную регистрацию в Госстандарт России системы сертификации и знаки соответствия;

- выдают сертификат и лицензии на применение знака соответствия.

3.4. Центральный орган системы сертификации:

- организует работы по формированию системы сертификации однородной продукции и осуществляет руководство ею, координирует деятельность органов по сертификации и испытательных лабораторий, входящих в систему;

- разрабатывает предложения по номенклатуре продукции, сертифицируемой в системе;

- участвует в работах по совершенствованию фонда нормативных документов, на соответствие которым проводится сертификация в системе;

- рассматривает апелляции по поводу действий органов по сертификации и испытательных лабораторий, участвующих в системе;

- ведет учет органов по сертификации и испытательных лабораторий, входящих в систему, выданных (аннулированных) сертификатов и лицензий на использование знаков соответствия, обеспечивает информацией о них, а также о правилах системы.

3.5. Орган по сертификации продукции:

- сертифицирует продукцию, выдает сертификаты и лицензии на применение знака соответствия;

- осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией;

- приостанавливает либо отменяет действия выданных им сертификатов;

- формирует и актуализирует фонд нормативных документов, необходимых для сертификации;

- представляет заявителю по его требованию необходимую информацию в пределах своей компетенции.

3.6. Аккредитованная испытательная лаборатория осуществляет испытания конкретной продукции или конкретные виды испытаний и выдает протоколы испытаний для целей сертификации.

3.7. Юридическое лицо, взявшее на себя функцию органа по добровольной сертификации:

- формирует структуру системы добровольной сертификации;

- устанавливает ее правила и знак соответствия;

- регистрирует систему и знак соответствия в Госстандарте России;

- представляет заявителю необходимую информацию о правилах сертификации;

- ведет реестр этой системы;

- выполняет функции, изложенные в п. 3.5.

3.8. Изготовители (продавцы, исполнители) продукции при проведении сертификации:

- направляют заявку на проведение сертификации, в соответствии с правилами системы представляют продукцию, нормативную, техническую и другую документацию, необходимую для проведения сертификации;

- обеспечивают соответствие реализуемой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована;

- маркируют сертифицированную продукцию знаком соответствия в порядке, установленном правилами системы сертификации;

- указывают в сопроводительной технической документации сведения о сертификации и нормативных документах, которым она должна соответствовать, обеспечивают доведение этой информации до потребителя;

- применяют сертификат и знак соответствия, руководствуясь законодательными актами Российской Федерации и правилами системы;

- обеспечивают беспрепятственное выполнение своих полномочий должностными лицами органов по сертификации продукции и должностными лицами, осуществляющими контроль за сертифицированной продукцией;

- приостанавливают или прекращают реализацию продукции (подлежащей обязательной сертификации), если она не отвечает требованиям нормативных документов, на соответствие которым она сертифицирована, по истечении срока действия сертификата, в случае приостановки его действия или отмены решением органа по сертификации;

- извещают орган по сертификации об изменениях, внесенных в техническую документацию и в технологический процесс производства сертифицированной продукции, если эти изменения влияют на характеристики, проверяемые при сертификации.

4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

В ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

4.1. В качестве органов по обязательной сертификации и испытательных лабораторий могут быть аккредитованы зарегистрированные некоммерческие (бесприбыльные) объединения (союзы) и организации любых форм собственности: частные, государственные, муниципальные и др., обладающие необходимой компетенцией и независимые настолько, чтобы исключалась возможность коммерческого, административного или какого-либо другого влияния изготовителя или потребителя на результаты сертификации и испытаний.

4.2. Аккредитацию органов по сертификации и испытательных лабораторий организует и осуществляет Госстандарт России, другие государственные органы управления в пределах своей компетенции на основании результатов их аттестации, как правило, комиссиями, состав которых определяется таким образом, чтобы обеспечить компетентную и объективную оценку аккредитуемых органов и испытательных лабораторий. Для этого в состав комиссии, как правило, включают экспертов, представителей изготовителей, обществ потребителей, научно-исследовательских организаций, территориальных органов Госстандарта России, других государственных органов управления. Результаты аккредитации оформляют аттестатом аккредитации.

4.3. Если в системе аккредитованы несколько органов по сертификации одной и той же однородной продукции, то заявитель вправе провести сертификацию в любом из них.

4.4. Сертификация проводится по схемам, установленным системами сертификации однородной продукции.

4.5. Сертификация отечественной и импортируемой продукции проводится по одним и тем же правилам.

4.6. На продукцию, для которой по результатам сертификации подтверждено соответствие требованиям нормативных документов, выдается сертификат соответствия. Эта продукция маркируется знаком соответствия. Знак соответствия наносят на продукцию (тару, упаковку), сопроводительную техническую документацию, поступающую к потребителю при реализации.

4.7. Инспекционный контроль за деятельностью центральных органов систем сертификации, аккредитованных органов по сертификации и испытательных лабораторий, организует Госстандарт России, другие государственные органы управления в пределах своей компетенции (в соответствии с п.3.3.).

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (если он предусмотрен схемой сертификации) осуществляют органы, проводившие сертификацию этой продукции.

Общие правила инспекционного контроля за конкретными видами сертифицированной продукции устанавливают в документах, определяющих правила по аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий и правила сертификации однородной продукции.

4.8. Сертификаты и аттестаты аккредитации в системах обязательной сертификации вступают в силу с даты их регистрации в государственном реестре.

Государственный реестр содержит сведения о центральных органах систем сертификации, об аккредитованных органах по сертификации и испытательных лабораториях, утвержденных системах сертификации однородной продукции и знаках соответствия, сертифицированной продукции, аттестованных экспертах, документах, содержащих правила и рекомендации по сертификации.

4.9. Официальным языком является русский. Все ее документы оформляются на русском языке (заявки, протоколы, акты, аттестаты, сертификаты и т. п.).

4.10. Оплата работ по обязательной сертификации конкретной продукции производится заявителем в порядке, установленном Госстандартом России и государственными органами управления Российской Федерации, на которые законодательными актами Российской Федерации возложены организация и проведение обязательной сертификации, по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

4.11. При возникновении спорных вопросов в деятельности участников сертификации заинтересованная сторона может подать апелляцию в орган по сертификации, центральный орган системы сертификации, Госстандарт России, другие государственные органы управления, проводящие работы по сертификации. Указанные органы рассматривают вопросы, связанные с деятельностью органов по сертификации, испытательных лабораторий, экспертов и заявителей по вопросам сертификации, аккредитации, применения знаков соответствия, выдачи и отмены действия сертификатов и аттестатов аккредитации.

5. СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ОДНОРОДНОЙ

ПРОДУКЦИИ

5.1. Система сертификации однородной продукции создается при необходимости конкретизации общих правил применительно к совокупности видов продукции, обладающей определенной общностью признаков.

5.2. Формирование систем сертификации однородной продукции осуществляется с учетом следующих факторов:

- наличие аналогичной международной системы;

- общности технических принципов устройства (способов функционирования) продукции;

- общности назначения продукции и (или) требований к ней;

- общности методов испытаний;

- общности области распространения нормативных документов.

5.3. Систему сертификации однородной продукции, как правило, возглавляет центральный орган системы сертификации.

5.4. В системе сертификации однородной продукции должны устанавливаться:

- номенклатура товаров, подлежащих сертификации в данной системе;

- нормативные документы, на соответствие которым проводится сертификация, проверяемые требования и используемые методы испытаний;

- структура системы, функции ее участников;

- схемы сертификации, применяемые в данной системе;

- правила отбора и идентификации образцов для испытаний;

- формы сертификата и знака соответствия, правила нанесения знака соответствия;

- условия и правила признания (использования) протоколов испытаний и сертификатов соответствия, выданных зарубежными организациями;

- порядок проведения инспекционного контроля за соблюдением правил сертификации и за сертифицированной продукцией;

- порядок рассмотрения апелляций;

- порядок взаимодействия с Госстандартом России и другими государственными органами управления, проводящие работы по сертификации.

5.5. Системы сертификации регистрируются Госстандартом России.

#G1Зарегистрировано в Министерстве

юстиции Российской Федерации

21 марта 1994 г.

Регистрационный N 521

#G0

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(Госстандарт России)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 1994 года N 15

Об утверждении "Порядка проведения сертификации

продукции в Российской Федерации"

В целях развития работ по сертификации продукции в Российской Федерации с учетом международной практики и отечественного опыта и в соответствии с Законом Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" Госстандарт России

постановляет:

1. Утвердить "Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации".

2. Управлению технической политики в области сертификации (М.А.Ушакову) и Управлению нормативных актов и правовой работы (А.А.Самохвалову) направить "Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации" на регистрацию в Минюст России.

#G1Председатель

Госстандарта России

С.Ф.Безверхий

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Госстандарта России

от 21 сентября 1994 года N 15

#G0ПОРЯДОК

проведения сертификации продукции

в Российской Федерации

#G1

#G0Настоящий документ применяется при обязательной сертификации продукции, включая импортируемую. Он может быть применен при добровольной сертификации продукции. Федеральный орган исполнительной власти* в пределах своей компетенции может разработать порядок сертификации однородной продукции, учитывающий особенности ее производства, испытаний, поставок и эксплуатации.

----------------

* В ранее принятых документах - государственный орган управления.

Общие требования к порядку сертификации соответствуют Руководствам Международной организации по стандартизации и Международной электротехнической комиссии (Руководства ИСО/МЭК 7, 16, 27, 28, 40, 44).

Основные термины и определения приведены в "Правилах по проведению сертификации в Российской Федерации", утвержденных постановлением Госстандарта России от 16 февраля 1994 года N 3 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 1994 года, регистрационный N 521).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

#G1

#G01.1. Сертификацию продукции проводят органы по сертификации*.

----------------

* По продукции, которая подлежит сертификации в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, сертификация может быть проведена Федеральным органом исполнительной власти, на который законодательными актами Российской Федерации возлагается проведение работ по обязательной сертификации однородной продукции (как правило, при отсутствии соответствующего органа по сертификации).

1.2. Номенклатуру товаров, подлежащих обязательной сертификации, определяет Госстандарт России или другие федеральные органы исполнительной власти в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

1.3. При сертификации проверяются характеристики (показатели) продукции и используются методы испытаний, позволяющие:

- провести идентификацию продукции, в том числе проверить принадлежность к классификационной группировке, соответствие технической документации*, происхождение, принадлежность к данной партии и др.;

----------------

* По показателям назначения и другим основным характеристикам продукции.

- полно и достоверно подтвердить соответствие продукции требованиям, направленным на обеспечение ее безопасности для жизни, здоровья и имущества граждан, окружающей среды, установленных во всех нормативных документах для этой продукции*, а также другим требованиям, которые на основе законодательных актов должны проверяться при обязательной сертификации при обычных условиях ее использования, хранения и транспортирования.

----------------

* К нормативным документам, используемым при обязательной сертификации, относятся Законы Российской Федерации, государственные стандарты (в том числе признанные в Российской Федерации межгосударственные и международные стандарты), санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила, нормы по безопасности, а также другие документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные требования к продукции.

Состав других проверяемых показателей определяется исходя из целей сертификации конкретной продукции.

1.4. Схемы (способы, формы - далее схемы), применяемые при обязательной сертификации, определяются Госстандартом России, другими федеральными органами исполнительной власти в пределах своей компетенции, на которые законодательными актами Российской Федерации возлагаются организация и проведение работ по обязательной сертификации. При этом учитываются особенности производства, испытаний, поставки и использования конкретной продукции, требуемый уровень доказательности, возможные затраты заявителя. Схемы должны быть указаны в документе, устанавливающем порядок проведения сертификации однородной продукции.

При выборе схемы сертификации следует использовать схемы, обеспечивающие необходимую доказательность сертификации, в том числе принятые в зарубежной и международной практике. Рекомендуемые схемы сертификации, применяемые при проведении сертификации в Российской Федерации, приведены в приложении.

Схему добровольной сертификации определяет заявитель и предлагает ее органу по сертификации.

2. ТРЕБОВАНИЯ К НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ

НА СЕРТИФИЦИРУЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ

2.1. В нормативных документах, на соответствие которым проводится сертификация, должны быть установлены характеристики (показатели) продукции и методы испытаний, позволяющие обеспечить полное и достоверное подтверждение соответствия продукции этим требованиям и ее идентификацию в соответствии с п.1.3 настоящего Порядка.

Предпочтительно, чтобы все требования (показатели, характеристики) и методы испытаний для конкретного вида продукции содержать в одном нормативном документе.

2.2. Положения нормативных документов должны быть сформулированы четко, обеспечивая их точное и единообразное толкование. Размерность и количественные значения характеристик должны быть заданы таким образом, чтобы имелась возможность для их воспроизводимого определения с заданной или известной точностью при испытаниях.

Содержание и изложение этих сведений должно позволить различным лабораториям получать сопоставимые результаты. Должна быть указана последовательность проведения испытаний, если эта последовательность влияет на результаты испытаний.

2.3. Требования нормативных документов к маркировке должны обеспечить идентификацию продукции, а также содержать указания об условиях применения, месте и способе нанесения знака соответствия. Маркировка продукции должна осуществляться на русском языке.

3. ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ

3.1. Сертификация продукции включает:

подачу заявки на сертификацию;

принятие решения по заявке, в том числе выбор схемы;

отбор, идентификацию образцов и их испытания;

оценку производства (если это предусмотрено схемой сертификации);

анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия (далее - сертификат);

выдачу сертификата и лицензии на применение знака соответствия;

осуществление инспекционного контроля за сертифицированной продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации);

корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции установленным требованиям и неправильном применении знака соответствия;

информацию о результатах сертификации.

3.2. Подача заявки на сертификацию и принятие решения по заявке.

3.2.1. Для проведения сертификации продукции заявитель направляет заявку в соответствующий орган по сертификации.

При отсутствии у заявителя информации о таком органе и порядке сертификации интересующей его продукции он может получить ее в территориальном органе Госстандарта России или в Госстандарте России.

3.2.2. При наличии нескольких органов по сертификации данной продукции заявитель вправе направить заявку в любой из них.

3.2.3. При отсутствии на момент подачи заявки органа по сертификации заявка направляется в Госстандарт России или в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий работы по сертификации в пределах своей компетенции.

3.2.4. Орган по сертификации рассматривает заявку и не позднее одного месяца после ее получения* сообщает заявителю решение. Решение по заявке содержит все основные условия сертификации, основывающиеся на установленном порядке сертификации данной однородной продукции, в том числе указываются схема сертификации, перечень необходимых технических документов, перечень аккредитованных испытательных лабораторий (центров)**, которые могут проводить испытания продукции, и перечень органов, которые могут провести сертификацию производства или системы качества (если это предусмотрено схемой сертификации). Выбор конкретной испытательной лаборатории, органа для сертификации производства или системы качества осуществляет заявитель.

----------------

* Конкретные сроки рассмотрения заявки могут быть указаны в документе, устанавливающем порядок сертификации однородной продукции.

** Далее - лаборатория.

3.3. Отбор, идентификация образцов и их испытания.

3.3.1. Испытания проводятся на образцах, конструкция, состав и технология изготовления которых должны быть такими же, как у продукции, поставляемой потребителю (заказчику).

Количество образцов, порядок их отбора, правила идентификации (в соответствии с п.1.3 настоящего Порядка) и хранения устанавливаются в соответствии с нормативными и организационно-методическими документами по сертификации данной продукции или методиками испытаний.

Заявитель представляет необходимую техническую документацию к образцу (образцам), состав и содержание которой устанавливаются в порядке сертификации однородной продукции.

3.3.2. Отбор образцов для испытаний осуществляет, как правило, испытательная лаборатория или по ее поручению другая компетентная организация. В случае проведения испытаний в двух и более испытательных лабораториях отбор образцов для испытаний может быть осуществлен органом по сертификации (при необходимости с участием испытательных лабораторий).

Образцы, прошедшие испытания, подлежат хранению в течение срока годности продукции или срока действия сертификата. Конкретные сроки хранения образцов устанавливаются в документах, устанавливающих порядок сертификации однородной продукции.

3.3.3. Испытания для сертификации проводятся в испытательных лабораториях, аккредитованных на проведение тех испытаний, которые предусмотрены в нормативных документах, используемых при сертификации данной продукции.

При отсутствии испытательной лаборатории, аккредитованной на компетентность и независимость, или значительной ее удаленности, что усложняет транспортирование образцов, увеличивает стоимость испытаний и недопустимо удлиняет их сроки, допускается проводить испытания для целей сертификации в испытательных лабораториях, аккредитованных только на компетентность, под контролем представителей органа по сертификации конкретной продукции. Объективность таких испытаний наряду с испытательной лабораторией обеспечивает орган по сертификации, поручивший испытательной лаборатории их проведение. Протокол испытаний в этом случае подписывают уполномоченные специалисты испытательной лаборатории и органа по сертификации.

3.3.4. Протоколы испытаний представляются заявителю и в орган по сертификации. Копии протоколов испытаний подлежат хранению не менее срока действия сертификата. Конкретные сроки хранения копий протоколов (в том числе и для случая, когда заявителю не может быть выдан сертификат ввиду несоответствия продукции установленным требованиям) устанавливают в системе сертификации однородной продукции и в документах испытательной лаборатории.

3.3.5. Заявитель представляет в орган по сертификации документы, указанные в решении по заявке, в том числе документы о соответствии продукции установленным требованиям, выданные федеральными органами компетенции, если это установлено законодательными актами Российской Федерации. При отсутствии у заявителя этих документов орган по сертификации обеспечивает взаимодействие с полномочными органами с целью их получения (учитывая это в объеме работ по сертификации продукции).

Заявитель может представить в орган по сертификации протоколы испытаний с учетом сроков их действия, проведенных при разработке и постановке продукции на производство, или документы об испытаниях, выполненных испытательными лабораториями, аккредитованными или признанными в системе сертификации.

После проверки представленных документов, в том числе: соответствия содержащихся в них результатов действующим нормативным документам, сроков их выдачи, внесенных изменений в конструкцию (состав), материалы, технологию, - орган по сертификации может принять решение о выдаче сертификата соответствия или о сокращении объема испытаний, или проведении недостающих испытаний, что отражается в соответствующих документах.

3.4. Оценка производства.

3.4.1. В зависимости от схемы сертификации проводится анализ состояния производства продукции (схемы 2а, 3а и 4а), сертификация производства или системы качества (схемы 5 и 6).

Порядок анализа состояния производства сертифицируемой продукции устанавливается в правилах по сертификации однородной продукции. Результаты анализа состояния производства отражают в заключении, которое учитывают при выдаче сертификата.

3.4.2. Сведения (документы) о проведенном анализе состояния производства, сертификации производства или сертификации системы качества указывают в сертификате на продукцию.

3.5. Выдача сертификата соответствия.

3.5.1. Орган по сертификации после анализа протоколов испытаний, оценки производства, сертификации производства или системы качества (если это установлено схемой сертификации), анализа других документов о соответствии продукции осуществляет оценку соответствия продукции установленным требованиям. Результаты этой оценки отражают в заключении эксперта. На основании данного заключения орган по сертификации принимает решение о выдаче сертификата, оформляет сертификат и регистрирует его. Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера.

В сертификате указывают все документы, служащие основанием для выдачи сертификата, в соответствии со схемой сертификации.

При отрицательных результатах оценки соответствия продукции орган по сертификации выдает решение об отказе в выдаче сертификата с указанием причин.

3.5.2. При обязательной сертификации сертификат выдается, если продукция соответствует требованиям нормативных документов, установленных для данной продукции, в соответствии с п.1.3 настоящего Порядка.

3.5.3. Срок действия сертификата устанавливает орган по сертификации с учетом срока действия нормативных документов на продукцию, а также срока, на который сертифицировано производство или сертифицирована система качества (если это предусмотрено схемой сертификации), но не более чем на три года.

Действие сертификата на партию продукции или каждое изделие, имеющее срок службы (годности), должно распространяться на срок, не превышающий срок службы (годности) продукции (но не более чем на три года).

3.5.4. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям нормативных документов, заявитель заранее извещает об этом орган, выдавший сертификат, который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний или оценки производства этой продукции.

3.5.5. В сопроводительной технической документации, прилагаемой к сертифицированной продукции (технический паспорт, этикетка и др.), а также в товаросопроводительной документации делается запись о проведенной сертификации и указываются номер и дата выдачи сертификата.

3.6. Применение знака соответствия.

3.6.1. Продукция, на которую выдан сертификат, маркируется знаком соответствия, принятым в системе.

3.6.2. Маркирование продукции знаком соответствия осуществляет изготовитель (продавец) в соответствии с лицензией на применение знака соответствия, выданной органом по сертификации.

3.6.3. Знак соответствия ставится на изделие и(или) тару, упаковку, сопроводительную техническую документацию.

Знак соответствия наносят на несъемную часть каждой единицы сертифицированной продукции, при нанесении на упаковку - на каждую упаковочную единицу этой продукции. Он может быть нанесен рядом с товарным знаком.

Знак соответствия наносят на тару или упаковку при невозможности нанесения знака соответствия непосредственно на продукцию (например, для газообразных, жидких и сыпучих материалов и веществ). При необходимости используют специальные технические средства, такие как ярлыки, ленты, выполненные как встроенная часть продукции (для канатов, кабелей и т.д.).

Правила нанесения знака соответствия на конкретную продукцию устанавливаются порядком сертификации однородной продукции.

3.6.4. Исполнение знака соответствия должно быть контрастным на фоне поверхности, на которую он нанесен.

Маркирование продукции знаком соответствия следует осуществлять способами, обеспечивающими четкое изображение этих знаков, их стойкость к внешним воздействующим факторам, а также долговечность в течение установленного срока службы или годности продукции.

Изображение знака соответствия может быть выполнено гравированием, травлением, литьем, печатанием или другим способом, обеспечивающим соблюдение предъявляемых к нему требований.

3.7. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

3.7.1. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится (если это предусмотрено схемой сертификации) в течение всего срока действия сертификата и лицензии на применение знака соответствия не реже одного раза в год в форме периодических и внеплановых проверок, включающих испытания образцов продукции и другие проверки, необходимые для подтверждения, что реализуемая продукция продолжает соответствовать установленным требованиям, подтвержденным при сертификации.

3.7.2. Критериями для определения периодичности и объема инспекционного контроля являются степень потенциальной опасности продукции, стабильность производства, объем выпуска, наличие системы качества, стоимость проведения инспекционного контроля и т.д.

Объем, содержание и порядок проведения инспекционного контроля устанавливают в порядке сертификации однородной продукции.

3.7.3. Внеплановые проверки могут проводиться в случаях поступления информации о претензиях к качеству продукции от потребителей, торговых организаций, а также органов, осуществляющих общественный или государственный контроль за продукцией, на которую выдан сертификат.

3.7.4. Инспекционный контроль, как правило, содержит следующие виды работ:

- анализ поступающей информации о сертифицированной продукции;

- создание комиссии для проведения контроля;

- проведение испытаний и анализ их результатов;

- оформление результатов контроля и принятие решений.

3.7.5. Результаты инспекционного контроля оформляют актом, в котором дается оценка результатов испытаний образцов и других проверок, делается заключение о состоянии производства сертифицированной продукции и возможности сохранения действия выданного сертификата.

Акт хранится в органе по сертификации, а его копии направляются заявителю (изготовителю, продавцу) и в организации, принимавшие участие в инспекционном контроле.

3.7.6. По результатам инспекционного контроля орган по сертификации может приостановить или отменить действие сертификата (при этом он приостанавливает действие или аннулирует лицензию на применение знака соответствия) в случае несоответствия продукции требованиям нормативных документов, контролируемых при сертификации, а также в случаях:

изменения нормативного документа на продукцию или метода испытаний;

изменения конструкции (состава), комплектности продукции;

изменения организации и(или) технологии производства;

изменения (невыполнения) требований технологии, методов контроля и испытаний, системы обеспечения качества - если перечисленные изменения могут вызвать несоответствие продукции требованиям, контролируемым при сертификации.

3.7.7. Решение о приостановлении действия сертификата и лицензии на применение знака соответствия принимается в том случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с органом, его выдавшим, заявитель может устранить обнаруженные причины несоответствия и подтвердить без повторных испытаний в аккредитованной лаборатории соответствие продукции нормативным документам. Если этого сделать нельзя, то действие сертификата отменяется и лицензия на право применения знака соответствия аннулируется.

Информация о приостановлении действия или отмене действия сертификата доводится органом, его выдавшим, до сведения заявителя, потребителей, Госстандарта России и других заинтересованных участников системы сертификации однородной продукции. Порядок и сроки доведения этой информации устанавливаются порядком сертификации однородной продукции.

3.8. Корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции установленным требованиям и неправильном применении знака соответствия.

3.8.1. При проведении корректирующих мероприятий орган по сертификации:

- приостанавливает действие сертификата и действие лицензии на применение знака соответствия;

- информирует заинтересованных участников сертификации, указанных в п.3.7.7 настоящего Порядка;

- устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий;

- контролирует выполнение изготовителем (продавцом) корректирующих мероприятий.

Изготовитель (продавец):

- определяет масштаб выявленных нарушений: количество произведенной с нарушением продукции, модель, номер и размер партии;

- уведомляет потребителей, общественность, заинтересованные организации об опасности применения (эксплуатации) продукции.

3.8.2. После того как корректирующие мероприятия выполнены и их результаты являются удовлетворительными, орган по сертификации:

- указывает изготовителю (продавцу) на необходимость новой маркировки для отличия изделия до и после корректирующих мероприятий, при этом в каждом конкретном случае определяет характер и вид маркировки;

- информирует заинтересованных участников сертификации, указанных в п.3.7.7 настоящего Порядка.

При невыполнении изготовителем (продавцом) корректирующих мероприятий или их неэффективности орган по сертификации отменяет действие сертификата и аннулирует лицензию на применение знака соответствия.

3.9. Орган по сертификации представляет заявителю по его требованию необходимую информацию в пределах своей компетенции.

#G1Приложение

#G0 Схемы сертификации

| #G0Номер схемы | Испытания | Проверка производства | Инспекционный контроль сертифицированной продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Испытания типа* |  |  |
| 2 | Испытания типа* |  | Испытания образцов, взятых у продавца |
| 2а | Испытания типа* | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у продавца |
| 3 | Испытания типа* |  | Испытания образцов, взятых у изготовителя |
| 3а | Испытания типа* | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у изготовителя |
| 4 | Испытания типа* |  | Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя |
| 4а | Испытания типа* | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя |
| 5 | Испытания типа* | Сертификация производства или сертификация системы качества изготовителя | Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя. Контроль стабильности условий производства и функционирования системы качества |
| 6 |  | Сертификация системы качества изготовителя | Контроль за стабильностью функционирования системы качества |
| 7 | Испытания партии |  |  |
| 8 | Испытания каждого образца | Номер схемы | Испытания |

----------------

* Испытания типового образца продукции с целью распространения результатов испытаний на необходимую совокупность продукции.

Примечание.

Схемы 1 - 8 приняты в зарубежной и международной практике и квалифицированы ИСО. Схемы 2а, 3а и 4а дополнительные и являются модификацией соответственно схем 2, 3, 4.

ОПИСАНИЕ

возможных схем сертификации

1. Схема 1 предусматривает проведение испытаний типового образца (пробы)* продукции в аккредитованной испытательной лаборатории.

----------------

* Далее - образец.

2. Схема 2 предусматривает дополнение к схеме 1 (после выдачи сертификата на продукцию) - последующий инспекционный контроль за сертифицированной продукцией путем испытаний образца, взятого у продавца, проводимых в аккредитованной испытательной лаборатории.

3. Схема 2а предусматривает дополнение к схеме 2 (до выдачи сертификата на продукцию) - анализ состояния производства сертифицируемой продукции.

4. Схема 3 предусматривает дополнение к схеме 1 (после выдачи сертификата на продукцию) - последующий инспекционный контроль за сертифицированной продукцией путем испытаний образца, взятого со склада готовой продукции изготовителя перед отправкой его потребителю, проводимых, как правило, в аккредитованной испытательной лаборатории.

5. Схема 3а предусматривает дополнение к схеме 3 (до выдачи сертификата на продукцию) - анализ состояния производства сертифицируемой продукции. При этом, если это предусмотрено правилами сертификации однородной продукции, в процессе проведения инспекционного контроля сертифицированной продукции, у изготовителя может быть проведен контроль состояния производства.

6. Схема 4 основывается на проведении испытаний образца продукции (как в схемах 1 - 3) с последующим инспекционным контролем за сертифицированной продукцией путем проведения испытаний образцов, взятых как у продавца, так и у изготовителя.

7. Схема 4а предусматривает дополнение к схеме 4 (до выдачи сертификата на продукцию) - анализ состояния производства сертифицируемой продукции. При этом, если это предусмотрено правилами сертификации однородной продукции, в процессе проведения инспекционного контроля сертифицированной продукции у изготовителя может быть проведен контроль состояния производства.

8. Схема 5 основывается на проведении испытаний продукции и сертификации производства или сертификации системы качества изготовителя с последующим инспекционным контролем за сертифицированной продукцией путем проведения испытаний образцов, взятых у продавца и у изготовителя, а также контроля стабильности условий производства и функционирования системы качества.

9. Схема 6 предусматривает проведение сертификации системы качества у изготовителя, которую выполняет аккредитованный орган.

Для продукции, произведенной изготовителем, получившим сертификат на систему качества применительно к производству данной продукции, основанием для выдачи сертификата может служить заявление-декларация изготовителя о соответствии продукции установленным требованиям (если это определено правилами сертификации однородной продукции).

10. Схема 7 предусматривает испытания выборки образцов, отобранных из партии изготовленной продукции, в аккредитованной испытательной лаборатории.

11. Схема 8 предусматривает испытания каждого изготовленного образца в аккредитованной испытательной лаборатории.

12. Помимо указанных схем сертификации в виде исключения на ограниченный срок по отдельным видам продукции может применяться порядок выдачи сертификата, основанный на заявлении-декларации изготовителя и последующем инспекционном контроле за сертифицированной продукцией, если это установлено правилами сертификации однородной продукции. Условием применения заявления-декларации может быть также наличие сертификата системы качества изготовителя.

Решение о применении такого порядка для конкретной однородной продукции и правила его применения принимаются Госстандартом России, другим федеральным органом исполнительной власти в соответствии с его компетенцией по представлению центрального органа по сертификации.

Изготовитель на основе положительных результатов проведенных испытаний и при наличии у изготовителя надлежащей системы контроля продукции оформляет заявление-декларацию.

Заявление-декларация, подписанное руководителем предприятия-изготовителя, совместно с протоколами испытаний продукции направляется с сопроводительным письмом в орган по сертификации.

Орган по сертификации рассматривает представленные документы и в случае необходимости запрашивает дополнительные материалы (претензии потребителей, результаты проверки технологического процесса, документы о соответствии продукции определенным требованиям, выдаваемые государственными органами управления в пределах своей компетенции и т.д.).

При положительных результатах орган по сертификации выдает изготовителю сертификат в соответствии с п.3.5 настоящего Порядка.

При отрицательных результатах орган по сертификации принимает решение об отказе в выдаче сертификата с указанием причин.

Инспекционный контроль продукции на соответствие требованиям нормативных документов, указанных в заявлении-декларации и сертификате, осуществляется в соответствии с п.3.7 настоящего Порядка.

#G1Зарегистрировано в Министерстве

юстиции Российской Федерации

5 апреля 1995 года

Регистрационный N 826

#G0

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(Госстандарт России)

Требования

к органу по сертификации продукции и

порядок его аккредитации

| #G0Утверждено постановлением Госстандарта России от 21 сентября 1994 г № 16 | Зарегистрировано в Государственном реестре 27 сентября 1994 г. Рег. номер POCC RU 0001.010003 (РС 0003-94) |
| --- | --- |

Дата введения 1994-01-01

Настоящий документ устанавливает основные требования, которым должен соответствовать орган по сертификации продукции, чтобы быть признанным в качестве компетентного органа системы сертификации, и порядок его аккредитации.

Требования документа предназначены для применения при:

- создании, аккредитации и функционировании органов по сертификации;

- взаимодействии органов по сертификации с национальным органом и другими органами по сертификации, с испытательными лабораториями;

- проведении инспекционного контроля за деятельностью органов по сертификации.

В настоящем документе учтены положения Руководств ИСО/МЭК 27, 28, 40, Европейского стандарта - EN 45011.

Основные термины и определения приведены в "Правилах по проведению сертификации в Российской Федерации".

1. Общие требования к органу по сертификации

и его функции

1.1. Аккредитация органа по сертификации является официальным признанием способности (компетентности и независимости) органа выполнять сертификацию однородной продукции, номенклатура которой указана в области аккредитации.

Область аккредитации определяется номенклатурой сертифицируемой продукции и нормативными документами, на соответствие которым проводится сертификация.

Аккредитацию организует и проводит Госстандарт России или другой уполномоченный орган* (далее - аккредитующий орган).

-----------------

* При сертификации продукции в законодательно регулируемой сфере (при обязательной сертификации) - другие федеральные органы исполнительной власти (в ранее принятых законодательных актах-государственные органы управления), на которые законодательными актами Федерации возложена организация работ по обязательной сертификации (в том числе аккредитация органов по сертификации).

1.2. В качестве органов по сертификации могут быть аккредитованы зарегистрированные организации (объединения, союзы) любых форм собственности: частные, государственные, муниципальные и другие. Орган по сертификации, входящий в состав организации, должен быть организационно оформлен соответствующим распорядительным документом.

Для проведения работ по обязательной сертификации (в законодательно регулируемой сфере) в качестве органа по сертификации могут быть аккредитованы некоммерческие организации, а также государственные и муниципальные унитарные предприятия (далее - организации), имущество которых в соответствии с законодательством является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятий.

Не могут быть аккредитованы в качестве органов по проведению обязательной сертификации хозяйственные товарищества и общества производственных кооперативов.

По решению Госстандарта России и других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, на которые законодательными актами возложены организация и проведение работ по обязательной сертификации и аккредитации, могут быть аккредитованы в качестве сертификационных центров, выполняющих функции испытательных лабораторий и органов по сертификации, акционерные общества, созданные на базе ведущих научно-исследовательских организаций, располагающих необходимой испытательной базой, высококвалифицированными кадрами и профессионально работающих в соответствующей области.

1.3. Организация, претендующая на аккредитацию и функционирование в качестве органа по сертификации продукции, должна отвечать следующим требованиям:

- быть независимой от заявителя (изготовителя, продавца) и потребителя настолько, чтобы его административная подчиненность и финансовое положение исключали возможность административного, коммерческого или иного влияния на результаты сертификации с их стороны (т.е. она должна являться третьей стороной);

- обладать компетентностью, позволяющей проводить сертификацию в заявленной области. Для этого она должна иметь:

- необходимые средства и документированные процедуры;

- квалифицированный и прошедший специальную подготовку персонал;

- актуализированный фонд нормативных документов на эту продукцию и методы испытаний;

- структуру, юридические и экономические возможности (условия) для обеспечения проведения работ по сертификации, в том числе для организации испытаний и инспекционного контроля за сертифицированной продукцией;

- испытательную лабораторию (как правило), удовлетворяющую установленным требованиям. Испытательная лаборатория должна быть аккредитована по соответствующим правилам аккредитации;

- организационно-методические документы, устанавливающие правила и порядок сертификации однородной продукции, в том числе правила рассмотрения апелляций временного приостановления или отмены действия сертификатов, знаков соответствия.

1.4. Функции каждого органа по сертификации однородной продукции конкретизируются в "Положении об органе по сертификации".

Орган по сертификации выполняет следующие основные функции:

- обеспечивает распределение функций, ответственности, взаимодействие персонала при реализации всех функций органа;

- разрабатывает организационно-методические документы по функционированию органа с обоснованными процедурами и схемами сертификации;

- формирует (комплектует) и актуализирует фонд нормативных документов, используемый для сертификации в соответствии с областью аккредитации;

- сертифицирует продукцию, выдает сертификаты соответствия и лицензии на применение знака соответствия (или сам применяет знак) в отношении сертифицируемой продукции;

- регистрирует сертификаты соответствия;

- осуществляет анализ и учет зарубежных сертификатов, протоколов испытаний и иных свидетельств соответствия продукции установленным требованиям;

- проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (по схемам сертификации);

- отменяет или приостанавливает действие выданных сертификатов, принимает участие в разработке корректирующих мероприятий, контролирует их выполнение;

- обеспечивает расстановку персонала и повышение квалификации;

- взаимодействует с испытательными лабораториями, другими органами по сертификации (в том числе и других стран), национальным органом по сертификации;

- взаимодействует с изготовителями (продавцами) продукции, с организациями, осуществляющими государственный контроль и надзор за продукцией, с потребителями и общественными организациями;

- осуществляет внутреннюю проверку и обеспечение своего соответствия требованиям настоящего документа и требованиям, установленным в системах сертификации однородной продукции;

- ведет документацию по всем вопросам своей деятельности;

- обеспечивает доступность к этой документации органов, проводящих инспекционный контроль его деятельности;

- обеспечивает информацией о результатах сертификации, в том числе о продукции, не прошедшей сертификацию, или о выявленных нарушениях и несоответствии продукции установленным требованиям заинтересованные стороны.

1.5. Орган по сертификации должен обеспечить заявителю беспрепятственный доступ к информации об услугах органа по сертификации. Процедуры, с помощью которых указанный орган осуществляет свою деятельность, не должны иметь дискриминационного характера.

1.6. Основанием для проведения работ по сертификации продукции в законодательно регулируемой сфере является аккредитация органа по сертификации в соответствии с требованиями настоящего документа и разрешение уполномоченного органа, указанного в п. 1.1 (наличие зарегистрированного аттестата аккредитации и лицензии на проведение работ по сертификации продукции).

1.7. Орган по сертификации обязан:

- проводить сертификацию продукции по правилам системы сертификации в пределах области аккредитации. Выдавать сертификаты соответствия установленного образца;

- выдавать лицензии на применение знака соответствия держателю сертификата;

- приостановить (прекратить) деятельность по сертификации в случае приостановки действия (отмены) аттестата аккредитации и (или) приостановки действия (аннулирования) лицензии, указанной в п. 1.6;

- создавать необходимые условия для проведения аккредитующим органом инспекционного контроля за деятельностью органа по сертификации, в том числе доступ лиц, уполномоченных на проведение инспекционного контроля, представление им необходимой документации, ознакомление их с результатами проверок деятельности, проведенных самим органом по сертификации, участие персонала органа в инспекционном контроле, оплату инспекционного контроля в соответствии с установленным порядком;

- представлять в аккредитующий орган информацию о деятельности органа по сертификации;

- своевременно извещать аккредитующий орган о связанных с деятельностью по сертификации структурных и качественных изменениях, а также изменениях юридического адреса и платежных реквизитов;

- не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну изготовителя (продавца, исполнителя).

2. Требования к компетентности органа по сертификации

2.1. Орган по сертификации должен иметь достаточную для объективной оценки продукции компетентность (опыт работ) в области испытаний и оценки качества продукции, работ с нормативными документами. Он должен иметь возможность постоянно поддерживать компетентность в области аккредитации.

Для соблюдения этого требования предпочтительным является создание органов по сертификации на базе организаций, осуществляющих испытания, исследования, экспертизу, иную работу в отношении продукции, включенной в область аккредитации.

2.2. Средства и документированные процедуры должны быть достаточными, чтобы обеспечить выполнение всего комплекса работ по сертификации продукции в соответствии с правилами сертификации, Положением об органе по сертификации, Руководством по качеству и другими.

3. Требования к персоналу органа по сертификации

3.1. Орган по сертификации должен иметь постоянный персонал, условия работы которого исключают оказание на него воздействия со стороны изготовителя (продавца) и потребителя. Руководитель органа по сертификации назначается по согласованию с аккредитующим органом.

3.2. Персонал органа по сертификации должен обладать необходимой компетентностью для выполнения своих обязанностей. Орган по сертификации должен вести учет сведений о квалификации, обучении и профессиональном опыте каждого специалиста. Сведения о профессиональном опыте и подготовке специалистов должны постоянно обновляться.

3.3. Каждый специалист органа по сертификации должен знать свои функции и ответственность, должен изучать новые эффективные методы и процедуры их выполнения, своевременно предлагать обновление применяемых методов и процедур, внесение их в должностную инструкцию и другие организационно-методические документы органа.

Специалисты, осуществляющие работы по сертификации, испытаниям и инспекционному контролю за сертифицированной продукцией, должны быть экспертами Системы сертификации в заявленной области (области аккредитации).

4. Требования к фонду нормативных документов

4.1. Орган по сертификации должен иметь полный комплект нормативных документов, устанавливающих требования к продукции, методы их контроля и испытаний, в соответствии с областью аккредитации.

4.2. Орган по сертификации должен обладать соответствующей структурой и процедурами, необходимыми для актуализации фонда нормативных документов.

4.3. При актуализации фонда нормативных документов проводится работа по внесению изменений, разработка предложений по уточнению номенклатуры установленных в нормативных документах требований, подтверждаемых при сертификации, и методов испытаний, по разработке новых нормативных документов на продукцию в случае их отсутствия.

5. Требования к структуре органа по сертификации

5.1. Орган по сертификации должен иметь структуру, обеспечивающую возможность выполнения всех возложенных на него функций по сертификации продукции в соответствии с областью аккредитации.

5.2. Взаимодействие с испытательными лабораториями должно осуществляться, как правило, на основе постоянных (устойчивых) взаимосвязей с аккредитованными испытательными лабораториями.

5.3. В случае выполнения одним юридическим лицом функций испытательной лаборатории и органа по сертификации продукции испытательная лаборатория должна соответствовать установленным требованиям и быть аккредитованной по соответствующим правилам.

6. Требования к документации органа по сертификации

6.1. Орган по сертификации должен иметь комплект организационно-методических документов: "Положение об органе по сертификации" (Приложение 1), документ, устанавливающий порядок сертификации данной однородной продукции (Приложение 2)*, "Перечень организаций, взаимодействующих с органом по сертификации" (Приложение 3) и другие, составляющие "Руководство по качеству".

-----------------

* Орган по сертификации не разрабатывает "Порядок сертификации", если предусматривается применять действующий документ, устанавливающий порядок проведения сертификации продукции (общий или применительно к однородной продукции).

"Руководство по качеству" должно содержать:

- заявление о политике в области качества;

- краткое описание юридического статуса органа по сертификации;

- сведения об организации деятельности органа по сертификации, включая подробные данные о его юридическом статусе, полномочиях и правилах процедуры;

- фамилии, квалификацию, практический опыт работы и полномочия персонала органа по сертификации (как штатного, так и нештатного), в том числе наличие аттестованных экспертов и регистрационные номера подтверждающих документов. Объем работ, выполняемый нештатным персоналом, не должен превышать 10% объема работ по сертификации конкретной продукции;

- подробные сведения о поддержании и повышении квалификации персонала, занятого в области сертификации;

- организационную схему, отражающую подчиненность, ответственность и распределение обязанностей персонала;

- сведения о процедуре оценки результатов первичных и последующих испытаний продукции;

- сведения об используемых средствах испытаний;

- сведения о порядке инспекционного контроля;

- перечень субподрядчиков и подробные сведения о процедурах оценки и проверки их компетентности;

- должностные инструкции персонала, указывающие его служебные обязанности и ответственность;

- подробные сведения о порядке подачи и рассмотрения апелляций;

- порядок внутренней проверки деятельности органа по сертификации;

- порядок ведения архивов;

- сроки хранения документов.

6.2. Для комплектации "Руководства по качеству" и включения в него других необходимых сведений могут быть использованы документы испытательных лабораторий, должностные инструкции, программы обучения и т.д. или их подробные перечни и описания. Заявление о политике в области качества включается в Руководство в виде отдельного документа.

6.3. Орган по сертификации должен поддерживать в рабочем состоянии систему регистрации и протоколирования. Протоколы и регистрационные записи должны показывать, каким образом была выполнена каждая процедура сертификации, включая отчеты об испытаниях и инспекционном контроле за сертифицированной продукцией. Все протоколы и регистрационные записи должны надежно храниться в течение установленного срока при соблюдении конфиденциальности по отношению к интересам заявителя, если это не противоречит действующему законодательству.

6.4. Орган по сертификации должен устанавливать порядок контроля за документацией и обеспечивать:

- наличие на рабочих местах действующих в настоящее время документов;

- внесение изменений или поправок в документы на основе соответствующего разрешения;

- изъятие устаревшей документации как в самом органе по сертификации, так и в организациях, работающих под его руководством;

- заблаговременное оповещение изготовителей и других пользователей о внесении изменений и поправок в документацию.

7. Аккредитация органа по сертификации

7.1. Аккредитация органов по сертификации предусматривает следующие основные этапы:

- представление заявки и комплекта документов на аккредитацию;

- экспертиза документов;

- аттестация (проверка) органа по сертификации;

- принятие решения об аккредитации по результатам экспертизы и аттестации;

- оформление, регистрация и выдача аттестата аккредитации;

- инспекционный контроль за деятельностью органа по сертификации.

Порядок инспекционного контроля за деятельностью органа по сертификации в течение срока действия аттестата аккредитации определяется при аккредитации.

7.2. Представление и экспертиза документов.

7.2.1. Организация, претендующая на аккредитацию в качестве органа по сертификации, должна направить заявку в аккредитующий орган (Приложение 4), приложив к ней следующие документы:

- справку о деятельности, содержащую сведения, достаточные для оценки компетентности организации в заявленной области аккредитации;

- анкету-вопросник с ответами (Приложение 5);

- проект "Положения об органе по сертификации";

- проект "Порядка сертификации";

- проект "Руководства по качеству";

- проект приказа о функционировании органа по сертификации;

- сведения об экспертах;

- перечень организаций, взаимодействующих с органом по сертификации;

- проект договора на проведение аккредитации;

- копию устава организации.

7.2.2. Экспертизу документов проводят эксперты по аккредитации. По результатам экспертизы составляется экспертное заключение, которое должно содержать оценку соответствия органа по сертификации требованиям, установленным настоящим документом.

7.3. Аттестация (проверка) органа по сертификации.

7.3.1. Аттестация органа по сертификации осуществляется комиссией, формируемой из представителей аккредитующего органа, экспертов по соответствующему виду деятельности. В комиссию могут входить представители изготовителей, обществ потребителей, научно-исследовательских организаций, союза независимых испытательных центров и территориальных органов Госстандарта России, других федеральных органов исполнительной власти.

7.3.2. При аттестации проверяется соответствие фактического состояния органа по сертификации представленным документам и его способность выполнять заявленные функции. С этой целью орган в присутствии комиссии проводит опытную сертификацию конкретной продукции.

По результатам аттестации составляется акт, который доводится до сведения заявителя.

7.4. Решение об аккредитации органа по сертификации принимается после рассмотрения всей полученной информации о его состоянии и его готовности к аккредитации. При положительном решении органу по сертификации выдается аттестат аккредитации.

7.5. При соответствии органа по сертификации всем предъявленным к нему требованиям проводится:

- утверждение "Положения об органе по сертификации", "Порядка сертификации";

- оформление и выдача заявителю аттестата аккредитации (Приложение 6), утверждение области аккредитации по сертификации (Приложение 7). Срок действия аттестата аккредитации не должен превышать 5 лет.

Орган по сертификации регистрируется в Государственном реестре.

Примечание. Право на проведение работ по сертификации в законодательно регулируемой сфере предоставляется лицензией. Форма лицензии приведена в справочном Приложении 8.

7.6. Аккредитация в дополнительной области (по однородной продукции, по которой орган был аккредитован ранее).

7.6.1. Аккредитованный орган по сертификации, претендующий на расширение своей области аккредитации, направляет заявку на аккредитацию в дополнительной области (по форме Приложения 4).

К заявке прилагаются:

- сведения о дополнительной области аккредитации;

- сведения об организациях, взаимодействующих с органом по сертификации;

- проект новой редакции "Положения об органе по сертификации" (при необходимости).

7.6.2. Доаккредитация может проводиться либо по полной, либо по сокращенной процедуре. Степень сокращения устанавливается в каждом конкретном случае аккредитующим органом (в том числе с учетом минимизации затрат).

7.7. Инспекционный контроль за деятельностью аккредитованного органа по сертификации.

7.7.1. В период действия аттестата аккредитации аккредитующий орган осуществляет инспекционный контроль за деятельностью органа по сертификации.

К участию в инспекционном контроле может быть привлечен территориальный орган Госстандарта России, другой орган, осуществляющий государственный контроль и надзор за продукцией. Условия и содержание инспекционного контроля могут устанавливаться в договоре, заключаемом с органом по сертификации.

7.7.2. Инспекционный контроль может быть периодический и внеплановый. Периодический контроль осуществляется не реже одного раза в год в течение срока действия аттестата аккредитации.

Внеплановый контроль проводится по решению аккредитующего органа в случаях поступления отрицательных сведений о деятельности органа по сертификации.

7.7.3. Деятельность по инспекционному контролю оплачивается органом по сертификации на условиях, установленных в договоре.

7.7.4. При инспекционном контроле за деятельностью органа по сертификации, как правило, проверяется:

- соблюдение функций и обязанностей, установленных в пп. 1.4 и 1.7;

- своевременность актуализации и правильность ведения фонда нормативных документов на продукцию и методы испытаний, указанных в области аккредитации, в том числе внесение изменений в нормативные документы и их пересмотр с точки зрения актуализации номенклатуры характеристик (показателей) продукции, подтверждаемых при сертификации, а также их учет и хранение;

- квалификация штатного состава сотрудников, наличие должностных инструкций, знание сотрудниками своих прав и обязанностей, нормативных документов на продукцию и методы ее контроля, формы повышения квалификации сотрудников, применяемая система их аттестации;

- соблюдение правил приема и рассмотрения заявок на сертификацию, а также апелляций, подготовка решений по ним и взаимодействие с заявителями при проведении сертификации;

- правильность организации и проведения испытаний и проверки производства;

- правильность оформления и своевременность выдачи сертификатов соответствия, их регистрации в Государственном реестре;

- соблюдение порядка проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией;

- деятельность по принятию мер по результатам инспекционного контроля, в том числе отмена или приостановление действия выданных сертификатов соответствия и принятие оперативных мер по информации о нарушении сертифицированных требований;

- деятельность органа по сертификации, направленная на поддержание соответствия органа по сертификации установленным требованиям, в том числе проведение внутренних проверок выполнения процедур сертификации, систем регистрации и хранения документации, конфиденциальности информации и т.д.

7.7.5. При нарушении условий аккредитации аккредитующий орган принимает решение о приостановлении действия или отмене аттестата аккредитации.

Орган по сертификации извещается об этом не позднее 10 дней после принятия решения. Он может подать в связи с этим апелляцию в Комиссию по апелляциям при аккредитующем органе.

7.7.6. По истечении срока действия аккредитации ее продление может быть осуществлено без процедуры переаккредитации. Такое решение принимается аккредитующим органом на основании результатов инспекционного контроля за деятельностью аккредитованного органа по сертификации не менее, чем за месяц до истечения срока действия аттестата аккредитации. При необходимости может быть проведена переаккредитация органа по сертификации.

7.8. Обеспечение органа по сертификации документами, устанавливающими требования к органу и его деятельности, правила аккредитации, осуществляется по заявкам органа по сертификации (организации, претендующие на аккредитацию), начиная с подготовки к аккредитации и до прекращения действия аттестата аккредитации.

Приложения

#G1

#G0Формы документов и подписи должностных лиц в Приложениях указаны в случае выполнения функций аккредитующего органа Госстандартом России.

Они могут быть соответственно скорректированы для применения другими аккредитующими органами.

#G1Приложение 1

#G0Требования к содержанию

"Положения об органе по сертификации"

"Положение об органе по сертификации" должно устанавливать:

- область аккредитации;

- краткое описание юридического статуса органа по сертификации;

- функции органа по сертификации;

- права, обязанности, ответственность;

- организационную структуру;

- взаимодействие органа по сертификации с Госстандартом России и другими организациями, в том числе перечень организаций, взаимодействующих с органом по сертификации (Приложение 3);

- финансовую деятельность органа по сертификации;

- фамилии, имена, отчества, квалификацию, практический опыт работы и полномочия персонала (как штатного, так и нештатного).

В положении об органе, проводящем обязательную сертификацию, в отношении его финансовой деятельности должно быть установлено, что:

- орган по сертификации работает на некоммерческой основе, т.е. прибыль, остающаяся после осуществления установленных законом выплат, направляется только на осуществление и развитие деятельности в области сертификации;

- исключается прямая зависимость заработной платы персонала от размера дохода органа;

- исключается возможность раздела имущества органа при прекращении его деятельности, имея в виду обеспечивать использование этого имущества только для целей сертификации;

- оплата работ по сертификации осуществляется заявителем (по договору с органом) в порядке, установленном #M12291 9004296Законом Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг"#S.

Система сертификации ГОСТ Р

#G1                                                           Утверждаю

____________________

(должность)

____________  ___________________

(подпись)   (инициалы, фамилия)

"__" _____________ 199_ г.

____________________________________________

(наименование организации, которая действует

в качестве органа по сертификации)

#G0Положение

об Органе по сертификации

#G1          (обобщенное наименование однородной продукции)

Руководитель

органа по сертификации     ________________________ *

(должность)

____________  ___________________  ____________  _________________

(подпись)   (инициалы, фамилия)    (подпись)   (инициалы, фамилия)

"__" _____________ 199_ г.          "__" _____________ 199_ г.

#G0--------------------------------

* Указываются подпись должностного лица уполномоченного управления Госстандарта России. Другие подписи размещаются на последнем листе.

#G1Приложение 2

#G0Требования

к содержанию "Порядка сертификации однородной продукции"

"Порядок сертификации однородной продукции" должен устанавливать:

- область аккредитации;

- порядок проведения сертификации, в том числе последовательность всех процедур сертификации, исполнителей и их взаимодействие;

- схемы сертификации и особенности порядка выдачи сертификата и использования знака соответствия;

- порядок расчетов между участниками сертификации;

- порядок проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией;

- информационное обеспечение сертификации продукции;

- порядок рассмотрения апелляций.

Примечание. Для продукции, имеющей межотраслевое значение, "Порядок сертификации..." может быть разработан в виде государственного стандарта.

Образец титульного листа "Порядка сертификации однородной продукции" приведен ниже.

Система сертификации ГОСТ Р

#G1                                                           Утверждаю

____________________

(должность)

____________  ___________________

(подпись)   (инициалы, фамилия)

"__" _____________ 199_ г.

Порядок

сертификации ___________________________________

(наименование однородной продукции)

____________________ *

(должность)

____________  ___________________

(подпись)   (инициалы, фамилия)

"__" _____________ 199_ г.

#G0

--------------------

* Указываются подписи должностных лиц управления Госстандарта России, осуществляющего техническую политику в области сертификации, управления стандартизации и сертификации соответствующей однородной продукции. Другие подписи размещаются на последнем листе.

#G1Приложение 3

Обязательное

#G0Перечень

организаций, взаимодействующих с органом по сертификации

___________________________________________________________________

(наименование продукции)

| #G0N п/п | Наименование и адрес организации | Процедура, функции, которые выполняет организация | Документ (протокол, договор, соглашение и т.п.), которым определяется взаимодействие с этой организацией |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

#G1

Приложение 4

Рекомендуемое

#G0Система сертификации ГОСТ Р

#G1                                                в Госстандарт России

____________________

(должность)

#G0Заявка

на аккредитацию органа по сертификации

однородной продукции

#G11. _________________________________________________________________

(наименование организации, предприятия-заявителя)

просит провести  ее  (его)  аккредитацию  в   качестве   органа   по

сертификации однородной продукции.

2. Адрес,  телефон, телекс, факс, номер расчетного счета ___________

____________________________________________________________________

3. Фамилия,  имя, отчество руководителя _______________________

4. Фамилия,  имя,  отчество, телефон сотрудника, ответственного

за связь ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

#G05. Наименование продукции и показателей, подлежащих сертификации (укрупненно)

| #G0Код ВКГ ОКП (подкласс, группа, подгруппа, вид) | Наименование продукции | Наименование показателей |
| --- | --- | --- |

#G1

#G06. Заявитель обязуется:

а) выполнить процедуру аккредитации;

б) отвечать требованиям, предъявляемым к органу по сертификации;

в) оплатить в соответствии с заключенным договором все расходы, связанные с проведением работ по аккредитации, независимо от их результатов;

г) принять на себя затраты по последующему инспекционному контролю за органом по сертификации.

Приложения

#G1     Проекты "Положения   об   органе   по  сертификации"  и  других

документов,  необходимых для аккредитации:  ________________________

____________________________________________________________________

Руководитель _______________________________________

(наименование организации-заявителя)

______________        _____________________

(подпись)           (инициалы, фамилия)

М.П.

"__" ____________ 199_ г.

Гл. бухгалтер _______________________________________

(наименование организации-заявителя)

______________        _____________________

(подпись)           (инициалы, фамилия)

"__" ____________ 199_ г.

М.П.

Приложение 5

#G0

Анкета-вопросник

с данными о состоянии (готовности) органа по сертификации

1. Организация, претендующая на аккредитацию:

Наименование:

Адрес:

#G1     Телефон:           Телекс:           Факс:

#G0Расчетный счет:

2. Орган по сертификации:

Наименование:

Наименование продукции, подлежащей сертификации (укрупненно):

3. Лицо, ответственное за данную анкету:

Фамилия, имя, отчество:

Должность:

#G1     Телефон:           Телекс:           Факс:

#G04. Лицо, ответственное за связь с Госстандартом России:

Фамилия, имя, отчество:

Должность:

#G1     Телефон:           Телекс:           Факс:

#G05. Руководящий состав и структура

5.1. Фамилии и должности ответственных руководителей органа по сертификации и организаций, на базе которых он создан.

5.2. Фамилия и должность лица, ответственного за связь с другими организациями, назначенного руководителем органа по сертификации, и его помощника.

5.3. Подразделения организации-заявителя, входящие в состав органа по сертификации (указываются на отдельном листе, прилагаемом в форме перечня или схемы), организационная структура (в виде схемы).

5.4. Наличие производственных площадей с необходимыми условиями для работы персонала, оргтехники, средств информационной технологии.

6. Персонал

6.1. Общее количество аттестованных экспертов.

6.2. Квалификация сотрудников в предлагаемой области аккредитации (указываются на отдельном листе с указанием образования и специальности по образованию и опыту работы).

7. Испытания продукции

На отдельном листе составляется перечень аккредитованных испытательных лабораторий, в которых будут проводиться испытания для целей сертификации, с указанием номеров аттестатов аккредитации и испытываемой продукции (укрупненно).

8. Прочая информация

8.1. Указать при необходимости методы обеспечения связи с другими организациями или органами.

8.2. Представить дополнительную информацию, которая может оказаться полезной для экспертов, ответственных за аттестацию (такая информация при необходимости представляется на отдельном листе).

| #G0 #G19. Политика в области управления качеством. | #G0 #G1Да --- Нет #G0 | #G1Пред- став- ление под- робной инфор- мации (при необ- ходи- мости) |
| --- | --- | --- |

#G0

9.1. Является ли политика и процедуры функционирования органа составной частью "Руководства по качеству"?

#G1

#G09.2. Наделен ли сотрудник, ответственный за управление качеством, правами, позволяющими ему определять проблемы в области качества и находить эффективные средства их решения?

9.3. Включает ли "Руководство по качеству" все документы,  предусмотренные в Системе сертификации ГОСТ Р?

9.4. Включает ли "Руководство по качеству" процедуры,  предусматривающие  надзор  за  уровнем квалификации?

9.5. Разработана ли система внутренних проверок?

9.6. Разработана ли система обеспечения конфиденциальности  информации,   получаемой   в процессе сертификации продукции?

9.7. Разработан ли порядок рассмотрения апелляций внутри органа по сертификации?

9.8. Имеется ли система информационного обеспечения в органе по сертификации?

9.9. Заключены ли соглашения с организациями, взаимодействующими с органом по сертификации?

9.10. Согласен ли заявитель с условиями использования    лицензии,   дающей    ему    право функционировать  в качестве органа по сертификации?

10. Фонд нормативных документов

10.1. Содержит ли фонд нормативных документов все государственные стандарты и другие документы, в которых установлены требования к продукции и методам их испытаний, заявленные в области аккредитации?

10.2. Имеется ли система и условия учета, хранения и актуализации фонда нормативных документов?

11. Юридический статус и независимость

11.1. Имеет ли организация-заявитель статус юридического лица,   собственную печать,  расчетный счет и бланк?

11.2. Входит ли организация-заявитель в состав  какого-либо  предприятия  или  объединения, имеющего    в     своем   составе   предприятия   - изготовители   продукции,  заявленной   в   области аккредитации    или    организации,    занимающиеся торговлей?

#G1

#G011.3. Могут ли административная подчиненность, система оплаты труда и источники финансирования оказывать влияние на объективность результатов сертификации?

#G1

#G012. Обеспеченность испытательными лабораториями

#G1

#G012.1. Имеются ли аккредитованные испытательные лаборатории в составе органа по сертификации?

12.2. Заключены ли договоры с испытательными лабораториями, взаимодействующими с органом?

12.3. Соответствуют ли области аккредитации испытательных лабораторий области аккредитации органа по номенклатуре, характеристикам продукции, методам ее контроля?

#G1

#G013. Документация

13.1. Имеется ли в распоряжении персонала документация,  регламентирующая проведение работ по сертификации продукции?

13.2. Имеются ли в распоряжении персонала типовые формы и бланки, необходимые для проведения работ по сертификации продукции?

#G1

#G013.3. Разработана ли система регистрации и протоколирования документации?

13.4. Разработана ли система контроля за документацией?

13.5. Разработана ли система актуализации, применения указанной документации, регистрации изменений?

13.6. Актуализируются ли документы и справочные данные?

13.7. Своевременно ли исключаются из документов устаревшие данные и т.д.?

13.8. Знакомы ли с правилами ведения реестра сертифицированной продукции?

13.9. Разработана ли система ведения реестра сертифицированной продукции?

14. Кадры

14.1. Определены ли уровни профессиональной подготовки, профессионального умения?

14.2. Имеются ли должностные инструкции?

14.3. Ознакомлен ли персонал с должностными инструкциями?

14.4. Проводится ли подготовка кадров для совершенствования  и поддержания профессионального умения  с  учетом  требований,   предъявляемых   к качеству?

#G1

#G014.5. Существует ли система аттестации персонала?

14.6. Ознакомлен ли персонал с документами, входящими в состав "Руководства по качеству органа по сертификации"?

#G1

#G014.7. Прошли ли специалисты предварительную подготовку или специальное обучение перед аккредитацией?

14.8. Участвовали ли специалисты в практических работах по сертификации и аккредитации?

15. Архивы

15.1. Существует ли система, устанавливающая сдачу в архив документации по сертификации продукции?

#G1

#G015.2. Хранятся ли в архиве анализы и расчеты, входящие в протокол испытаний?

15.3. Разработаны ли меры, обеспечивающие постоянную, четкую и полную актуализацию документов и их секретное хранение, если это требуется?

#G1

#G016. Сертификаты

16.1. Может ли орган по сертификации при необходимости     высылать    копии    сертификатов Госстандарту   России  на  строго  конфиденциальной основе?

#G1

#G017. Готовность к проведению аккредитации

17.1. Когда орган по сертификации будет готов к проведению оценки?

17.2. Есть ли необходимость в срочном проведении оценки? Если да, то укажите причины.

#G1

#G0Фамилия заявителя

Подпись лица, имеющего право подписи от имени заявителя

#G1    Дата _________________

М.П.

Приложение 6

Обязательное

+----------------------------------------------------------------+

¦             ¦           Система сертификации ГОСТ Р            ¦

¦             +--------------------------------------------------¦

¦             ¦                Госстандарт России                ¦

¦             ¦                                                  ¦

¦             ¦                                      N __________¦

+----------------------------------------------------------------¦

¦          Аттестат аккредитации органа по сертификации          ¦

¦                        N _____________                         ¦

¦                                                                ¦

¦                            Действителен до "__" _______ 199_ г.¦

¦                                                                ¦

¦ Настоящий аттестат удостоверяет, что __________________________¦

¦                                              (наименование     ¦

¦ _______________________________________________________________¦

¦                    организации, адрес)                         ¦

¦ Аккредитован(а) для проведения работ по сертификации __________¦

¦ _______________________________________________________________¦

¦                 (наименование вида работ)                      ¦

¦ Область аккредитации определена приложением к настоящему       ¦

¦ аттестату                                                      ¦

¦                                                                ¦

¦                                   _____________________________¦

¦                                               (должность)      ¦

¦                                  _________ ____________________¦

¦                                  (подпись) (инициалы, фамилия) ¦

¦                                                                ¦

¦   Место                                                        ¦

¦   Гербовой печати                                              ¦

¦                                                                ¦

¦                                                 Зарегистрирован¦

¦                                       в Государственном реестре¦

¦                                        "__" __________ 199_ г. ¦

+----------------------------------------------------------------+

Оригинал имеет сетку зеленого цвета

Приложение 7

Обязательное

Утверждаю

___________________________________

(должность, аккредитующий орган)

____________  ___________________

(подпись)   (инициалы, фамилия)

"__" _____________ 199_ г.

к аттестату аккредитации

N ______________

от "__" _________ 199_ г.

#G0Область аккредитации органа по сертификации

____________________________________________________

(сокращенное наименование организации)

#G1

| #G0 N п/п | Наименование продукции | Код ОКПО Код ТН ВЭД | Характеристики (показатели) продукции, подтверждаемые при сертификации | Обозначение НД, по которым проводится сертификация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на продукцию, где установлены характеристики, подтверждаемые при сертификации | на методы испытаний для определения характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

#G1

#G0Примечания. 1. Каждый лист Приложения заверяется печатью Госстандарта России.

2. Даты подписания аттестата аккредитации и настоящего Приложения должны быть едины.

#G1     Руководитель органа по сертификации _______________

"__" ___________ 199_ г.

Приложение 8

Справочное

#G0Система сертификации ГОСТ Р

Лицензия N ______

на проведение работ по сертификации продукции,

выдачу сертификата соответствия и лицензий

на применение знака соответствия системы

#G1     Выдана ________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование органа

____________________________________________________________________

по сертификации)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Юридический адрес _____________________________________________

Телефон _________ Факс ____________ Телекс ____________________

на основании  аттестата аккредитации рег.  номер __________________,

зарегистрированного в Государственном реестре  __________  199_  г.,

действительно до ______________ 199_ г.

Лицензия выдана _______________________________________________

(наименование органа, выдавшего лицензию)

____________________________________________________________________

Срок действия лицензии до ________________ 199_ г.

_________________________________________

(наименование органа, выдавшего лицензию)

_______________________________________

(должность)

М.П.                              _________ ___________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

"__" _____________ 199_ г.

#G0Форма оборотной стороны лицензии

Владелец лицензии обязан:

1. Проводить сертификацию продукции по правилам системы сертификации в пределах области аккредитации. Выдавать сертификаты соответствия установленного образца.

2. Выдавать лицензии на применение знака соответствия держателю сертификата.

3. Приостановить (прекратить) деятельность по сертификации в случае приостановки действия (отмены) аттестата аккредитации и (или) приостановки действия (аннулирования) настоящей лицензии.

4. Создавать необходимые условия для проведения инспекционного контроля за деятельностью органа по сертификации, в том числе доступ лиц, уполномоченных на проведение инспекционного контроля, представление им необходимой документации, ознакомление их с результатами проверок деятельности, проведенных самим органом по сертификации, участие персонала органа в инспекционном контроле, оплата инспекционного контроля в соответствии с установленным порядком.

5. Представлять в ___________________________ информацию о деятельности органа по сертификации.

(наименование органа)

#G1

#G06. Своевременно извещать орган, выдавший лицензию (и аккредитующий орган), о связанных с деятельностью по сертификации структурных и качественных изменениях, а также изменениях юридического адреса и платежных реквизитов.

7. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну изготовителя (продавца, исполнителя).

В случае ненадлежащего исполнения владельцем лицензии указанных в настоящей лицензии обязанностей, а также в случае приостановки действия (отмены) аттестата аккредитации действие лицензии приостанавливается (лицензия аннулируется).

--------------------

При необходимости указываются дополнительные требования.

#G1Зарегистрировано

в Государственном реестре

27 сентября 1994 г.

Рег. номер POCC RU 0001.010003 (PC 0003-94)

Дата введения

1 декабря 1994 года

#G0

#G1УТВЕРЖДЕНО

постановлением Госстандарта России

от 21 сентября 1994 года N 16

Зарегистрировано

в Государственном реестре

27 сентября 1994 года

Рег. номер POCC RU 0001.010004 (РС 0004)

Дата введения 1 декабря 1994 года

#G0Требования к испытательным лабораториям

и порядок их аккредитации

Настоящий документ устанавливает требования, которым должна соответствовать испытательная лаборатория, чтобы быть признанной независимой и компетентно проводить испытания при сертификации продукции и порядок ее аккредитации.

Требования документа предназначены для применения при:

- создании, аккредитации и функционировании испытательной лаборатории;

- взаимодействии с аккредитующим органом, с органами по сертификации;

- заключении соглашений с национальными органами по сертификации других стран о признании протоколов испытаний;

- проведении инспекционного контроля за деятельностью аккредитованных испытательных лабораторий.

В настоящем документе учтены положения руководств ИСО/МЭК 25, 38, 43, 45, 49, европейских стандартов EN 45001, EN 45002 и EN 45003.

Основные термины и определения приведены в "Правилах по проведению сертификации в Российской Федерации".

1. Общие требования к аккредитуемым

испытательным лабораториям

1.1. Аккредитация испытательной лаборатории (центра - далее лаборатории) является официальным признанием технической компетентности и независимости или только ее технической компетентности в проведении испытаний в соответствии с областью аккредитации.

Область аккредитации определяется номенклатурой продукции и (или) видами испытаний в соответствии с требованиями нормативных документов.

Аккредитацию организует и проводит Госстандарт России или другой уполномоченный орган* (далее - аккредитующий орган).

---------------

* При аккредитации испытательных лабораторий, осуществляющих испытания для целей сертификации в законодательно регулируемой сфере (при обязательной сертификации), - федеральные органы исполнительной власти (в ранее принятых законодательных актах - другие государственные органы управления), на которые законодательными актами Российской Федерации возложена организация работ по обязательной сертификации (в том числе аккредитация испытательных лабораторий).

1.2. Аккредитована может быть лаборатория, изъявившая желание и удовлетворяющая требованиям настоящего документа.

1.3. Статус, организационная структура, административная подчиненность и система оплаты труда ее сотрудников должны исключать возможность оказания коммерческого, финансового, административного или какого-либо другого давления на лабораторию или ее персонал, способного повлиять на результаты проводимых ею испытаний.

Испытательная лаборатория не должна заниматься какой-либо деятельностью, способной подорвать доверие в отношении ее независимости в принятии решений и беспристрастности при проведении испытаний.

Организация, претендующая на аккредитацию и функционирование в качестве испытательной лаборатории для работ по сертификации продукции, должна иметь:

- необходимые средства и документированные процедуры;

- квалифицированный и прошедший специальную подготовку персонал;

- актуализированный фонд нормативных документов на продукцию и методы ее испытаний;

- структуру, юридические и экономические возможности для проведения испытаний;

- организационно-методические документы, устанавливающие порядок проведения испытаний продукции.

1.4. Функции испытательной лаборатории конкретизируются в "Положении об испытательной лаборатории".

Испытательная лаборатория выполняет следующие основные функции:

- проводит сертификационные испытания в своей области аккредитации;

- постоянно поддерживает соответствие требованиям аккредитации, установленным настоящим документом;

- обеспечивает достоверность, объективность и требуемую точность результатов испытаний;

- принимает на испытания для целей сертификации только образцы, четко идентифицированные как типовые представители сертифицируемой продукции изготовителя (поставщика);

- заявляет об аккредитации только по тем испытаниям, по которым лаборатория соответствует требованиям настоящего документа и другим требованиям, установленным аккредитующим органом;

- ведет учет всех предъявляемых претензий по результатам испытаний;

- предоставляет заказчику возможность наблюдения за проводимыми для него испытаниями;

- соблюдает установленные и (или) согласованные сроки проведения испытаний;

- уведомляет заказчика о намерении поручить проведение части испытаний другой аккредитованной лаборатории и проводит их только с его согласия.

При проведении испытаний для целей сертификации лабораторией, аккредитованной только на техническую компетентность, протоколы испытаний подписываются уполномоченными лицами испытательной лаборатории и органом по сертификации, поручившим лаборатории эти испытания.

1.5. Испытательная лаборатория имеет право заключать с другими лабораториями субподрядные договоры на проведение конкретных испытаний (в рамках области аккредитации) при условии, что эти лаборатории аккредитованы в той же системе сертификации на проведение этих же испытаний.

Примечания: 1. Объем работ по субподрядам должен составлять не более 25% от общего объема работ по испытаниям (в стоимостном выражении), выполняемых аккредитованной лабораторией-заказчиком в пределах ее области аккредитации за год, если при аккредитации испытательной лаборатории не были установлены лимиты на объемы выполняемых ею работ по субподряду (в области аккредитации).

2. В документах, содержащих результаты испытаний, должны быть четко выделены результаты, которые получены субподрядчиком.

3. Лаборатория-заказчик несет полную юридическую ответственность за все работы, выполненные по субподряду в области аккредитации.

4. Наличие договоров субподряда не может быть основанием для расширения области аккредитации лабораторий.

Испытательная лаборатория обязана регистрировать и хранить информацию о компетентности других лабораторий, проводивших для нее работы по субподряду, а также вести регистрацию всех этих работ.

1.6. Основанием для проведения испытаний продукции для целей обязательной сертификации является аккредитация испытательной лаборатории в соответствии с требованиями настоящего документа и разрешение уполномоченного органа, указанного в пункте 1.1 (наличие зарегистрированных аттестата аккредитации и лицензии на проведение испытаний и выдачу протоколов испытаний для целей сертификации).

1.7. Испытательная лаборатория обязана:

- проводить испытания и выдавать протоколы испытаний по правилам системы сертификации в пределах области аккредитации. Обеспечивать достоверность, объективность и требуемую точность результатов испытаний;

- приостановить (прекратить) проведение испытаний и выдачу протоколов испытаний для целей сертификации в системе в случае приостановки действия (отмены) аттестата аккредитации и (или) приостановки действия (аннулирования) лицензии, указанной в п.1.6;

- создавать необходимые условия для проведения аккредитующим органом инспекционного контроля за деятельностью испытательной лаборатории, в том числе доступ лиц, уполномоченных на проведение инспекционного контроля, представление им необходимой документации, ознакомление их с результатами проверок деятельности, проведенных самой испытательной лабораторией, участие персонала лаборатории в инспекционном контроле, оплата инспекционного контроля в соответствии с установленным порядком;

- представлять в аккредитующий орган информацию о деятельности испытательной лаборатории;

- своевременно извещать аккредитующий орган о связанных с деятельностью по проведению испытаний структурных и качественных изменениях, а также изменениях юридического адреса и платежных реквизитов;

- не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну изготовителя (продавца, исполнителя).

1.8. Взаимодействие испытательной лаборатории с аккредитующим органом определяется настоящим документом, положением об испытательной лаборатории и договором с аккредитующим органом.

2. Требования к персоналу испытательной лаборатории

2.1. Организация и управление.

Испытательная лаборатория должна быть компетентной для проведения соответствующих испытаний. Если аккредитуемая испытательная лаборатория сама не является юридическим лицом, а входит в состав организации или предприятия, являющегося юридическим лицом, то она должна быть структурным подразделением этой организации или предприятия. В этом случае должен быть оформлен соответствующий документ, предусматривающий четкое разграничение ответственности между руководством лаборатории и администрацией организации (предприятия) за объективность результатов испытаний. Документ может быть оформлен в виде стандарта предприятия, декларации, положения, приказа и др.

Каждый сотрудник лаборатории должен знать конкретную сферу своей деятельности и ответственности.

В лаборатории должна быть предусмотрена система внутренней проверки компетентными ответственными лицами хода и результатов испытаний.

2.2. Персонал лаборатории.

Состав персонала, профессиональная подготовка, квалификация и опыт должны обеспечивать проведение испытаний продукции в соответствии с областью аккредитации. Для каждого специалиста должна иметься должностная инструкция, устанавливающая функции, обязанности, права и ответственность, требования к образованию, техническим знаниям и опыту работы.

Специалисты, непосредственно участвующие в проведении испытаний, должны быть аттестованы установленным порядком на право их проведения.

Лаборатория должна располагать сведениями и документами по вопросам повышения квалификации персонала.

2.3. Помещения и окружающая среда.

Помещения для проведения испытаний должны соответствовать по производственной площади, состоянию и обеспечиваемым в них условиям (температура, влажность, чистота воздуха, освещенность, звуко- и виброизоляция, защита от излучений магнитного, электрического и других физических полей, снабжение электроэнергией, водой, воздухом, теплом, кладоагентом и т.п.), требованиям применяемых методик испытаний, санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности труда и охраны окружающей среды.

Должен контролироваться доступ к месту проведения испытаний, а также определены условия допуска в помещения лиц, не относящихся к персоналу данной лаборатории.

Должны применяться профилактические меры по обеспечению должного порядка в помещениях, их периодической уборке.

В помещениях лаборатории должна находиться спецодежда для персонала и посетителей, если того требуют условия окружающей среды.

2.4. Испытательное оборудование и средства измерений.

2.4.1. Испытательная лаборатория должна иметь оборудование, а также расходные материалы (химические реактивы, вещества и др.), необходимые для проведения испытаний, и средства измерений всех параметров, определенных областью аккредитации. Испытательное оборудование, средства измерений и методики измерений должны отвечать требованиям стандартов государственной системы обеспечения единства измерений, нормативных документов на методы испытаний, на соответствие которым аккредитуется лаборатория.

При необходимости должна быть предусмотрена возможность использования аттестованного испытательного оборудования и поверенных средств измерений других организаций на условиях аренды, обеспеченной договорами или другими документами.

2.4.2. Все оборудование и средства измерений должны содержаться в условиях, обеспечивающих их сохранность и защиту от повреждений и преждевременного износа. Для оборудования, требующего периодического технического обслуживания, должны быть разработаны и утверждены инструкции и графики по техническому обслуживанию, а также графики поверок.

2.4.3. Неисправное испытательное оборудование и средства измерений должны сниматься с эксплуатации и этикетироваться соответствующим образом, указывающим на их непригодность для выполнения своих функций.

2.4.4. Каждая единица испытательного оборудования и средств измерений должна быть зарегистрирована. Регистрационный документ (лист, карта и др.) на каждую единицу должен включать следующие сведения:

- наименование и вид;

- предприятие-изготовитель (фирма), тип (марка), заводской и инвентарный номер;

- дату изготовления, дату получения и ввода в эксплуатацию;

- состояние при покупке (новый, бывший в употреблении, после ремонта и т.п.);

- место расположения (при необходимости);

- данные о неисправностях, ремонтах и техобслуживании;

- данные о поверках.

2.4.5. Все испытательное оборудование и средства измерений должны быть обеспечены аттестацией и поверкой, а также возможностью ремонта; используемый в испытательной лаборатории порядок аттестации и поверки должен быть задокументирован. Порядок поверки должен соответствовать требованиям, установленным действующей нормативной документацией.

2.5. Испытываемые изделия.

Система обозначения образцов изделий, предназначенных для испытаний, должна осуществляться путем документирования или маркировки для исключения путаницы при определении образцов и результатов проведенных испытаний (измерений).

Образцы изделий, поступающие на испытания, должны быть идентифицированы на соответствие технической документации и должны сопровождаться соответствующим протоколом отбора.

При необходимости хранения образцов в особых условиях такие условия должны быть обеспечены, а также установлен порядок и процедуры контроля условий хранения, которые должны документироваться в установленном лабораторией порядке.

Должны быть установлены правила приемки, хранения, возвращения, утилизации и списания образцов изделий, поступающих на испытания.

3. Требования к документации испытательной

лаборатории

3.1. Аккредитованная испытательная лаборатория должна располагать соответствующей актуализированной документацией, включающей:

- документы, устанавливающие технические требования к испытываемой продукции и методы ее испытаний - стандарты и технические условия, в том числе международные стандарты (правила, технические рекомендации и т.п.);

- документы, устанавливающие программы и методы проведения испытаний продукции. Нестандартизованные методики испытаний должны быть аттестованы в установленном порядке;

- документы, касающиеся обеспечения поддержания в надлежащем состоянии испытательного оборудования и средств измерений: графики поверки применяемых средств измерений и аттестации испытательного оборудования, паспорта на них, методики аттестации испытательного оборудования и методики поверки нестандартизованных средств измерений, эксплуатационную документацию на применяемые средства измерений;

- документы, определяющие системы хранения информации и результатов испытаний (протоколов, рабочих журналов, отчетов и т.п.).

В лаборатории должны быть установлены и документированы процедуры, обеспечивающие актуализацию и наличие в установленных местах инструкций, нормативных документов, руководств и других документов, связанных с обеспечением качества испытаний,техникой безопасности и ведением документации.

Все расчеты и передача данных испытаний должны подвергаться соответствующей проверке.

Если результаты испытаний получены с помощью системы электронной обработки данных, то надежность системы должна исключать возможность их искажения. Система должна иметь возможность обнаруживать неисправности вычислительного оборудования во время выполнения вычислений для принятия соответствующих мер.

3.2. Испытательная лаборатория должна иметь систему обеспечения качества, соответствующую ее деятельности и объему выполняемых работ.

В лаборатории должно быть определено лицо или лица, отвечающие за обеспечение качества работ.

Документация на элементы системы обеспечения качества должна быть включена в "Руководство по качеству", которым должны пользоваться сотрудники лаборатории. "Руководство по качеству" должно содержать комплексное описание лаборатории и организацию работ по испытаниям.

Если какая-либо информация непосредственно не помещена в "Руководство по качеству",а отражена в других документах, то в этом случае в "Руководство по качеству" должна быть помещена ссылка на эти документы. Ведение "Руководства по качеству" возлагается на ответственного сотрудника лаборатории.

Руководством лаборатории периодически должны проводиться внутренние проверки системы обеспечения качества с целью обеспечения ее эффективности и (или) внесения изменений. Такие проверки должны регистрироваться с подробной записью корректирующего действия.

3.3. Испытательная лаборатория должна иметь систему регистрации результатов испытаний, которая обеспечивает регистрацию первоначальных измерений и их прослеживаемость, регистрацию расчетов и других данных; систему хранения документации на методы испытаний, отчетов о проверках и техническом обслуживании оборудования, а также документов, содержащих зарегистрированную информацию об испытаниях (в том числе протоколы и отчеты об испытаниях); должны указываться лица, получившие образец, готовившие его к испытанию и проводившие испытания и измерения.

Должно быть обеспечено исключение субъективности при регистрации результатов измерений, параметры по возможности должны регистрироваться автоматически.

Объем и содержание зарегистрированной информации об испытаниях, предназначенной для хранения, должны обеспечивать возможность сопоставления результатов испытаний при повторном их проведении.

Условия хранения всей документации должны обеспечивать ее сохранность в течение установленного срока и при необходимости конфиденциальность.

Условия и сроки хранения документов должны быть документированы.

Примерный перечень документов, которые должны иметься в аккредитованной лаборатории, приведен в приложении 1.

Должна быть обеспечена юридическая правомерность документирования на всех стадиях регистрации и выдачи результатов испытаний (исключение исправлений, идентификация подписей, печати, даты и другие требования делопроизводства).

3.4. Работа, проводимая испытательной лабораторией, отражается в протоколе испытаний, показывающем точно, четко и недвусмысленно результаты испытаний и другую относящуюся к ним информацию.

Каждый протокол испытаний должен содержать, по крайней мере, следующие сведения:

а) наименование и адрес испытательной лаборатории и место проведения испытания, если оно имеет другой адрес, номер и дату аттестата аккредитации;

б) обозначение протокола (например, порядковый номер) и нумерацию каждой страницы протокола, а также общее количество страниц;

в) фамилию и адрес заказчика;

г) характеристику и обозначение испытуемого образца;

д) дату получения испытуемого образца и дату(ы) проведения испытания;

е) данные, касающиеся применения стандартных и нестандартных методов испытаний или методик;

ж) допустимую погрешность измерения (в случае необходимости);

з) подпись и должность лица (лиц), ответственного за подготовку протокола об испытании, и дату составления протокола;

и) заявление, указывающее на то, что протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых испытанию;

к) указание о недопустимости частичной перепечатки протокола без разрешения испытательной лаборатории.

Особое внимание обращается на оформление протокола испытаний, в частности на представление результатов испытания и исключения трудностей при его восприятии пользователем. Каждый вид проводимого испытания может предусматривать разработку отдельного формата, однако заголовки должны быть стандартизованы.

Исправления или дополнения в протоколе после его выпуска оформляются только в виде отдельного документа, озаглавленного, например, "Дополнение к протоколу испытаний, порядковый номер (или имеющего другое обозначение)" и должны отвечать установленным требованиям предшествующих параграфов. В протоколе испытаний не следует помещать оценки, давать советы или рекомендации по результатам испытания.

Результаты испытания должны быть представлены аккуратно, четко, полностью и недвусмысленно, в соответствии с методиками, которые могут относиться к документации на метод испытания.

Количественные результаты должны быть представлены с указанием расчетной или оценочной погрешности.

4. Порядок аккредитации испытательных

лабораторий

4.1. Аккредитация предусматривает следующие основные этапы:

- представление заявки и комплекта документов на аккредитацию;

- экспертиза документов, представленных лабораторией;

- аттестация (проверка) лаборатории комиссией;

- принятие решения об аккредитации по результатам экспертизы и аттестации;

- оформление, регистрация и выдача аттестата аккредитации;

- инспекционный контроль за деятельностью испытательной лаборатории.

Порядок инспекционного контроля за деятельностью испытательной лаборатории в течение срока деятельности аттестата аккредитации определяется при аккредитации.

4.2. Испытательная лаборатория подает заявку на аккредитацию в аккредитующий орган (Приложение 2).

Одновременно с заявкой направляются следующие документы:

- проект Положения об испытательной лаборатории с заявляемой областью аккредитации (Приложение 3);

- паспорт лаборатории (Приложение 4);

- заполненная анкета-вопросник (Приложение 5);

- руководство по качеству испытательной лаборатории;

- копия устава организации.

Сведения, содержащиеся в представленных документах, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению или передаче другим организациям.

4.3. Экспертизу документов проводят эксперты по аккредитации. По результатам экспертизы составляется экспертное заключение, которое должно содержать оценку соответствия испытательной лаборатории требованиям*, установленным настоящим документом.

---------------

* При аккредитации аналитических лабораторий, проводящих количественные химические анализы (в том числе, входящих в состав испытательных центров), учитываются критерии, установленные для аналитических лабораторий.

4.4. Аттестация испытательной лаборатории осуществляется комиссией, формируемой из представителей аккредитующего органа, экспертов по соответствующему виду деятельности. В комиссию могут входить представители изготовителей, обществ потребителей, научно-исследовательских организаций, союза независимых испытательных центров территориальных органов Госстандарта России, других федеральных органов исполнительной власти.

По результатам проверки комиссия составляет акт по форме приложения 6, который подписывается членами комиссии и представляется для ознакомления руководителю лаборатории.

4.5. В процессе проведения проверки с целью оценки качества испытаний может быть проведен эксперимент по определению одного или более показателей испытываемой продукции. Эксперимент может быть проведен методом сличительных испытаний.

4.6. Решение об аккредитации лаборатории принимается после рассмотрения всей полученной информации о состоянии этой лаборатории и ее готовности к аккредитации. Сведения об аккредитованной лаборатории вносятся в Государственный реестр, ей выдается аттестат аккредитации. Срок действия аттестата аккредитации не должен превышать 5 лет.

Форма аттестата аккредитации и области аккредитации испытательной лаборатории приведены в Приложениях 7 и 8.

Примечание. Право на проведение сертификационных испытаний в законодательно регулируемой сфере предоставляется лицензией. Форма лицензии приведена в справочном Приложении 9.

4.7. За 6 месяцев до окончания срока действия аттестата аккредитации лаборатория, имеющая намерение продлить действие аккредитации, направляет заявку в соответствии с п.4.2 настоящего документа.

Порядок повторной аккредитации устанавливается в зависимости от результатов инспекционного контроля и может проводиться по полной или сокращенной процедуре.

4.8. Аккредитация в дополнительной области.

4.8.1. Аккредитованная лаборатория, претендующая на расширение своей области аккредитации, направляет заявку на аккредитацию в дополнительной области (по форме Приложения 2).

К заявке прилагаются:

- сведения о дополнительной области аккредитации (по форме Приложения 3);

- дополнения к Паспорту (по форме Приложения 4).

4.8.2. Аккредитация в дополнительной области может проводиться либо по полной, либо по сокращенной процедуре. Степень сокращения устанавливается в каждом конкретном случае аккредитующим органом (в том числе с учетом минимизации затрат).

4.9. Инспекционный контроль за деятельностью аккредитованных лабораторий.

4.9.1. Инспекционный контроль за деятельностью аккредитованных испытательных лабораторий проводит аккредитующий орган. Инспекционный контроль может осуществляться путем:

- периодических или внезапных проверок деятельности лаборатории на месте;

- присутствия в аккредитованной лаборатории представителей, назначенных аккредитующим органом;

- предоставления лабораторией регулярной информации о качестве проводимых ею испытаний: данных о сличительных испытаниях (если таковые осуществляются), о результатах периодических собственных внутренних проверок системы обеспечения качества испытаний, претензиях клиентов лаборатории и т.д.;

- сбора и анализа информации от обществ потребителей, торговой инспекции и других организаций, осуществляющих общественный и государственный контроль за качеством продукции;

- любых других действий контрольного характера, которые могут обеспечить уверенность в том, что лаборатория в течение срока действия аттестата аккредитации постоянно обеспечивает соответствие требованиям, предъявляемым к ней при аккредитации.

4.9.2. Инспекционный контроль оплачивается испытательной лабораторией на условиях, установленных в договоре.

4.9.3. При инспекционном контроле за деятельностью испытательной лаборатории, как правило, проверяется:

- соблюдение обязанностей испытательной лаборатории, указанных в п.1.7;

- своевременность поверки (актуализация) средств измерений и испытаний;

- своевременность актуализации и правильность ведения фонда нормативных документов, а также их учет и хранение;

- квалификация персонала, наличие должностных инструкций, знания персоналом своих прав, обязанностей и нормативных документов, формы повышения квалификации;

- соблюдение правил приема заявок на испытание продукции;

- правильность организации проведения испытаний образцов;

- правильность оформления протоколов испытаний;

- взаимодействие с заявителем, другими испытательными лабораториями, органами по сертификации продукции;

- соблюдение порядка проведения инспекционного контроля за деятельностью испытательной лаборатории;

- деятельность по принятию мер по результатам инспекционного контроля испытательной лаборатории;

- деятельность испытательной лаборатории, направленная на поддержание соответствия установленным требованиям.

4.9.4. По результатам инспекционного контроля могут быть приняты следующие решения:

- принять к сведению результаты контроля (при положительных результатах);

- провести корректирующие мероприятия по устранению обнаруженных недостатков и нарушений в деятельности аккредитованной лаборатории и их последствий;

- приостановить (на время проведения корректирующих мероприятий) или отменить действие аттестата аккредитации.

4.9.5. Аккредитация лаборатории может быть досрочно отменена в следующих случаях:

- несоответствия лаборатории требованиям, предъявляемым к аккредитованной лаборатории;

- самостоятельного решения аккредитованной лаборатории о досрочном прекращении действия аккредитации.

Лаборатория может в течение 15 дней опротестовать решение по любым вопросам аккредитации в Комиссии по апелляциям аккредитующего органа.

4.9.6. По истечении срока действия аккредитации ее продление может быть осуществлено без процедуры аккредитации. Такое решение принимается аккредитующим органом на основании результатов инспекционного контроля за деятельностью испытательной лаборатории. При необходимости может быть проведена переаккредитация испытательной лаборатории.

4.10. Обеспечение испытательной лаборатории документами, устанавливающими требования к испытательной лаборатории и ее деятельности, правила аккредитации осуществляются по заявкам лаборатории, претендующей на аккредитацию, начиная с подготовки к аккредитации и до прекращения действия аттестата аккредитации.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Формы документов и подписи должностных лиц, приведенные в приложениях в случае выполнения функций аккредитующего органа Госстандартом России. Они могут быть соответственно скорректированы для применения другими аккредитующими органами.

#G1Приложение 1

Справочное

#G0Примерный перечень документов, которыми должна располагать

аккредитованная лаборатория (включая документы организации, в которую входит

лаборатория в качестве подразделения)

1. Правовая документация:

Положение об испытательной лаборатории;

Паспорт испытательной лаборатории;

Аттестат аккредитации;

Лицензия (при проведении испытаний для целей сертификации в законодательно регулируемой сфере).

2. Организационно-методическая документация:

"Требования к испытательным лабораториям и порядок их аккредитации";

документы ИСО, ИСО/МЭК, стандарты серии EN 45000, регламентирующие организационные и методические вопросы аккредитации и деятельности аккредитованных лабораторий.

3. Нормативная документация на испытываемую продукцию:

документация, регламентирующая технические требования к испытываемой продукции, и методы ее испытаний и измерений в области аккредитации лаборатории; стандарты и другая нормативная документация, стандарты и Руководства ИСО, МЭК и др.

4. Документация на систему обеспечения качества:

Руководство по качеству.

5. Документация на испытательное и измерительное оборудование: регистрационные документы на оборудование (журнал, карты, листы и пр.), включающие следующие сведения:

- наименование и вид оборудования;

- предприятие-изготовитель (фирма), тип (марка), заводской и инвентарный номер;

- дата изготовления, получения и ввода в эксплуатацию оборудования;

- состояние при покупке (новое, бывшее в употреблении, после ремонта и т.п.);

- данные об имеющихся неисправностях, ремонтах, техобслуживании;

- данные об аттестации и поверках;

- документы по эксплуатации и техническому обслуживанию испытательного оборудования и средств измерений;

- паспорт на каждую единицу испытательного оборудования и средств измерений;

- методики проведения испытаний и методики аттестации испытательного оборудования;

- порядок аттестации и утверждения нестандартизованных методик испытаний и измерений;

- документы по учету поверок средств измерений и аттестации испытательного оборудования;

- графики аттестации испытательного оборудования и поверок средств измерений.

6. Документация по персоналу лаборатории:

- личные дела сотрудников лаборатории;

- должностные инструкции;

- материалы по аттестации сотрудников лаборатории.

7. Документация на испытываемые образцы изделий:

- паспорт, технические описания и руководства по эксплуатации на испытываемые изделия;

- инструкции, содержащие:

- порядок идентификации образцов изделий;

- порядок проверки комплектности и работоспособности образцов при их приемке;

- требования к комплектности документов на образцы изделий;

- порядок обеспечения сохранности образцов;

- порядок возврата образцов изделий заказчику.

8. Документация на порядок проведения испытаний и регистрации данных:

- программы и методики проведения испытаний;

- документы, содержащие порядок расчетов и расчетные данные;

- рабочие журналы, содержащие результаты испытаний и измерений;

- протоколы испытаний;

- отчеты о проведенных испытаниях.

9. Документация по поддержанию условий в помещениях:

- инструкции по обеспечению должного порядка в производственных помещениях;

- журнал контроля состояния помещений;

- эксплуатационная документация на оборудование, контролирующее и (или) поддерживающее необходимые условия окружающей среды в помещениях.

10. Документация по архиву:

инструкция по порядку ведения архива данных измерений и испытаний, рабочих журналов, расчетных данных, протоколов, отчетов, сопроводительных документов к образцам и т.д.

#G1Приложение 2

Рекомендуемое

В Госстандарт России

_____________________________

(должность)

_____________________________

(фамилия, инициалы)

117049, Москва, Ленинский пр-т, 9

#G0ЗАЯВКА

#G1     Прошу аккредитовать __________________________________________

(наименование лаборатории)

в Системе сертификации ГОСТ Р на __________________________________

(вид аккредитации)

_________________________________________________________ обязуется:

(наименование лаборатории)

#G0а) выполнить процедуру аккредитации;

б) отвечать требованиям аккредитованной испытательной лаборатории;

в) оплачивать все расходы, связанные с аккредитацией, независимо от положительного решения по аккредитации или отказа в ней;

г) принять на себя затраты по последующему инспекционному контролю за аккредитованной испытательной лабораторией.

Приложения:

1. Проект Положения об аккредитации лаборатории.

2. Паспорт лаборатории.

3. Заполненная анкета-вопросник.

4. Руководство по качеству и другие необходимые документы.

#G1                  Руководитель _____________________________________

(наименование организации-заявителя)

_____________  __________________________

(подпись)       (инициалы, фамилия)

М.П.

"___" ________________ 19___ г.

Гл. бухгалтер         _____________________________________

(наименование организации-заявителя)

_____________  __________________________

(подпись)        (инициалы, фамилия)

Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ

______________________________________________

(должность)

_____________    _____________________________

(подпись)             (инициалы, фамилия)

"___" ________________ 19___ г.

#G0ПОЛОЖЕНИЕ

об испытательной лаборатории

#G1___________________________________________________________________

(наименование лаборатории, аккредитованной Госстандартом России на)

___________________________________________________________________

(вид аккредитации)

Руководитель испытательной                        СОГЛАСОВАНО

лаборатории

____________________________**

___________  _____________________                  (должность)

(подпись)    (инициалы, фамилия)

_________  __________________

"___" __________________ 19___ г.     (подпись)  (инициалы, фамилия)

"___" _______________ 19___ г.

Руководитель* ___________________

(наименование организации,

_________________________________

в состав которой входит

лаборатория)

___________  _____________________

(подпись)    (инициалы, фамилия)

#G0---------------

* В случае, если лаборатория не является юридическим лицом, а входит в состав организации в качестве структурного подразделения и аккредитуется на техническую неисправность.

** Указывается подпись должностного лица управления Госстандарта России, осуществляющего работы в области аккредитации испытательных лабораторий.

#G1Приложение 4

___________________________________________________________________

(наименование предприятия, организации)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель __________________________________________

(наименование испытательной лаборатории)

____________________  _____________________

(подпись)    (инициалы, фамилия)

"___" ________________ 19___ г.

М.П.

#G0

ПАСПОРТ

испытательной лаборатории

#G1___________________________________________________________________

(наименование испытательной

___________________________________________________________________

лаборатории)

#G0Содержание паспорта испытательной лаборатории приведено в формах 1-9.

#G1Форма 1

#G0Наименование и почтовый адрес аккредитованной испытательной лаборатории.

Наименование и почтовый адрес организации, в составе которой функционирует испытательная лаборатория.

Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя организации.

Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя аккредитованной испытательной лаборатории.

#G1Форма 2

#G0

I. Номенклатура продукции, испытываемой лабораторией

| #G0 Наименование испытываемой продукции | Код ОКП | Шифр нормативного документа на продукцию* |
| --- | --- | --- |

---------------

* Наименования нормативных документов приводятся в форме 7.

II. Виды испытаний, проводимых лабораторией

| #G0 Наименование видов испытаний | Шифр нормативного документа на методы испытаний * |
| --- | --- |

----------------

* Наименования нормативных документов приводятся в форме 7.

#G1Форма 3

#G0

Оснащенность испытательным оборудованием (ИО)

| #G0N п/п | Наиме- нова- ние испы- тывае- мой про- дукции (в соот- ветст- вии с прило- жением 3) | Наиме- нова- ние испы- таний и (или) опре- деляе- мых харак- терис- тик (пара- метров) про- дукции | Наиме- нова- ние испы- татель- ного обору- дова- ния (ИО), тип (мар- ка), за- во- дской, инвен- тарный номер | Изго- тови- тель (страна, пред- прия- тие, фирма) | Основ- ные техни- ческие харак- терис- тики | Год ввода в эксплу- атацию | Сте- пень амор- тиза- ции, % | Дата и N доку- мента об аттес- тации ИО, перио- дич- ность | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Примечание.   Форма заполняется  по разделам:

Раздел I. Серийно выпускаемое  ИО общепромышленного применения.

Раздел II. Серийно выпускаемое  ИО отраслевого  применения.

Раздел III. Нестандартизованное ИО  собственных разработок.

Раздел IV. Передвижные (транспортируемые) средства измерений.

Раздел V. Уникальное ИО.

Раздел VI.  Сооружения испытательные.

#G1Форма 4

#G0

Оснащенность средствами измерений (СИ) для испытаний продукции

| #G0N п/п | Наиме- нова- ние опре- деля- емых (изме- ряе- мых) харак- терис- тик (пара- метров) про- дук- ции* | Наиме- нова- ние СИ, тип (марка), заводс- кой, инвен- тарный номер | Изго- тови- тель (страна, пред- прия- тие, фирма) | Основ- ные техни- ческие харак- терис- тики (диа- пазон изме- рений, пог- реш- ность) | Год ввода в эксплу- атацию | Дата и номер протокола поверки СИ, периодичность | Сте- пень автома- тиза- ции, % | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

-----------------

* В соответствии с Приложением 3.

Примечание.   Сведения представляются по следующим группам:

-  серийно выпускаемые  СИ общепромышленного применения;

-  серийно выпускаемые  СИ отраслевого  применения;

- СИ нестандартизованные и специального применения (средства измерений,  предназначенные  для измерений в данной испытательной лаборатории и (или) изготовленные в единичных экземплярах).

#G1Форма 5

#G0

Оснащенность средствами измерений для аттестации

испытательного оборудования

| #G0 N п/п | Наиме- нова- ние испы- татель- ного обору- дова- ния | Наиме- нова- ние доку- мен- та на методы аттест- ации оборудования | Диа- пазон и точ- ность изме- рений | Наиме- нова- ние СИ, тип (марка) | Изго- тови- тель, страна, заводс- кой, инвен- тарный номер | Техни- ческие харак- терис- тики | Год ввода в эксплу- атацию | Дата, номер прото- кола поверки, перио- дич- ность | Допол- ни- тель- ные сведе- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Примечания: 1. Сведения представляются  по следующим группам:

- серийно выпускаемые  СИ общепромышленного применения;

- серийно выпускаемые  СИ отраслевого применения;

- СИ нестандартизованные  и специального применения.

2. Форма заполняется при проведении аттестации силами лаборатории.

#G1Форма 6

#G0

Оснащенность стандартными образцами

при аналитическом контроле

| #G0N п/п | Наз- наче- ние при- меня- емых стан- дарт- ных образ- цов (гра- дуи- ровка при- боров, конт- роль пра- виль- ности резу- льта- тов изме- рений, аттес- тации образ- цов других кате- горий) | Обоз- наче- ние и наим- ено- вание НД, в кото- рых уста- нов- лено при- мене- ние стан- дар- тных образ- цов | Наи- мено- вание и номер образ- ца | Кем ут- вер- жден, когда | Аттес- тован- ные харак- терис- тики | Пог- реш- ность уста- нов- ления аттес- тован- ных харак- терис- тик | Срок год- ности | Сте- пень обес- пе- чен- ности | На- личие сви- де- тель- ств | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Примечание.  В графе 5  указывается уровень  утверждения  стандартного образца  (государственный, отраслевой, предприятия) и для двух последних категорий - кем утвержден и когда.

В графе указываются сроки, в течение которых обеспечиваются   потребности предприятия в стандартных образцах, при условии применения их в полном соответствии с требованиями НД.

#G1Форма 7

#G0

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативной документации, устанавливающей требования к

испытываемой продукции и методы ее испытаний

| #G0 N п/п | Обозначение нормативного документа НД | Наименование НД | Дата введения и срок действия номера изменений | Срок действия документа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

#G1Форма 8

#G0

Кадровый состав сотрудников, проводящих испытания

в области аккредитации лаборатории

| #G0N п/п | ФИО | Должность | Образова- ние | Проводи- мые виды испытаний | Дата и номер протокола аттестации, периодич- ность | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

В форме 8, кроме сотрудников аккредитованной лаборатории, следует указать сотрудников других подразделений, привлекаемых для участия в испытаниях (об этом делается отметка в графе 7).

#G1Форма 9

#G0

Состояние производственных помещений

| #G0 Наз- наче- ние по- ме- ще- ния (в т.ч. виды про- во- ди- мых ис- пы- та- ний) | Спе- циа- льное или при- спо- соб- лен- ное | Пло- щадь | Тем- пера- тура и вла- жно- сть, С, % | Ос- ве- щен- ность на рабо- чих мес- тах | Уро- вень зага- зо- ван- ности | Уро- вень шума | Уро- вень по- мех | На- ли- чие спец- обо- рудо- вания (вен- тил., за- щиты от по- мех и т.д.) | У- добс- тво дос- тавки объ- ектов ис- пы- та- ний | Ус- ловия при- емки и хране- ния образ- цов | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

#G1

Приложение 5

#G0АНКЕТА-ВОПРОСНИК

с данными о состоянии испытательной лаборатории

#G1

#G0

1. Испытательная лаборатория, претендующая на аккредитацию:

#G1     Наименование:

Адрес:

Телефон:           Телекс:                 Факс:

#G02. Организация    или    предприятие,    которому     подчинена испытательная лаборатория:

#G1

Наименование:

Адрес:

Телефон:           Телекс:                 Факс:

#G0

3. Лицо, ответственное за данную анкету:

#G1     Фамилия, имя, отчество:

Должность:

Телефон:           Телекс:                 Факс:

#G0

4. Лицо,  ответственное за связь с Госстандартом России:

#G1     Фамилия, имя, отчество:

Должность:

Телефон:           Телекс:                 Факс:

#G0

5. Министерство (ведомство):

6. Руководящий состав и структура

6.1. Фамилия и должности ответственных руководителей испытательной лаборатории и организации, которой она подчиняется.

6.2. Фамилия и должность лица, ответственного за систему обеспечения качества испытательной лаборатории.

6.3. Фамилия и должность лица, ответственного за связь с другими организациями, назначенного испытательной лабораторией, и его помощника.

6.4. Подразделения испытательной лаборатории, представляемые на аккредитацию (указываются на отдельном листе, прилагаемом в форме перечня или организационной структуры испытательной лаборатории).

#G1

#G07. Сотрудники

7.1. Общее количество сотрудников испытательной лаборатории, представившей заявку на аккредитацию.

7.2. Общее количество квалифицированных сотрудников (см. также руководство ИСО/МЭК 25) в предлагаемой области аккредитации.

8. Оборудование

На отдельном листе составляется перечень основного испытательного оборудования, используемого в предполагаемой области аккредитации. Допускается ссылка на паспорт лаборатории.

9. Оборудование для испытаний и услуги

9.1. На отдельном листе составляется перечень услуг, оказываемых в предполагаемой области аккредитации с указанием пределов представления каждой услуги и технических условий на проведение испытаний. Допускается ссылка на паспорт лаборатории.

#G1

#G09.2. Какой вид испытания будет производиться с субподрядчиком в предполагаемой области аккредитации.

10. Прочая информация

10.1. Указать при необходимости методы обеспечения связи испытательной лаборатории с другими организациями или органами.

10.2. Представить дополнительную информацию, которая может оказаться полезной для экспертов, ответственных за аттестацию (такая информация при необходимости представляется на отдельном листе).

11. Политика в области управления качеством

#G1

11.1. Является ли  политика  и  +------------+----------------+

процедуры          функционирования  |Да/Нет      |Представление   |

испытательной лаборатории составной  |            |подробной инфор-|

частью "Руководства по качеству"?    |            |мации (при необ-|

|            |ходимости)      |

11.2. Наделен   ли  сотрудник,  +------------+----------------+

ответственный     за     управление

качеством,   правами,  позволяющими

ему определять проблемы  в  области

качества   и  находить  эффективные

средства их решения?

11.3. Включает ли "Руководство               "

по       качеству"       процедуры,

предусматривающие надзор за кадрами

с       недостаточным       уровнем

квалификации (см. также Руководство

ИСО/МЭК 25)?

11.4. Разработана ли процедура               "

контроля     функций     управления

качеством?

12. Инструкции                  +------------+----------------+

|Да/Нет      |Представление   |

12.1. Имеются       ли       в  |            |подробной инфор-|

распоряжении            сотрудников  |            |мации (при необ-|

руководства,  инструкции и правила,  |            |ходимости)      |

регламентирующие проведение работы?  +------------+----------------+

12.2. Разработана  ли  система

актуализации,  применения указанной

документации     и      регистрации

изменений?

12.3. Имеется   ли  в  наличии

документация на каждую операцию  по

испытаниям?

12.4. Актуализируются       ли               "

документы и справочные данные?

12.5. Своевременно          ли

исключаются      из      документов

устаревшие данные и т.д.?

13. Кадры

13.1. Определены   ли   уровни

профессиональной        подготовки,

профессионального умения и  имеются

ли должностные инструкции?

13.2. Проводится ли подготовка               "

для совершенствования  и  поддержки

профессионального  умения  с учетом

требований,     предъявляемых     к

качеству?

14. Оборудование для испытаний

и поверка средств измерений

14.1. Устанавливает ли система               "

управления  качеством совместимость

степени  точности  оборудования   с

проводимыми испытаниями?

14.2. Регистрируется   ли  все               "

испытательное    оборудование     и

средства     измерений,     включая

результаты аттестации и поверки?

14.3. Имеются ли  помещения  и               "

соответствующие     условия     для

аттестации,                поверки,

транспортировки,     хранения     и

обслуживания  всего  испытательного

оборудования и средств измерений?

14.4. Имеются  ли документы на               "

процедуры,           обеспечивающие

аттестацию    и    поверку    всего

оборудования     и      контрольных

эталонов,      включая      методы,  +------------+----------------+

периодичность,  герметизацию  после  |Да/Нет      |Представление   |

калибровки  и т.д.?  При отсутствии  |            |подробной инфор-|

перечисленного    указать,    какая  |            |мации (при необ-|

система    аттестации   и   поверки  |            |ходимости)      |

используется.                        +------------+----------------+

14.5. Могут ли быть соотнесены               "

используемые       для      поверки

контрольные эталоны с национальными

или     международными    эталонами

измерений?

15. Методы испытаний

15.1. Аттестованы  ли   методы

испытаний и процедуры, не указанные

в технических условиях,  стандартах

и т.д.?

15.2. Обеспечивает  ли условия

проведения  испытаний  точность  их

проведения       и      регистрации

результатов?

15.3. Имеется ли  оборудование               "

для    испытаний    при    заданных

окружающих условиях?

15.4. Контролируется ли доступ               "

к месту проведения испытаний?

15.5. Имеется    ли   система,               "

обеспечивающая выявление  ошибок  и

их  причин при проведении испытаний

и  устранение  получения  ошибочных

результатов?

16. Транспортировка и хранение               "

16.1. Разработаны           ли

инструкции по работе и  контролю  и

применяются      ли     они     при

транспортировке,     хранении     и

возврате   материалов   и  образцов

заказчику?

16.2. Предусмотрены         ли               "

специальные   складские  помещения,

предупреждающие порчу продукции?

16.3. Устанавливаются       ли               "

методы   хранения,  включая  особые

условия окружающей среды?

16.4. Разработаны ли процедуры               "

контроля хранящихся образцов?

16.5. Имеют    ли   доступ   к               "

складским помещениям  только  лица,

имеющие специальное разрешение?

16.6. Разработаны   ли   меры,               "

предусматривающие   соответствующую  +------------+----------------+

идентификацию и этикетирование всех  |Да/Нет      |Представление   |

образцов,  подлежащих хранению  или  |            |подробной инфор-|

возврату заказчику?                  |            |мации (при необ-|

|            |ходимости)      |

17. Архивы                      +------------+----------------+

17.1. Существует  ли  система,               "

устанавливающая   сдачу   в   архив

документации  с описанием методов и

результатов проведенных испытаний?

17.2. Хранятся  ли  в   архиве               "

анализы   и   расчеты,  входящие  в

протокол испытаний?

17.3. Разработаны   ли   меры,               "

обеспечивающие постоянную, четкую и

полную актуализацию документов и их

секретное    хранение,   если   это

требуется?

18. Протоколы испытаний

18.1. Содержат  ли   протоколы               "

испытаний    всю    информацию    в

соответствии     с     требованиями

Руководства ИСО/МЭК 25?

18.2. Может  ли  испытательная               "

лаборатория    при    необходимости

рассылать      копии     протоколов

испытаний  Госстандарту  России  на

строго конфиденциальной основе?

19. Готовность   к  проведению

аккредитации

19.1. Когда      испытательная

лаборатория    будет    готова    к               "

проведению оценки?

19.2. Есть ли необходимость  в               "

срочном проведении оценки?

Если да, то укажите причины.

Фамилия заявителя ___________________________________

Подпись лица,   имеющего   право  подписи  от  имени  заявителя

____________________ (должность)

Дата _____________________

Приложение 6

#G0АКТ

проверки испытательной лаборатории

#G1

___________________________________________________________________

(наименование испытательной лаборатории)

В период с "___" _________ 199___ г. по "___" ___________ 199___ г.

на основании ______________________________________________________

(название, номер и дата документа о проведении проверки)

комиссия в составе:

Председатель комиссии _____________________________________________

(место работы, должность, инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии _________________________________

___________________________________________________________________

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии ____________________________________________________

(место работы, должность, инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии ________________________________________________

(место работы, должность, инициалы, фамилия)

провела проверку с целью аккредитации _____________________________

(наименование

___________________________________________________________________

испытательной лаборатории), (наименование

___________________________________________________________________

организации, в составе которой функционирует

___________________________________________________________________

испытательная лаборатория)

При проверке установлено:

| #G0Проверяемые характеристики состояния лаборатории | Заключение коми ссии |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Статус, организационная структура, административная подчиненность, финансовое положение, система оплаты труда сотрудников. 2. Оснащенность и состояние испытательного оборудования и средств измерений. 3. Обеспеченность нормативной документацией. 4. Квалификация и опыт работы персонала в данной области испытаний, состояние проводимой работы по повышению квалификации. 5. Условия размещения персонала, испытательного оборудования и средств измерений. 6. Наличие и эффективность системы обеспечения качества испытаний. |  |
| 7. _________________________________________________________________________________ (дополнительные характеристики лаборатории) ___________________________________________________________________________________ |  |

#G1

Комиссия рекомендует ______________________________________________

(замечания и рекомендации комиссии по

___________________________________________________________________

устранению недостатков и совершенствованию работы лаборатории)

Заключение: _______________________________________________________

(рекомендации комиссии в отношении аккредитации)

Приложения: 1. Положение об испытательной лаборатории.

2. Паспорт лаборатории.

Председатель комиссии                  _______________________

(подпись)

Заместитель председателя комиссии      _______________________

(подпись)

Члены комиссии:                        _______________________

(подпись)

Секретарь комиссии                     _______________________

(подпись)

Приложение 7

Обязательное

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

____________________________________________________________________

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

N _________________

______________________________________________________________________________

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

N _____________

Действителен до "___" __________ 199___ г.

НАСТОЯЩИЙ АТТЕСТАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО __________________________

(наименование

____________________________________________________________________

испытательной лаборатории (центра), адрес)

____________________________________________________________________

АККРЕДИТОВАН(А) В КАЧЕСТВЕ ____________________________________

ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Область аккредитации  определена   приложением   к   настоящему

аттестату.

Заместитель Председателя Госстандарта России

______________ _____________________

(подпись)    (инициалы, фамилия)

Зарегистрирован

Место                                 в Государственном реестре

Гербовой печати

"___" _____________ 199___ г.

Оригинал имеет сетку голубого цвета

Приложение 8

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________________

(должность, аккредитующий орган)

______________ _____________________

(подпись)     (инициалы, фамилия)

Приложение к аттестату

аккредитации

N ______________ от

"___" _______________ 199___ г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

#G0________________________________________

(наименование испытательной лаборатории)

#G1

| #G0Наименование испытываемой продукции | Код ОКП Код ТН ВЭД | Наименование испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров) | Обозначение НД на продукцию, содержащую значения определяемых характеристик (параметров) | Обозна- чения НД на методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

#G1

#G0Примечания:

1. В графе 5 вместо обозначения нормативных документов на продукцию может указываться диапазон значений определяемых характеристик и погрешность определения.

2. Каждый лист приложения заверяется печатью Госстандарта России.

3. На каждом листе области аккредитации в правом верхнем углу указывается номер аттестата аккредитации, к которому прилагается область аккредитации.

#G1

Руководитель испытательной лаборатории

______________ _____________________

(подпись)    (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 9

Справочное

____________________________________________________________________

Система сертификации ГОСТ Р

____________________________________________________________________

ЛИЦЕНЗИЯ N ________

на выдачу протоколов испытаний для целей сертификации продукции

в Системе сертификации ГОСТ Р

Выдана ________________________________________________________

(полное наименование

____________________________________________________________________

испытательной лаборатории)

Юридический адрес _____________________________________________

____________________________________________________________________

Телефон _______________ Факс _______________ Телекс ___________

на основании аттестата аккредитации рег. номер ____________________,

зарегистрированного в Государственном реестре ________ 199______ г.,

действительного до _____________ 199___ г.

Лицензия выдана _______________________________________________

(наименование органа, выдавшего лицензию)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Срок действия лицензии до _______________ 199___ г.

__________________________________________

(наименование органа, выдавшего лицензию)

__________________________________________

(должность)

______________ _____________________

(подпись)    (инициалы, фамилия)

М.П.

"___" _____________ 199___ г.

Форма оборотной стороны лицензии

#G0Владелец лицензии обязан:

1. Проводить испытания и выдавать протоколы испытаний по правилам системы сертификации в пределах области аккредитации. Обеспечивать достоверность, объективность и требуемую точность результатов испытаний.

2. Приостановить (прекратить) проведение испытаний и выдачу протоколов испытаний для целей сертификации в системе в случае приостановки действия (отмены) аттестата аккредитации и (или) приостановки действия (аннулирования) настоящей лицензии.

#G1

#G03. Создавать необходимые условия для проведения инспекционного контроля за деятельностью испытательной лаборатории, в том числе доступ лиц, уполномоченных на проведение инспекционного контроля, представление им необходимой документации, ознакомление их с результатами проверок деятельности, проведенных самой испытательной лабораторией, участие персонала лаборатории в инспекционном контроле, оплата инспекционного контроля в соответствии с установленным порядком.

#G1

#G04. Представлять в _____________________________ информацию о деятельности испытательной лаборатории.

(наименование органа)

5. Своевременно извещать орган, выдавший лицензию (и аккредитующий орган), о связанных с деятельностью по проведению испытаний структурных и качественных изменениях, а также изменениях юридического адреса и платежных реквизитов.

#G1

#G06. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну изготовителя (продавца, исполнителя).

#G1

#G0В случае ненадлежащего исполнения владельцем лицензии указанных в настоящей лицензии обязанностей, а также в случае приостановки действия (отмены) аттестата аккредитации действие лицензии приостанавливается (лицензия аннулируется).

----------------

При необходимости указываются дополнительные требования.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРТАМ И ПОРЯДОК ИХ АТТЕСТАЦИИ

1. РАЗРАБОТАНЫ специалистами Госстандарта России, Центрального института переподготовки и повышения квалификации кадров по стандартизации, метрологии и сертификации (ЦИСМ), Всероссийского научно-исследовательского института сертификации (ВНИИС).

ВНЕСЕНЫ Управлением кадров и защиты информации Госстандарта России.

2. ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта России от 15 сентября 1994 г. № 224.

3. ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ устанавливает основные требования, которым должны соответствовать эксперты Системы сертификации ГОСТ Р (далее - Система ГОСТ Р), порядок их подготовки и аттестации.

Основные термины и определения приведены в документе "Система сертификации ГОСТ Р. Основные положения".

Настоящий документ учитывает требования положения Европейского стандарта EN 45013 "Общие критерии для органов по сертификации, занимающихся сертификацией персонала", стандарта ИСО 10011 "Руководящие указания по проверке систем качества".

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Экспертом Системы ГОСТ Р является специалист, способный объективно и компетентно проводить работы по сертификации и аккредитации в Системе ГОСТ Р и аттестованный Госстандартом России на право проведения этих работ.

2.2. Эксперты аттестуются по следующим направлениям деятельности:

- системы сертификации;

- сертификации систем качества;

- сертификации продукции;

- сертификации производств;

- сертификации услуг;

- аккредитации испытательных лабораторий.

Эксперты по системам сертификации проводят работы по аккредитации органов по сертификации, разработке или экспертизе систем сертификации и порядков сертификации, участвуют в оценке возможности организации выполнения функций центрального органа по сертификации однородной продукции.

Эксперты по сертификации продукции, услуг, систем качества вправе проводить работы по аккредитации соответствующих органов по сертификации.

2.3. Экспертам по сертификации продукции, услуг, производств и аккредитации испытательных лабораторий при аттестации указываются области, применительно к которым осуществляется их деятельность (приложение А).

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРТАМ

3.1. Эксперт должен обладать знаниями и опытом в соответствии с требованиями настоящего документа, а также личными качествами, обеспечивающими способность выполнять возложенные на него задачи.

3.1.1. Эксперт по сертификации продукции, сертификации услуг, сертификации производств, аккредитации испытательных лабораторий должен иметь высшее образование в заявленной области аттестации и специальную подготовку по соответствующему направлению деятельности.

Эксперт по сертификации систем качества должен иметь высшее техническое или экономическое образование и пройти специальную подготовку по сертификации систем качества.

Эксперт по системам сертификации должен иметь высшее техническое или экономическое образование и пройти специальную подготовку по системам и порядкам сертификации.

Объем знаний при специальной подготовке определяется программами обучения, утвержденными Госстандартом России.

3.1.2. Кандидат в эксперты должен иметь не менее четырех лет стажа практической работы в отрасли, соответствующей заявленной области аттестации:

- по сертификации продукции, услуг и производств - в одной или нескольких отраслях, в соответствии с приложением А;

- по аккредитации испытательных лабораторий - в той области испытаний продукции или видов испытаний, в которой аттестуется эксперт;

- по сертификации систем качества - в области управления качеством.

Кандидат в эксперты по системам сертификации должен иметь не менее двух лет стажа работы в области сертификации и принимать участие в разработке или экспертизе систем и порядков сертификации.

Кандидат в эксперты должен до аттестации приобрести навык практической работы по сертификации или аккредитации в процессе стажировки, участвуя не менее чем в четырех процедурах сертификации (аккредитации); кандидат в эксперты по системам сертификации - не менее чем в двух процедурах аккредитации органов по сертификации и двух разработках или экспертизах систем или порядков сертификации.

3.2. Эксперт по сертификации продукции (услуг) должен уметь:

- провести анализ документов, представленных заявителем на сертификацию продукции (услуг), и принять по ним решение;

- идентифицировать продукцию (услугу);

- отобрать образцы для испытаний;

- провести анализ результатов испытаний;

- провести оценку стабильности качества выпускаемой продукции, используя информационные материалы о качестве;

- разрабатывать методики оценки производства конкретных видов продукции (услуг) на основе общих требований к таким методикам, установленным в Системе ГОСТ Р;

- провести анализ документов предприятия, необходимых для анализа и оценки производства;

- провести оценку состояния производства;

- оформить сертификат соответствия и лицензию на применение знака соответствия;

- организовать и провести инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

3.3. Эксперт по сертификации производств должен уметь:

- провести экспертизу исходных материалов, предъявляемых предприятием;

- разработать методику сертификации конкретного производства, соответствующего области деятельности эксперта, на основе общих требований к таким методикам, установленным в Системе ГОСТ Р;

- провести оценку элементов производства на соответствие требованиям Системы ГОСТ Р и методики сертификации;

- принять обоснованное решение по результатам проверки;

- подготовить отчет о проверке;

- организовать и провести инспекционный контроль за сертифицированным производством.

3.4. Эксперт по сертификации систем качества должен уметь:

- провести анализ документов системы качества, оценку их соответствия требованиям стандартов на систему качества и принять по ним решение;

- составить план и программу проверки;

- осуществить необходимые процедурные действия по организации аудита на предприятии;

- провести проверку функционирования системы качества, осуществить оценку соответствия состояния системы качества требованиям документов системы и стандартов на систему;

- принять решение по результатам проверки системы качества;

- подготовить отчет о проверке;

- организовать и провести инспекционный контроль.

3.5. Эксперт по аккредитации испытательных лабораторий должен уметь:

- провести экспертизу документов, представленных испытательной лабораторией (центром) на аккредитацию, и принять по ним решение;

- составить план и программу проверки;

- провести проверку укомплектованности и состояния испытательного оборудования и средств измерений, предназначенных для проведения испытаний в заявленной области;

- оценить полноту и правильность требований методик испытаний, применяемых испытательной лабораторией (центром);

- оценить возможности и профессиональный уровень персонала испытательной лаборатории;

- оценить соответствие помещения испытательной лаборатории (центра) и условий работы требованиям, обеспечивающим качество испытаний, безопасность труда и охрану окружающей среды;

- оформить документы по аккредитации испытательной лаборатории (центра);

- организовать и провести инспекционный контроль за деятельностью аккредитованной испытательной лаборатории (центра).

3.6. Эксперт по системам сертификации должен уметь:

- оценить соответствие системы сертификации однородной продукции или порядка проведения сертификации однородной продукции требованиям законодательных актов и основополагающих документов систем сертификации;

- оценить соответствие организации, претендующей на аккредитацию в качестве органа по сертификации, общим требованиям к органу по сертификации, требованиям к персоналу и структуре, к фонду нормативных документов и документации органа по сертификации;

- знать порядок аккредитации органа по сертификации;

- оценить возможность организации выполнять функции центрального органа по сертификации однородной продукции;

- сформулировать и разработать требования и основные положения системы сертификации и порядков сертификации.

3.7. В практической деятельности эксперт обязан:

- обеспечивать объективность и достоверность результатов своей деятельности;

- во всех случаях соблюдать этические нормы, быть доброжелательным и уравновешенным;

- обеспечивать конфиденциальность полученной в результате проверки информации;

- противостоять попыткам оказания на него давления.

3.8. Эксперт ежегодно представляет в аттестационную комиссию или ее секретариат (см. 5.1) отчет о своей деятельности в качестве эксперта.

При непредставлении отчета либо при отсутствии в отчетном периоде практической деятельности по сертификации (аккредитации) аттестационная комиссия может провести досрочную переаттестацию эксперта.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ

4.1. Специальную подготовку экспертов осуществляют организации, аккредитованные Госстандартом России для этих целей.

4.1.1. Обучение проводится по указанным в 2.2 направлениям деятельности.

4.1.2. Обучение проводится с отрывом от основной работы. Продолжительность обучения и режим занятий определяются учебным планом и составляют не менее 80 ч.

Обучение заканчивается сдачей экзамена. В случае успешной сдачи экзамена выдается документ установленного образца, свидетельствующий о наличии необходимых знаний.

4.1.3. Обучение может быть пройдено в зарубежных странах по программам, адекватным Системе ГОСТ Р.

4.2. Кандидаты в эксперты, прошедшие обучение и успешно сдавшие экзамены, привлекаются к стажировкам по сертификации и аккредитации. Стажировкой является участие кандидата в эксперты в реальных практических работах по сертификации и аккредитации.

Примечание. Кандидаты в эксперты по сертификации систем качества могут быть привлечены к специально организованным работам по проверкам и оценкам систем качества, адекватным по своему содержанию работам по сертификации.

В организации стажировки принимают участие учебные подразделения, проводившие обучение, управления Госстандарта России (при формировании комиссии), центральные органы по сертификации, Центры по стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМ), органы по сертификации однородной продукции.

Обучающая организация представляет в Управление кадров и защиты информации (УК) сведения о специалистах, прошедших теоретическую подготовку. УК обеспечивает центральные органы по сертификации информацией о кандидатах в эксперты для привлечения их к стажировкам.

4.2.1. В процессе стажировки кандидат в эксперты должен принимать участие в выполнении всех работ, предусмотренных процедурой сертификации и аккредитации.

По окончании стажировки кандидат в эксперты составляет отчет (приложение Б), который должен содержать следующую информацию:

- место проведения работ (организация, предприятие и их месторасположение);

- сроки выполнения работ;

- перечень работ, выполненных кандидатом в эксперты.

Отчет подписывает кандидат в эксперты и руководитель стажировки.

Руководитель стажировки дает общую оценку деятельности кандидата в эксперты и оценку по следующим качествам:

- знания;

- умение практически применять знания;

- реализация личных качеств.

5. АТТЕСТАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ

5.1. Для проведения аттестации экспертов в области сертификации продукции, услуг, производств, сертификации систем качества, аккредитации испытательных лабораторий создается постоянно действующая комиссия Госстандарта России по аттестации экспертов в Системе сертификации ГОСТ Р (далее - аттестационная комиссия) из сотрудников центрального аппарата, специалистов НИИ, представителей территориальных органов и отраслей промышленности.

Функции секретариата аттестационной комиссии выполняет Управление кадров и защиты информации Госстандарта России.

Эксперты систем сертификации утверждаются решением комиссии Госстандарта России по представлению Управления кадров и защиты информации.

5.2. Кандидат в эксперты представляет в аттестационную комиссию следующие документы:

- заявление по форме (приложение Б);

- характеристику-представление;

- копию документа об окончании высшего учебного заведения;

- копию документа установленного образца (удостоверение, сертификат) о прохождении специального обучения по программе для экспертов в области, по которой аттестуется кандидат в эксперты*;

________________

* При обучении эксперта за рубежом представляется копия документа, выданного зарубежной организацией.

- отчеты о прохождении стажировок;

- копию трудовой книжки;

- сводную справку кандидата в эксперты * (приложение Г);

_________________

* Эксперты по сертификации систем качества не заполняют пункт 2 сводной справки.

- копию платежного поручения о перечислении единовременного взноса во внебюджетный фонд Госстандарта России для возмещения затрат на аттестацию.

5.3. Аттестация экспертов предусматривает следующие основные этапы:

- экспертиза документов (осуществляется секретариатом аттестационной комиссии на полноту представленных материалов. В случае необходимости могут быть запрещены недостающие сведения);

- рассмотрение представленных документов аттестационной комиссией и принятие решения об аттестации. При необходимости проводится собеседование с кандидатами. В собеседовании проверяются фактические знания и навыки кандидата в эксперты и его способность выполнять функции эксперта в своей области деятельности;

- регистрация в реестре Системы ГОСТ Р и оформление сертификата и удостоверения эксперта (организует и оформляет секретариат).

5.4. При положительном решении аттестационной комиссии кандидату выдается сертификат эксперта и личное удостоверение по формам, приведенным в приложениях Д и Е, сроком на 3 года.

Примечание. Кандидат в эксперты возмещает затраты, связанные с изготовлением сертификатов и личных удостоверений.

5.5. По истечении срока действия сертификата эксперт проходит переаттестацию в порядке, установленном документами Системы ГОСТ Р.

Аттестационная комиссия может принять решение о досрочной переаттестации эксперта в случаях:

- непредставления ежегодных отчетов о результатах практической деятельности по сертификации (аккредитации);

- непроведения в течение года работ по сертификации (аккредитации);

- обращений в аттестационную комиссию органа по сертификации, использующего услуги эксперта, с отрицательной характеристикой его деятельности;

- заключения апелляционной комиссии о нарушениях экспертом правил по сертификации.

5.6. При положительных результатах переаттестации срок действия сертификата и удостоверения эксперта продлевается на срок, установленный аттестационной комиссией (если срок действия указанных документов истек к моменту переаттестации). Соответствующая информация направляется в реестр Системы.

При отрицательных результатах переаттестации эксперт исключается из реестра Системы. При этом он возвращает в секретариат аттестационной комиссии удостоверение и сертификат. Информация об исключении эксперта из реестра публикуется в информационных изданиях Системы.

Приложение А

(информационное)

ОБЛАСТИ АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

1. Система сертификации.

2. Сертификация систем качества.

3. Сертификация продукции и производств*.

___________________

* Возможна совместная и раздельная аттестация по сертификации продукции и сертификации производств.

3.01. Продукция автомобилестроения.

3.02. Продукция станкоинструментальная.

3.03. Машины и оборудование для тяжелой промышленности.

3.04. Продукция строительно-дорожного и коммунального машиностроения.

3.05. Продукция сельскохозяйственного машиностроения и сельхозинвентарь.

3.06. Машины и оборудование для химической и целлюлозно-бумажной промышленности.

3.07. Машины и оборудование для легкой промышленности.

3.08. Машины и оборудование для пищевой промышленности и торговли.

3.09. Машины и оборудование для полиграфической промышленности.

3.10. Продукция авиационной промышленности.

3.11. Продукция судостроения, судоремонта.

3.12. Оптическая продукция.

3.13. Продукция и оборудование атомной промышленности и энергетики.

3.14. Взрывчатые вещества, материалы и изделия на их основе.

3.15. Ручное огнестрельное и газовое оружие, патроны к нему.

3.16. Средства индивидуальной защиты.

3.17. Комплексы и системы технических средств охраны.

3.18. Изделия ракетной и ракетно-космической техники.

3.19. Оборудование, эксплуатация, ремонт в гражданской авиации.

3.20. Водолазная техника.

3.25. Продукция из черных металлов и сплавов.

3.26. Продукция из цветных металлов и сплавов.

3.30. Пластмассы и полимерные материалы.

3.31. Продукция органической химии.

3.32. Продукция неорганической химии.

3.40. Продукция нефтехимической промышленности.

3.41. Продукция нефтеперерабатывающей промышленности.

3.50. Целлюлозно-бумажная продукция.

3.51. Продукция деревообработки.

3.60. Горнорудная продукция.

3.61. Твердотопливное сырье.

3.62. Углеводородное сырье.

3.63. Продукция промышленности стройматериалов.

3.70. Электрооборудование.

3.71. Электронная техника.

3.72. Продукция приборостроения.

3.73. Медицинская техника.

3.74. Продукция по требованиям электромагнитной совместимости.

3.75. Информационные технологии.

3.76. Системы электронных компонентов.

3.80. Продукция текстильной промышленности.

3.81. Продукция швейной промышленности.

3.82. Продукция трикотажной промышленности.

3.83. Продукция промышленности искусственных кож и пленочных материалов.

3.84. Обувная продукция.

3.85. Меха и меховая продукция.

3.90. Продукция однородных групп пищевых продуктов:

- пищевкусовые, ароматические и прочие продукты;

- рыба, рыбопродукты и продукты моря;

- зерно и продукты его переработки;

- растительное масло и масложировые продукты;

- продукты сахарной промышленности;

- напитки и винно-водочные продукты;

- молоко и молочные продукты;

- пищевые концентраты;

- кондитерские изделия;

- хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия;

- продукты детского питания;

- мясо птицы, яйца и продукты их переработки;

- мясо и мясопродукты;

- плоды, овощи и продукты их переработки;

- крахмал и крахмалопаточные продукты.

3.91. Парфюмерно-косметическая продукция.

3.92. Табак и табачные изделия.

3.93. Игрушки.

4. Сертификация услуг.

4.01. Ремонт радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов.

4.02. Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств.

4.03. Химическая чистка и крашение, услуги прачечных.

4.04. Услуги парикмахерских, бань, душевых.

4.05. Изготовление и ремонт мебели.

4.06. Услуги пассажирского транспорта.

4.07. Туристско-экскурсионные услуги, услуги гостиниц.

4.08. Медицинские услуги.

4.09. Услуги предприятий общественного питания.

4.10. Услуги ремонта и строительства жилья.

5. Аккредитация испытательных лабораторий.

5.01. Продукция автомобилестроения.

5.02. Продукция станкоинструментальная.

5.03. Машины и оборудование для тяжелой промышленности.

5.04. Продукция строительно-дорожного и коммунального машиностроения.

5.05. Продукция сельскохозяйственного машиностроения и сельхозинвентарь.

5.06. Машины и оборудование для химической и целлюлозно-бумажной промышленности.

5.07. Машины и оборудование для легкой промышленности.

5.08. Машины и оборудование для пищевой промышленности и торговли.

5.09. Машины и оборудование для полиграфической промышленности.

5.10. Продукция авиационной промышленности.

5.11. Продукция судостроения, судоремонта.

5.12. Оптическая продукция.

5.13. Продукция и оборудование атомной промышленности и энергетики.

5.14. Взрывчатые вещества, материалы и изделия на их основе.

5.15. Ручное огнестрельное и газовое оружие, патроны к нему.

5.16. Средства индивидуальной защиты.

5.17. Комплексы и системы технических средств охраны.

5.18. Изделия ракетной и ракетно-космической техники.

5.19. Оборудование, эксплуатация, ремонт в гражданской авиации.

5.20. Водолазная техника.

5.25. Продукция из черных металлов и сплавов.

5.26. Продукция из цветных металлов и сплавов.

5.30. Пластмассы и полимерные материалы.

5.31. Продукция органической химии.

5.32. Продукция неорганической химии.

5.40. Продукция нефтехимической промышленности.

5.41. Продукция нефтеперерабатывающей промышленности.

5.50. Целлюлозно-бумажная продукция.

5.51. Продукция деревообработки.

5.60. Горнорудная продукция.

5.61. Твердотопливное сырье.

5.62. Углеводородное сырье.

5.63. Продукция промышленности стройматериалов.

5.70. Электрооборудование.

5.71. Электронная техника.

5.72. Продукция приборостроения.

5.73. Медицинская техника.

5.74. Продукция по требованиям электромагнитной совместимости.

5.75. Информационные технологии.

5.76. Системы электронных компонентов.

5.80. Продукция текстильной промышленности.

5.81. Продукция швейной промышленности.

5.82. Продукция трикотажной промышленности.

5.83. Продукция промышленности искусственных кожи и пленочных материалов.

5.84. Обувная продукция.

5.85. Меха и меховая продукция.

5.90. Продукция пищевой промышленности.

5.92. Табак и табачные изделия.

Приложение Б

(рекомендуемое)

ОТЧЕТ

о  прохождении стажировки кандидатом в эксперты

______________________________________________________________

направление деятельности

______________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

______________________________________________________________

место и сроки проведения работ (организация или предприятие

______________________________________________________________

и их местонахождение)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

перечень работ, выполняемых кандидатом в эксперты

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Подпись кандидата в эксперты

_______________________________

Заключение руководителя стажировки

| #G0Область оценки | Оценка (удовлетворительно, неудовлетворительно) |
| --- | --- |
| Знания - Умение практически применять знания - Реализация личных качеств - |  |
| Общая оценка - |  |

Подпись руководителя стажировки

______________________________

Приложение В

(рекомендуемое)

Председателю постоянно действующей

комиссии Госстандарта России

по аттестации экспертов в Системе

сертификации ГОСТ Р

от кандидата в эксперты по _______________

_______________________________________

(направление деятельности)

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, место работы,

_______________________________________

адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Представляю документы для аттестации в качестве эксперта Системы сертификации ГОСТ Р по ________________________________________________________________________

направление деятельности

Приложения:

1. Характеристика-представление.

2. Копия документа об окончании высшего учебного заведения.

3. Копия документа установленного образца о прохождении специального обучения.

4. Отчеты о прохождении стажировок.

5. Копия трудовой книжки.

6. Сводная справка эксперта.

7. Копия платежного поручения о перечислении единовременного взноса во внебюджетный фонд Госстандарта России (расчетный счет 345002 в КБ "Судкомбанк", кор. счет 1161941 в РКЦ ГУ ЦБ РФ г. Москвы МФО 201791 (44583001), участник 83)*.

________________________

подпись

___________________

* В связи с возможными изменениями размер единовременного взноса и расчетный счет уточняются в Госстандарте России.

Приложение Г

(обязательное)

Сводная справка кандидата в эксперты

1. Направление деятельности* ______________________________________________

________________

*Направления деятельности:

- системы сертификации;

- сертификации систем качества;

- сертификации продукции;

- сертификации производств;

- сертификации услуг;

- аккредитации испытательных лабораторий.

2. Область аттестации* ___________________________________________________

_________________

* Согласно приложению А кандидаты в эксперты по сертификации систем качества пункт 2 не заполняют.

3. Образование:

наименование вуза ________________________________________________________

год окончания ____________________________________________________________

специальность по образованию _____________________________________________

4. Практическая работа*:

__________________

* Сведения из трудовой книжки.

место работы ____________________________________________________________

должность _______________________________________________________________

стаж работы _____________________________________________________________

5. Специальная подготовка

организация, проводившая подготовку ________________________________________

6. Данные о стажировках:

| #G0Место прохождения стажировки | Время | Оценка руководителя стажировки |
| --- | --- | --- |

Подпись кандидата в эксперты

___________________________

Приложение Д

(обязательное)

Форма сертификата эксперта

__________________________________________________________________________

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

учетный номер сертификата

__________________________________________________________________________

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА

№ _________

Действителен до "_____"_________________ 199 ___ г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что ______________________________________

______________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

аттестован (а) на право проведения работ по ______________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

наименование специализации

Сертификат выдан на основании решения постоянно действующей комиссии Госстандарта России по аттестации экспертов в Системе сертификации ГОСТ Р Протокол №___ от "____" _____________ 199_____г.

Председатель аттестационной комиссии

____________  _______________________

подпись                     инициалы, фамилия

Зарегистрирован в Государственном реестре

"_____" ______________19 ___ г.

Гербовая печать

Госстандарта России

Приложение Е

(обязательное)

Форма удостоверения эксперта

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ГОССТАНДАРТ РОССИИ)

СИСЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Удостоверение №

Место для фотографии:

Выдано _______________________________

Действительно _________________________

Продлено до ___________________________

Продлено до ___________________________

______________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

является экспертом Системы сертификации ГОСТ Р в области

_______________________________________________________________________________

направление деятельности

________________

личная подпись

М.П.

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

__________                    __________                  ___________________

должность                    подпись                  расшифровка подписи

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,

МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Временный порядок оплаты работ по сертификации

продукции и услуг

#G1УТВЕРЖДЕНО

Приказом Госстандарта России

от 20.09.94 N 149

#G0

Настоящий документ устанавливает общие правила и порядок оплаты работ по сертификации продукции и услуг в Системе сертификации ГОСТ Р.

Документ разработан на основании #M12291 9004296Закона Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг"#S, #M12291 9005388Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей"#S, #M12293 0 9033281 31815 655252834 2485015271 1726750367 388462810 2555223535 4292890472 1643618072"Порядка формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.92 N 552#S, "Правил по проведению сертификации в Российской Федерации", утвержденных #M12291 9005465постановлением Госстандарта России от 16.02.94 N 3#S, комплекса документов Системы сертификации ГОСТ Р*.

---------------

* Далее по тексту - Система ГОСТ Р.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Оплата работ по сертификации в Системе ГОСТ Р основывается на следующих принципах:

все фактически произведенные работы по сертификации, за исключением работ, финансирование которых в соответствии с законодательством осуществляется из средств государственного бюджета, оплачиваются за счет собственных средств предприятий, организаций, граждан, обратившихся с заявкой на проведение соответствующих работ, вне зависимости от принятых по их результатам решений. По усмотрению Госстандарта России отдельные виды работ могут оплачиваться за счет средств, аккумулируемых в Системе ГОСТ Р, или проводиться на безвозмездной основе;

уровень рентабельности работ по обязательной сертификации не должен превышать 35 %;

инспекционный контроль за сертифицированными в обязательном порядке продукцией и услугами оплачивается в размере фактически произведенных затрат организациями, выполняющими соответствующие работы;

лицензии на применение знака соответствия Системы ГОСТ Р выдаются на платной основе. Средства за оплату лицензий зачисляются во внебюджетный фонд Госстандарта России, созданный по решению #M12291 901604220Правительства Российской Федерации от 24.01.92 N 140-Р#S. Госстандарт России может оставить в распоряжение органу по сертификации часть вышеуказанных средств. Предназначенные органу по сертификации средства направляются лицензиатом непосредственно на его расчетный счет;

прибыль от работ по обязательной сертификации, остающаяся в распоряжении органов по сертификации (ОС) и испытательных лабораторий (ИЛ), должна использоваться на цели совершенствования и развития нормативно-технической и испытательной базы и обучение специалистов;

средства внебюджетного фонда Госстандарта России, в том числе оставленные в распоряжение органу по сертификации, должны использоваться для финансового обеспечения разработки государственных стандартов, научных исследований в области стандартизации, метрологии и сертификации, развитие испытательной базы, обучения специалистов, государственного контроля и надзора за соблюдением требований государственных стандартов и правил сертификации.

1.2. Стоимость работ по обязательной сертификации, рассчитанная в соответствии с настоящим порядком, не включает командировочные расходы, налог на добавленную стоимость и специальный налог с предприятий, учреждений и организаций для финансовой поддержки важнейших отраслей народного хозяйства Российской Федерации и обеспечения устойчивой работы этих отраслей. Их оплата производится заявителем дополнительно в порядке, установленном действующим законодательством.

1.3. Средняя дневная тарифная ставка специалистов, привлекаемых для выполнения работ по обязательной сертификации в Системе ГОСТ Р, включая работы по инспекционному контролю за соответствием сертифицированных объектов требованиям нормативных документов (НД), не должна превышать ставки минимальной месячной оплаты труда, установленной законодательством.

1.4. Оплата услуг при добровольной сертификации, включая передачу права применения знака соответствия, осуществляется на условиях договора.

2. ОПЛАТА РАБОТ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

2.1. При обязательной сертификации продукции (услуги) оплате подлежат:

услуги ОС;

испытания продукции;

сертификация системы качества (производства)*;

---------------

* Если соответствующий вид работ предусмотрен схемой сертификации продукции или услуги.

инспекционный контроль за соответствием сертифицированной продукции (услуги) требованиям НД*;

---------------

* Если соответствующий вид работ предусмотрен схемой сертификации продукции или услуги.

лицензии на применение знака соответствия.

2.2. Виды работ по сертификации, перечисленные в п. 2.1, оплачиваются заявителем по договорам, заключенным заявителем с организацией, осуществляющей эти работы.

По предложению заявителя оплата нескольких видов работ по сертификации может осуществляться по общему договору, заключаемому между заявителем и одним из исполнителей этих работ.

2.3. Лицензии на применение знака соответствия, приобретаемые владельцами сертификата, оплачиваются в порядке, установленном разделом 4 настоящего документа.

2.4. В общем случае суммарные затраты заявителя на сертификацию конкретной продукции (услуги) (С) определяются по формуле

,                        (1)

где С- стоимость услуг ОС, руб.;

С- стоимость образцов, взятых у изготовителя для испытаний, руб.;

С- стоимость испытаний продукции в аккредитованной испытательной  лаборатории, руб.;

С- стоимость сертификации системы качества (или производства), руб.;

С- стоимость инспекционного контроля за соответствием сертифицированной в обязательном порядке продукции (услуги) требованиям НД, руб.;

С- стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за соответствием сертифицированной системы качества (производства) требованиям НД, руб.;

m - число проверок соответствия сертифицированной системы качества (производства)  требованиям НД, предусмотренных схемой инспекционного контроля;

Т - расходы по отбору, упаковке, идентификации и транспортировке образцов к месту испытаний при сертификации, руб.

В зависимости от конкретной ситуации в формулу для расчета стоимости работ по сертификации включаются только элементы, соответствующие составу фактически проводимых работ.

2.4.1. Стоимость услуг ОС конкретной продукции (систем качества и производства) при обязательной сертификации конкретной продукции (услуги) определяется по формуле

где t- трудоемкость обязательной сертификации конкретной продукции по i-й схеме сертификации, чел./дн.;

Т - средняя дневная тарифная ставка специалиста, руб.;

К- норматив начислений на заработную плату, установленный действующим законодательством, %;

К- коэффициент накладных расходов, %;

Р - уровень рентабельности, %.

2.4.2. Предельные нормативы суммарной трудоемкости работ, выполняемых ОС при сертификации конкретной продукции, в зависимости от схемы сертификации, приведены в Приложении 1.

2.4.3. Предельные нормативы суммарной трудоемкости работ, выполняемых ОС при сертификации услуг в зависимости от схемы сертификации, приведены в Приложении 2.

2.4.4. Предельные нормативы суммарной трудоемкости работ, выполняемых ОС при сертификации систем качества в процессе обязательной сертификации продукции (услуги), в зависимости от модели системы качества и численности работающих на предприятии, приведены в Приложении 3.

2.4.5. Предельные нормативы суммарной трудоемкости работ, выполняемых ОС при сертификации производств в процессе обязательной сертификации продукции (услуги) в зависимости от сложности продукции и производства, приведены в Приложении 4.

2.4.6. Стоимость испытаний при обязательной сертификации продукции (услуги) калькулируется аккредитованной испытательной лабораторией на основе самостоятельно установленных нормативов материальных и трудовых затрат в действующих ценах с учетом требований пп.1.1 и 1.3 настоящего документа и доводится до сведения заинтересованных сторон.

2.4.7. Инспекционный контроль за соответствием сертифицированной продукции (услуги, системы качества, производства) требованиям НД оплачиваются в порядке, установленном разделом 3 настоящего документа.

3. ОПЛАТА ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГИ) ТРЕБОВАНИЯМ НД

3.1. Оплата инспекционного контроля производится заявителем по договору, заключаемому с органом по сертификации.

В случае привлечения органом по сертификации для осуществления инспекционного контроля специализированной организации ее услуги оплачиваются по договору, заключаемому между органом по сертификации и привлекаемой организацией за счет средств заявителя.

3.2. Стоимость инспекционного контроля (С) определяется по формуле

где С- стоимость работ по сбору и анализу данных о качестве сертифицированной продукции (услуги), руб.;

С- стоимость одной проверки, проведенной в рамках инспекционного контроля, руб.;

q -  число проверок, проведенных в рамках инспекционного контроля в течение срока действия сертификата соответствия.

3.2.1. Стоимость работ по сбору и анализу данных о качестве сертифицированной продукции (услуги) определяется на основе фактических трудозатрат специалистов с учетом требований пп.1.1 и 1.3 настоящего документа.

3.2.2. Стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за соответствием сертифицированной продукции требованиям НД (С), в зависимости от схемы ее сертификации определяется по формулам, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Формулы расчета стоимости одной проверки,

проводимой в рамках инспекционного контроля за соответствием

сертифицированной продукции требованиям НД

| #G0Номер схемы сертификации | Формула расчета стоимости одной проверки* |
| --- | --- |
| 2, 2а |  |
| 3, 3а |  |
| 4, 4а, 9 |  |
| 5 |  |
| 6 | , |
| где - продолжительность проверки, дни; |  |
| - розничная цена образцов, взятая в торговле для целей испытаний, руб.; |  |
| - стоимость отбора и доставки образцов к месту испытаний, руб.; |  |
| - стоимость контрольных испытаний, руб.; |  |
| - стоимость надзора за стабильностью условий производства (функционирования системы качества), руб.; |  |
| N - число членов комиссии, участвующих в проверке, чел. |  |

____________

* Оплате подлежат расходы, фактически  произведенные организацией, осуществляющей надзор за соответствием сертифицированной продукции требованиям НД, подтвержденные соответствующими документами.

3.2.2.1. Стоимость образцов, взятых у изготовителя, определяется по их фактической себестоимости*.

---------------

* При безвозмездном предоставлении заявителем образцов продукции для проведения испытаний их стоимость не учитывается.

3.2.2.2. Оплата образцов, отобранных в торговле, производится в соответствии с их розничной ценой на основании документов, удостоверяющих факт покупки.

3.2.2.3. Расходы по отбору и доставке образцов к месту испытаний включают фактически произведенные ОС затраты на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, хранение и утилизацию, подтвержденные соответствующими документами.

3.2.2.4. Оплата контрольных испытаний производится по тарифам соответствующей ИЛ.

3.2.2.5. Стоимость инспекционного контроля за стабильностью условий производства (функционирования системы качества) определяется в порядке, установленном п. 3.4 настоящего документа.

3.3. Стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за соответствием сертифицированной услуги требованиям НД, в зависимости от схемы сертификации определяется по формулам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

Формулы расчета стоимости одной проверки, проводимой в рамках

инспекционного контроля за соответствием сертифицированной услуги

требованиям НД

| #G0Номер схемы сертификации | Формула расчета стоимости одной проверки |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2, 2а |  |
| 3, 3а, 4 | * |
| * - стоимость процедуры опроса потребителя, руб. |  |

3.4. Суммарная стоимость проверок, проводимых в течение года в рамках инспекционного контроля за соответствием сертифицированной при обязательной сертификации продукции (услуги) системы качества (производства) требованиям НД, не должна превышать 70 % стоимости сертификации системы качества (производства) с учетом индекса цен и тарифов за соответствующий период.

4. ОПЛАТА ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

4.1.  Оплата лицензии на применение знака соответствия включает:

плату за выдачу лицензий;

взносы (платежи) за применение знака соответствия.

4.2. Плата за выдачу лицензий взимается в предварительном порядке в размере ставки минимальной месячной оплаты труда, установленной законодательством. Плата за выдачу лицензии перечисляется на расчетный счет лицензиара до подачи заявки на лицензию.

В случае принятия решения об отказе в выдаче лицензии внесенная плата за выдачу лицензии не возвращается.

При повторной подаче заявки плата за выдачу лицензии производится вновь.

4.3. Взносы (платежи) за применение знака соответствия могут взиматься в форме единовременных или повременных платежей.

Форма взносов (платежей)  определяется по договоренности сторон и указывается в лицензии.

Предельные нормативы единовременных и повременных взносов (платежей) приведены в таблице 3.

Таблица 3

Предельные нормативы взносов (платежей) за применение знака соответствия

| #G0 | Предельные | Предельные |
| --- | --- | --- |
| Тип производства * (объект сертификации) | нормативы повременных взносов (платежей) | нормативы единовременных взносов (платежей) |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Не свыше |  |
| Массовое и крупносерийное производство | 0,001 % S** | 3 С**** |
| Среднесерийное производство | 0,01 % S | 1 С |
| Мелкосерийное и единичное производство | 0,1 % S | 0,5 С |
| При сертификации партии продукции | 0,01 % П*** | 0,1 С |
| При сертификации услуг | 0,01 % S | 0,1 С |
| ________________ * В соответствии с ГОСТ 14.004-83. |  |  |
| ** S - объем реализации продукции, маркированной знаком соответствия, руб. |  |  |
| *** П - стоимость партии продукции, маркируемой знаком соответствия, руб. |  |  |
| **** С - стоимость работ по сертификации, без учета стоимости инспекционного контроля и испытаний, руб. |  |  |

Взносы (платежи) за применение знака соответствия зачисляются на расчетные счета в соответствии с платежными реквизитами, указанными в лицензии.

4.5. В случае досрочного прекращения действия лицензии плата за выдачу лицензии и платежи за применение знака соответствия возврату не подлежат.

5. ОПЛАТА РАБОТ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПРИ ЕЕ ВВОЗЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.1. При обязательной сертификации продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации, оплате подлежат работы, фактически выполняемые органом по сертификации в зависимости от состава документов, предоставленных декларантом.

5.2 Стоимость обязательной сертификации ввозимой продукции (Св) определяется по формуле

,                   (4)

где  - трудоемкость выполнения j-й работы при обязательной сертификации ввозимой продукции, чел./дн.;

- число работ, выполняемых ОС при обязательной сертификации ввозимой продукции;

- норматив оплаты j-й работы, проводимой ОС при обязательной сертификации ввозимой продукции, руб.;

- фактический объем i-й работы, выполненной при обязательной сертификации ввозимой продукции;

- число видов работ, выполняемых при обязательной сертификации ввозимой продукции.

5.3. Наименование и предельные нормативы трудоемкости работ по обязательной сертификации продукции при ее ввозе на территорию Российской Федерации приведены в Приложении 5.

5.4. Наименование и предельные нормативы оплаты работ, выполняемых при обязательной сертификации ввозимой продукции, приведены в Приложении 6.

5.5. Состав необходимого комплекса работ по обязательной сертификации ввозимой продукции из числа указанных в Приложениях 5, 6 определяется органом по сертификации на основе анализа предоставленных декларантом документов.

5.6. При включении в одну грузовую таможенную декларацию нескольких партий продукции,  различаемых по наименованию (типу, марке, артикулу), стране происхождения, изготовителю и дате изготовления, оплате подлежат работы по обязательной сертификации каждой партии продукции. При этом для каждой партии продукции применяются нормативы, приведенные в Приложениях 5, 6.

5.7. При выполнении работ во внеурочное время, выходные и праздничные дни, приведенные в Приложениях 5, 6, нормативы могут применяться с коэффициентом 2.

Приложение 1

Предельные нормативы трудоемкости оплачиваемых заявителем работ органа по сертификации конкретной продукции при ее обязательной сертификации

| #G0Номер схемы сертификации | Предельные нормативы трудоемкости работ, чел./дн. |
| --- | --- |
|  | Не свыше |
| 1 | 10,5 |
| 2 | 10,5 |
| 2а | 15,5 |
| 3 | 10,5 |
| 3а | 15,5 |
| 4 | 10,5 |
| 4а | 15,5 |
| 5 | 18,5* |
| 6 | 15,0* |
| 7 | 9,0 |
| 8 | 7,0 |

---------------

* Дополнительно следует учесть трудоемкость сертификации системы качества (производства), приведенную в Приложениях 3, 4.

Приложение 2

Предельные нормативы трудоемкости оплачиваемых заявителем работ органа по сертификации при обязательной сертификации услуг

| #G0Номер схемы сертификации* | Предельные нормативы трудоемкости работ, чел./дн. |
| --- | --- |
|  | Не свыше |
| 1 | 9,5 |
| 2 | 8,5 |
| 3 | 7,0** |
| 5 | 10,0 |

--------------

* Схемы сертификации даны в соответствии с «Общими правилами и рекомендациями по проведению сертификации в Российской Федерации. Система сертификации ГОСТ Р. Основные положения и порядок сертификации услуг населению».

** Дополнительно следует учесть трудоемкость сертификации системы качества (производства), предельные нормативы которой приведены в Приложении 3.

Приложение 3

Предельные нормативы трудоемкости оплачиваемых заявителем работ органа

по сертификации систем качества и производств при сертификации системы качества, проводимой в рамках обязательной сертификации продукции и услуг

| #G0 | Предельные нормативы трудоемкости, чел./дн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность работающих на | Модель системы качества |  |  |
| предприятии,чел. | ГОСТ 40.9001-88 ИСО 9001-87 | ГОСТ 40.9002-88 ИСО 9002-87 | ГОСТ 40.9003-88 ИСО 9003-87 |
|  | Не свыше | Не свыше | Не свыше |
| До 1000 | 28,0 | 23,0 | 16,0 |
| От 1001 до 5000 | 53,0 | 43,0 | 21,0 |
| От 5001 до 10000 | 78,0 | 58,0 | 28,0 |
| Св. 10000 | 68,0 | 68,0 | 38,0 |

Приложение 4

Предельные нормативы трудоемкости оплачиваемых заявителем работ органа по сертификации систем качества и производств при сертификации производства, проводимой в рамках обязательной сертификации продукции и услуг

| #G0 | Предельные нормативы трудоемкости, чел./дн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа сложности | Группа сложности продукции ** |  |  |
| производства * | 1 | 2 | 3 |
|  | Не свыше | Не свыше | Не свыше |
| 1 | 27,0 | 30,0 | 35,0 |
| 2 | 35,0 | 39,0 | 51,0 |
| 3 | 35,0 | 52,0 | 55,0 |
| 4 | 53,0 | 55,0 | 66,0 |

---------------

* В соответствии с таблицей 4.1.

* * В соответствии с таблицей 4.2.

Таблица 4.1

Группы сложности производства

| #G0Группа сложности производства | Среднее количество технологических операций при изготовлении продукции |
| --- | --- |
| 1 | До 200 |
| 2 | От 201 до 2000 |
| 3 | От 2001 до 5000 |
| 4 | Св. 5000 |

Таблица 4.2

Группы сложности продукции

| #G0Группа сложности продукции | Виды продукции |
| --- | --- |
| 1 | Материалы (металлы, сплавы, строительные материалы и т. п.) Топливо Продукты нефтехимии, текстильные, кожевенные Элементы конструкций и детали машин Пищевое сырье |
| 2 | Изделия общемашиностроительного применения Инструмент Электро- и радиоэлементы Мебель Одежда Обувь Пищевые продукты и т. п. |
| 3 | Машины, оборудование Транспортные средства Приборы, средства автоматики Радиоэлектроника Вычислительная техника |

Приложение 5

Наименование и предельные нормативы трудоемкости работ

по обязательной сертификации ввозимой продукции

| #G0Наименование работ | Норматив трудоемкости, чел./дн. | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Не свыше |  |
| Сверка зарубежного сертификата (знака соответствия) с образцами. Проверка правомерности использования сертификата (знака соответствия) в отношении ввозимой партии товара, в том числе: | 0,1 |  |
| зарубежного сертификата (знака соответствия) | 0,75 |  |
| знака соответствия Системы сертификации, зарегистрированной в Российской Федерации | 0,5 |  |
| Анализ документов, подтверждающих безопасность продукции | 1,25 |  |
| Проведение испытаний |  | Оплата производится на основании договора по фактически произведенным затратам в соответствии с программой испытаний при уровне рентабельности не выше 35 % |
| Выдача сертификата | 1,0 |  |
| Инспекционный контроль |  | Оплата производится по фактически произведенным затратам на основании договора с учетом требований пп. 1.1, 1.3 |

Приложение 6

Наименование и предельные нормативы оплаты работ, выполняемых при обязательной сертификации ввозимой продукциии и оформление

| #G0Наименование работ | Единица измерения | Норматив оплаты |
| --- | --- | --- |
|  |  | Не свыше |
| Консультации | час |  |
| Подготовка справок (заключений) для органов таможенного контроля | час |  |
| Перевод и подтверждение кугентичности перевода документов, подтверждающих безопасность продукции | печатный лист |  |
| Удостоверение копии сертификата, в том числе: |  |  |
| 1 -10 копий |  |  |
| свыше 10 копий |  |  |
| Маркирование продукции знаком соответствия | знак |  |
| Досмотр партии товара, в том числе таможенной стоимостью (ТС): |  |  |
| до 10 млн. руб. включительно |  | 0,15 % ТС |
| от 10 млн. руб. до 50 млн. руб. включительно |  | 15 тыс. руб.+0,1 % ТС, превышающей 10 млн. руб. |
| от 50 млн. руб. до 500 млн. руб. включительно |  | 370 тыс. руб.+0,05 % ТС, превышающей 500 млн. руб. |
| свыше 1 млрд. руб. |  | 600 тыс. руб.+0,03 % ТС, |
|  |  | превышающей 1 млрд. руб. |

---------------

* Ставка минимальной месячной заработной платы, установленная законодательством.

** М - число копий сертификата соответствия.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕРТИФИКАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Документ устанавливает: состав объектов регистрации при проведении работ по сертификации в Российской Федерации; состав материалов, представляемых при регистрации, и порядок регистраций в Государственном реестре.

1.2. Документ предназначен для организаций и предприятий, осуществляющих работы по сертификации продукции, услуг, систем качества, производств и аккредитации органов по сертификации, испытательных лабораторий в Российской Федерации.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Основные термины и определения приведены в документе "Общие правила и рекомендации по проведению сертификации в Российской Федерации. Система сертификации ГОСТ Р. Общие положения".

2.2. Государственный реестр (Госреестр) - документ централизованного государственного учета объектов регистрации, юридически удостоверяющий результаты работ по сертификации.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Государственная регистрация при проведении работ по сертификации в Российской Федерации проводится в соответствии с законами Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" и "О защите прав потребителей".

3.2. В Госреестр вносятся следующие объекты регистрации:

продукция, услуги, системы качества и производства (объекты сертификации);

системы сертификации, действующие в Российской Федерации, их знаки соответствия, центральные органы по сертификации;

органы по сертификации, испытательные лаборатории;

эксперты-аудиторы;

учебные подразделения;

документы по сертификации, устанавливающие правила проведения работ.

3.3. При внесении в Госреестр объекту присваивают регистрационный номер. Структура регистрационного номера Госреестра приведена в приложении 1. Держателем регистрационных номеров является Госстандарт России.

Повторное использование регистрационных номеров не допускается.

3.4. Аттестаты и сертификаты действительны только при наличии регистрационного номера Госреестра.

4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

4.1. Госреестр систем сертификации, знаков соответствия и основополагающих документов по сертификации ведет Госстандарт России.

Ведение Госреестра органов по сертификации, испытательных лабораторий, объектов сертификации, экспертов-аудиторов и учебных подразделений осуществляют Госстандарт России, другие государственные органы управления Российской Федерации, на которые законодательными актами Российской Федерации возлагаются организация и проведение работ по обязательной сертификации, в пределах своей компетенции.

4.2. Госреестр ведется в виде журнала по формам приложений 2, 3, 4, 5.

4.3. Ведение Госреестра включает выполнение следующих работ:

экспертиза и контроль состава и оформления документов, представляемых на регистрацию;

регистрация в Госреестре;

отметка о приостановлении (возобновлении) действия сертификата, аттестата;

формирование и ведение документального фонда Госреестра.

5. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЕГИСТРАЦИЮ

5.1. На регистрацию представляются документы в 2-х экземплярах, включая подлинник. Все документы должны отвечать следующим требованиям:

иметь высокое качество печати;

подписи лиц, представляющих документы на утверждение и утверждающих документы, должны быть заверены печатями соответствующих организаций;

все листы областей аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий, приложений к сертификату должны иметь печать аккредитующей организации;

5.2. Включение в Государственный реестр систем сертификации и знака соответствия.

5.2.1. Для включения в Госреестр системы сертификации и знака соответствия заявку по форме приложения 6 с приложением документов, содержащих сведения в соответствии с пп. 5.2.2., направляют в Госстандарт России.

Госстандарт России обеспечивает проведение экспертизы поступивших документов и принимает по ним решение о возможности регистрации или возврате документов заявителю.

5.2.2. Для регистрации систем сертификации и знаков соответствия представленные документы должны содержать сведения:

о составе, структуре и области деятельности системы сертификации (Системы);

об используемом фонде нормативных документов;

о порядке сертификации продукции в Системе;

о правилах ведения реестра Системы, включая структуру регистрационного номера;

об образцах сертификатов и аттестатов, используемых в Системе;

о патентной чистоте знака соответствия Системы, включая его изображение (знак соответствия не должен повторять товарный знак), а также содержать полные и сокращенные наименования Системы и органа по сертификации, почтовый адрес и другие реквизиты.

5.2.3. Решение Госстандарта России о регистрации системы сертификации и знака соответствия в Государственном реестре оформляется на бланке по форме приложения 8.

5.2.4. Заявитель, зарегистрировавший Систему сертификации, сообщает в Госстандарт России обо всех изменениях и дополнениях, внесенных в документы, представленные на регистрацию, в 10-дневный срок после их внесения.

Центральный орган по сертификации Системы сертификации, включенный в Государственный реестр, представляет в Госстандарт России по итогам года по произвольной форме информацию о результатах работы по сертификации, включая число действующих органов по сертификации, испытательных лабораторий, выданных сертификатов.

5.3. Включение в Государственный реестр других объектов регистрации.

5.3.1. Для включения в Госреестр других объектов регистрации (кроме указанных в п. 5.2) исполнителем работ вместе с сопроводительным письмом представляются оформленные в соответствии с установленными требованиями документы, перечисленные в приложении 7.

5.3.2. Копии выданных сертификатов, заверенные руководителем органа по сертификации, вместе с сопроводительным письмом, подписанным руководителем органа по сертификации, высылаются в Госстандарт России не позднее 10-го числа каждого месяца, следующего за отчетным.

5.3.3. Копии решений о приостановлении (возобновлении) действия или отмены сертификата, заверенные руководителем органа по сертификации, вместе с сопроводительным письмом, подписанным руководителем органа по сертификации, в трехдневный срок высылаются в Госстандарт России.

5.4. После регистрации подлинники документов возвращаются исполнителю работ для выдачи их заявителю, а копии включаются в документальный фонд Госреестра, который хранится до истечения трех лет после окончания срока действия документа.

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ДАННЫМ ГОСРЕЕСТРА

6.1. Информация, формируемая по данным Госреестра и его документального фонда, представляет собой фактографические, статистические и аналитические сведения о результатах сертификации и аккредитации, о сферах деятельности участников работ в области сертификации, их реквизитах.

6.2. Информационное обслуживание по данным Госреестра осуществляют Госстандарт России, другие государственные органы управления и органы по сертификации в пределах своей компетенции.

6.3. Потребителями информации по данным Госреестра являются:

органы федеральной власти Российской Федерации, государственные органы управления;

международные и региональные организации по сертификации;

национальные организации по сертификации других стран;

центральные органы систем сертификации;

органы по сертификации;

испытательные лаборатории;

предприятия и организации Российской Федерации, общества и союзы потребителей;

периодические издания и средства массовой информации;

другие заинтересованные юридические и физические лица.

6.5. Информационное обслуживание по данным Госреестра осуществляется в следующих видах:

периодические сводки о результатах сертификации;

информационный бюллетень;

публикации в периодических изданиях и средствах массовой информации;

справочники и перечни объектов и участников работ в области сертификации с учетом интересов различных групп организаций-потребителей информации;

информация по запросам.

Приложение 1

Структура регистрационного номера Госреестра

| #G0РОСС XX. ХХХХ. ХХХХХХ ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение системы сертификации однородной продукции (только для регистрационного номера систем сертификации) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код и номер объекта регистрации |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код органа, принявшего решение о внесении в Госреестр объекта регистрации |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код страны, к которой относится объект регистрации |  |  |

Аббревиатура РОСС (Российская система сертификации) означает регистрацию в Государственном реестре сертификации Российской Федерации.

КОД СТРАНЫ, к которой относится (расположен) объект регистрации (для продукции, услуг, систем качества и производств - это расположение предприятия-изготовителя, исполнителя услуги). СТРАНА идентифицируется двумя прописными буквами латинского алфавита согласно международному классификатору "Страны мира".

КОД ОРГАНА, принявшего решение о внесении в Госреестр объекта регистрации:

0001 -код Госстандарта России.

Коды для других органов присваиваются Госстандартом России при регистрации в Госреестре.

КОД И НОМЕР объекта регистрации определяются типом объекта регистрации (раздел Госреестра) и его порядковым номером при регистрации.

Для разделов Госреестра по системам сертификации, органам по сертификации, испытательным лабораториям, экспертам-аудиторам, учебным подразделениям по подготовке экспертов-аудиторов, основополагающим документам по сертификации в Российской Федерации код типа объекта регистрации и порядковый номер строятся следующим образом:

| #G0ХХХХХХ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Номер объекта регистрации |
|  |  |  |  |  | Код типа объекта регистрации (раздела и подраздела Госреестра) |

0 - код раздела "Системы сертификации, действующие в Российской Федерации".

Коды подразделов:

01 - система обязательной сертификации, которую в соответствии с законодательными актами Российской Федерации организует государственный орган управления;

02 - резерв;

03 - система добровольной сертификации, организованная государственным органом управления;

04 - система добровольной сертификации, организованная другими юридическими лицами.

05 - 09 - резерв;

1 - код раздела "Органы по сертификации".

Коды подразделов:

11 - орган по сертификации продукции;

12 - орган по сертификации услуг;

13 - орган по сертификации систем качества;

14 - орган по сертификации производств;

15 - 19 - резерв.

Примечание. Если орган по сертификации аккредитован на проведение работ по нескольким объектам сертификации, ему присваивается код подраздела с меньшим номером.

2 - код раздела "Аккредитованные испытательные лаборатории".

Коды подразделов:

21 - независимая и технически компетентная испытательная лаборатория;

22 - технически компетентная испытательная лаборатория;

23 - 29 - резевр.

3 - код раздела "Аттестованные эксперты-аудиторы".

Коды подразделов:

30 - учебное подразделение по подготовке экспертов-аудиторов;

31 - эксперт-аудитор по сертификации продукции;

32 - эксперт-аудитор по сертификации услуг;

33 - эксперт-аудитор по сертификации систем качества;

34 - эксперт-аудитор по аккредитации испытательных лабораторий;

35 - 39 - резерв.

4 - код раздела "Правила по сертификации".

При этом для документов раздела с кодом "4" полный регистрационный номер содержит код подраздела 40. Полный регистрационный номер указывают в правом верхнем углу первой страницы, содержащей основной текст. На титульном листе документа в правом верхнем углу проставляется четырехзначный порядковый номер документа в подразделе с предшествующим буквенным обозначением PC (сокращение от РОСС) и годом регистрации через дефис.

Примеры: Например, настоящий документ имеет полный регистрационный номер РОСС RU 0001.400005, а сокращенный номер PC 0005-93.

Номер объекта регистрации для разделов с кодами 0, 2, 3 и 4 является порядковым номером регистрации от 0001 до 9999 для каждого из подразделов. Для раздела с кодом 1 номер объекта регистрации формируется с использованием буквенного обозначения в первом знаке.

Код типа объекта регистрации и порядковый номер для сертифицированных продукции, услуг, систем качества и производств строятся следующим образом:

| #G0ХХХХХХ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Порядковый номер от 00001 до 99999 в порядке включения в Госреестр для каждого типа объекта регистрации |
|  |  |  |  |  | Код типа объекта регистрации |

Код типа объекта регистрации:

А - продукция (образец, партия), сертифицированная на соответствие требованиям безопасности;

В - продукция (серия), сертифицированная на соответствие требованиям безопасности;

С - продукция (образец, партия), сертифицированная на соответствие требованиям нормативных документов;

Н - продукция (серия), сертифицированная на соответствие требованиям нормативных документов;

Е - транспортное средство, на которое выдается Одобрение типа транспортного средства;

У - услуга, сертифицированная на соответствие требованиям безопасности;

М - услуга, сертифицированная на соответствие требованиям нормативных документов;

К - система качества, сертифицированная на соответствие требованиям нормативных документов;

Р - производство, сертифицированное па соответствие требованиям нормативных документов.

Приложение 2

Структура Государственного реестра

(Системы сертификации)

| #G0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Содержание граф:

1 - регистрационный номер,

2 - дата регистрации,

3 - наименование системы сертификации,

4 - информация о знаке соответствия,

5 - область (направления) деятельности,

6 - наименование организации-заявителя (учредителя системы),

7 - наименование организации-органа (центрального органа) по сертификации, его адрес и реквизиты связи,

8 - примечание.

Приложение 3

Структура Госреестра

(объекты сертификации)

| #G0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Содержание граф:

1 - регистрационный номер,

2 - номер бланка сертификата,

3 - наименование продукции (услуги),

4 - код ОКП и ТН ВЭД,

5 - наименование, адрес и реквизиты связи предприятия-изготовителя, продавца,

6 - основные нормативные документы на продукцию (услугу, модель системы качества), на соответствие которым проведена сертификация,

7 - дата окончания действия (отмены) сертификата,

8 - даты приостановления и возобновления действия сертификата, наименование органа, принявшего решение о приостановлении и возобновлении действия сертификата,

9 - примечание.

Приложение 4

Структура Госреестра

(участники сертификации)

| #G0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Содержание граф:

1 - регистрационный номер,

2 - дата регистрации,

3 - наименование участника работ,

4 - адрес и реквизиты связи,

5 - область (направления) деятельности,

6 - дата окончания действия (отмены) аттестата,

7 - наименование органа, выдавшего (отменившего) аттестат, его регистрационный номер в Госреестре, должность, инициалы и фамилия лица, подписавшего аттестат,

8 - даты приостановления и возобновления действия аттестата, наименование органа, принявшего решение о приостановлении и возобновлении действия аттестата,

9 - примечание.

Приложение 5

Структура Госреестра

(документы)

| #G0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Содержание граф:

1 - регистрационный номер,

2 - дата регистрации,

3 - наименование документа,

4 - наименование организации, должность, инициалы и фамилия лица, утвердившего документ,

5 - дата отмены документа и основание,

6 - примечание.

Приложение 6

Госстандарт России

Заявка

НА РЕГИСТРАЦИЮ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ И ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

Прошу зарегистрировать __________________________________________________

наименование

________________________________________________________________________________

Системы сертификации

созданную (учрежденную) __________________________________________________________

наименование юридического

__________________________________________________________________________________

лица - учредителя Системы

Приложение: перечень документов, представляемых для регистрации Системы сертификации и знака соответствия.

Руководитель

________________________________________

Наименование ведомства (юридического лица),

________________________________________   ________________________________

создавшего (учредившего)                                                       Подпись

__________________________________________  _______________________________

Систему сертификации                                                         Инициалы, фамилия

Приложение 7

Перечень документов, представляемых при регистрации в Госреестре

1. Для органа по сертификации:

- заявка на аккредитацию,

- Положение об органе по сертификации*,

_____________________

* Для органов по сертификации систем качества (производств) - Руководство по качеству.

- Порядок сертификации конкретной продукции*,

_____________________

* Для органов по сертификации систем качества (производств) - Руководство по качеству.

- акт аттестации (проверки) комиссией,

- документ о порядке проведения инспекционного контроля,

- лицензия,

- докладная записка по результатам проверки перечисленных выше документов,

- решение Госстандарта России о выдаче аттестата аккредитации,

- аттестат аккредитации и приложение к нему.

2. Для аккредитованной испытательной лаборатории:

- заявка на аккредитацию,

- Положение об испытательной лаборатории,

- паспорт испытательной лаборатории,

- руководство по качеству,

- акт аттестации (проверки) комиссией,

- документ о порядке проведения инспекционного контроля,

- лицензия,

- докладная записка по результатам проверки перечисленных выше документов,

- решение Госстандарта России о выдаче аттестата аккредитации,

- аттестат аккредитации и приложение к нему.

3. Для сертифицированной системы качества (производства):

- заявка на сертификацию,

- основание (основания) выдачи сертификата,

- решение о выдаче сертификата,

- сертификат.

4. Для аттестованного эксперта-аудитора:

- документ о получении специального образования в области, по которой аттестован эксперт-аудитор;

- протокол комиссии Госстандарта России;

- сертификат эксперта-аудитора.

5. Для аккредитованного учебного подразделения по подготовке экспертов-аудиторов:

- заявка на аккредитацию,

- акт проверки (аттестации),

- лицензия,

- решение Госстандарта России о выдаче аттестата аккредитации,

- аттестат аккредитации.

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Главгосэнергонадзор России, 1996

#G0

РУКОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ

СБОРНИК 2

#G1

#G0РАЗРАБОТЧИКИ: специалисты Главгосэнергонадзора России, Госстандарта России.

В сборник включены действующие на 1 января 1997 года Правила Системы сертификации электроустановок зданий, инструктивные и руководящие материалы, разработанные или согласованные Главгосэнергонадзором России, документы по системе аккредитации органов по сертификации, испытательных и измерительных лабораторий, общие требования к этим органам, материалы по оплате работ по сертификации продукции и услуг, заземляющие устройства и защитные проводники электроустановок зданий требования к специальным электроустановкам зданий и др. документы.

Для специалистов органов по сертификации электроустановок зданий, испытательных и измерительных лабораторий, энергетиков и ответственных за электрохозяйство организаций и предприятий.

#G1

#G0

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(Госстандарт России)

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правила системы сертификации электроустановок зданий.

Основные положения

____________________________________________________________________

Утратили силу с 12 декабря 1998 года на основании

#M12293 0 58833090 0 0 0 0 0 0 0 0приказа Министерства топлива и энергетики Российской Федерации

от 14 октября 1998 года N 331#S

Примечание "Кодекс"

____________________________________________________________________

#G1

Зарегистрированы

в Министерстве юстиции РФ

12 апреля 1996 г.

Регистрационный N 1063

Утверждены

Приказом Минтопэнерго РФ

от 26 декабря 1995 г. N 264

#G01. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящие Правила системы сертификации электроустановок зданий (далее - Система) разработаны на основе и в развитие "Системы сертификации ГОСТ Р" и являются Системой сертификации однородной продукции по общности технических принципов устройств электроустановок зданий, общности требований, методов испытаний и области распространения нормативных документов.

1.2. Система сертификации электроустановок зданий входит в Систему сертификации ГОСТ Р и является ее составной частью.

Система устанавливает:

- перечень и элементный состав электроустановок зданий, подлежащих сертификации;

- нормативные документы, на соответствие которым проводится сертификация, проверяемые требования и используемые методы испытаний;

- порядок и правила проведения сертификации и форму сертификата соответствия;

- структуру Системы и функции ее участников;

- схемы сертификации;

- порядок рассмотрения апелляций;

- инспекционный контроль за соблюдением правил сертификации;

- порядок взаимодействия с Госстандартом России, другими государственными органами управления.

1.3. Система функционально взаимодействует с "Системой сертификации электрооборудования на соответствие стандартам безопасности" (ССЭСБ), "Системой сертификации ГОСТ Р в строительстве" Минстроя России и с техническим комитетом по стандартизации ТК 337 "Электрооборудование жилых и общественных зданий".

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Используемые в Системе термины и их определения соответствуют принятым в "#M12293 0 9005465 3154 24260 23942 26770 106 79 4294960385 1173896216Правилах по проведению сертификации в Российской Федерации#S" (утверждены #M12293 1 9005465 3154 24260 23942 26770 106 79 4294960385 1173896216Госстандартом России 16.02.94#S), в "Системе сертификации ГОСТ Р в строительстве" (утверждены Минстроем России 27.10.94) и приведены ниже.

2.1. Сертификация - деятельность третьей стороны, независимой от изготовителя (продавца) и потребителя продукции, по подтверждению соответствия продукции установленным требованиям.

2.2. Система сертификации - совокупность участников сертификации, осуществляющих сертификацию по правилам, установленным в этой системе.

2.3. Система сертификации однородной продукции - система сертификации, относящаяся к определенной группе продукции, для которой применяются одни и те же конкретные стандарты и правила и та же самая процедура.

2.4. Центральный орган системы сертификации - орган, возглавляющий систему сертификации однородной продукции.

2.5. Орган по сертификации - орган, проводящий сертификацию соответствия определенной продукции.

Примечание. В случае выполнения одним юридическим лицом функций испытательной лаборатории и органа по сертификации можно использовать термин сертификационный центр или центр по сертификации.

2.6. Испытательная лаборатория (ИЛ) (испытательный центр) - лаборатория (центр), которая проводит испытания (отдельные виды испытаний) определенной продукции (далее - испытательная лаборатория).

2.7. Сертификат соответствия - документ, выданный по правилам системы сертификации для подтверждения соответствия сертифицированной продукции установленным требованиям.

2.8. Аккредитация (испытательной лаборатории или органа по сертификации) - процедура, посредством которой уполномоченный в соответствии с законодательными актами Российской Федерации орган официально признает возможность выполнения испытательной лабораторией или органом по сертификации конкретных работ в заявленной области.

2.9. Инспекционный контроль за соблюдением правил сертификации (за деятельностью аккредитованных органов по сертификации и испытательных лабораторий) - проверка, осуществляемая с целью установления, что деятельность органов по сертификации и испытательных лабораторий продолжает соответствовать правилам системы.

2.10. Заявитель - предприятие, организация, лицо, обратившееся с заявкой на проведение аккредитации или сертификации.

2.11. Эксперт (по сертификации, аккредитации) - лицо, аттестованное в установленном порядке на право проведения одного или нескольких видов работ в области сертификации.

2.12. Способ (форма, схема) сертификации - определенная совокупность действий, официально принимаемая (устанавливаемая) в качестве доказательства соответствия продукции заданным требованиям (далее схема сертификации).

2.13. Заказчик - юридическое или физическое лицо, уполномоченное осуществить реализацию проекта по строительству.

2.14. Исполнитель работ (подрядчик) - юридическое или физическое лицо, выполняющее строительно-монтажные работы и оказывающее другие услуги по договору подряда с заказчиком.

2.15. Пользователь объекта (эксплуатирующая организация) - юридическое или физическое лицо, осуществляющее на правах собственности или по поручению собственника эксплуатацию построенного объекта.

2.16. Электроустановка     здания     -     любое     сочетание взаимосвязанного электрооборудования в пределах данного пространства или помещения (по #M12293 0 1200001335 3796760687 2391078365 1193557240 4292598768 4174033696 247265662 4291934768 557313239ГОСТ 50571.1-93#S).

#G1

#G03. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ

3.1. Сертификация электроустановок зданий в Системе направлена на создание условий для обеспечения соответствия вводимых в эксплуатацию электроустановок зданий требованиям действующей нормативно-технической документации по безопасности и условиям обеспечения их удовлетворительной работы при эксплуатации.

3.2. Сертификация электроустановок зданий является обязательной в соответствии с #M12291 9005388Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей#S" и "#M12293 0 9025646 63704707 823133096 2697443001 2483551668 3137 2567317163 3325399512 13Основами законодательства Российской Федерации об охране труда#S".

3.3. В системе сертифицируются электроустановки зданий, законченных строительством объектов нового строительства, реконструкции и капитального ремонта.

3.4. В работах по сертификации участвуют предприятия, учреждения и организации, независимо от форм собственности, признающие и выполняющие правила Системы.

3.5. Номенклатуру электроустановок зданий, подлежащих обязательной сертификации, определяет Госстандарт России по предложениям Минтопэнерго РФ.

3.6. Аккредитацию органов по сертификации и испытательных лабораторий в Системе осуществляет Госстандарт России с участием представителей Минтопэнерго РФ.

4. СТРУКТУРА И СОСТАВ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ

4.1. Организационную структуру Системы составляют следующие участники Системы:

- Национальный орган по сертификации (Госстандарт России);

- Центральный орган Системы сертификации (Минтопэнерго РФ);

- органы по сертификации;

- испытательные лаборатории;

- заявители - заказчик или исполнитель работ;

4.2. Управление Системой осуществляет Центральный орган Системы сертификации.

Функцию Центрального органа по сертификации в Системе выполняет Минтопэнерго РФ.

Функции органов по сертификации в Системе могут выполнять аккредитованные в установленном порядке республиканские, краевые и областные органы государственного энергетического надзора или объединения и организации любых форм собственности, отвечающие требованиям пп. 1.2 и 1.3 документа "Требования к органу по сертификации продукции и порядок его аккредитации" (утв. Постановлением Госстандарта России #M12291 9012775от 21 сентября 1994 г. N 16#S).

4.3. Органы по сертификации и испытательные лаборатории должны быть аккредитованы в установленном порядке и занесены в Государственный Реестр Системы сертификации ГОСТ Р.

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий проводится в соответствии с требованиями государственных стандартов ГОСТ Р 51000.

4.4. Структура Системы приведена в приложении 1.

5. ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ

Функции, права и обязанности участников Системы приведены в приложении 2.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ, СЕРТИФИЦИРУЕМЫХ В СИСТЕМЕ

6.1. Минтопэнерго РФ, исходя из необходимости обеспечения безопасности объектов жилищно-гражданского назначения, определяет "Перечень зданий, сооружений и предприятий, электроустановки которых подлежат обязательной сертификации"* и согласовывает его с Госстандартом России.

_______________

* Перечень приведен в приложении 3.

Утверждение Перечня осуществляет Госстандарт России.

6.2. В Системе для целей сертификации электроустановок зданий устанавливается следующий элементный состав электроустановок:

- щитовые помещения;

- распределительные устройства напряжением до 1 кВ;

- устройства автоматического включения резервного питания;

- вторичные цепи;

- измерительные трансформаторы;

- безопасные разделяющие трансформаторы;

- аппараты защиты и управления (защита сетей до 1 кВ);

- питающие линии и электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети);

- кабельные линии внутри зданий;

- внутреннее освещение (осветительная арматура, электроустановочные изделия);

- наружные установки (рекламное освещение, иллюминация, подсвечивающие устройства, огни габаритного ограждения);

- заземляющие устройства и устройства уравнивания потенциалов;

- система молниезащиты зданий.

6.3. В Системе устанавливаются следующие границы электроустановок для проведения сертификации:

а) со стороны источника питания:

- вводное устройство (ВУ), включая ввод питающих линий в здание (для кабельных линий - с вводных зажимов; для ВЛ - с изоляторов на опоре);

б) со стороны потребителей:

- внутриквартирная электрическая сеть с электроустановочными изделиями (для жилых зданий);

- шкафы, щиты, щитки для подключения силового оборудования и электротехнических устройств и установок, поднадзорных Госгортехнадзору РФ, Госпожнадзору РФ и другим надзорным органам.

6.4. При сертификации к электроустановкам зданий не относят установки связи (радио, телефон), сети телевещания, пожарной и охранной сигнализации, лифты, тепловые пункты, трансформаторные подстанции.

7. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Перечень нормативных документов, применяемых в Правилах системы сертификации электроустановок зданий, приведен в приложении 4.

7.1. В Системе основным нормативным документом, на соответствие требованиям которого проводится сертификация электроустановок зданий, приняты "#M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77Правила устройства электроустановок#S" (#M12293 1 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S). Требования #M12293 2 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S должны учитывать требования действующих государственных стандартов.

7.2. Комплекс государственных стандартов ГОСТ Р 50571 на электроустановки зданий, в основу которых положены международные стандарты МЭК 364 "Электроустановки зданий", не входит в область признания Системы и применяется в Системе посредством внедрения в #M12293 3 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S требований стандартов по мере их утверждения.

7.3. В целях обеспечения полноты учета требований #M12293 4 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S при проведении испытаний электроустановок в привязке к составным элементам электроустановок и учета требований государственных стандартов, дополняющих требования #M12293 5 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S, в Системе разрабатывается и утверждается Главгосэнергонадзором России "Перечень технических требований для обеспечения безопасности и нормальной работы электроустановок зданий". Периодичность проверки полноты перечня требований - 1 раз в два года.

"Перечень технических требований для обеспечения безопасности и нормальной работы электроустановок зданий" является основой для разработки объема и программы испытаний электроустановок и протоколов испытаний.

Перечень технических требований приведен в приложении 5.

8. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

8.1. В Системе в качестве органов по сертификации и испытательных лабораторий могут быть аккредитованы зарегистрированные некоммерческие (бесприбыльные) объединения (союзы) и организации любых форм собственности: частные, государственные, муниципальные и др., обладающие необходимой компетенцией в области электротехники и независимые настолько, чтобы исключалась возможность коммерческого, административного или какого-либо другого влияния исполнителя работ или заказчика на результаты сертификации.

8.2. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий осуществляется на основании результатов их аттестации комиссиями, состав которых определяется Госстандартом России. В состав комиссий по аккредитации рекомендуется включать представителей органов энергонадзора, проектных организаций, профильных научно-исследовательских институтов.

Наличие в составе комиссии экспертов Системы сертификации ГОСТ Р является обязательным.

Результаты аккредитации оформляют аттестатом аккредитации.

Примечание. Заявки на аккредитацию органов по сертификации и испытательных лабораторий представляются в Госстандарт России и в Минтопэнерго РФ.

8.3. Сертификация электроустановок зданий в Системе проводится по схеме 1 или 8, приведенной в документе "Правила системы сертификации электроустановок зданий. Порядок проведения сертификации" (приложение 1).

8.4. Органы по сертификации при проведении работ по сертификации электроустановок по согласованию с органами энергонадзора могут уточнять элементный состав электроустановок, приведенный в п. 6.2 настоящего документа, в пределах границ сертифицируемой электроустановки, исходя из представленной проектной документации и с учетом применения при строительстве типовых проектов электрической части зданий.

8.5. Сертификация электроустановок встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений проводится отдельно. В этом случае элементный состав и границы электроустановки для проведения сертификации определяются органом по сертификации по согласованию с органами энергонадзора.

8.6. Сертификация наружных электроустановок зданий проводится при сертификации электроустановки здания, если проектной документацией и договором подряда (контрактом) предусмотрено устройство наружных установок.

При подключении наружных установок зданий к действующей электроустановке здания сертификация их проводится в порядке, установленном в документе "Правила системы сертификации электроустановок зданий. Порядок проведения сертификации".

8.7. На электроустановки зданий, для которых по результатам сертификации подтверждено их соответствие техническим требованиям, для обеспечения безопасности и нормальной работы электроустановок зданий выдается сертификат соответствия.

8.8. Инспекционный контроль за деятельностью органов по сертификации и испытательных лабораторий организует Госстандарт России и проводит Минтопэнерго РФ в порядке, установленном в документе "Порядок проведения Госстандартом России государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации и за сертифицированной продукцией (работами, услугами)", утвержденном приказом Госстандарта России от 30.12.93 N 239.

8.9. При возникновении спорных вопросов в деятельности участников сертификации заинтересованная сторона может подать апелляцию в орган по сертификации, центральный орган Системы сертификации и в Госстандарт России.

Для рассмотрения апелляций указанные органы создают комиссию с участием заинтересованных сторон и с привлечением специалистов проектных организаций, органов энергонадзора и эксплуатирующих организаций. По результатам работы комиссии соответствующие органы принимают решение по апелляции.

В случае, если заинтересованная сторона не согласна с решением по апелляции, окончательное решение принимает Госстандарт России.

9. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ ПО ВОПРОСАМ СЕРТИФИКАЦИИ

9.1. По вопросам сертификации Система взаимодействует:

с Госстандартом России - на основе "Соглашения о взаимодействии между Госстандартом России и Главгосэнергонадзором России в области сертификации электроустановок, подконтрольных Главгосэнергонадзору России";

с Системой сертификации электрооборудования на соответствие стандартам безопасности - на основе соглашения между центральными органами по сертификации в части обмена информацией об эксплуатации сертифицированного электрооборудования, электроустановочных изделий и кабельной продукции в составе электроустановок;

с Системой сертификации ГОСТ Р в строительстве Минстроя России - на основе "Решения о реализации мероприятий по обеспечению международных норм электробезопасности в электроустановках жилых и общественных зданий", утвержденного Минстроем России, Госстандартом России и Минтопэнерго России;

с Техническим комитетом по стандартизации ТК 337 "Электрооборудование жилых и общественных зданий" - на основе соглашения по вопросам формирования и актуализации фонда государственных стандартов по вопросам электробезопасности и электроустановок зданий.

#G1Зарегистрировано в Министерстве

юстиции Российской Федерации

12 апреля 1996 гоад.

Регистрационный N 1063

Приложение 1

#G0СТРУКТУРА СИСТЕМЫ

сертификации электроустановок зданий

СХЕМА

взаимодействия между участниками сертификации

#G1Приложение 2

#G0ФУНКЦИИ,  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ

1. Госстандарт России выполняет функции в соответствии с документом "Правила по проведению сертификации в Российской Федерации".

2. Минэнерго РФ выполняет функции Центрального органа Системы сертификации:

2.1. Организует работы по формированию Системы и осуществляет руководство ею, координирует деятельность органов по сертификации и испытательных лабораторий, входящих в Систему.

2.2. Разрабатывает предложения по перечню зданий, сооружений и предприятий, электроустановки которых подлежат обязательной сертификации в Системе, и представляет их на утверждение в Госстандарт России.

2.3. Разрабатывает перечень нормативных документов, на соответствие которым проводится сертификация электроустановок в Системе, и перечень технических требований по безопасности.

2.4. Принимает участие в аккредитации Госстандартом России органов по сертификации и испытательных лабораторий.

2.5. Ведет Государственный Реестр объектов сертификации и представляет в Госстандарт России информацию о них в установленном им порядке.

2.6. Рассматривает апелляции по вопросам сертификации электроустановок зданий.

2.7. Представляет на государственную регистрацию в Госстандарт России Систему сертификации.

2.8. Принимает участие в разработке государственных стандартов на электроустановки зданий и в их развитие организует разработку, утверждает и издает нормативную документацию в виде правил устройства электроустановок, правил эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при их эксплуатации.

2.9. Организует взаимодействие Системы с Госстандартом России, с Системой сертификации электрооборудования на соответствие стандартам безопасности (ССЭСБ), с Системой сертификации ГОСТ Р в строительстве Минстроя России и с ТК 337 по стандартизации "Электрооборудование жилых и общественных зданий".

2.10. Осуществляет информацию участников Системы сертификации, а также всех других заинтересованных предприятий, организаций и отдельных лиц о правилах и результатах аккредитации и сертификации.

2.11. Во взаимодействии с Госстандартом России организует обучение экспертов по сертификации электроустановок зданий.

2.12. Участвует в работах по актуализации и совершенствованию фонда нормативных документов, на соответствие которым проводится сертификация в Системе.

2.13. Рассматривает аппеляции по поводу действий органов по сертификации и испытательных лабораторий, участвующих в Системе.

2.14. Ведет учет органов по сертификации и испытательных лабораторий, входящих в Систему, обеспечивает участников Системы информацией о них, а также о правилах системы.

2.15. Взаимодействует с Системой СЭСБ и ТК 337 по стандартизации.

2.16. Утверждает программы испытаний электроустановок, типовые и рабочие методики испытаний и визуального осмотра электроустановок на основе нормативных документов Системы.

3. Орган по сертификации:

3.1. Принимает и рассматривает заявки на сертификацию электроустановок зданий, а также апелляции по вопросам, связанным с деятельностью испытательных лабораторий, экспертов и заявителей по сертификации, аккредитации, применения знаков соответствия, выдачи и отмены действия сертификатов и аттестатов аккредитации, подготавливает по ним решения.

Представляет заявителю перечень аккредитованных ИЛ.

3.2. Ведет реестр сертифицированных электроустановок, информирует Центральный орган по сертификации о результатах сертификации.

3.3. Формирует и актуализирует фонды нормативных документов, распространяющихся на сертифицированную продукцию.

3.4. Выдает или отказывает в выдаче Сертификатов соответствия.

4. Испытательная лаборатория:

4.1. Рассматривает полученную от электромонтажной организации техническую и проектную документацию.

4.2. Проводит визуальный осмотр и сертификационные испытания электроустановок.

4.3. Проводит анализ результатов сертификационных испытаний, оформляет и направляет в Орган по сертификации официальный протокол по результатам испытаний.

4.4. Взаимодействует с другими ИЛ в Системе и в Системе СЭСБ.

4.5. Формирует и ведет фонд нормативных документов (НД), применяемых при сертификации.

4.6. Формирует предложения по методическому обеспечению и техническому оснащению ИЛ.

5. Заявитель (заказчик или исполнитель работ):

5.1. Направляет заявку на проведение сертификации, в соответствии с правилами Системы и порядком сертификации представляет к сертификации смонтированную электроустановку, проектную и исполнительную документацию и сведения о наличии сертификатов на электрооборудование, электроустановочные изделия и кабельную продукцию.

5.2. Обеспечивает соответствие смонтированных электроустановок требованиям нормативных документов Системы и проектной документации.

5.3. Указывает в исполнительной документации сведения о сертификации электроустановки.

5.4. Обеспечивает беспрепятственное выполнение своих полномочий должностными лицами органов по сертификации и испытательных лабораторий.

5.5. Оплачивает расходы по проведению сертификации электроустановок.

#G1Приложение 3

#G0ПЕРЕЧЕНЬ

зданий, сооружений и предприятий, электроустановки

которых подлежат обязательной сертификации

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ (вводится с даты утверждения Системы):

1. Жилые дома (здания) всей этажности.

2. Специализированные дома: общежития, гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, специальные дома для одиноких престарелых, дома-интернаты для инвалидов и ветеранов и т.п., квартиры, служебные, жилые помещения.

3. Учреждения образования, воспитания и подготовки кадров (школы, школы-интернаты, колледжи, лицеи, техникумы, вузы, детские сады и ясли, детские оздоровительные лагеря и другие).

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ:

1. Гостиницы, дома отдыха, пансионаты и турбазы.

2. Лечебно-профилактические учреждения (поликлиники, клиники, медсанчасти, амбулатории, больницы, госпитали, родильные дома, травмпункты, санатории, профилактории и другие).

3. Предприятия общественного питания (рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, молокораздаточные пункты и другие).

4. Предприятия бытового обслуживания (бани, сауны, прачечные, КБО, химчистки, парикмахерские, фотоателье, мастерские по ремонту, пошиву, общественные туалеты и другие).

5. Предприятия торговли (универсамы, универмаги, торговые центры, магазины, торговые киоски, крытые рынки и другие).

ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ:

1. Учреждения финансирования, кредитования и страхования (банки, обменные пункты, казино, страховые компании и агентства, таможенные и налоговые службы и другие).

2. Учреждения управления (административные учреждения, общественные организации, союзы, партии).

3. Культурно-досуговые и спортивные учреждения (театры, кинотеатры, дворцы, клубы и дома культуры, стадионы, бассейны и другие).

4. Учреждения искусства (музеи, галереи и выставочные залы, библиотеки и другие).

5. Здания для транспорта (вокзалы всех видов транспорта (кроме метро), транспортные агентства).

6. Учреждения непроизводственных сфер деятельности (проектные, конструкторские и научные организации, архивы, гаражи личного транспорта и другие).

Перечень разработан в соответствии с Законом РФ "Об основах федеральной жилищной политики", #M12293 0 5200164 78 23948 2465715561 2685059051 3363248087 4294967268 584910322 3848283155СНиП 2.08.01-89#S и #M12293 1 5200165 78 23948 2496674705 2685059051 3363248087 4294967268 584910322 3892144083СНиП 2.08.02-89#S.

#G1Приложение 4

#G0ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных документов, применяемых в Системе

сертификации электроустановок зданий

1. #M12293 0 1200001335 3796760687 2391078365 1193557240 4292598768 4174033696 247265662 4291934768 557313239ГОСТ Р 50571.1-93#S (МЭК 364-1-72, МЭК 364-2-70) Электроустановки зданий. Основные положения.

2. #M12293 1 1200001337 3796760687 2422037510 4292598768 4204993469 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.2-94#S (МЭК 364-3-93) Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики.

3. #M12293 2 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3-94#S (МЭК 364-4-41-92) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током.

4. #M12293 3 1200001338 3796760687 2483955798 4292598768 3568884968 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.4-94#S (МЭК 364-4-42) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий.

5. #M12293 4 1200001340 3796760687 2514914942 4292598768 3599843805 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.5-94#S (МЭК 364-4-43) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока.

6. #M12293 5 1200001341 3796760687 2545874086 4292598768 3661762404 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.6-94#S (МЭК 364-4-45) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения.

7. #M12293 6 1200001342 3796760687 2576833230 4292598768 3692721545 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.7-94#S (МЭК 364-4-46) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление.

8. #M12293 7 5200274 3796760687 2607792374 4292598768 3723680689 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.8-94#S (МЭК 364-4-47-81) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током.

9. #M12293 8 1200001343 3796760687 2638751518 4292598768 1189304109 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.9-94#S (МЭК 364-4-473-77) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтока.

10. #M12293 9 5200313 24256 77 3742511914 247265662 4293218086 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 12.1.038-83#S ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов.

11. #M12293 10 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77Правила устройства электроустановок#S (Минэнерго СССР - 6-е издание, перераб. и доп. - М. Энергоатомиздат, 1985).

12. #M12293 11 1200001608 584910322 1645840020 2456984258 3768905123 3792932920 545347860 4096805460 2836092392Правила эксплуатации электроустановок потребителей#S (Госэнергонадзор Минтопэнерго РФ - 5-е изд., перераб. и доп. - М. Энергоатомиздат, 1992).

13. #M12293 12 871001016 79 23945 2620511277 2685059051 3363248087 4294967268 584910322 1682832953СНиП 3.05.06-85#S Электротехнические устройства (Госстрой СССР - М. ЦИТП Госстроя СССР, 1988).

14. #M12293 13 5200164 78 23948 2465715561 2685059051 3363248087 4294967268 584910322 3848283155СНиП 2.08.01-89#S Жилые здания (Госстрой СССР - М. ЦИТП Госстроя СССР, 1989).

15. #M12293 14 5200165 78 23948 2496674705 2685059051 3363248087 4294967268 584910322 3892144083СНиП 2.08.02-89#S Общественные здания и сооружения (ЦИТП Госстроя СССР, 1989).

16. #M12293 15 901708153 4074604536 2299495579 1301148883 2685059051 3363248087 3997656621 2387007235 4ВСН 59-88#S Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.

17. #M12293 16 1200003090 24886 24569 1151534799 2995255307 4294960680 1894385995 1318693915 3924172945РД 34.21.122-87#S Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

#G1Приложение 5

УТВЕРЖДЕНО

Зам. начальника

Главгосэнергонадзор России

В.Н. Белоусов

25 декабря 1995 г.

#G0ПЕРЕЧЕНЬ

ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

для обеспечения безопасности и нормальной

работы электроустановок зданий

| #G0 |  | Обозначение НД | Методы котроля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование составных элементов электроустановок зданий | и перечень пунктов, устанавливающих требования и значения проверяемых характеристик | визуальный осмотр; проверка соответствия электроустановки проектной документации | проведение испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Щитовые помещения | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 7.1.23-7.1.25, 1.1.33-1.1.36 | + | - |
| 2 | Распределительные устройства напряжением до 1 кВ: | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.11, 4.1.12-4.1.14, 4.1.21-4.1.23, |  |  |
|  | - вводные и вводно-распределительные устройства (ВУ, ВРУ); | 7.1.17-7.1.19, 7.1.21, 7.1.22, 7.1.26, 7.1.51, 7.1.53 | + |  |
|  | - главные и вторичные распределительные щиты; |  |  |  |
|  | - групповые, этажные, квартирные щитки; |  |  |  |
|  | - щиты и щитки для питания рекламного освещения витрин, фасадов, наружного освещения и иллюминации, противопожарных устройств, систем диспетчеризации, световых указателей, огней светового ограждения, звуковой и другой сигнализации, силовых установок | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S п. 1.8.34 (п. 1) |  | + |
| 3 | Устройства автоматического включения резервного питания | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 3.3.32 | + | + |
| 4 | Вторичные цепи | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 3.4.4, 3.4.5 (пп. 1.4), 3.4.7, 3.4.9, 3.4.10, 3.4.12, 3.4.13, 3.4.14, 3.4.16 | + | - |
|  |  | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 1.8.34 |  |  |
|  |  | пп. 1, 2, 6 |  | + |
| 5 | Измерительные трансформаторы | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 1.5.16, 1.5.18, 1.5.23, 1.5.36, 1.5.37 | + | - |
| 6 | Приборы учета электроэнергии | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 1.5.15, 1.5.27, 1.5.29-1.5.31, 1.5.33, 1.5.35-1.5.38, 7.1.47, 7.1.51 | + | - |
| 7 | Аппараты защиты (защита электрических сетей до 1 кВ) | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 3.1.5-3.1.8, 7.1.18, 7.1.19, 7.1.21 | + | - |
|  |  | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 1.8.34 пп. 1, 3 | - | + |
| 8 | Электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети) | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 2.1.14-2.1.17, 2.1.21-2.1.24, 2.1.26, 2.1.28-2.1.30, 2.1.35, 2.1.37-2.1.40, 2.1.42- 2 .1.45, 2.1.47, 2,1.49, 2.1.50, 2.1.52, 2.1.54-2.1.61, 2.1.63, 2.1.64, 2.1.66-2.1.68, 2.1.69-2.1.79, 7.1.21, 7.1.28-7.1.32, 7.1.33 - в новой редакции 7.1.60 - в новой редакции | + | - |
|  |  | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 1.8.34 п. 1 | - | + |
| 9 | Кабельные линии внутри зданий | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 2.3.15, 2.3.16, 2.3.18, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.23, 2.3.33, 2.3.40, 2.3.42, 2.3.48, 2.3.52, 2.3.65, 2.3.71, 2.3.72, 2.3.75, 2.3.109, 2.3.110, 2.3.120, 2.3.123, 2.3.124, 2.3.134, 2.3.135, 7.1.29 | + | - |
|  |  | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 1.8.37 |  |  |
|  |  | пп. 1, 2, 7, 13 | - | + |
| 10 | Рекламное освещение | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 6.4.1-6.4.12 | + | - |
| 11 | Внутреннее освещение: | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 6.1.4, 6.1.8, 6.1.9, |  |  |
|  | - осветительная арматура и патроны; | 6.1.12, 6.1.18, 6.1.20, 6.1.23, 6.1.24, 6.2.2-6.2.9, |  |  |
|  | - электроустановочные изделия | 6.5.4-6.5.9, 6.5.11, 6.5.12, 6.5.14, 6.5.16, 6.5.17, 6.5.19-6.5.21, 6.5.23, 6.5.27, 6.5.28, |  |  |
|  |  | 7.1.34-7.1.41, |  |  |
|  |  | 7.1.56-7.1.57 | + | - |
|  |  | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 6.5.10 | - | + |
| 12 | Заземляющие устройства | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 1.7.33, 1.7.35, 1.7.38, 1.7.39, 1.7.42, 1.7.44, 1.7.46, 1.7.47, 1.7.61-1.7.64, 1.7.71-1.7.76, 1.7.78, 1.7.79, 1.7.80-1.7.88, 1.7.90-1.7.98, 1.7.55, |  |  |
|  |  | 7.1.60 - в новой редакции | + | - |
|  |  | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S: 1.8.36 | - | + |
| 13 | Система молниезащиты | #M12293 0 1200003090 24886 24569 1151534799 2995255307 4294960680 1894385995 1318693915 3924172945РД 34.21.122-87#S "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений" | + | - |
| 14 | Электроустановка здания |  | Проверка маркировки элементов электроустановок, буквенно- цифровых и цветовых марки- ровок токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников выводов аппаратов |  |

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(Госстандарт России)

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИЛА

СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ

____________________________________________________________________

Утратили силу с 12 декабря 1998 года на основании

#M12293 0 58833090 0 0 0 0 0 0 0 0приказа Министерства топлива и энергетики Российской Федерации

от 14 октября 1998 года N 331#S

Примечание "Кодекс"

____________________________________________________________________

#G1 Зарегистрированы

в Министерстве юстиции РФ

12 апреля 1996 г.

Регистрационный N 1064

Утверждены

Приказом Минтопэнерго РФ

от 26 декабря 1995 г. N 264

#G0

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ разработан на основе и в развитие документа "Правила по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Порядок проведения сертификации продукции" (РС 0002-94) с учетом специфики проектирования, строительства и эксплуатации электроустановок зданий и устанавливает порядок проведения сертификации сдаваемых в эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых электроустановок зданий напряжением до 1000 В.

Перечень зданий, сооружений и предприятий, электроустановки которых подлежат обязательной сертификации в Системе, приведен в документе "Правила системы сертификации электроустановок зданий. Основные положения".

При сертификации проверяется способность электроустановок обеспечить в течение срока эксплуатации безопасность для жизни и здоровья людей и их имущества при пользовании электроэнергией и удовлетворительную работу электроустановки при условии использования ее по назначению.

Настоящий Порядок включает в себя подачу заявки на проведение сертификации и принятие по ней решения, проверку проектной документации, проведение визуального осмотра и испытаний электроустановок по программе и методикам испытаний, принятым в Системе, принятия решения о возможности выдачи сертификата соответствия.

В Системе устанавливается схема сертификации 1 и 8.

Схемы сертификации приведены в приложении 1.

Испытания проводятся на полностью смонтированной и предъявляемой к сдаче в эксплуатацию электроустановке.

Порядок применяется совместно с документом "Правила Системы сертификации электроустановок зданий. Основные положения".

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Перечень технических требований для обеспечения безопасности и нормальной работы электроустановок зданий, направленных на обеспечение защиты людей от опасности поражения электрическим током и других вредных для здоровья воздействий, защиты имущества и создания условий удовлетворительной работы электроустановок в заданных условиях эксплуатации, утверждается Главгосэнергонадзором России (п. 7 Положения о государственном энергетическом надзоре в Российской Федерации, утвержденного постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 12 мая 1993 г. N 447) и доводится до сведения заказчиков, потребителей, проектных, монтажных и наладочных предприятий и организаций.

Технические требования для обеспечения безопасности и нормальной работы электроустановок зданий должны соответствовать требованиям нормативной документации, приведенной в приложении 4 к документу "Правила системы сертификации электроустановок зданий. Основные положения" и выбираться из "#M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77Правил устройства электроустановок#S" (#M12293 1 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S).

Требования комплекса ГОСТ Р 50571 на электроустановки зданий применяются по мере их внедрения в "#M12293 2 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77Правила устройства электроустановок#S".

Технические требования для обеспечения безопасности и нормальной работы электроустановок зданий приведены в документе "Правила системы сертификации электроустановок зданий. Основные положения", приложение 5.

Программа и объем сертификационных испытаний и методы испытаний электроустановок являются едиными для применения всеми испытательными лабораториями и органами по сертификации и приведены в приложении 6 к настоящему документу.

3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ

3.1. Подача заявки и принятие решения по заявке на сертификацию

3.1.1. Для проведения сертификации заказчик или исполнитель работ (далее - заявитель) направляет в орган по сертификации заявку и указанную в ней документацию.

Форма заявки приведена в приложении 2.

3.1.2. Орган по сертификации рассматривает заявку и комплект прилагаемых к ней документов и не позднее 10 дней сообщает заявителю решение, в котором сообщается перечень аккредитованных испытательных лабораторий по испытаниям электроустановок, уточняет перечень технических требований по безопасности, предъявляемых к электроустановке, объем и методики проведения визуального осмотра и испытаний электроустановки.

Форма решения приведена в приложении 3.

3.1.3. Условиями принятия положительного решения по заявке на сертификацию являются:

- проектная документация электрической части, разработанная организацией (предприятием), имеющей лицензию на право проведения проектных работ;

- электрооборудование, электроустановочные изделия и кабельная продукция, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с перечнем, утвержденным Госстандартом России, сертифицированные в Системе СЭСБ и имеющие соответствующие сертификаты;

- наличие исполнительной документации.

При несоблюдении отдельных элементов условий при подаче заявки решение на проведение сертификации принимает руководитель органа по сертификации.

3.1.4. Заявитель осуществляет выбор конкретной испытательной лаборатории.

3.2. Порядок проведения испытаний электроустановок зданий

3.2.1. Испытания проводятся на полностью смонтированной и предъявляемой к сдаче электроустановке по программе и методикам испытаний, принятым в Системе.

3.2.2. Испытания для сертификации проводятся испытательными лабораториями, аккредитованными на право проведения сертификационных испытаний электроустановок зданий, и включают в себя:

- визуальный осмотр и анализ соответствия электроустановки проектной документации и правилам выполнения электромонтажных работ;

- проведение испытаний электроустановки;

- обработку и анализ результатов осмотра и испытаний и составление протокола испытаний.

При отсутствии испытательной лаборатории, аккредитованной на независимость и компетентность, или значительной ее удаленности допускается проводить испытания для целей сертификации в лабораториях пусконаладочных управлений электромонтажных организаций - производителей работ под контролем представителя органа по сертификации. Протокол испытаний в этом случае подписывают специалисты испытательной лаборатории и органа по сертификации.

3.2.3. Протоколы испытаний представляются:

- заявителю;

- в орган по сертификации;

- заказчику для комплектования эксплуатационной документации.

Копии протоколов испытаний подлежат хранению в испытательной лаборатории и в органе по сертификации в течение срока эксплуатации электроустановки.

3.3. Принятие решения о выдаче сертификата соответствия

3.3.1. Орган по сертификации проводит анализ документов, представленных заявителем для сертификации и документов по результатам проведения испытаний электроустановки:

- проектной документации электрической части здания;

- исполнительной документации;

- сведения о наличии лицензирования проектной и электромонтажной организаций;

- сведения о наличии сертификатов на электрооборудование, электроустановочные изделия и кабельную продукцию;

- акты скрытых электромонтажных работ;

- протоколы испытаний электроустановок;

- документы согласования отступлений от проектной документации (если таковые имеются).

3.3.2. По результатам анализа представленных документов орган по сертификации осуществляет оценку соответствия электроустановки установленным техническим требованиям для обеспечения безопасности и нормальной работы электроустановок и принимает решение о выдаче сертификата соответствия или о проведении дополнительных испытаний, что отражается в соответствующих документах.

3.3.3. При положительной оценке соответствия электроустановки установленным требованиям орган по сертификации оформляет сертификат соответствия и регистрирует его. Сертификат соответствия действителен только при наличии регистрационного номера.

В сертификате указывают все документы, служащие основанием для выдачи сертификата.

Форма сертификата соответствия и правила его заполнения приведены в приложениях 4 и 5.

3.3.4. Срок действия сертификата соответствия - 3 года.

3.3.5. Сертификат соответствия должен входить в комплект исполнительной документации.

3.4. Информация о результатах сертификации

Органы по сертификации электроустановок зданий ведут учет выданных ими сертификатов и актов инспекционного контроля за соблюдением правил сертификации и направляют информацию о них и своей деятельности по сертификации в Центральный орган Системы сертификации.

Документы и материалы, подтверждающие сертификацию электроустановок зданий и осуществление инспекционного контроля, находятся на хранении в органе по сертификации, выдавшем сертификат.

#G1

Зарегистрировано в Министерстве

юстиции Российской Федерации

12 апреля 1996 года.

Регистрационный N 1064

#G0

#G1Приложение 1

#G0СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ

в Системе сертификации электроустановок зданий

#G1

| #G0 Номер схемы | Испытания |
| --- | --- |
| 1 8 | Испытания электроустановок, сооруженных по типовому проекту Испытания каждой электроустановки (в т.ч. электроустановок, сооруженных по типовому проекту) |

#G1

#G0Примечания:

1. Схема 1 применяется только при сертификации электроустановок зданий, выполненных по одному и тому же типовому проекту одной и той же электромонтажной организацией. Проведение сертификации по указанной схеме предусматривает проведение испытаний электроустановки в полном объеме на первом здании, построенном по типовому проекту, и проведение выборочных испытаний на последующих зданиях. Объем выборочных испытаний устанавливает Орган по сертификации при принятии решения по заявке. Указанная схема представляет собой модификацию схемы 1, квалифицированной ИСО.

2. Схема 8 - по классификации ИСО.

#G1Приложение 2

____________________

(наименование органа

____________________

по сертификации,адрес)

#G0ЗАЯВКА

на проведение сертификации электроустановки

#G1_____________________________________________________________________

(наименование объекта)

1. _________________________________________________________________

(наименование заявителя)

Юридический адрес ________________________________________________

_________ ; телефон __________ ; факс __________ ; телекс ________

в лице ___________________________________________________________

(Ф.И.О.руководителя)

заявляет, что предъявляемая для сертификации электроустановка ____

__________________________________________________________________

(наименование объекта, его место расположения)

соответствует проектной   документации   и   требованиям   "Правил

устройства электроустановок"

и просит провести ее сертификацию в период

с ____________________ до ______________________

2. Электромонтажные работы проводит ________________________________

__________________________________________________________________

(подразделение электромонтажной организации, лицензия N от  ,

__________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя, адрес, телефон)

3. Заявитель обязуется:

- выполнять все условия сертификации;

- обеспечить доступ на объект для осмотра и проведения испытаний;

- оплатить все расходы по проведению сертификации.

Приложения: 1. Проектная документация электрической части здания.

2. Исполнительная документация.

3. Сведения      о     наличии     сертификатов     на

электрооборудование и кабельную продукцию.

МП                   Руководитель

Дата                 Гл. бухгалтер

Приложение 3

#G0РЕШЕНИЕ

территориального органа по сертификации

по заявке на проведение сертификации

#G1                 N ______________ от "___ " ___________ 19 __ г.

Рассмотрев заявку ________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование заявителя или электромонтажной организации)

Юридический адрес ________________________________________________

________________________________________________

телефон ____________ факс ______________ телекс __________________

на сертификацию электроустановки _________________________________

__________________________________________________________________

(наименование объекта и его место расположения)

территориальный орган по сертификации ____________________________

_________________________________________________ решает:

1. Сертификация будет проведена по схеме ___________________________

( номер схемы )

2. Сертификация   будет   проведена   на   соответствие  техническим

требованиям, утвержденным Главгосэнергонадзором России

и _______________________________________________________________

(указываются при необходимости дополнительные требования)

3. Работы по сертификации проводятся на основе _____________________

__________________________________________________________________

(хозяйственный договор, тариф, другие варианты оплаты)

Приложение.  Перечень аккредитованных испытательных лабораторий по

испытаниям электроустановок.

Руководитель органа по сертификации

Печать                  ____________     _________________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

"___" _________ 199__г.

Приложение 4

#G0СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

_____________________________________________________________________

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

#G1        ГЭН _____________________________________________

_____________________________________________  (1)

N __________________

____________________________________________________________________

#G0СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

#G1         (2) N ______________

(3) Действителен до "___"_________________ г.

Настоящий сертификат    удостоверяет,    что   предъявленная   для

сертификации электроустановка ______________________________________

____________________________________________________________________

(наименование объекта, серия, тип и его адрес)

____________________________________________________________________

соответствует требованиям нормативных документов

(4) ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

(5) ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

Электромонтажная организация (6) _________________________________

(наименование, адрес,

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

лицензия на право проведения работ)

Сертификат выдан на основании:

| #G0 Наименование испытательной лаборатории | NN протоколов испытаний, дата составления | Регистрационный N испытательной лаборатории в Госреестре |
| --- | --- | --- |

#G1

Руководитель органа

по сертификации           (7)

М.П.

#G0

#G1           ________________       ________________________

подпись              фамилия, инициалы

Зарегистрирован в Государственном реестре

(8) "___"_____________ 199 __г.

Приложение 5

#G0ПРАВИЛА

заполнения бланка сертификата соответствия

В графах сертификата указываются следующие сведения:

Позиция 1 - Наименование и код органа по сертификации, выдавшего сертификат, в соответствии с аттестатом аккредитации (прописными буквами) и адрес (строчными буквами). Если наименование органа не помещается в одну строчку, то допускается адрес писать под обозначенной строкой. В случае, если орган использует печать организации, на базе которой он образован, после наименования органа, выдавшего сертификат, в скобках (строчными буквами) указывается наименование этой организации, а адрес - под реквизитом "подпись" позиции 7.

Наименование органа (организации) должно быть идентичным наименованию в печати.

Позиция 2  -  Регистрационный    номер   сертификата  формируется  в соответствии с правилами ведения Государственного реестра.

Позиция 3 - Срок действия сертификата устанавливается органом по сертификации, выдавшим сертификат, по правилам, изложенным в порядке сертификации электроустановок зданий.

При этом дата пишется: число - двумя арабскими цифрами, месяц - прописью, год.

Позиция 4  -  Указывается  обозначение  и   наименование   проектной документации.

Позиция 5   -   Указываются  разделы  и  пункты  "Правил  устройства электроустановок".

Позиция 6 - Указывается наименование организации,  ее адрес, номер и дата лицензии на право проведения работ.

Позиция 7   -   Подпись,   инициалы,  фамилия  руководителя  органа, выдавшего сертификат, печать органа или организации, на базе которой образован орган, на обеих сторонах сертификата.

Позиция 8 - Дата регистрации в Государственном реестре.

Исправления, подчистки, поправки на сертификате не допускаются.

#G1

Приложение 6

#G0Электроустановка зданий.

Программа и методика сертификационных испытаний

| #G0№№ п/п | Объект испытаний и проверок | Виды испытаний (проверок) | Измеря- емые пара- метры, контро- лируе- мые цепи | Норма- тивный документ | Норма и объем испытаний | Методика испытаний | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Электро- установка здания | Проверка соответствия смонтирован- ной схемы электро- установки проектной документации |  |  |  | Анализ проектной и смонтирован- ной электро- установки | Отступления от проектных решений должны быть согласованы с проектной организацией |
| 2 | ВРУ и отходящие линии | 1. Измерение сопротив- ления изоляции | Сопротив- ление изоляции | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S п. 1.8.34 (п.1) | Не менее 0,5 МОм | Измеряется мегаомметром 1000 В при снятых плавких вставках и отключенных нагрузках |  |
|  |  | 2. Испытание изоляции повышенным напряжением промыш- ленной частоты вторичных цепей, схем защиты, управления, сигнали- зации и измерения ВРУ | Качество изоляции | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S п. 1.8.34 (п. 2) | Напряжение 1000 В 50 Гц |  | Допускается испытание проводить мегаом- метром 2500 В. В этом случае измерение по п. 2.2 можно не выполнять |
|  |  | 3. Проверка действия автомати- ческих выключа- телей (200А и более) | Прове- ряется сраба- тывание расце- пителей | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S п. 1.8.34 (п. 3) |  |  |  |
| 3 | ВРУ: Система АВР | Проверка на работо- способность | Способ- ность автома- тически переклю- чаться с одного ввода на другой при исчез- новении напря- жения на вводе | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S п. 1.8.34 (п. 4) (п. 5) (п. 6) | Время срабатывания АВР, норми- рование проектной докумен- тации, по согласованию с энергоснабж. организа- циями | Проверка функциони- рования системы осуществ- ляется опробова- нием путем поочередного отключения вводов со стороны питания |  |
| 4 | ЩЭ (ЩК): групповые электросети питания квартир | Измерение сопротив- ления изоляции | Сопротив- ление изоляции | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S п. 1.8.34 (п. 1) | Не менее 0,5 МОм | Измеряется мегаоммет- ром 1000 В при снятых плав. вставках и откл. нагрузках (лампы из патронов светильников должны быть вывернуты) | При наличии раздели- тельных тр-ров измеряется сопр. изоляции между обмотками и на корпус, цепи питания от тр-ра в сторону нагр. |
| 5 | Автомати- ческие выклю- чатели (АВ) во ВРУ и ЩЭ (ЩК) | 1. Проверка срабатывания эл. магнитных и тепловых расцепителей АВ в объеме 30%, из них 15% наиболее удаленных от ВРУ квартир | Работо- способ- ность | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S п. 1.8.34 п. 1.7.79 | При замыкании на корп. (РЕ) должен возникнуть ток КЗ с превышением согласно п. 1.7.79 #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S (1,4 для отсечки и 3 - для предохр. и тепл. расцеп.) | Проверяется непосредст- венно измерением тока короткого замыкания (КЗ) или измерением полного сопротив- ления петли "фаза-нуль" с последующим расчетом тока КЗ | При несраба- тывании 10% проверяемых АВ, производится проверка срабатывания всех 100% АВ |
|  |  | 2. Измерение сопротив- ления петли "фаза - нуль" |  |  |  | Допускается для групповых присоеди- нений измерять у наиболее удаленных электрических приемников на розетках с заземлен- ными контактами | Измеряется на розетках групповых линий наиболее удаленных квартир различных питающих линий и фаз |
| 6 | Устройство (аппарат) защитного отключения (УЗО) | Проверка работо- способности при превышении нормиро- ванных уставок токов утечки УЗО | Работо- способ- ность | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S п. 1.8.34 (п. 4 и 5) | Пределы работоспо- собности должны соответст- вовать данным завода- изготовителя | С учетом требований проектной документации и документации завода- изготовителя | Проверяется использо- ванием кнопки "Тест" |
| 7 | Зануляющие (зазем- ляющие) устройства и защитные проводники | Проверка наличия цепи и качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) и защитных проводников | Электри- ческая цепь | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S п. 1.8.36 (пп. 1, 2, 4, 5) | Не должно быть обрывов электрических цепей и неудовл. контактов | Выполняется осмотром и проверкой наличия цепи |  |
| 8 | Система молние- защиты | Проверка Акта на скрытые работы и протокола испытаний заземляющего устройства |  | #M12293 0 1200003090 24886 24569 1151534799 2995255307 4294960680 1894385995 1318693915 3924172945РД 34.21.122-87#S |  | Осмотром |  |
| 9 | Внутри- квартирная электри- ческая сеть с электроуста- новочными изделиями | Проверка качества крепления розеток и крюков для подвески светильников | Докумен- тация | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77#S |  |  |  |
|  |  | Проверка наличия цепи и качества контактных соединений устройств выравнивания потенциалов в ванных комнатах | Цепи соединений | #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S п. 7.1.55 |  | Осмотром |  |

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА АККРЕДИТАЦИЮ

ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ

И.п. Госстандарта России от 09.08.96 № 530-21/708,

И.п. Главгосэнергонадзора России от 09.08.96 № 42-6/15-ЭТ

С целью упорядочения процедуры подготовки заявок на аккредитацию органов по сертификации (ОС) и испытательных лабораторий (ИЛ) в системе сертификации электроустановок зданий, ускорения их рассмотрения и проведения экспертизы представленных документов Госстандарт России и Главгосэнергонадзор России

РЕШИЛИ:

1. Сопроводительное письмо с заявкой и комплектом документов по аккредитации ОС и ИЛ в одном экземпляре направляется только в Центральный орган Системы сертификации электроустановок зданий (103074, Москва, Китайгородский пр-д, 7, Главгосэнергонадзор России).

2. Заявка на аккредитацию оформляется на Госстандарт России и Главгосэнергонадзор России.

3. В комплект документов на аккредитацию ИЛ необходимо дополнительно включать:

- дубликат свидетельства о регистрации электролаборатории в органе Госэнергонадзора;

- дубликат лицензии на право проведения испытаний электрооборудования электроустановок зданий.

Консультации по вопросам, связанным с аккредитацией ОС и ИЛ, можно получить в Центральном органе по сертификации электроустановок зданий по телефонам:

220-58-29 - Толиков Николай Семенович

220-54-16 - Гордон Александр Сергеевич

220-55 -13 - Энговатов Виктор Иванович

в Госстандарте России по телефонам:

236-53-45 - Колумбет Виктор Федорович

256-63-53 - Дасько Гарри Дмитриевич

253-01-85 - Пугачев Сергей Васильевич

| #G0Начальник отдела стандартизации и сертификации информационных технологий, продукции электротехники и приборостроения Госстандарта России | Заместитель начальника Главгосэнергонадзора России |
| --- | --- |
| В.Г.ГУБЕНКО | В.Н.БЕЛОУСОВ |

О КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

И.п. Главгосэнергонадзора России от 02.10.96 № 42-6/21-ЭТ

Главгосэнергонадзор России и региональное управление "Уралгосэнергонадзор" разработали программное обеспечение компьютеризации деятельности Центрального органа и органа по сертификации (ОС) в Системе сертификации электроустановок зданий.

Программа включает подготовку документов, необходимых ОС, представление требуемой при сертификации информации, ведение Государственного Реестра сертифицированных электроустановок в электронном и бумажном вариантах, подготовку отчетов о деятельности ОС.

Функционально структура программы основана на создаваемой базе данных по заявителям органа по сертификации, представившим заявку для получения сертификата соответствия на электроустановку здания.

С целью единообразия оформления документов и отчетности, а также совместимости с программой Центрального органа по сертификации электроустановок зданий, Главгосэнергонадзор России рекомендует региональным, территориальным управлениям и самостоятельным отделам государственного энергетического надзора приобрести упомянутое программное обеспечение для создаваемых ОС.

Исключительное право на распространение программы имеет региональное управление "Уралгосэнергонадзор".

По условиям приобретения программы обращаться:

620151, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 6, тел.: (3432) 52-19-90 Шинкарев А.А.

АТС ОДУ 4-28

59-11-10 Клименков А.С.

Заместитель начальника

Главгосэнергонадзора России

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

И.п. Главгосэнергонадзора России от 11.11.96 № 42-6/23-ЭТ

В связи с поступающими обращениями по вопросам обязательной сертификации электроустановок жилых домов Отдел стандартизации и сертификации информационных технологий, продукции электротехники и приборостроения Госстандарта РФ и Главное управление государственного энергетического надзора Минтопэнерго РФ - Центральный орган по сертификации электроустановок зданий приняли решение о внесении изменений в п. 1 первой очереди "Перечня зданий, сооружений и предприятий, электроустановки которых подлежат обязательной сертификации" и считают необходимым читать его в следующей редакции:

"1. Жилые дома любой этажности, за исключением одноэтажных (без учета этажей мансардных) жилых домов, имеющих однофазный ввод".

| #G0Начальник отдела стандартизации и сертификации информационных технологий, продукции электротехники и приборостроения Госстандарта РФ | Заместитель начальника Главного управления государственного энергетического надзора Минтопэнерго РФ |
| --- | --- |
| В.Г.ГУБЕНКО | В.Н.БЕЛОУСОВ |

| #G0УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Первый зам. Председателя Госстандарта России | Первый зам. министра Минстроя России | Первый зам. министра Минтопэнерго России |
| С.И.Аверин | А.А.Бабенко | В.Н.Костюнин |
| 24 августа 1995 г. | 16 августа 1995 г. | 3 августа 1995 г. |

РЕШЕНИЕ

о реализации мероприятий по обеспечению международных

норм электробезопасности в электроустановках жилых

и общественных зданий

В целях достижения международных норм электробезопасности в электроустановках жилых и общественных зданий и исполнения законов Российской Федерации "О защите прав потребителей", "О сертификации продукции и услуг" и "О стандартизации" Госстандартом России, Минстроем России и Минтопэнерго России в 1993 году принято совместное решение "О развитии нормативной базы для безопасного применения электрооборудования класса защиты 1 по электробезопасности в электроустановках зданий".

Во исполнение этого решения за прошедший период за счет средств федерального бюджета и средств разработчиков выполнен ряд работ, в том числе:

- Госстандартом России принято Постановление "О мерах по повышению электробезопасности электрооборудования бытового назначения";

- разработаны на основе материалов МЭК и утверждены одиннадцать государственных стандартов комплекса ГОСТ Р 50571 на электроустановки зданий;

- разработано  решением Минтопэнерго России от 16 февраля 1994 г. внесено в главу 7.1 Правил устройства электроустановок "Электрооборудование жилых и общественных зданий" изменение об обязательности прокладки в помещениях жилых и общественных зданий для питания однофазных электроприемников не двух, а трехпроводных групповых линий с фазным, нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками;

- разработаны Главгосэнергонадзором Российской Федерации и направлены на заключение и согласование в федеральные органы и заинтересованные организации проекты документов "Система сертификации электроустановок зданий. Основные положения. Порядок сертификации";

- Главгосэнергонадзором Российской Федерации подготовлен и направлен в Госстандарт России перечень рекомендуемых для аккредитации региональных органов сертификации электроустановок зданий; аналогичный перечень рекомендуемых для аккредитации региональных базовых испытательных лабораторий (центров) подготовлен для представления в Госстандарт России акционерной компанией "Электромонтаж".

Однако из-за недостаточности выделенных в 1994 году средств не выполнен весь комплекс работ по стандартизации и сертификации, необходимый для создания нормативной базы, отвечающей современным требованиям, и обеспечивающий практическое внедрение на территории России системы сертификации электроустановок зданий.

Учитывая большое социальное, правовое и экономическое значение обеспечения безопасности населения и потребителей электроэнергии, Госстандарт России, Минстрой России и Минтопэнерго России

РЕШИЛИ:

1. Госстандарту России включить в план работ 1995 года разработку Государственных стандартов комплекса ГОСТ Р 50571 на электроустановки зданий на основе международных стандартов:

- МЭК 364-4-481 "Выбор мер защиты от поражения электрическим током в зависимости от внешних условий";

- МЭК 364-4-482 "Защита от возгорания";

- МЭК 364-5-52 "Электроустановки зданий. Электропроводки";

- МЭК 364-5-53 "Электроустановки зданий. Устройства коммутации и управления";

- МЭК 364-5-54 "Электроустановки зданий. Устройства для заземления и защитные проводники";

- МЭК 364-6-61 "Электроустановки зданий. Объем и программа испытаний".

Обеспечить финансированием разработку Государственных стандартов на основе:

- МЭК 364-4-481, МЭК 364-4-482, МЭК 364-5-53 и МЭК 364-5-54 за счет средств федерального бюджета;

- МЭК 364-5-52, МЭК 364-6-61 за счет средств разработчика - акционерной компании "Электромонтаж".

Принять во внимание, что акционерная компания "Электромонтаж" за счет собственных средств, с учетом требований новых стандартов комплекса ГОСТ Р 50571, пересмотрит ГОСТ(ы) на низковольтные комплектные устройства НКУ (ВРУ, щитки...).

2. Минстрою России совместно с Минтопэнерго России рассмотреть вопрос о финансировании работы по разработке свода правил (СП) "Электроустановки жилых и общественных зданий" взамен действующих #M12293 0 901708153 4074604536 2299495579 1301148883 2685059051 3363248087 3997656621 2387007235 4ВСН 59-88#S, #M12293 1 871001016 79 23945 2620511277 2685059051 3363248087 4294967268 584910322 1682832953СНиП 3.05.06-85#S, СНиП 3.05.07-85 и Свода правил (СП) по реконструкции электрических сетей действующего фонда жилых зданий с включением в план работ 1996 г.

3. Госстандарту России, в целях совершенствования организации работ по стандартизации, повышения ее эффективности, обеспечения единства технической политики и наиболее полной увязки работ по стандартизации на национальном и международном уровнях создать технический комитет России "Электрооборудование жилых и общественных зданий" с привлечением специалистов научно-исследовательских и проектных институтов, монтажных организаций АК "Электромонтаж" и других заинтересованных организаций и определить порядок его работы. АК "Электромонтаж" дать предложения по кандидатуре председателя комитета в IV кв. 1995 г.

4. Главгосэнергонадзору Минтопэнерго России завершить разработку, согласовать в установленном порядке и в III кв. 1995 г. представить на утверждение в Национальный орган сертификации - Госстандарт России комплект документов по обязательной сертификации в "Системе сертификации электроустановок зданий", действующей в рамках "Системы сертификации ГОСТ Р".

5. Госстандарту России и Главгосэнергонадзору РФ на начальном этапе введения в действие "Системы сертификации электроустановок зданий" в порядке исключения временно до аккредитации в установленном порядке (до 31 декабря 1996 г.) поручить проведение сертификационных испытаний и сертификацию электроустановок жилых и общественных зданий имеющимся в регионах России технически компетентным электроизмерительным лабораториям научно-исследовательских, проектных, энергоснабжающих, пусконаладочных и других организаций.

| #G0Начальник Управления стандартизации и сертификации информационных технологий, продукции электротехники и приборостроения Госстандарта России |  | Зам. начальника Управления технической политики в области сертификации Госстандарта России | Начальник Главного управления стандартизации, технического нормирования и сертификации Минстроя России |
| --- | --- | --- | --- |
| В.Г.Губенко |  | М. А. Ушаков | В.В.Тищенко |
|  |  | 2.08.95 |  |
| Начальник Главгосэнергонадзора России | Первый вице-президент АК "Электромонтаж" |  |  |
| В.П.Варнавский | Е.Ф.Хомицкий |  |  |
| 01.08.95 |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель министра

топлива и энергетики Российской

Федерации

В. Н. Костюнин

24.07.96

РЕШЕНИЕ

о внесении изменений и дополнений в гл. 1.7 "Заземление и защитные

меры электробезопасности" и гл. 2.1 "Электропроводки" Правил устройства

электроустановок, шестое издание, переработанное и дополненное

(Москва, Энергоатомиздат, 1986 г.)

(И. п. ГГЭН от 26.07.96 № 42-6/14-ЭТ)

В соответствии с решением "О развитии нормативной базы для безопасного применения электрооборудования класса защиты 1 по электробезопасности в электроустановках зданий", утвержденного Госстроем России, Госстандартом России и Минтопэнерго России 29.07-09.08.93, и с целью обеспечения безопасной эксплуатации электроустановок Департамент электроэнергетики и Главгосэнергонадзор Минтопэнерго России принимают решение о внесении изменений и дополнений в главу 1.7 "Заземление и защитные меры электробезопасности" и в главу 2.1 "Электропроводки" (#M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S, шестое издание) с введением в действие с 1 января 1997 г.

1. По главе 1.7

1.1. Пункт 1.7.17 дать в следующей редакции:

"Защитным проводником (РЕ) в электроустановках называется проводник, применяемый для защиты от поражения людей и животных электрическим током. В электроустановках до 1 кВ защитный проводник, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора, называется нулевым защитным проводником".

1.2. Пункт 1.7.18. Первый абзац дать в следующей редакции:

"Нулевым рабочим проводником (N) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, используемый для питания электроприемников, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в трехпроводных сетях постоянного тока.

Совмещенным нулевым рабочим и защитным проводником (PEN) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, сочетающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников".

По главе 2.1

2.1. Ввести дополнительный абзац в пункт 2.1.31 в следующей редакции:

"Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознавания по всей длине проводников по цветам:

голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;

двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;

двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;

черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.

Решение вступает в силу с 1 января 1997 г.

| #G0Руководитель департамента электроэнергетики Минтопэнерго России | Начальник Главгосэнергонадзора Минтопэнерго России |
| --- | --- |
| И.А.Новожилов | В.П.Варнавский |
| Согласовано: Начальник Главтехнормирования Минстроя России |  |
| В.В.Тищенко |  |

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ГОССТАНДАРТ РОССИИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 ноября 1993 г. № 19

О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Для обеспечения производства электрооборудования бытового и аналогичного назначения, отвечающего требованиям по электробезопасности, принятым в большинстве стран мира, Госстандартом России и промышленностью в последние годы проделана работа по введению в государственные стандарты требований, резко ограничивающих производство приборов 0 класса защиты. Увеличилось производство электрооборудования I и II классов защиты и одновременно резко возрос ввоз в страну электрооборудования указанных классов.

Принятые и введенные в действие Законы Российской Федерации "О стандартизации" и "О сертификации продукции и услуг" требуют повышения ответственности разработчиков стандартов и изготовителей продукции за нормативное обеспечение и изготовление электробытовых изделий повышенной электробезопасности.

Вместе с тем дальнейшее расширение применения электробытовых приборов I класса защиты сдерживается из-за отсутствия в большинстве зданий жилого фонда страны электросетей с защитным проводом, необходимым для достижения повышенной безопасности при использовании указанных приборов.

В целях решения этой проблемы в текущем году Госстандартом России, Госстроем России и Минтопэнерго России принято совместное решение "О развитии нормативной базы для безопасности применения электрооборудования класса защиты I по электробезопасности в электроустановках зданий".

Практический переход к производству оборудования I класса защиты, а также строительству электроустановок зданий, отвечающих требованиям применения оборудования I класса, займет несколько лет.

Сроки замещения парка эксплуатируемого оборудования, а также переоборудования электроустановок зданий определяются большими материальными затратами. Поэтому в течение длительного времени в сетях с защитным проводом и без защитного провода одновременно будут применяться приборы 0, I и II классов.

В этот период с целью повышения электробезопасности широкое применение могут получить устройства защитного отключения (УЗО), к выпуску которых приступили многие предприятия промышленности. Необходимо также обеспечить соблюдение правил эксплуатации электрооборудования.

Госстандарт России ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать разработчикам нормативных документов в области электробытовых приборов руководствоваться совместным решением Госстандарта России, Госстроя России и Минтопэнерго России от 9 августа 1993 г. "О развитии нормативной базы для безопасного применения электрооборудования класса защиты I по электробезопасности в электроустановках зданий".

Главному управлению по стандартизации и сертификации информационных технологий, продукции электротехники и приборостроения (Губенко), ВНИИНМАШ (Шалаеву) обеспечить реализацию этого Решения в части, касающейся Госстандарта России.

2. Главному управлению по стандартизации и сертификации информационных технологий, продукции электротехники и приборостроения (Губенко), ВНИИНМАШ (Шалаеву), ВНИИСОТ (Подлепе), техническим комитетам по стандартизации:

- завершить работу по установлению в государственных стандартах требований по применению классов защиты электрооборудования по электробезопасности, полностью отвечающих требованиям стандартов МЭК во II квартале 1994 года;

- подготовить предложения по нормативному обеспечению совместимости штепсельных соединений, применяемых в 2- и 3-проводных сетях и электрооборудования 0, I и II классов защиты по электробезопасности в I квартале 1994 года;

- завершить работу по принятию в качестве государственного стандарта МЭК "Общие требования к защитным устройствам, управляемым дифференциальным остаточным током" в I квартале 1994 года.

3. Главному управлению по стандартизации и сертификации информационных технологий, продукции электротехники и приборостроения, Техническому комитету 19 "Электробытовые приборы" в I квартале 1994 года внести в государственные стандарты на безопасность электробытовых приборов требования по применению УЗО при использовании электрооборудования в сетях без защитного проводника в условиях повышенной опасности поражения электрическим током, предусмотреть при этом перечень электрооборудования для этих условий применения.

4. Главному управлению стандартизации и сертификации информационных технологий, продукции электротехники и приборостроения (Губенко) совместно с Роскоммашем России, Госкомоборонпромом России и Госэнергонадзором России с участием других заинтересованных организаций подготовить до 1 января 1994 года проект совместного Решения о порядке применения электрооборудования с использованием УЗО.

5. Центральному органу системы сертификации электрооборудования на соответствие стандартам безопасности (Губенко) с участием сертификационных органов и испытательных лабораторий, аккредитованных в системе:

- ввести обязательную сертификацию УЗО в соответствии с Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", начиная с 1 июля 1994 года;

- проводить сертификацию электрооборудования бытового назначения по требованиям безопасности с включением в программу испытаний проверки функционирования в аварийном режиме с использованием УЗО с 1 июля 1994 года;

- обеспечить контроль наличия в эксплуатационной документации сертифицируемой продукции указаний о правилах использования электрооборудования с применением УЗО.

6. Рекомендовать Госэнергонадзору России рассмотреть вопрос о создании системы сертификации электроустановок жилых домов зданий в соответствии с Законами Российской Федерации "О защите прав потребителей" и "О сертификации продукции и услуг".

Главному управлению стандартизации и сертификации информационных технологий, продукции электротехники и приборостроения (Губенко) совместно с Госэнергонадзором России подготовить до 1 апреля 1994 года соответствующее решение.

7. Главному управлению стандартизации и сертификации информационных технологий, продукции электротехники и приборостроения (Губенко), Управлению информации (Семенову) до 1 января 1994 года подготовить и представить на утверждение План информационных мероприятий по данному вопросу.

8. Контроль за .выполнением Постановления возложить на первого заместителя Председателя Госстандарта России С.И.Аверина.

Председатель

Госстандарта России                                                                           С.Ф.Безверхий

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,

МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ГОССТАНДАРТ РОССИИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июля 1996 г. N 15

В целях совершенствования процедуры сертификации продукции в Российской Федерации Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Изменение N 1 "Порядка проведения сертификации продукции в Российской Федерации".

#G1Председатель Госстандарта России

С.Ф.Безверхий

Зарегистрировано в Министерстве

юстиции Российской Федерации

1 августа 1996 г.

Регистрационный N 1139

Принято

Постановлением

Госстандарта России

от 25 июля 1996 года N 15

#G0Изменение N 1

"Порядка проведения сертификации продукции

в Российской Федерации"

Раздел 2 дополнить пунктом 2.4:

"2.4. При сертификации продукции следует применять официальные издания нормативных документов".

Пункт 3.5.1 после второго абзаца дополнить абзацем:

"Сертификат может иметь приложение, содержащее перечень конкретной продукции, на которую распространяется его действие, если требуется детализировать состав:

- группы однородной продукции, выпускаемой одним изготовителем и сертифицированной по одним и тем же требованиям;

- изделия (комплекса, комплекта) установленной комплектации составных частей и (или) запасных частей, применяемых для технического обслуживания и ремонта изделия (комплекса, комплекта), указанного в сертификате".

Пункт 3.5.3. Второй абзац изложить в новой редакции:

"Срок действия сертификата на партию продукции или изделие не устанавливают.

Для продукции, реализуемой изготовителем в течение срока действия сертификата на серийно выпускаемую продукцию (серийный выпуск), сертификат действителен при ее поставке, продаже в течение срока годности (службы), установленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для предъявления требований по поводу недостатков продукции. В течение этих же сроков действителен и сертификат на партию продукции или изделие".

Приложение изложить в новой редакции:

#G1Приложение

#G0Схемы сертификации

1. Состав схем сертификации

| #G0Но- мер схе- мы | Испытания в аккре- дитованных испыта- тельных лаборато- риях и др. способы доказательства соответствия | Проверка произ- водства (систе- мы качества) | Инспекционный контроль сертифи- цированной продукции (системы качества, производства) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Испытания типа * |  | - |
| 1а | Испытания типа | Анализ состояния производства | - |
| 2 | Испытания типа |  | Испытания образцов, взятых у продавца |
| 2а | Испытания типа | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у продавца Анализ состояния производства |
| 3 | Испытания типа |  | Испытания образцов, взятых у изготовителя |
| 3а | Испытания типа | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у изготовителя Анализ состояния производства |
| 4 | Испытания типа | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у продавца Испытания образцов, взятых у изготовителя |
| 4а | Испытания типа | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у продавца Испытания образцов, взятых у изготовителя Анализ состояния производства |
| 5 | Испытания типа | Сертификация производства или сертификация системы качества | Контроль сертифицированной системы качества (производства) Испытания образцов, взятых у продавца и (или) у изготовителя** |
| 6 | Рассмотрение дек- ларации о соответ- ствии с прилага- емыми документами | Сертификация системы качества | Контроль сертифицированной системы качества |
| 7 | Испытания партии | - | - |
| 8 | Испытания каждого образца | - | - |
| 9 | Рассмотрение дек- ларации о соответ- ствии с прилагае- мыми документами | - | - |
| 9а | Рассмотрение дек- ларации о соответ- ствии с прилагае- мыми документами | Анализ состояния производства | - |
| 10 | Рассмотрение дек- ларации о соответ- ствии с прилагае- мыми документами | - | Испытания образцов, взятых у изготовителя или у продавца |
| 10а | Рассмотрение дек- ларации о соответ- ствии с прилагае- мыми документами | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у изготовителя или у продавца Анализ состояния производства |

----------------

* Испытания выпускаемой продукции на основе оценивания одного или нескольких образцов, являющихся ее типовыми представителями.

** Необходимость и объем испытаний, место отбора образцов определяет орган по сертификации продукции по результатам инспекционного контроля за сертифицированной системой качества (производством).

Примечания:

1. Схемы 1 - 8 приняты в зарубежной и международной практике и классифицированы ИСО. Схемы 1а, 2а, 3а и 4а - дополнительные и являются модификацией соответственно схем 1, 2, 3 и 4.

2. Схемы 9 - 10а основаны на использовании декларации о соответствии поставщика, принятом в ЕС в качестве элемента подтверждения соответствия продукции установленным требованиям.

3. Инспекционный контроль, указанный в таблице, проводят после выдачи сертификата.

2. Применение схем сертификации

2.1. Схемы сертификации 1 - 6 и 9а - 10а применяются при сертификации продукции, серийно выпускаемой изготовителем в течение срока действия сертификата, схемы 7, 8, 9 - при сертификации уже выпущенной партии или единичного изделия.

2.2. Схемы 1 - 4 рекомендуется применять в следующих случаях:

- схему 1 - при ограниченном, заранее оговоренном объеме реализации продукции, которая будет поставляться (реализовываться) в течение короткого промежутка времени отдельными партиями по мере их серийного производства (для импортной продукции - при краткосрочных контрактах; для отечественной продукции - при ограниченном объеме выпуска);

- схему 2 - для импортной продукции при долгосрочных контрактах или при постоянных поставках серийной продукции по отдельным контрактам с выполнением инспекционного контроля на образцах продукции, отобранных из партий, завезенных в Российскую Федерацию;

- схему 3 - для продукции, стабильность серийного производства которой не вызывает сомнения;

- схему 4 - при необходимости всестороннего и жесткого инспекционного контроля продукции серийного производства.

2.3. Схемы 5 и 6 рекомендуется применять при сертификации продукции, для которой:

- реальный объем выборки для испытаний недостаточен для объективной оценки выпускаемой продукции;

- технологические процессы чувствительны к внешним факторам;

- установлены повышенные требования к стабильности характеристик выпускаемой продукции;

- сроки годности продукции меньше времени, необходимого для организации и проведения испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории;

- характерна частая смена модификаций продукции;

- продукция может быть испытана только после монтажа у потребителя.

Условием применения схемы 5 является наличие у изготовителя системы испытаний, включающей контроль всех характеристик на соответствие требованиям, предусмотренным при сертификации такой продукции, что подтверждается выпиской из акта проверки и оценки системы качества.

Схему 6 возможно использовать также при сертификации импортируемой продукции поставщика (не изготовителя), имеющего сертификат на свою систему качества, если номенклатура сертифицируемых характеристик и их значения соответствуют требованиям нормативных документов, применяемым в Российской Федерации.

2.4. Схемы 7 и 8 рекомендуется применять тогда, когда производство и реализация данной продукции носит разовый характер (партия, единичные изделия).

2.5. Схемы 9 - 10а основаны на использовании в качестве доказательства соответствия (несоответствия) продукции установленным требованиям - декларации о соответствии с прилагаемыми к ней документами, подтверждающими соответствие продукции установленным требованиям.

В декларации о соответствии изготовитель (продавец) в лице уполномоченного представителя под свою ответственность заявляет, что его продукция соответствует установленным требованиям.

Декларация о соответствии, подписанная руководителем организации - изготовителя (продавца), совместно с прилагаемыми документами направляется с сопроводительным письмом в орган по сертификации.

Орган по сертификации рассматривает представленные документы и, в случае необходимости, запрашивает дополнительные материалы (претензии потребителей, результаты проверки технологического процесса, документы о соответствии продукции определенным требованиям, выдаваемые органами исполнительной власти в пределах своей компетенции и т.д.). Одновременно орган по сертификации сопоставляет образец продукции с представленными документами.

При положительных результатах орган по сертификации выдает изготовителю сертификат соответствия.

Условием применения схем сертификации 9 - 10а является наличие у заявителя всех необходимых документов, прямо или косвенно подтверждающих соответствие продукции заявленным требованиям. Если указанное условие не выполнено, то орган по сертификации предлагает заявителю сертифицировать данную продукцию по другим схемам сертификации и с возможным учетом отдельных доказательств соответствия из представленных документов.

Данные схемы целесообразно применять для сертификации продукции субъектов малого предпринимательства, а также для сертификации неповторяющихся партий небольшого объема отечественной и зарубежной продукции.

2.6. Схемы 9 - 10а рекомендуется применять в следующих случаях:

- схему 9 - при сертификации неповторяющейся партии небольшого объема импортной продукции, выпускаемой фирмой, зарекомендовавшей себя на мировом или российском рынках как производителя продукции высокого уровня качества, или единичного изделия, комплекта (комплекса) изделий, приобретаемого целевым назначением для оснащения отечественных производственных и иных объектов, если по представленной технической документации можно судить о безопасности изделий;

- схему 9а - при сертификации продукции отечественных производителей, в том числе индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавших свою деятельность в установленном порядке, при нерегулярном выпуске этой продукции по мере ее спроса на рынке и нецелесообразности проведения инспекционного контроля;

- схемы 10 и 10а - при продолжительном производстве отечественной продукции в небольших объемах выпуска.

2.7. Схемы 1а, 2а, 3а, 4а, 9а и 10а рекомендуется применять вместо соответствующих схем 1, 2, 3, 4, 9 и 10, если у органа по сертификации нет информации о возможности производства данной продукции обеспечить стабильность ее характеристик, подтвержденных испытаниями.

Необходимым условием применения схем 1а, 2а, 3а, 4а, 9а и 10а является участие в анализе состояния производства экспертов по сертификации систем качества (производств) или экспертов по сертификации продукции, прошедших обучение по программе, включающей вопросы анализа производства.

При проведении обязательной сертификации по этим схемам и наличии у изготовителя сертификата соответствия на систему качества (производства) анализ состояния производства не проводят.

2.8. При проведении обязательной сертификации по схемам 5 или 6 и наличии у изготовителя сертификата соответствия на производство или систему качества (по той же или более полной модели, чем та, которая принята при сертификации продукции) сертификацию производства или системы качества соответственно повторно не проводят.

2.9. Схемы сертификации из числа приведенных устанавливают в системах (правилах) сертификации однородной продукции с учетом специфики продукции, ее производства, обращения и использования.

Конкретную схему сертификации для данной продукции определяет орган по сертификации.

3. Использование дополнительной информации в схемах

сертификации

3.1. В схемах сертификации, если это не противоречит правилам системы сертификации, могут быть использованы документальные доказательства соответствия, полученные заявителем вне рамок данной сертификации. Эти доказательства могут служить основанием для сокращения объема проверок при сертификации.

3.2. При оценке возможности использования дополнительных документов учитывают специфику продукции, степень ее потенциальной опасности, объем и продолжительность производства продукции, стабильность условий производства, репутацию предприятия по отношению к качеству сертифицируемой продукции, качество используемых комплектующих изделий и материалов, степень доверия оценкам, данным сторонними организациями, и т.п.

3.3. В зависимости от видов сертифицируемой продукции используются следующие дополнительные документы:

- протоколы испытаний (приемочных, периодических, инспекционных и т.п.);

- гигиеническое заключение (гигиенический сертификат);

- документ территориальной службы Госкомсанэпиднадзора о санитарно-гигиеническом состоянии производства;

- сертификат пожарной безопасности (на продукцию);

- сертификаты (декларации о соответствии) поставщиков комплектующих изделий и материалов; тары, упаковки;

- паспорт поля или сертификат качества почв земельного участка, выданный агрохимической службой;

- заключение регионального центра станции защиты растений и агрохимической службы о применении средств химизации (удобрений, пестицидов, стимуляторов роста, биопрепаратов, мелиорантов);

- заключение органа по карантину растений в случае проведения обработки против карантинных объектов;

- ветеринарный сертификат (свидетельство);

- зарубежные сертификаты на продукцию, системы качества поставщика;

- сертификат происхождения;

- протоколы испытаний в зарубежных лабораториях;

- техническую документацию изготовителя (конструкторскую, технологическую, эксплуатационную и т.п.).

Кроме перечисленных, по решению органа по сертификации, можно использовать другие документы, не вызывающие сомнений в достоверности содержащейся в них информации.

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ

Для продукции, услуг, систем качества и производств регистрационный номер составляется следующим образом:

| #G0РОСС XX |  |  |  |  |  | ХХХХ. |  |  |  |  | ХХХХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Порядковый номер от 00001 до 99999 в порядке включения в Госреестр для каждого типа объекта регистрации |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код типа объекта регистрации |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код органа, принявшего решение о внесении в Госреестр объекта регистрации |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код страны - это место расположения предприятия-изготовителя продукции, исполнителя услуги |  |  |  |

Код типа объекта регистрации:

А - продукция (образец, партия), сертифицированная на соответствие обязательным требованиям;

В - продукция (серия), сертифицированная на соответствие обязательным требованиям;

С -продукция (образец, партия), сертифицированная на соответствие требованиям нормативных документов;

Н - продукция (серия), сертифицированная на соответствие требованиям нормативных документов;

Е - транспортное средство, на которое выдается Одобрение типа транспортного средства;

У - услуга, сертифицированная на соответствие обязательным требованиям;

М - услуга, сертифицированная на соответствие требованиям нормативных документов;

К - система качества, сертифицированная на соответствие требованиям нормативных документов;

Р - производство, сертифицированное на соответствие требованиям нормативных документов.

Пример:

1. Регистрационный номер органа: РОСС RU.0001.11XX02.

Оформляется сертификат соответствия на продукцию серийного производства, сертифицированную на соответствие обязательным требованиям. Запись включена в журнал под номером 11.

Регистрационный номер будет следующим: РОСС RU.XX02.B00011.

2. Регистрационный номер органа: РОСС RU.0001.12УБ99.

Оформляется сертификат на услугу, сертифицированную на соответствие требованиям нормативных документов. Запись включена в журнал под номером 100.

Регистрационный номер будет следующим: РОСС RU.УБ99.М00100.

СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ  ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ,

ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Дата введения 1996-01-01

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Управлением по аккредитации Госстандарта России, Всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации Госстандарта России.

2. ВНЕСЕН Управлением по аккредитации и Управлением технической политики в области метрологии Госстандарта России.

3. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 10 ноября 1995 г. № 563.

4. Стандарт разработан и принят в целях укрепления доверия к системам аккредитации и аккредитующим органам, соответствующим его требованиям.

Для достижения этой цели в настоящем стандарте реализованы положения:

- законов Российской Федерации "О защите прав потребителей", "О сертификации продукции и услуг", "Об обеспечении единства измерений в части аккредитации испытательных и измерительных лабораторий, органов по сертификации";

- Руководства ИСО/МЭК 55 "Системы аккредитации испытательных лабораторий. Общие рекомендации по руководству действием систем". Руководства ИСО/МЭК 38 "Общие требования к приемке испытательных лабораторий". Руководства ИСО/МЭК 40 "Общие требования по приемке органов по сертификации";

- европейских стандартов серии EN 15000, охватывающих вопросы испытаний, сертификации и аккредитации;

- работ Международной конференции по аккредитации испытательных лабораторий (ИЛАК).

5. Настоящий стандарт относится к комплексу документов, охватывающих испытания, сертификацию и аккредитацию, и является основополагающим документом, устанавливающим общие требования и процедуры по проведению аккредитации в Российской Федерации испытательных лабораторий, осуществляющих испытания, измерения, калибровку, и органов по сертификации продукции, услуг, производств и систем качества.

Принципы систем аккредитации объектов, указанных в настоящем стандарте, рассмотрены и одобрены Межведомственным советом по аккредитации.

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования, применяемые в Российской Федерации к системам аккредитации объектов, осуществляющих деятельность в области оценки соответствия, включая испытания, измерения и сертификацию (ГОСА), в обязательной (законодательно регулируемой) и (или) добровольной сферах.

Объектами аккредитации в соотвествии с данным стандартом являются:

- лаборатории, осуществляющие испытания, измерения, калибровку (далее - испытательные лаборатории);

- органы по сертификации продукции, услуг, производств и систем качества (далее - органы по сертификации);

- метрологические службы юридических лиц, осуществляющие поверку средств измерений;

- организации, осуществляющие специальную подготовку* экспертов в указанных областях деятельности.

_____________

* Специальная подготовка не включает в себя процесс обучения и воспитания, сопровождающийся констатацией достижения обучающимся определенных государством образовательных уровней, осуществляемый в соотвествии с Законом Российской Федерации "Об образовании".

Стандарт предназначен для применения:

- аккредитующим органом - при создании и обеспечении функционирования системы аккредитации, при проведении аккредитации конкретных организаций, включая инспекционный контроль за аккредитованными организациями;

- организациями - при подготовке к аккредитации, работе в соответствии с областью аккредитации, взаимодействии с аккредитующим органом.

Требования настоящего стандарта могут быть дополнены при использовании его в конкретных системах аккредитации.

2. Нормативная ссылка

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт: #M12293 0 1200000874 3827224652 2422037511 247265662 4293218079 557313239 2960271974 2851215321 2005302996ГОСТ Р 51000.2-95#S Общие требования к аккредитующему органу.

3. Определения

В настоящем стандарте применяются определения, содержащиеся в Руководстве ИСО/МЭК 2 (издание 1991 г.) "Общие термины и определения в области стандартизации и смежных видов деятельности". В отдельные определения внесены незначительные уточнения, а также введены определения, необходимые для обеспечения взаимопонимания в вопросах аккредитации.

3.1 Аккредитация - официальное признание полномочным (авторитетным) органом компетентности (способности) организации выполнять работы в определенной (заявленной) области.

3.2 Система аккредитации - система, обладающая собственными правилами процедуры и управления для осуществления аккредитации объектов.

3.3 Аккредитующий орган - орган, который управляет системой аккредитации и проводит аккредитацию организаций (являющихся объектами аккредитации в управляемой им системе аккредитации).

3.4 Критерии аккредитации -требования, используемые аккредитующим органом, которым должна отвечать организация (как объект аккредитации), чтобы быть аккредитованной.

3.5 Область аккредитации - одна или несколько работ, на выполнение которых аккредитована конкретная организация.

3.6 Аттестация (организации) - проверка организации с целью определения ее соответствия установленным требованиям (критериям) аккредитации.

3.7 Инспекционный контроль (аккредитованной организации) - проверка, проводимая аккредитующим органом с целью установления, что деятельность аккредитованной организации продолжает соответствовать установленным требованиям.

3.8 Эксперт по аккредитации - лицо, осуществляющее все или отдельные функции, относящиеся к аккредитации (аттестации) соответствующих объектов и обладающее компетентностью в выполнении этих функций, признанной аккредитующим органом.

3.9. Заявитель (аккредитации) - организация, претендующая на аккредитацию и представившая письменную заявку об этом в аккредитующий орган.

4. Общие требования

4.1. Аккредитация направлена на обеспечение доверия к деятельности объектов аккредитации на основе подтверждения и официального признания их компетентности выполнять работы в определенной области аккредитации, а также создание условий для взаимного признания результатов деятельности аккредитованных организаций, зарегистрированных в соответствующих документах.

4.2. В системе аккредитации должны быть документально установлены требования к объектам аккредитации, аккредитующему органу, правила и процедуры управления, применяемые в системе.

Эти документы должны быть доступны заинтересованным организациям или лицам. Они должны быть опубликованы или представляться по требованию заинтересованных организаций.

4.3. Аккредитующий орган может устанавливать дополнительные критерии, необходимые для подтверждения компетентности организации выполнять работы в заявленной области.

4.4. Описание метода оценки, применяемого для подтверждения соответствия заявителя критериям аккредитации и возможным дополнительным техническим критериям, должно быть опубликовано, актуализировано и доведено до сведения всех заинтересованных сторон.

4.5. Обеспечение организации документами, устанавливающими требования к объекту аккредитации и его деятельности, правилами по аккредитации осуществляется по заявкам организаций, начиная с подготовки к аккредитации и до прекращения действия аттестата аккредитации.

4.6. Для обеспечения международного сотрудничества как в самой работе ’по аккредитации, так и в деятельности аккредитованных организаций терминология, правила и процедуры аккредитации должны быть основаны на руководствах Международной организации по стандартизации и Международной электротехнической комиссии (ИСО/МЭК), международных и европейских стандартах в области аккредитации, работах Международной конференции по аккредитации испытательных лабораторий (ИЛАК) и других.

4.7. Аккредитацию организаций, осуществляющих деятельность в обязательной законодательно регулируемой сфере*, организуют и проводят Госстандарт России и другие федеральные органы исполнительной власти, на которые законодательными актами Российской Федерации возлагается эта работа в пределах их компетенции.

__________

* Основанием для выполнения организацией работ в законодательно регулируемой сфере является ее аккредитация в соответствии с требованиями системы аккредитации и разрешение уполномоченного законодательным актом Российской Федерации органа (наличие аттестата аккредитации и лицензии на проведение работ).

Аккредитацию организаций, осуществляющих деятельность в добровольной сфере, может осуществлять юридическое лицо, взявшее на себя функции аккредитующего органа и отвечающее требованиям, предъявляемым к аккредитующим органам.

Организация работ по аккредитации объектов, установленных настоящим стандартом, приведена на рисунке.

4.8. Госстандарт России разрабатывает принципы проведения единой политики в области аккредитации и выполняет функции национального органа по аккредитации:

- разрабатывает общие процедуры по аккредитации;

- разрабатывает общие требования к аккредитующим органам, объектам аккредитации и экспертам, порядку их подготовки и аттестации;

- разрабатывает требования к документам по аккредитации;

- взаимодействует с международными и зарубежными организациями по аккредитации;

- осуществляет учет аккредитующих органов и систем аккредитации;

| #G0 |  | Госстандарт России |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технический секретариат |  |  | Межведомственный совет по аккредитации |  |  | Апелляционная комиссия |
| АККРЕДИТИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ |  |  |  |  |  |  |
| В обязательной (законодательно регулируемой) сфере |  |  |  | В добровольной (законодательно нерегулируемой) сфере |  |  |
| Госстандарт России |  |  | Другие федеральные органы исполнительной власти |  |  | Юридическое лицо, отвечающее установленным требованиям |
|  |  |  | объекты аккредитации |  |  |  |
| испытательные лаборатории, измерительные лаборатории, метрологические службы юридических лиц, органы по сертификации, органиазации подготовки экспертов |  |  | испытательные лаборатории, органы по сертификации, организации подготовки экспертов |  |  | испытательные лаборатории, органы по сертификации, организации подготовки экспертов |

- опубликовывает информацию о правилах аккредитации, аккредитующих органах, системах аккредитации;

- устанавливает порядок оплаты работ по аккредитации в соответствии с действующим законодательством;

- организует работу технического секретариата Межведомственного совета по аккредитации.

Госстандарт России выполняет функции аккредитующего органа в пределах его компетенции в соответствии с 4.11.

4.9. Для координации работ по аккредитации при Госстандарте России создается Межведомственный совет по аккредитации (далее - Совет). В Совете представлены все заинтересованные стороны: федеральные органы исполнительной власти, производители, научные и общественные организации, деятельность которых связана с работой по аккредитации.

Совет рассматривает и вырабатывает рекомендации по следующим основным направлениям деятельности по аккредитации:

- принципам проведения единой технической политики в области аккредитации;

- основным направлениям в проведении исследований в области аккредитации;

- экономическим аспектам по аккредитации;

- направлениям международного сотрудничества в области аккредитации.

Для организации исполнения работ по принятым решениям, подготовки материалов для рассмотрения Советом, подготовки его заседаний и выполнения других мероприятий по обеспечению деятельности Совета Госстандарт России создает технический секретариат. Для принятия решений по разногласиям Совет создает комиссию по апелляциям, рабочие группы (из числа членов Совета).

4.10. Аккредитующий орган и его деятельность по аккредитации должны соответствовать требованиям #M12293 0 1200000874 3827224652 2422037511 247265662 4293218079 557313239 2960271974 2851215321 2005302996ГОСТ Р 51000.2#S.

Аккредитующий орган, осуществляющий свою деятельность в соответствии с 4.7, реализует единую политику в области аккредитации и в связи с этим:

- устанавливает правила процедуры и управления для проведения аккредитации;

- управляет системой аккредитации;

- устанавливает требования к объектам аккредитации;

- аккредитует соответствующие объекты и выдает им аттестат аккредитации в определенной области аккредитации;

- рассматривает жалобы по вопросам аккредитации;

- предлагает правила признания других систем аккредитации (в том числе зарубежных);

- определяет требования к экспертам по аккредитации, организует специальную подготовку (обучение) экспертов;

- проводит регистрацию и учет аккредитованных объектов и экспертов;

- опубликовывает информацию об аккредитованных объектах.

Для организации и проведения работ по аккредитации аккредитующий орган может создавать компетентный исполнительный opгaн (технический центр) или поручать выполнение его функций уже имеющейся компетентной организации.

4.11. Компетентный исполнительный орган выполняет работу по аккредитации, порученную ему аккредитующим органом, в соответствии с требованиями, установленными в #M12293 0 1200000874 3827224652 2422037511 247265662 4293218079 557313239 2960271974 2851215321 2005302996ГОСТ Р 51000.2#S.

В этой связи такой орган может выполнять следующие работы:

- проводить предварительное рассмотрение заявки на аккредитацию, представленных документов и заключать с заявителем договор на проведение ’аккредитации;

- организовывать проведение экспертизы документов по аккредитации, представленных заявителем, и проведение аттестации заявителя, а также организовывать проведение инспекционного контроля аккредитованной организации;

- определять персональный состав экспертов для проведения экспертизы документов, представленных заявителем, и проведения аттестации заявителя, привлекать экспертов к выполнению этих работ;

- готовить программы аттестации заявителей и программы проведения инспекционного контроля аккредитованных организаций;

- рассматривать результаты экспертизы, аттестации и инспекционного контроля и готовить проект решений по их результатам;

- вести регистрационные записи по всему объему работ и оформлять проекты документов по аккредитации организации;

- создавать и эксплуатировать информационную систему по аккредитации, включая информацию об аккредитованных организациях и результатах их деятельности, об аттестованных экспертах по аккредитации, о результатах инспекционного контроля, о правилах и процедурах аккредитации, организацию обеспечения заявителей и аккредитованных организаций правилами процедуры аккредитации

4.12. Организации (объекты аккредитации), изъявившие желание аккредитоваться в определенной системе аккредитации:

- обеспечивают готовность к выполнению определенного вида работ в соответствии с заявленной областью аккредитации;

- подают заявку на аккредитацию, взаимодействуют с аккредитующим органом и другими участниками аккредитации в процессе аккредитации;

- оплачивают работы по аккредитации в соответствии с установленным порядком (’независимо от их результата).

4.13. Аккредитованные организации:

- выполняют работу строго в соответствии с областью аккредитации по установленным правилам;

- приостанавливают (прекращают) деятельность в области аккредитации в случае нарушений условий (несоблюдения критериев) аккредитации или приостановления (отмены) аттестата аккредитации;

- поддерживают соответствие организации установленным требованиям (в том числе системы качества);

- представляют в аккредитующий орган информацию о деятельности, об изменениях организационной структуры, технического оснащения и других условий, определяющих способность выполнять работы в области аккредитации;

- создают необходимые условия для осуществления аккредитующим органом инспекционного контроля за деятельностью в области аккредитации;

- взаимодействуют с аккредитующим органом и другими участниками аккредитации, другими аккредитованными в системе аккредитации организациями в процессе своей деятельности.

4.14. Эксперты, аттестованные для выполнения работ по аккредитации определенных объектов, осуществляют экспертизу документов, представленных для аккредитации, аттестуют заявителей и подготавливают решения об аккредитации, выдаче аттестата аккредитации и осуществляют инспекционный контроль за аккредитованными организациями.

Лица, участвующие в работе по подготовке организации к аккредитации, не могут привлекаться в качестве экспертов для участия в аккредитации этой организации.

5. Эксперты по аккредитации

5.1. Компетентность экспертов.

Назначенный для проведения аккредитации организации эксперт или группа экспертов должны:

- быть осведомлены о критериях аккредитации, возможных дополнительных критериях и соответствующей процедуре аккредитации;

- хорошо знать процедуру и документы по аккредитации;

- иметь технические навыки в проведении конкретных работ (испытаний), по которым желательно получить аккредитацию;

- уметь пользоваться эффективной системой связи;

- не зависеть от каких-либо интересов, которые могли бы заставить эксперта действовать в предвзятой, неконфиденциальной и дискриминационной манере;

- обладать личными качествами, обеспечивающими способность выполнять возложенные на него функции.

5.2. Квалификационная процедура.

В системе аккредитации аккредитующий орган должен располагать соответствующей квалификационной процедурой для оценки квалификации экспертов, предусматривающей проверку их компетентности и подготовленности, а также их участия в практическом проведении одной или нескольких аккредитаций совместно с экспертом, уже подтвердившим свою квалификацию.

5.3. Регистрационные данные.

Аккредитующий орган должен иметь регистрационные данные на экспертов по аккредитации и регулярно проводить их актуализацию. Эти данные должны включать:

- фамилию и адрес эксперта;

- занимаемое им положение в организации, где он работает;

- образование и специальность;

- опыт работы по специальности;

- подготовку в области обеспечения качества, аккредитации и поверки;

- опыт в аккредитации организаций с учетом области их специализации;

- дату последней актуализации регистрационных данных.

5.4. Методические указания для экспертов.

Экспертам должны быть предоставлены актуализированные методические указания, а также соответствующие рабочие документы (например, рабочие листы, контрольные перечни и др.), содержащие инструкции по проведению аккредитации и всю необходимую информацию о порядке ее проведения.

5.5. Порядок назначения экспертов.

Аккредитующий орган должен определить в системе аккредитации процедуру, обеспечивающую:

- согласие квалифицированного эксперта на выполнение им своих полномочий по аккредитации конкретно обозначенной организации в указанные сроки;

- назначение ведущего эксперта;

- согласие заявителя на личность эксперта;

- предоставление членам группы экспертов всей требуемой информации по аккредитуемой организации (основополагающих стандартов с описанием правил, по которым проводится аккредитация, документов о предшествующей аккредитации в случае их наличия и т. д.).

6. Область аккредитации

6.1. Аккредитация организации должна осуществляться только в отношении конкретных видов продукции, услуг, работ. С этой целью в документе, определяющем область аккредитации, следует четко указать наименование продукции, услуг, испытаний, работ, проверяемые параметры и методы испытаний (контроля, проверок), соответствующие им стандарты или другие нормативные документы.

6.2. Проверяемые параметры, методы испытаний или проведения работ должны устанавливаться на основе стандартов или другого документа, принятого соответствующим уполномоченным органом.

7. Заявка на аккредитацию

7.1. Заявитель направляет в аккредитующий орган заявку с комплектом документов. Заявку подписывает руководитель организации или другое уполномоченное им лицо.

В комплекте документов заявитель:

- указывает область аккредитации, структуру, функции, права и обязанности организации как объекта аккредитации, правила выполнения работ, систему качества, сведения об экспертах и другом персонале;

- подтверждает свою осведомленность о способе действия системы аккредитации;

- подтверждает свое согласие выполнить процедуру аккредитации, в частности, по принятию комиссии (группы экспертов) по аттестации: оплатить расходы, связанные с аккредитацией, независимо от ее результата; принять на себя затраты по последующему инспекционному контролю за аккредитованной организацией;

- подтверждает свое согласие выполнить требования, обязательные для аккредитации.

7.2. Заявителю должны быть представлены по его заявке описание процедуры аккредитации и документ, в котором установлены требования к объекту аккредитации, функции, права и обязанности аккредитованной организации (включая оплачиваемые организацией расходы в процессе аккредитации и при последующем функционировании в качестве аккредитованной организации).

7.3. Дополнительная информация представляется заявителю по его запросу.

8. Процедура аккредитации

8.1. Работа по аккредитации включает следующие этапы:

- представление заявителем заявки на аккредитацию, ее предварительное рассмотрение аккредитующим органом и принятие решения по заявке (представление заявки на аккредитацию);

- экспертизу документов по аккредитации;

- аттестацию заявителя;

- анализ всех материалов и принятие по результатам экспертизы и аттестации решения об аккредитации или об отказе в аккредитации;

- оформление, регистрацию и "выдачу аттестата аккредитации;

- проведение последующего инспекционного контроля аккредитованной организации.

8.2. Представление заявки на аккредитацию.

8.2.1. 3аявитель представляет заявку на аккредитацию в соответствии с разделом 7 и другую информацию, необходимую для аккредитации.

Вместе с заявкой заявитель представляет:

- общую характеристику заявителя (наименование, адрес, юридический статус, персонал, положение и техническое оборудование);

- общие сведения о заявителе (основная область деятельности, отношения с вышестоящими организациями, взаимодействие с другими организациями);

- организационную структуру заявителя как аккредитуемого объекта;

- перечень фамилий и должностных лиц, несущих ответственность за техническую корректность выполняемых заявителем работ;

- описание системы качества, применяемой заявителем, чтобы обеспечить доверие к качеству проводимых работ;

- примеры документов, которые будет выдавать заявитель после его аккредитации.

Обращение с указанной информацией должно осуществляться с соответствующей степенью конфиденциальности.

8.2.2. Аккредитующий орган предварительно рассматривает заявку с комплектом документов с целью оценки их состава и полноты, соответствия указанной в них информации установленным требованиям, а также целесообразности проведения работ по аккредитации заявителя и принятия решения по организации этих работ.

В случае положительного результата заявку принимают для проведения работ в соответствии с принятыми решениями по организации их выполнения.

При отрицательных результатах предварительного рассмотрения заявителю сообщают об отказе в принятии заявки и возвращают комплект документов.

8.3. Экспертиза документов.

8.3.1. Для проведения экспертизы заявки и документации, предъявленных заявителем для проведения аккредитации, аккредитующий орган назначает одного или нескольких экспертов (аттестованных или признанных аккредитующим органом). Эксперты должны быть назначены официально. По результатам экспертизы составляют экспертное заключение, которое должно содержать оценку ’соответствия заявителя критериям аккредитации.

8.3.2. В случае положительного результата экспертизы аккредитующий орган заблаговременно сообщает заявителю фамилии экспертов для проведения аттестации, чтобы он имел возможность при необходимости представить возражения по составу экспертов.

8.3.3. При отрицательном результате заявителю сообщают об отказе в аккредитации по причине его несоответствия критериям аккредитации.

8.4. Аттестация заявителя.

8.4.1. Аттестацию заявителя осуществляет комиссия экспертов, формируемая аккредитующим органом таким образом, чтобы обеспечить компетентную и объективную оценку (в возможно короткий срок и с минимальными затратами). При многопрофильной области аккредитации, сложных видах продукции, услуг, работ для полноты аттестации в состав комиссии могут быть включены специалисты научных организаций и предприятий промышленности.

8.4.2. При аттестации проверяют соответствие фактического состояния заявителя представленным документам и его способность выполнять заявленные функции.

8.4.3. После проведения аттестации комиссия экспертов должна оперативно подготовить акт по результатам аттестации, ознакомить с его содержанием заявителя и направить его аккредитующему органу.

Заявителю высылают копию акта.

Акт следует составлять согласно образцу, установленному аккредитующим органом. В акте как минимум должны быть указаны:

- фамилии членов комиссии и их подписи;

- наименование и адрес аккредитуемой организации;

- заявленная область аккредитации;

- информация по технической квалификации, компетентности, подготовленности, опытности штатного персонала, особенно лиц, несущих ответственность за техническую правильность оформляемых документов по результатам деятельности организации в соответствии с областью аккредитации (сертификатов соответствия, протоколов испытаний и др.);

- замечания о соответствии предъявляемым требованиям организации работы и процедур, используемых заявителем для того, чтобы обеспечить доверие к качеству проводимых им работ;

- информация о проверках заявителя на качество проведения работ, результатах таких проверок и их учета в деятельности заявителя;

- замечания экспертов о степени соответствия заявителя критериям аккредитации;

- замечания по оформлению документов и процесс выполнения заявленных работ;

- замечания по мерам, принятым для устранения недостатков, обнаруженных в ходе проведения предыдущей аккредитации или проведенного инспекционного контроля (если они проводились).

8.5. Принятие решений об аккредитации и выдача аттестата аккредитации.

8.5.1. Аккредитующий орган должен рассмотреть и проверить заявку на аккредитацию, всю информацию, представленную заявителем, а также полученную в процессе экспертизы и аттестации, акт аттестационной комиссии, замечания по акту со стороны заявителя.

Решение об аккредитации заявителя аккредитующий орган принимает по результатам оценки этой информации.

8.5.2. При положительном решении аккредитующий орган:

- утверждает Положение об объекте аккредитации и Порядок выполнения работ;

- оформляет, регистрирует в реестре и .выдает заявителю аттестат аккредитации;

- подписывает договорное соглашение (договор) с аккредитованным объектом, определяющее его права и обязанности и возлагающее на объект ответственность за выполнение этих обязанностей.

8.5.3. Если по результатам работ выявлено несоответствие объекта аккредитации установленным требованиям, которое может быть устранено путем коррекции документов и организационных мероприятий в установленный срок, указанные работы могут быть проведены повторно только по выявленным несоответствиям и не проверенным ранее требованиям.

8.5.4. При выявлении несоответствия объекта аккредитации установленным требованиям, не устранимым или не устраненных путем коррекции документов и организационных мероприятий в установленный срок, оформляют отказ в аккредитации.

8.6. Объем работ по аккредитации, выполняемых компетентным исполнительным органом, определяет аккредитующий орган в соответствии с требованиями раздела 4.

9. Инспекционный контроль за аккредитованными организациями

9.1. После аккредитации организации необходимо обеспечить регулярное проведение мероприятий, гарантирующих в дальнейшем ее соответствие критериям аккредитации.

9.2. Инспекционный контроль может быть периодическим и внеплановым. Периодический контроль проводят, как правило, не реже одного раза в год в течение срока действия аттестата аккредитации.

Внеплановый контроль проводят по решению аккредитующего органа в случаях поступления отрицательных сведений о деятельности объекта.

9.3. При нарушении условий аккредитации аккредитующий орган принимает решение о приостановлении действия или отмене аттестата аккредитации.

Решение органа по аккредитации о приостановлении действия или отмене аттестата аккредитации либо об ограничении области аккредитации принимают после заслушивания организации или рассмотрения представленных материалов в аккредитующем органе.

Заявителя извещают об этом не позднее чем через 10 дней после принятия решения. В связи с этим он может подать апелляцию в Комиссию по апелляциям при аккредитующем органе. Если заявитель не удовлетворен решением комиссии по апелляциям при аккредитующем органе, он может обратиться в комиссию по апелляциям, созданную Советом.

10. Повторная аккредитация

10.1. Повторную аккредитацию организации проводят не более чем через 5 лет.

10.2. В отдельных случаях по истечении срока действия аттестата аккредитации продление срока может быть осуществлено без процедуры повторной аккредитации (переаккредитации). Такое решение принимают не менее, чем за месяц до истечения срока действия аттестата аккредитации на основании результатов инспекционного контроля за деятельностью объекта аккредитации.

11. Аккредитация в дополнительной области (доаккредитация)

11.1. Аккредитованная организация, претендующая на расширение своей области аккредитации, направляет заявку на аккредитацию в дополнительной области.

К заявке прилагают сведения о дополнительной области аккредитации и другую документацию, в которой установлены положения, указанные в разделе 7.

11.2. Аккредитация в дополнительной области может быть проведена по полной или сокращенной процедуре. Степень сокращения устанавливает в каждом конкретном случае аккредитующий орган (в том числе с учетом минимизации затрат).

11.3. Если аккредитованная организация делает заявку на аккредитацию подразделения, которое прежде не было аккредитовано, необходимо провести оценку его соответствия критериям аккредитации в полном объеме работ по аккредитации.

12. Выдача субподрядов аккредитованным организациям

12.1. Аккредитующий орган может разрешать аккредитованным организациям заключать субподряд на проведение части работ, если субподрядчик аккредитован на выполнение этих работ.

12.2. В виде исключения аккредитующий орган может разрешить проведение работ по субподряду в неаккредитованных организациях. В этом случае должны быть приняты меры, чтобы организация, выполняющая эти работы на основе субподряда, соблюдала требования, предъявляемые для выполнения работ аккредитованными организациями, и проводила четкое различие между собственной работой и работой, выполняемой на основе субподряда.

12.3. Субподрядные работы должны составлять незначительную часть в ’объеме работ, выполняемых аккредитованной организацией. При этом аккредитованная организация несет всю полноту ответственности за работы, переданные субподрядчику.

Конкретный объем работ, допускаемый к выполнению на основе субподряда, определяет аккредитующий орган при установлении требований к объекту аккредитации (но не более 25%).

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ

ЛАБОРАТОРИЯМ

#S

General criteria for testing laboratories

Дата введения 1996-04-01

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Управлением по аккредитации Госстандарта России, Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации Госстандарта России

ВНЕСЕН Управлением по аккредитации и Управлением метрологии Госстандарта России

2. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 29 февраля 1996 г. № 137

3. Стандарт разработан с целью укрепления доверия к лабораториям, которые соответствуют требованиям и положениям настоящего стандарта.

В настоящем стандарте реализованы положения:

- Руководства ИСО/МЭК 25 "Общие требования к оценке технической компетентности испытательных лабораторий";

- Руководства ИСО/МЭК 38 "Общие требования к приемке испытательных лабораторий";

- Руководства ИСО/МЭК 43 "Организация и проведение проверок на компетентность";

- Руководства ИСО/МЭК 45 "Руководящие положения по представлению результатов испытаний";

- Руководства ИСО/МЭК 49 "Руководящие положения по разработке "Руководства по качеству для испытательных лабораторий";

- положения документов Международной конференции по аккредитации лабораторий (ИЛАК), устанавливающих общие требования к испытательным лабораториям.

4. Настоящий стандарт гармонизирован с европейским стандартом EN  45001 "Общие требования к деятельности испытательных лабораторий".

5. Настоящий стандарт относится к комплексу документов, охватывающих испытания, сертификацию и аккредитацию

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие (основополагающие) требования, которым должна соответствовать испытательная лаборатория, чтобы быть признанной в качестве компетентной для выполнения испытаний в определенной области деятельности (области аккредитации).

Стандарт распространяется на все испытания, включая поверку и калибровку.

Стандарт предназначен для применения:

- аккредитующим органом - при аккредитации испытательных лабораторий;

- испытательными лабораториями и другими организациями - при подготовке к аккредитации и последующей деятельности в соответствии с областью аккредитации.

2. Определения

В настоящем стандарте применяются определения, содержащиеся в Руководстве ИСО/МЭК 2 (издание 1991 г.) "Общие термины и определения в области стандартизации и смежных видов деятельности". В отдельные определения внесены незначительные уточнения, а также введены другие определения, необходимые для обеспечения взаимопонимания при аккредитации.

2.1. Испытание - техническая операция, заключающаяся в установлении одной или нескольких характеристик данной продукции, процесса или услуги в соответствии с установленной процедурой.

2.2. Метод испытания - установленные технические правила проведения испытаний.

2.3. Протокол испытаний - документ, содержащий результаты испытания и другую информацию, относящуюся к испытаниям.

2.4. Испытательная лаборатория - лаборатория, которая проводит испытания.

2.5. Межлабораторные сравнительные испытания - организация, проведение и оценка испытаний одних и тех же или подобных объектов двумя или несколькими лабораториями в соответствии с заранее установленными условиями.

2.6. Проверка (испытательной лаборатории) на качество проведения испытаний - установление способности данной лаборатории проводить испытания посредством межлабораторных сравнительных испытаний.

2.7. Аккредитация (испытательной лаборатории) - официальное признание полномочным (авторитетным) органом компетентности (способности) лаборатории проводить конкретные испытания или конкретные виды испытаний в определенной области деятельности.

2.8. Система аккредитации - система, обладающая собственными правилами процедуры и управления для осуществления аккредитации объектов.

2.9. Аккредитующий орган - орган, который управляет системой аккредитации и проводит аккредитацию организаций, являющихся объектами аккредитации в управляемой им системе аккредитации (в том числе испытательных лабораторий).

2.10. Аккредитованная испытательная лаборатория - испытательная лаборатория, прошедшая аккредитацию.

2.11. Критерии аккредитации (испытательных лабораторий) - требования, используемые аккредитующим органом, которым должна отвечать испытательная лаборатория, чтобы быть аккредитованной.

2.12. Аттестация (испытательной лаборатории) - проверка испытательной лаборатории с целью определения ее соответствия установленным требованиям (критериям аккредитации).

2.13. Эксперт по аккредитации испытательных лабораторий - лицо, осуществляющее все или отдельные функции, относящиеся к аккредитации испытательных лабораторий, и обладающее компетентностью в выполнении этих функций, признанной аккредитующим органом.

2.14. Область аккредитации (испытательной лаборатории) - одна работа или несколько работ, на выполнение которых аккредитована данная организация (лаборатория).

2.15. Аттестат аккредитации (испытательной лаборатории) - документ, выданный аккредитующим органом и регистрирующий факт официального признания компетентности испытательной лаборатории в определенной области деятельности (области аккредитации).

2.16. Инспекционный контроль (аккредитованной испытательной лаборатории) - проверка, проводимая аккредитующим органом с целью установления, что деятельность аккредитованной испытательной лаборатории продолжает соответствовать установленным требованиям.

3. Юридический статус

Юридический статус испытательной лаборатории должен соответствовать действующему законодательству.

4. Беспристрастность, независимость и неприкосновенность

4.1. Испытательные лаборатории и их персонал не должны подвергаться коммерческому, финансовому, административному или другому давлению, способному оказывать влияние на выводы или оценки.

Всякое влияние на результаты испытаний, оказываемое со стороны внешних организаций или лиц, должно быть исключено.

4.2. Испытательная лаборатория не должна заниматься деятельностью, способной подорвать доверие в отношении ее независимости в принятии решений и беспристрастности при проведении испытаний.

4.3. Оплата труда персонала, которому поручено проводить испытания, не должна зависеть от количества испытаний и их результатов.

4.4. Если изделия испытывают организации, которые приняли участие в разработке, производстве или реализации этих изделий (например, изготовители), то должны быть разработаны дополнительные требования об условиях, обеспечивающих объективность испытаний.

5. Техническая компетентность

5.1. Управление и организация.

Испытательная лаборатория должна быть компетентной для проведения соответствующих испытаний. При отсутствии установленного метода испытания необходимо документально оформить соглашение между заказчиком и лабораторией о применяемом методе испытания.

Испытательная лаборатория должна иметь:

- организационную структуру, обеспечивающую для каждого сотрудника конкретную сферу деятельности и пределы его полномочий (обязанностей и ответственности);

- технического руководителя, который несет ответственность за выполнение всех технических задач, связанных с проведением испытаний;

- документированное Положение, содержащее описание организации деятельности лаборатории, распределение обязанностей сотрудников, а также другие сведения об организации работы лаборатории (выполняемых функциях, взаимодействии с другими организациями и др.).

В испытательной лаборатории должна проводиться внутренняя проверка для оценки своего соответствия требованиям настоящего стандарта. Проверка должна проводиться компетентными лицами, знакомыми с методами испытаний, их целями и оценкой результатов.

5.2. Персонал.

Испытательная лаборатория должна располагать достаточным числом специалистов, имеющих соответствующее образование и квалификацию, и обеспечивать постоянное обучение и повышение квалификации персонала.

Лаборатория должна располагать необходимой документацией и сведениями, касающимися квалификации, практического опыта и подготовки кадров.

Для каждого специалиста должна иметься должностная инструкция, устанавливающая функции, обязанности, права и ответственность, квалификационные требования к образованию, техническим знаниям и опыту работы.

Специалисты и эксперты, непосредственно участвующие в проведении испытаний и оценок, должны быть аттестованы в установленном порядке на право их проведения.

5.3. Помещение и оборудование.

5.3.1. Оснащение.

Испытательная лаборатория должна быть оснащена оборудованием, а также расходными материалами (химическими реактивами, веществами и др.) для правильного проведения испытаний и измерений, что требуется для признания ее компетентности.

В исключительных случаях можно использовать на договорных условиях оборудование, не принадлежащее лаборатории, при условии, что это оборудование аттестовано, а средства измерений поверены в установленном порядке.

Испытательное оборудование, средства измерений и методики измерений должны соответствовать требованиям стандартов государственной системы обеспечения единства измерений, нормативных документов на методы испытаний.

5.3.2. Помещения и окружающая среда.

Окружающая среда, в условиях которой проводят испытания, не должна отрицательно влиять на результаты и искажать требуемую точность измерений. Помещения для проведения испытаний должны быть защищены от воздействия таких факторов, как повышенные температуры, пыль, влажность, пар, шум, вибрация, электромагнитные возмущения, и отвечать требованиям применяемых методик испытаний, санитарных норм и правил, требованиям безопасности труда и охраны окружающей среды. Помещения должны быть достаточно просторными, чтобы устранить риск порчи оборудования и возникновения опасных ситуаций, обеспечить сотрудникам свободу перемещения и точность действий.

Помещения для испытаний должны быть оснащены необходимым оборудованием и источниками энергии и при необходимости устройствами для регулирования условий, в которых проводятся испытания. Доступ к зонам испытаний и их использование должны соответствующим образом контролироваться; должны быть также определены условия допуска лиц, не относящихся к персоналу данной лаборатории.

Для поддержания порядка и чистоты в испытательной лаборатории должны предприниматься профилактические меры.

5.3.3. Оборудование.

Оборудование лаборатории, в том числе и средства измерений, должно использоваться по назначению, документация по его эксплуатации и техническому обслуживанию должна быть доступна.

Неисправное оборудование, которое дает при испытаниях сомнительные результаты, должно быть снято с эксплуатации и этикетировано соответствующим образом, указывающим на его непригодность.

Такое оборудование следует хранить в специально отведенном месте до тех пор, пока оно не будет отремонтировано и его пригодность не будет подтверждена с помощью испытаний (поверки, калибровки).

Каждая единица оборудования для испытания или измерения должна иметь регистрационную карточку, содержащую следующие сведения:

- наименование оборудования;

- наименование изготовителя (фирмы), тип (марка), заводской и инвентарный номер;

- даты получения и ввода в эксплуатацию;

- месторасположение в настоящее время - в случае необходимости;

- состояние на момент получения (новое, изношенное, с продленным сроком действия и т. п.);

- данные о ремонте и обслуживании;

- описание всех повреждений или отказов, переделок или ремонта.

Калибровка измерительного и испытательного оборудования при необходимости проводится перед вводом его в эксплуатацию и далее в соответствии с установленной программой.

Общая программа калибровки оборудования должна обеспечивать отслеживаемость измерений, проводимых лабораторией, на соответствие национальным и международным образцовым средствам измерений, если таковые существуют. Если подобную отслеживаемость осуществить невозможно, испытательная лаборатория должна представить убедительные доказательства корреляции или точности результатов испытаний (например, участвуя в соответствующей программе межлабораторных испытаний).

Образцовые средства измерений, имеющиеся в лаборатории, следует использовать только для калибровки рабочего оборудования и не применять для других целей.

Образцовые средства измерений должны быть калиброваны компетентным органом, который может обеспечить отслеживаемость их на соответствие национальным или международным эталонам.

При необходимости испытательное оборудование может подвергаться контролю между периодическими повторными калибровками.

Образцовые вещества должны, по возможности, отслеживаться на соответствие национальным или международным стандартам образцовым веществам.

5.4. Рабочие процедуры.

5.4.1. Методы испытаний и процедуры.

Испытательная лаборатория должна располагать необходимой документацией по эксплуатации и функционированию соответствующего оборудования, по обращению с испытуемыми изделиями и их подготовке к испытаниям (в случае необходимости).

Все стандарты, руководства, инструкции, справочные данные и другие документы, используемые в работе испытательной лаборатории, должны быть актуализированы и доступны для персонала.

Испытательная лаборатория должна использовать методы и процедуры, установленные стандартами и (или) техническими условиями, в соответствии с которыми испытывают изделия. Эти документы должны быть в распоряжении сотрудников, ответственных за проведение испытаний.

Испытательная лаборатория должна отклонять заявки на проведение испытаний по методам, которые могут привести к необъективным результатам или имеют низкую точность.

Если в случае необходимости применялись нестандартизованные методы испытаний и процедуры, лаборатория должна полностью запротоколировать это.

Если результаты получают с помощью электронной технологии обработки данных, надежность и стабильность системы должна исключать возможность получения неточных результатов. Система должна обнаруживать неисправности при выполнении программы и принимать соответствующие корректирующие меры.

5.4.2. Система качества.

Лаборатория должна иметь внутреннюю систему качества, соответствующую области аккредитации испытательной лаборатории.

Элементы этой системы должны быть включены в Руководство по качеству, предоставляемое для пользования персоналу лаборатории. Актуализация Руководства по качеству возлагается на ответственного сотрудника лаборатории.

Лицо или лица, ответственные за обеспечение качества работы лаборатории, должны назначаться ее руководителем и иметь прямой доступ к руководству, которому подотчетна лаборатория.

Руководство по качеству включает:

- политику в области обеспечения качества;

- организационную структуру испытательной лаборатории;

- задачи и функциональные обязанности, связанные с обеспечением качества, доведенные до каждого сотрудника с учетом пределов его служебных полномочий;

- общие процедуры обеспечения качества;

- процедуры обеспечения качества при проведении каждого испытания;

- методы проверки качества проведения испытаний, применение образцовых материалов и т. д., если это необходимо;

- организацию обратной связи и корректирующих действий при выявлении несоответствий результатов испытаний;

- процедуры рассмотрения рекламаций.

Систему обеспечения качества периодически пересматривают руководство или другие сотрудники по поручению руководства с тем, чтобы внести в нее необходимые изменения и обеспечить эффективность ее работы. Такие проверки должны быть зарегистрированы с подробным описанием каждого корректирующего действия и доведены до сведения персонала.

5.4.3. Протоколы испытаний.

Работа, проводимая испытательной лабораторией, отражается в протоколе, показывающем точно, четко и недвусмысленно результаты испытаний и другую относящуюся к ним информацию.

Каждый протокол испытаний должен содержать, по крайней мере, следующие сведения:

- наименование, адрес испытательной лаборатории и место проведения испытания, если оно имеет другой адрес;

- обозначение протокола (например, порядковый номер) и нумерацию каждой страницы, а также общее количество страниц;

- фамилию и адрес заказчика;

- характеристику и обозначение испытуемого образца;

- дату получения образца и дату(ы) проведения испытания;

- обозначение технического задания на проведение испытания, описание метода и процедуры (при необходимости);

- описание процедуры отбора образцов (выборки);

- любые отклонения, дополнения или исключения из технического задания на проведение испытаний или другую информацию, относящуюся к определенному испытанию;

- данные, касающиеся проведения нестандартных методов испытаний или процедур;

- измерения, наблюдения и полученные результаты, подтверждаемые таблицами, графиками, чертежами и фотографиями, в случае необходимости, и любые зарегистрированные отказы;

- констатацию погрешности измерения (в случае необходимости);

- подпись и должность лица (лиц), ответственного(ых) за подготовку протокола испытаний, и дату его составления;

- заявление о том, что протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию;

- заявление, исключающее возможность частичной перепечатки протокола без разрешения испытательной лаборатории.

При оформлении протокола испытаний особое внимание должно быть обращено на изложение результатов испытания и исключение трудностей при их восприятии пользователем. Содержание протокола по каждому виду проводимых испытаний может отличаться, однако рубрики должны быть стандартизованы.

Исправления или дополнения в протоколе испытаний после его выпуска оформляются только в виде отдельного документа, озаглавленного, например: "Дополнение к протоколу испытаний (порядковый номер или другое обозначение)"; документы о дополнениях должны содержать те же рубрики, которые содержатся в протоколе.

В протоколе испытаний не следует помещать оценки, давать совет или рекомендации по результатам испытания.

Результаты испытания должны быть представлены аккуратно, четко, полностью и недвусмысленно в соответствии с инструкциями, разработанными на применяемый метод испытания.

Количественные результаты должны быть представлены с указанием расчетной или оценочной погрешности.

Результаты испытаний, полученные при испытаниях выборки из партии, пробы или одной серии продукции, часто используют для определения свойств данной партии, данной пробы или данной серии продукции. Экстраполяция результатов испытаний при определении свойств партии, пробы или одной серии продукции должна быть включена в отдельный документ.

5.4.4. Система регистрации.

Испытательная лаборатория должна иметь систему регистрации результатов испытаний, соответствующую установленным правилам и обеспечивающую регистрацию первоначальных наблюдений, расчетов, производных данных, актов поверки и итогового протокола испытаний в течение установленного срока. Протоколы каждого испытания должны включать необходимый объем информации, позволяющий удовлетворительно провести повторные испытания. Регистрация включает данные о персонале, осуществляющем испытания и работу с образцами.

Все протоколы испытаний хранятся в надлежащем месте с соблюдением конфиденциальности, если законом не устанавливаются другие требования.

5.4.5. Обращение с испытуемыми изделиями.

Система обозначения образцов или изделий, предназначенных для испытаний, предусматривающая наличие документации или маркировку, должна исключать возникновение путаницы при определении образцов или испытуемых изделий, а также результатов проведенных испытаний (измерений).

Образцы изделий, поступающие на испытания, должны быть идентифицированы на соответствие нормативной документации и сопровождаться соответствующим протоколом отбора.

Система регистрации должна гарантировать конфиденциальность использования образцов или испытуемых изделий, например, в отношении других заказчиков.

При необходимости вводят процедуру, обеспечивающую хранение изделий на складе.

На всех стадиях хранения, транспортирования и подготовки изделий к испытаниям предпринимают необходимые меры предосторожности, исключающие порчу изделий в результате загрязнения, коррозии или чрезмерных нагрузок, отрицательно влияющих на результаты испытаний.

Должны соблюдаться требования, установленные инструкциями на эксплуатацию изделий.

Получение, хранение, возвращение (или утилизация) образцов проводятся по четко установленным правилам.

5.4.6. Конфиденциальность и безопасность.

Персонал испытательной лаборатории должен хранить профессиональную тайну в отношении информации, полученной при выполнении своих функций.

Испытательная лаборатория должна соблюдать договоры и обеспечивать условия, гарантирующие конфиденциальность в своей деятельности в соответствии с требованиями заказчиков и безопасность труда своих сотрудников.

5.4.7. Субподряд.

Как правило, в соответствии с договором (контрактом) испытательные лаборатории должны проводить испытания самостоятельно.

В исключительных случаях испытательная лаборатория может передать какую-то часть испытаний на условиях субподряда другой испытательной лаборатории, отвечающей настоящим требованиям. При этом испытательная лаборатория должна быть уверена в том, что ее субподрядчик удовлетворяет критериям компетентности, которые установлены для испытательных лабораторий.

Испытательная лаборатория должна уведомить заказчика о своем намерении поручить часть испытаний другой лаборатории. Субподрядчик должен быть одобрен заказчиком.

Испытательная лаборатория должна регистрировать и хранить документацию, подтверждающую компетентность и соответствие субподрядчиков предъявляемым требованиям, а также должна вести регистрацию всех работ, выполняемых на условиях субподряда.

Примечания:

1. Субподрядчик должен быть аккредитован соответствующим аккредитующим органом по установленным правилам или признан (проверен) этим органом.

2. Объем работ по субподрядам должен составлять не более 25% общего объема работ по испытаниям (в стоимостном выражении), выполняемых аккредитованной лабораторией-заказчиком в пределах ее области аккредитации за год, если при аккредитации испытательной лаборатории не были установлены лимиты на объем выполняемых ею работ по субподряду (в области аккредитации).

3. В документах, содержащих результаты испытаний, должны быть четко выделены результаты, которые получены субподрядчиком.

4. Лаборатория-заказчик несет полную ответственность за все работы, выполненные по субподряду в области аккредитации.

5. Наличие договоров субподряда не может быть основанием для расширения области аккредитации лабораторий.

6. Взаимодействие

6.1. Взаимодействие со своими заказчиками.

Испытательная лаборатория должна оказывать содействие заказчику или его представителю, чтобы они могли оценить возможность выполнения их заявки на испытание и контролировать ход работ. Это содействие включает:

- предоставление заказчику или его представителю возможности доступа в соответствующие помещения испытательной лаборатории для наблюдения за проводимыми испытаниями. При этом не должны быть нарушены правила конфиденциальности, касающиеся работ, выполняемых для других заказчиков, и правила безопасности;

- подготовку, упаковку и отправку образцов, проб или других изделий, необходимых для проведения проверки.

Испытательная лаборатория должна иметь четко определенную процедуру рекламации, которая должна быть документирована и предоставлена по требованию заказчика.

6.2. Взаимодействие с аккредитующими органами.

Испытательная лаборатория должна оказывать содействие аккредитующему органу и его представителям при проведении контроля соответствия требованиям настоящего стандарта и другим дополнительным требованиям. Это содействие включает:

- предоставление представителю возможности доступа в соответствующие помещения испытательной лаборатории для наблюдения за ходом проведения испытаний;

- проведение контрольных испытаний, позволяющих аккредитующему органу проверять пригодность лаборатории к проведению испытаний;

- участие в соответствующей программе проверок лабораторий на качество проведения испытаний или межлабораторных сравнительных испытаний, которые могут быть организованы аккредитующим органом;

- предоставление аккредитующему органу возможности ознакомления с результатами своих внутрилабораторных проверок;

- предоставление в аккредитующий орган информации о деятельности испытательной лаборатории.

6.3. Взаимодействие с другими лабораториями и органами (организациями) стандартизации.

В случае необходимости испытательные лаборатории могут принять участие в разработке национальных, европейских или международных стандартов в области испытаний.

Испытательная лаборатория может принять участие в информационном обмене с другими лабораториями, работающими в том же направлении и в той же технической области, что позволит иметь единые методики испытаний и улучшить качество их проведения.

Чтобы обеспечить требуемую точность и качество испытаний, необходимо регулярно проводить сравнение их результатов.

7. Обязанности

7.1. Аккредитованная испытательная лаборатория должна:

- удовлетворять требованиям настоящего стандарта и другим критериям, установленным аккредитирующим органом;

- заявлять об аккредитации только тех испытаний, которые входят в область аккредитации;

- нести финансовые расходы, связанные с представлением заявки членством, участием, оценкой, надзором и другими услугами, периодически определяемыми аккредитующим органом с учетом соответствующей стоимости;

- не использовать полученную аккредитацию в ущерб аккредитующему органу;

- прекратить деятельность немедленно по истечении срока действия, а также не ссылаться на аккредитацию в рекламе лаборатории;

- во всех контрактах, заключаемых с заказчиками, указывать, что аккредитация лаборатории или ее протоколы об испытании не означают автоматически, что продукция (услуга, процесс) одобряется аккредитующим органом или другой организацией как соответствующая установленным требованиям;

- следить за тем, чтобы протокол испытания или часть протокола испытания не были использованы заказчиком или другой стороной по разрешению заказчика в целях собственного развития или рекламы, если аккредитующий орган считает такое использование неправильным. В любом случае протокол испытаний не может быть частично перепечатан без письменного разрешения аккредитующего органа и испытательной лаборатории;

- немедленно информировать аккредитующий орган о каких-либо изменениях, влияющих на соответствие требованиям настоящего стандарта или любого критерия, определяющего компетентность или область деятельности испытательной лаборатории.

7.2. Ссылаясь на статус аккредитованной испытательной лаборатории в таких информационных изданиях, как документы, брошюры или объявления, испытательная лаборатория должна использовать принятую форму.

". . . Испытательная лаборатория аккредитована . . . (аккредитующий орган) для проведения испытаний . . . (область аккредитации), имеет регистрационный номер . . .".

7.3. Испытательная лаборатория должна требовать от своих заказчиков, чтобы они при ссылке на нее использовали следующую формулировку: "Испытание проведено испытательной лабораторией . . . (название), которая аккредитована . . . (аккредитующий орган) с областью аккредитации . . . и имеет регистрационный номер . . ."

По истечении срока испытательная лаборатория должна принять меры для прекращения использования этих ссылок.

7.4. Испытательная лаборатория может аннулировать аккредитацию, уведомив об этом аккредитующий орган в письменной форме за месяц (или другой срок, согласованный между сторонами).

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АККРЕДИТУЮЩЕМУ ОРГАНУ

Дата введения 1996-01-01

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Управлением по аккредитации Госстандарта России, Всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации Госстандарта России.

ВНЕСЕН Управлением по аккредитации Госстандарта России.

2. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 10 ноября 1995 г. № 563.

3. Стандарт разработан с целью укрепления доверия к системе аккредитации и аккредитующему органу, которые соответствуют требованиям настоящего стандарта, и таким образом укрепления доверия к организациям, которые аккредитованы в такой системе аккредитации.

Для достижения этой цели в настоящем стандарте реализованы положения Руководства ИСО/МЭК 54 и европейского стандарта EN 45003, а также положения документов Международной конференции по аккредитации лабораторий (ИЛАК), устанавливающих общие требования к деятельности аккредитующих органов.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

5. Настоящий стандарт является одним из комплекса документов, охватывающих испытания, сертификацию и аккредитацию, в том числе устанавливающих требования к системам аккредитации и аккредитуемым в них объектам (испытательным лабораториям, органам по сертификации, организациям, осуществляющим подготовку экспертов по аккредитации и сертификации, к экспертам).

Основные требования к аккредитующему органу рассмотрены и одобрены Межведомственным советом по аккредитации.

1. ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к аккредитующим органам, проводящим аккредитацию объектов, которые осуществляют деятельность в области оценки соответствия в обязательной (законодательно регулируемой) и (или) добровольной сферах.

Требования, установленные в настоящем стандарте, могут быть дополнены в конкретной системе аккредитации.

Стандарт предназначен для применения:

- аккредитующим органом - при создании и обеспечении функционирования системы аккредитации;

- организациями - при подготовке к аккредитации в соответствующей системе и последующей деятельности в соответствии с областью аккредитации.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяются определения, содержащиеся в Руководстве ИСО/МЭК 2 (издание 1991 г.) "Общие термины и определения в области стандартизации и смежных видов деятельности". В отдельные определения внесены незначительные уточнения, а также введены определения, необходимые для обеспечения взаимопонимания в вопросах аккредитации.

2.1. Аккредитация - официальное признание полномочным (авторитетным) органом компетентности (способности) организации выполнять работы в определенной (заявленной) области.

2.2. Система аккредитации - система, обладающая собственными правилами процедуры и управления для осуществления аккредитации объектов.

2.3. Аккредитующий орган - орган, который управляет системой аккредитации и проводит аккредитацию организаций (являющихся объектами аккредитации в управляемой им системе аккредитации).

2.4. Критерии аккредитации -требования, используемые аккредитующим органом, которым должна отвечать организация (как объект аккредитации), чтобы быть аккредитованной.

2.5. Область аккредитации - одна или несколько работ, на выполнение которых аккредитована конкретная организация.

2.6. Аттестация (организации) - проверка организации с целью определения ее соответствия установленным требованиям (критериям аккредитации).

2.7. Инспекционный контроль (аккредитованной организации) - проверка, проводимая аккредитующим органом с целью установления, что деятельность аккредитованной организации продолжает соответствовать установленным требованиям.

2.8. Эксперт по аккредитации - лицо, осуществляющее все или отдельные функции, относящиеся к аккредитации (аттестации) соответствующих объектов и обладающее компетентностью в выполнении этих функций, признанной аккредитующим органом.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Система аккредитации, управляемая аккредитующим органом, должна соответствовать установленным общим требованиям и дополнительным требованиям, определенным, при необходимости, аккредитующим органом, исходя из специфики объектов аккредитации.

3.2. Доступ организации к системе аккредитации не должен создавать неправомерных условий, в том числе и финансовых.

Процедуры аккредитации должны исключать возможность дискриминации или пристрастного решения вопросов при аккредитации.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ

Аккредитующий орган должен:

- иметь определенный юридический статус;

- иметь финансовую стабильность и располагать средствами для функционирования системы аккредитации;

- иметь права и ответственность, обеспечивающие защиту интересов всех сторон, которые участвуют в деятельности по аккредитации;

- располагать помещениями и средствами труда, необходимыми для его деятельности;

- иметь организационную структуру, включая систему обеспечения качества, обеспечивающую возможность успешно управлять системой аккредитации;

- быть готовым принимать участие в обмене информацией с другими аккредитующими органами для улучшения качества системы аккредитации и обеспечения необходимой степени доверия;

- иметь возможность привлечения экспертов в качестве технических консультантов.

Для нормативно-методического обеспечения работ по аккредитации по определенным направлениям деятельности аккредитующий орган может создать технические комитеты или иные организационные структуры. Указанные комитеты должны иметь установленные правила и утвержденную организационную структуру.

5. ПЕРСОНАЛ И БЕСПРИСТРАСТНЫЕ ЭКСПЕРТЫ

5.1. Аккредитующий орган должен:

- иметь руководителя, несущего всю полноту ответственности за работу по аккредитации организаций;

- располагать штатным персоналом, соответствующим направлению и объему работ по аккредитации, выполняемых под руководством данного органа;

- иметь организационную структуру, обеспечивающую независимость его штатного персонала от воздействия сторон, имеющих финансовую заинтересованность в результатах аккредитации, и гарантирующую, что персонал не будет подвергаться незаконному давлению или другому воздействию, которые могли бы повлиять на результаты выполненных ими работ.

5.2. Аккредитующий орган должен располагать квалификационной процедурой для оценки квалификации своего персонала и экспертов, проверки их компетентности и подготовленности, а также процедурой, обеспечивающей их участие в аккредитации объектов.

5.3. Аккредитующий орган ведет учет экспертов и выполненных ими работ в соответствующем реестре.

6. ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

6.1. Аккредитующий орган должен выработать общую политику и обеспечить процесс принятия решений, гарантирующих:

- проведение аккредитации соответствующих объектов, подтверждение, приостановление и отмену аккредитации;

- создание благоприятных условий для представления заинтересованными организациями своих замечаний и поправок на принятие решения;

- вынесение арбитражных решений по всем вопросам, относящимся к области деятельности, охватываемой аккредитующим органом;

- проверку результатов проведения выработанной политики;

- контроль финансовой деятельности органа по аккредитации;

- создание, в случае необходимости, организационных структур (технических комитетов, компетентных исполнительных органов), ответственных за выполнение определенных работ.

6.2. В процессе выполнения своих функций аккредитующий орган должен:

- осуществлять общую политику и принимать решения на основе информации, поступающей от всех заинтересованных сторон;

- проводить такую политику и принимать такие решения, которые бы исключали возможность смешения деятельности по аккредитации с деятельностью объектов аккредитации;

- обеспечивать, чтобы процедуры аккредитации гарантировали конфиденциальность информации, полученной в процессе аккредитации;

- обмениваться информацией с другими аккредитующими органами для улучшения системы качества и обеспечения необходимой степени доверия;

- поощрять обмен опытом между аккредитованными им организациями;

- проводить работу по аккредитации в соответствии с установленной процедурой.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ

Аккредитующий орган создает один или несколько технических комитетов, каждый из которых в рамках своей компетентности консультирует аккредитующий орган по техническим требованиям в области аккредитации и техническим вопросам, касающимся функционирования системы аккредитации. Технические комитеты создаются на добровольной основе, при необходимости, по отраслевому признаку. Технические комитеты должны иметь официальные правила и утвержденную структуру.

8. СИСТЕМА КАЧЕСТВА

8.1. Система качества аккредитующего органа должна соответствовать области распространения системы аккредитации. Комплект документов по обеспечению качества включается в Руководство по качеству. Руководство по качеству должно быть доступно для использования персоналом аккредитующего органа.

Актуализацию Руководства по качеству, доведение входящих в него документов до сведения персонала, текущую оценку состояния системы качества осуществляет ответственный сотрудник, подчиняющийся руководству аккредитующего органа.

8.2. Руководство по качеству включает:

- политику в области обеспечения качества;

- организационную структуру аккредитующего органа;

- задачи и функциональные обязанности персонала органа;

- общие процедуры обеспечения качества;

- процедуры обеспечения качества, относящиеся к каждому этапу аккредитации;

- контроль выполнения процедур аккредитации и проведения  корректирующих мероприятий;

- процедуру рассмотрения апелляций, претензий, спорных вопросов.

8.3. Система качества должна регулярно проверяться руководством аккредитующего органа или от его имени уполномоченными сотрудниками с целью обеспечения эффективности системы и принимаемых корректирующих мероприятий. Результаты проверок регистрируют (с описанием корректирующих воздействий) и доводят до сведения персонала.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ

9.1. Аккредитующий орган должен определить порядок проведения аккредитации: порядок представления заявок на аккредитацию, условия аккредитации, подтверждения и продления аккредитации, а также условия, при которых аккредитация может быть отклонена, приостановлена или отменена.

9.2. Аккредитующий орган должен располагать эффективными методами контроля за выполнением аккредитованной организацией установленных требований, приостановления или отмены аккредитации, ограничения области аккредитации или возможности потребовать повторной аккредитации (или аттестации) организации, если были произведены изменения в составе персонала, организации работ, составе средств и оборудования и других условий, влияющих на компетентность организации в признанной области аккредитации, а также, если анализ поступившей информации свидетельствует о том, что аккредитованная организация не соответствует установленным требованиям.

9.3. Аккредитующий орган должен устанавливать порядок сохранения признания компетентности (переоформления аккредитации) в случае изменения юридического статуса аккредитованной организации, не влияющего на ее персонал, оборудование или организационную структуру (например, в случае смены владельца).

10. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО АККРЕДИТАЦИИ

10.1. Аккредитующий орган должен представить каждой аккредитованной организации официальный документ (аттестат аккредитации), подтверждающий аккредитацию и подписанный должностным лицом, наделенным такими полномочиями. В аттестате аккредитации должны быть следующие сведения:

- название и адрес аккредитованной организации;

- область аккредитации с указанием полного перечня работ, продукции, услуг и методов испытаний, на которые предоставлена аккредитация;

- должностные лица, уполномоченные аккредитующим органом в качестве ответственных за подготовку и подписание документов, в которых отражаются (регистрируются) результаты деятельности аккредитованной организации;

- дата начала действия аккредитации и ее окончания (если она установлена).

10.2. Аккредитующий орган должен иметь средства контроля за применением и распространением документов по аккредитации и за способами, которыми аккредитованная организация может ссылаться на свою аккредитацию.

11. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ

Аккредитующий орган должен располагать соответствующими процедурами, имеющими недискриминационный характер, для рассмотрения жалоб на те его решения, когда в аккредитации было отказано, либо она была приостановлена или отменена, либо предоставлена на основаниях, вызывающих обоснованные возражения.

12. ДОГОВОРНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

12.1. Аккредитующий орган может подписать договорное соглашение с аккредитованным объектом, определяющее его права и обязанности и возлагающее на объект ответственность за выполнение этих обязанностей.

12.2. Аккредитующий орган подписывает договорные соглашения с экспертами, на основе которых они обязуются выполнять правила, установленные аккредитующим органом, включая правила, предусматривающие конфиденциальность соответствующей информации.

Аккредитующий орган должен обеспечить независимость экспертов от любых коммерческих интересов, связанных с аккредитацией.  Не допускается давление или воздействие, которое могло бы отрицательно сказаться на их объективности или результатах выполняемой ими работы.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Аккредитующий орган должен располагать эффективными процедурами, гарантирующими конфиденциальность информации, полученной при представлении заявки на аккредитацию, в процессе аттестации и аккредитации на всех уровнях (включая технические комитеты).

14. ПУБЛИКАЦИИ

Аккредитующий орган должен составлять, актуализировать через соответствующие промежутки времени и публиковать или предоставлять в соответствии с запросом следующие данные:

- информацию о федеральном органе исполнительной власти, при котором созданы системы аккредитации, с указанием, являются ли эти системы обязательными в соответствии с законодательством или добровольными;

- перечень требований, обязательных при аккредитации (критериев аккредитации);

- документ, устанавливающий порядок проведения аккредитации и сохранения действия аккредитации;

- описание прав и обязанностей аккредитованных организаций, включая требования, условия или ограничения, связанные с использованием официального знака аккредитующего органа и с правом ссылаться на аккредитацию;

- перечень аккредитованных организаций с указанием областей аккредитации.

15. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ЗАПИСИ

Аккредитующий орган ведет регистрационные записи (протоколы), подтверждающие выполнение процедур аккредитации. Документы об аккредитации являются составной частью регистрационных записей. Регистрационные записи и все документы по аккредитации хранят в течение срока, установленного правилами системы аккредитации, и представляют лицам, которые в соответствии с действующим законодательством и правилами системы аккредитации имеют право доступа к ним.

16. ПОРУЧЕНИЕ РАБОТ ПО АККРЕДИТАЦИИ

Если аккредитующий орган решает поручить (полностью или частично) осуществление аккредитации заявителя другому компетентному органу (в соответствии с правилами системы аккредитации), то аккредитующий орган несет полную ответственность за это решение. Такой компетентный орган не имеет права предоставления (принятия решения об аккредитации и подписания официального документа, подтверждающего аккредитацию), подтверждения, приостановления или отмены аккредитации.

17. ОБМЕН ОПЫТОМ

17.1. Аккредитующий орган должен поощрять обмен опытом между аккредитованными им организациями.

17.2. Аккредитующий орган должен быть готов участвовать в обмене опытом с другими аккредитующими органами своей страны и с аккредитующими органами других стран.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНАМ

ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Управлением по аккредитации Госстандарта России, Всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации Госстандарта России.

ВНЕСЕН Управлением технической политики в области сертификации и Управлением по аккредитации Госстандарта России.

2. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 29 февраля 1996 г. N 138.

3. Стандарт разработан и принят с целью укрепления доверия к деятельности  органов по сертификации продукции и услуг.

В настоящем стандарте реализованы положения:

- #M12291 9004296Закона Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг"#S;

- Руководства ИСО/МЭК 28 "Общие правила для модели системы сертификации продукции третьей стороной" и Руководства ИСО/МЭК 40 "Общие требования по приемке органов по сертификации".

Настоящий стандарт гармонизирован с европейским стандартом ЕN 45011 "Общие требования к органам по сертификации, проводящим сертификацию продукции".

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. Настоящий стандарт относится к комплексу документов, охватывающих испытания, сертификацию и аккредитацию.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает общие требования, которым должен соответствовать орган по сертификации продукции или услуг (далее - орган по сертификации), чтобы быть признанным в качестве компетентного и достойного доверия органа для работы в системе сертификации.

Указанные требования относятся к органам по сертификации, которые осуществляют сертификацию продукции или услуг на соответствие требованиям, установленным в стандартах и других нормативных документах,  включая испытания (проверки), возможную оценку производства или системы качества изготовителя*, последующий инспекционный контроль за сертифицированной продукцией или услугой (при котором учитываются результаты испытаний образцов, взятых у изготовителя или продавца), и, возможно, за производством или системой качества.

_______________

* Сертификацию производств или систем качества осуществляют органы, признанные компетентными для выполнения этой деятельности.

Стандарт предназначен для применения:

- аккредитующими органами при аккредитации органов по сертификации и проведении инспекционного контроля за их деятельностью;

- органами по сертификации при подготовке к аккредитации и их функционировании.

Требования, установленные в настоящем стандарте, могут быть дополнены при их применении в конкретных областях деятельности.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяются определения, содержащиеся в Руководстве ИСО/МЭК 2 (издание 1991 г.) "Общие термины и определения в области стандартизации и смежных видов деятельности". В отдельные определения внесены незначительные уточнения, a также введены другие определения, необходимые для обеспечения взаимопонимания в вопросах аккредитации органов по сертификации.

2.1. Сертификация-деятельность (процедура) третьей стороны по подтверждению соответствия продукции, услуги или иного объекта* ycтановленным требованиям.

_______________

* Иными объектами могут быть процессы, работы, системы качества и др.

2.2. Система сертификации - система, обладающая собственными правилами процедуры и управления для проведения сертификации.

2.3. Орган по сертификации* - орган, проводящий сертификацию (определенной продукции или услуги).

_______________

* В случае выполнения одним юридическим лицом функций испытательной лаборатории и органа по сертификации может быть использован термин "сертификационный центр" или "центр по сертификации".

2.4. Аккредитация (органа по сертификации) - официальное признание полномочным (авторитетным) органом компетентности (способности) организации выполнять конкретные работы по сертификации, в определенной (заявленной) области.

2.5. Система аккредитации - система, обладающая собственными правилами процедуры и управления для осуществления аккредитации объектов.

2.6. Аккредитующий орган - орган, который управляет системой аккредитации и проводит аккредитацию организаций (являющихся объектами аккредитации в управляемой им системе аккредитации).

2.7. Критерии аккредитации (органов по сертификации) - требования, используемые аккредитующим органом, которым должна отвечать организация, чтобы быть аккредитованной (в качестве органа пo сертификации).

2.8. Область аккредитации (органа по  сертификации) - одна работа или несколько работ, на выполнение которых аккредитована конкретная  организация (орган  по сертификации).

Примечание. Область аккредитации оформляется соответствующим документом, определяющим виды продукции или услуг; контролируемые (подтверждаемые) при сертификации требования;  стандарты и другие нормативные документы, содержащие эти требования, методы контроля и испытаний.

2.9. Аттестат аккредитации (органа по сертификации) - документ, выданный аккредитующим органом и подтверждающий факт официального признания компетентности органа по сертификации продукции и (или) услуг в определенной области деятельности  (области аккредитации).

2.10. Сертификат соответствия - документ, выданный по правилам системы сертификации для подтверждения соответствия сертифицированной продукции или услуги установленным требованиям.

2.11. Знак соответствия - зарегистрированный в установленном порядке знак, которым по правилам, установленным в данной системе сертификации, подтверждается соответствие маркированной им продукции или услуги установленным требованиям.

2.12. Заявитель (сертификации) - организация или лицо, добивающиеся получения сертификата соответствия и представившие об этом письменную заявку в орган по сертификации.

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Орган по сертификации должен обеспечить заявителю беспрепятственный доступ к информации об услугах органа по сертификации. Ему не следует выдвигать неприемлемых финансовых или других условий. Процедуры, с помощью которых указанный орган осуществляет свою деятельность, не должны иметь дискриминационного характера.

3.2. Орган по сертификации должен:

- выполнять функции, обеспечивающие проведение соответствующих процедур сертификации;

- быть беспристрастным, независимым от заявителя (изготовителя, продавца) и потребителя (являться третьей стороной);

- обладать компетентностью, позволяющей объективно и достоверно проводить сертификацию продукции или услуги.

3.3. Организация, претендующая на аккредитацию или признание (далее - аккредитация) в качестве органа по сертификации продукции (услуг), должна иметь:

-  юридический статус в соответствии с действующим законодательством;

- определенный опыт работы в области испытаний, оценки качества, работы с нормативными документами и авторитет в заявленной области;

- необходимые средства и документированные процедуры.

3.4.  Обязанности органа по сертификации приведены в приложении А.

4. АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА

4.1. Структура органа по сертификации должна гарантировать беспристрастность и равные возможности участия всех заинтересованных сторон в функционировании системы сертификации. Для этого в работе Координационного совета,  функционирующего при органе по сертификации, участвуют представители заинтересованных организаций.

4.2. Орган по сертификации должен иметь постоянный (штатный) персонал, возглавляемый руководителем. При этом должно быть исключено воздействие  на персонал со стороны лиц или организаций, которые имеют непосредственную коммерческую заинтересованность в результатах проводимой сертификации.

4.3. Орган по  сертификации, как правило, должен иметь собственную испытательную лабораторию, охватывающую всю или часть eго области аккредитации (испытательная лаборатория должна быть аккредитована по соответствующим правилам).

5.  ФУНКЦИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

Координационный совет обеспечивает деятельность органа по сертификации в соответствии с требованиями настоящего стандарта и процедурами сертификации. В число его функций входят:

- формирование политики, определяющей деятельность органа по сертификации;

- контроль за проведением этой политики;

- контроль за определением стоимости работ по сертификации;

- определение в необходимых случаях состава нештатных специалистов по сертификации, которым поручается выполнение работ по сертификации;

- организация взаимодействия  с национальным органом по сертификации и другими организациями по вопросам сертификации продукции.

6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Орган по сертификации должен иметь и представлять по запросам:

- организационную схему, четко определяющую структуру органа по сертификации. Структура органа по сертификации должна обеспечивать выполнение работ по сертификации в заявленной области аккредитации;

- схему взаимодействия с испытательными лабораториями и другими участниками системы сертификации;

- сведения об источниках финансирования деятельности органа по сертификации;

- документированное описание правил и процедур сертификации;

- документацию, определяющую его юридический статус.

7. ПЕРСОНАЛ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

7.1. Персонал органа по сертификации должен обладать необходимой компетентностью для выполнения своих обязанностей.

7.2. Орган по сертификации должен обеспечить обучение и повышение квалификации персонала, вести учет сведений о квалификации, обучении и профессиональном опыте каждого своего сотрудника. Эти сведения должны постоянно обновляться.

7.3. Все сотрудники должны располагать четкими должностными инструкциями, определяющими их служебные обязанности и связанную с ними ответственность. Инструкции должны постоянно обновляться.

7.4. Специалисты органа по сертификации, осуществляющие оценку соответствия продукции или услуг, испытания и инспекционный контроль, должны быть экспертами системы сертификации в области, соответствующей области аккредитации органа по сертификации.

7.5.  Если какая-либо работа поручается другой организации на основе субподряда, орган по сертификации должен быть уверен, что персонал этой организации, занятый на субподрядных работах, соответствует требованиям настоящего стандарта. Объем работ, выполняемых другой организацией или нештатным персоналом, должен быть ограничен.

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОРГАНА

ПО СЕРТИФИКАЦИИ И ЕЕ АКТУАЛИЗАЦИЯ

8.1.  Орган по сертификации должен располагать фондом документов, необходимых для осуществления сертификации, системой контроля этой документации и обеспечивать:

- наличие на рабочих местах действующих в настоящее время документов;

- своевременное внесение изменений или поправок в документы в соответствии с установленными правилами. Указанная работа должна обеспечивать их прямое и быстрое введение в действие;

- изъятие устаревшей документации;

- заблаговременное оповещение обладателей сертификатов соответствия и других пользователей о внесении изменений и поправок в документацию с помощью средств связи или путем периодических публикаций.

9. ПРОТОКОЛЫ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ЗАПИСИ

Орган по сертификации должен поддерживать в рабочем состоянии систему регистрации и протоколирования. Протоколы и регистрационные записи должны показывать, каким образом была выполнена каждая процедура сертификации, включая отчеты об испытаниях и инспекционном контроле за сертифицированной продукцией. Все протоколы и регистрационные записи должны надежно храниться в течение установленного срока при соблюдении конфиденциальности по отношению к интересам заявителя, если это не противоречит действующему законодательству.

Примечание. Требования к срокам хранения протоколов  и регистрационных записей устанавливаются в системе сертификации с учетом действующего законодательства и соглашений по признанию (сертификатов или протоколов испытаний).

10. ПРОЦЕДУРЫ СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации должен располагать необходимыми средствами и документированными процедурами, позволяющими проводить сертификацию продукции в соответствии с требованиями, предъявленными к данной специфической области производственной деятельности.

11. СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ И ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

11.1. Если орган по сертификации проводит испытания, то входящая в его состав испытательная лаборатория должна соответствовать установленным требованиям и быть аккредитованной по соответствующим правилам. Если испытания (в том числе по поручению органа по сертификации) проводит другая испытательная лаборатория, орган по сертификации должен быть уверен, что эта лаборатория соответствует установленным требованиям и аккредитована по соответствующим правилам.

11.2. Инспекционный контроль, проводимый органом по сертификации, должен отвечать требованиям соответствующей системы сертификации и международной документации.

Если инспекционный контроль проводит другая организация по поручению органа по сертификации, он должен обеспечить выполнение указанных требований.

11.3. Если орган по сертификации пользуется услугами другой организации, необходимо заключить с ней документально оформленное соглашение (договор), включая соблюдение конфиденциальности.

12. РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ

12.1. Орган по сертификации должен иметь Руководство по качеству и документированные процедуры, устанавливающие порядок подтверждения соответствия органа по сертификации требованиям настоящего стандарта. Эти материалы должны содержать:

- заявление о политике в области качества;

- краткое описание юридического статуса органа по сертификации;

- сведения об организации деятельности органа по сертификации, включая подробные данные о Координационном совете, составе органа и правилах выполнения процедур;

- фамилии, данные о квалификации, практическом опыте работы и полномочиях руководителя и персонала органа по сертификации, как штатного, так и нештатного;

- подробные сведения о повышении квалификации персонала, занятого в области сертификации;

- должностные инструкции персонала, указывающие его служебные обязанности и ответственность;

- организационную схему, отражающую подчиненность, ответственность и распределение обязанностей персонала;

- сведения о процедуре оценки результатов сертификационных и инспекционных испытаний продукции;

- сведения об используемых средствах испытаний (в том числе средствах измерений);

-  сведения о процедуре инспекционного контроля;

- перечень субподрядчиков и подробные сведения о процедурах оценки и проверки их компетентности;

- подробные сведения о порядке подачи и рассмотрения апелляций;

- порядок внутренней проверки деятельности органа по сертификации;

- порядок ведения архивов;

- сроки хранения документов;

- процедуру приостановки (прекращения) деятельности в случае приостановления (отмены) действия аттестата аккредитации и (или) приостановления действия (аннулирования) разрешения (лицензии).

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Орган по сертификации должен обеспечить конфиденциальность информации, получаемой в процессе проведения сертификации.

14. ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

14.1. Орган по сертификации должен иметь полный перечень (реестр) сертифицированных продукции или услуг с указанием обладателей сертификатов и (или) разрешений (лицензий) на применение знака соответствия. Этот перечень должен быть доступен для заинтересованных лиц и организаций.

14.2. Орган по сертификации должен иметь описание системы (систем) сертификации в виде публикации.

15. АПЕЛЛЯЦИИ

Орган по сертификации должен установить правила рассмотрения жалоб при проведении сертификации.

16. ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ

Орган по сертификации должен осуществлять внутренние проверки для оценки своего соответствия требованиям настоящего стандарта.

Такие проверки должны быть зарегистрированы, и их данные, а также принятые по ним корректирующие мероприятия должны быть доведены до сведения персонала. Они также должны быть доступны лицам, имеющим право на эту информацию.

17. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРТИФИКАТОВ

СООТВЕТСТВИЯ,  ЗНАКОВ СООТВЕТСТВИЯ И РАЗРЕШЕНИЙ

(ЛИЦЕНЗИЙ)  НА ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

17.1. Орган по сертификации обязан контролировать использование выданных им сертификатов соответствия, знаков соответствия, разрешений (лицензий) на их применение.

17.2. Орган по сертификации может приостановить действие или отменить сертификаты соответствия и при этом приостановить действие или аннулировать разрешение (лицензию) на применение знаков соответствия при несоответствии продукции требованиям, контролируемым (подтверждаемым) при сертификации, а также в следующих случаях:

- изменения нормативного документа на продукцию или метода испытаний;

- изменения конструкции (состава), комплектности продукции;

- изменения организации и (или) технологии производства;

- изменения (невыполнения) требований технологии, методов контроля и испытаний, системы обеспечения качества, - если перечисленные изменения могут вызвать несоответствие продукции требованиям, контролируемым при сертификации.

17.3. При неправильных ссылках на системы сертификации или ошибочном использовании сертификатов соответствия и знаков соответствия в каталогах, рекламных материалах и т.д. орган по сертификации должен принять соответствующие меры.

Примечание. Такие меры могут включать:

- письменное предупреждение (при необходимости с требованием осуществить корректирующие воздействия);

- публикацию в печати о фактах нарушения правил и, если необходимо, судебное разбирательство;

- приостановление действия или отмену сертификатов соответствия, аннулирование разрешений (лицензий) на применение знаков соответствия.

17.4. Конкретные правила проведения органом по сертификации инспекционного контроля за сертифицированной продукцией устанавливают в документах действующих систем сертификации и Руководстве по качеству органа по сертификации.

18. ПРЕТЕНЗИИ

Орган по сертификации обязан требовать от владельцев сертификатов соответствия вести учет всех претензий и соответствующих корректирующих мероприятий в отношении сертифицированных им продукции  и услуг.

19. ОТМЕНА ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТОВ

СООТВЕТСТВИЯ И РАЗРЕШЕНИЙ (ЛИЦЕНЗИЙ)

НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКОВ СООТВЕТСТВИЯ

Opган по сертификации должен иметь документированные процедуры для отмены или приостановления действия сертификатов соответствия, аннулирования или приостановления действия разрешений (лицензий) на применение знаков соответствия.

Приложение А

(обязательное)

ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации обязан:

- проводить сертификацию продукции по правилам системы сертификации в пределах области аккредитации, выдавать сертификаты соответствия установленного образца;

- выдавать разрешения (лицензии) на применение знаков соответствия держателям сертификатов соответствия;

- приостановить (прекратить) деятельность по сертификации в случае приостановления действия (отмены)  аттестата аккредитации и (или) приостановления действия (отмены) аттестата аккредитации и (или) приостановления действия (аннулирования) разрешения (лицензии);

- создавать необходимые условия для проведения аккредитующим органом инспекционного контроля за деятельностью органа по сертификации, в том числе обеспечивать доступ лиц, уполномоченных на проведение инспекционного контроля, представление им необходимой документации, ознакомление их с результатами проверок деятельности, проведенных самим органом по сертификации, участие персонала opгана в инспекционном контроле, оплату инспекционного контроля в соответствии с установленным порядком;

- представлять в аккредитующий орган информацию о деятельности органа по сертификации;

-  своевременно извещать  аккредитующий орган о связанных с деятельностью по сертификации структурных и качественных изменениях, а также изменениях юридического адреса и платежных реквизитов;

- обеспечивать  по договоренности с заявителем конфиденциальность информации, полученной при проведении сертификации;

- предоставлять заявителю по его требованию необходимую информацию в пределах своей компетенции.

#G1Оплата работ по сертификации продукции и услуг

#G0

Дата введения 1996-03-18

#G1

#G0Предисловие

1. РАЗРАБОТАНЫ Управлением экономики и инвестиций Госстандарта России, Управлением технической политики и координации работ по сертификации продукции и услуг Госстандарта России, Всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации Госстандарта России.

2. СОГЛАСОВАНЫ с Минфином России 24 июля 1995 г.

3. УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 14 марта 1996 г. N 167.

4. Настоящие рекомендации разработаны и приняты с целью установления единого порядка оплаты работ по обязательной сертификации продукции и услуг.

Для достижения этой цели в настоящих рекомендациях реализованы положения:

- #M12291 9005388законов Российской Федерации "О защите прав потребителей"#S, #M12293 0 9004296 4294967274 1176937908 2611866068 4 191843929 13 2629698864 4"О сертификации продукции и услуг"#S;

- Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли" от #M12291 90332815 августа 1992 г. N 552;

-#S "Правил по проведению сертификации в Российской Федерации", утвержденных #M12291 9005465Постановлением Госстандарта России от 16 февраля 1994 года N 3#S (регистрационный номер Минюста России 521 от 21 марта 1994 г.), "Порядка проведения сертификации продукции в Российской Федерации", утвержденного #M12291 9044889Постановлением Госстандарта России от 21 сентября 1994 года N 14#S (регистрационный номер Минюста России 826 от 5 апреля 1994 года).

5. ВЗАМЕН "Временного порядка оплаты работ по сертификации продукции и услуг", утвержденного приказом Госстандарта России от 20 сентября 1994 г. N 149.

1. Область применения

Настоящие Рекомендации устанавливают общие правила и порядок оплаты работ по обязательной сертификации продукции и услуг в Российской Федерации.

2. Общие положения

2.1. Оплата работ по сертификации продукции и услуг основывается на следующих принципах:

все фактически проведенные работы по сертификации, за исключением работ, финансирование которых в соответствии с законодательством осуществляется из средств государственного бюджета, оплачиваются за счет собственных средств предприятий, организаций, граждан, обратившихся с заявкой на проведение соответствующих работ, вне зависимости от принятых по их результатам решений;

уровень рентабельности работ по обязательной сертификации не должен превышать 35%;

инспекционный контроль за сертифицированными в обязательном порядке продукцией и услугами оплачивается в размере фактически произведенных затрат организациями, выполняющими соответствующие работы;

прибыль от работ по обязательной сертификации, остающаяся в распоряжении органов по сертификации (ОС) и испытательных лабораторий или центров (ИЛ), должна использоваться на цели совершенствования и развития нормативно-технической и испытательной базы, а также на обучение специалистов.

2.2. Стоимость работ по обязательной сертификации, рассчитанная в соответствии с настоящими рекомендациями, не включает командировочные расходы и налог на добавленную стоимость. Их оплата производится заявителем дополнительно в порядке, установленном действующим законодательством.

2.3. Средняя дневная ставка специалистов, привлекаемых для выполнения работ по обязательной сертификации, включая работы по инспекционному контролю за соответствием сертифицированных объектов требованиям нормативных документов (НД), не должна превышать минимальной месячной заработной платы, установленной законодательством Российской Федерации.

2.4. Оплата услуг при добровольной сертификации, включая передачу права применения сертификата и знака соответствия, осуществляется на условиях договора.

3. Оплата работ по обязательной сертификации

продукции и услуг

3.1. При обязательной сертификации продукции (услуг) оплате подлежат услуги:

- органа по сертификации продукции (услуг);

- испытательной лаборатории;

- органа по сертификации систем качества (производства);

- по инспекционному контролю за соответствием сертифицированной продукции (услуги) требованиям НД;

- по выдаче сертификата и лицензии на применение знака соответствия.

3.2. В общем случае суммарные затраты заявителя на сертификацию конкретной продукции (услуги) С определяются по формуле

(1)

#G1

#G0

где С - стоимость работ, проводимых ОС продукции (услуг), руб.;

С - стоимость образцов, отобранных для сертификационных испытаний (разрушающих), руб.;

С - стоимость испытаний продукции в аккредитованной испытательной лаборатории, руб.;

С - стоимость сертификации системы качества (производства), руб.;

С - стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за соответствием сертифицированной в обязательном порядке продукции (услуги) требованиям НД, руб.;

n - число проверок, предусмотренных программой инспекционного контроля за сертифицированной продукцией;

С - стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за соответствием сертифицированной системы качества (производства) требованиям НД, руб.;

m - число проверок соответствия сертифицированной системы качества (производства) требованиям НД, предусмотренных схемой инспекционного контроля;

С - расходы на упаковку и транспортировку образцов к месту испытаний, руб.;

С - стоимость работ, выполняемых при обязательной сертификации ввозимой продукции, руб.

В зависимости от конкретной ситуации в формулу для расчета стоимости работ по сертификации включаются только элементы, соответствующие составу фактически проводимых работ.

3.3. Стоимость услуг ОС продукции (услуг, систем качества и производства) при обязательной сертификации конкретной продукции (услуги) определяется по формуле:

где t - трудоемкость обязательной сертификации, конкретной продукции по i-й схеме сертификации, чел. - дн.;

Т - средняя дневная ставка специалиста, руб.;

К - норматив начислений на заработную плату, установленный действующим законодательством, %;

К - коэффициент накладных расходов, %;

Р - уровень рентабельности, %.

3.4. Предельные нормативы трудоемкости и состав работ, выполняемых ОС при сертификации конкретной продукции, в зависимости от схемы сертификации приведены в приложении А.

3.5. Предельные нормативы трудоемкости и состав работ, выполняемых ОС при сертификации услуг, в зависимости от схемы сертификации, приведены в приложении Б.

3.6. Предельные нормативы суммарной трудоемкости работ, выполняемых ОС при сертификации систем качества в процессе обязательной сертификации продукции, в зависимости от модели системы качества и численности работающих на предприятии, приведены в приложении В.

3.7. Предельные нормативы суммарной трудоемкости работ, выполняемых ОС при сертификации производств в процессе обязательной сертификации продукции, в зависимости от сложности продукции и производства, приведены в приложении Г.

3.8. При обязательной сертификации продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации, оплате подлежат работы, фактически выполняемые органом по сертификации в зависимости от состава документов, предоставленных декларантом.

3.8.1. Наименование и предельные нормативы трудоемкости работ по обязательной сертификации продукции при ее ввозе на территорию Российской Федерации приведены в приложении Д.

3.8.2. Наименование и предельные нормативы оплаты работ, которые могут выполняться при обязательной сертификации ввозимой продукции, приведены в приложении Е.

3.8.3. Состав необходимого комплекса работ по обязательной сертификации ввозимой продукции, из числа указанных в приложениях Д и Е, определяется органом по сертификации на основе анализа документов, предоставленных декларантом.

3.8.4. Стоимость обязательной сертификации ввозимой продукции С определяется по формуле:

,         (3)

где t - трудоемкость выполнения i-й работы при обязательной сертификации ввозимой продукции, чел. - дн.;

- число работ, выполняемых ОС при обязательной сертификации ввозимой продукции;

С - норматив оплаты j-й работы, проводимой ОС при обязательной сертификации ввозимой продукции, руб.;

О - фактический объем j-й работы, выполненной при обязательной сертификации ввозимой продукции;

- число видов работ, выполняемых при обязательной сертификации ввозимой продукции.

3.8.5. При включении в одну грузовую таможенную декларацию нескольких партий продукции, различаемых по наименованию (типу, марке, артикулу), стране происхождения, изготовителю и дате изготовления, оплате подлежат работы по обязательной сертификации каждой партии продукции. При этом для каждой партии продукции применяются нормативы, приведенные в приложениях Д, Е.

3.8.6. При выполнении работ во внеурочное время, выходные и праздничные дни, приведенные в приложениях Д, Е нормативы могут применяться с коэффициентом 2.

3.9. Стоимость испытаний при обязательной сертификации продукции (услуги) калькулируется аккредитованной испытательной лабораторией на основе самостоятельно установленных нормативов материальных и трудовых затрат в действующих ценах с учетом требований п.п.2.1 и 2.3 настоящих рекомендаций и доводится до сведения заинтересованных сторон.

3.10. Инспекционный контроль за соответствием сертифицированной продукции (услуги, системы качества, производства) оплачивается в порядке, установленном разделом 4 настоящих рекомендаций.

4. Оплата инспекционного контроля за соответствием

сертифицированной в обязательном порядке продукции

(услуги) требованиям нормативных документов

4.1. Оплата инспекционного контроля проводится заявителем в рамках работ по сертификации, выполняемых ОС.

В случае привлечения органом по сертификации для осуществления инспекционного контроля специализированной организации, ее услуги оплачиваются ОС или заявителем, исходя из стоимости инспекционного контроля, рассчитанного в соответствии с положениями настоящего раздела.

4.2. Стоимость инспекционного контроля С определяется по формуле:

(4)

где С - стоимость работ по сбору и анализу данных о качестве сертифицированной продукции (услуги), руб.;

С - стоимость одной проверки, проведенной в рамках инспекционного контроля, руб.;

q  - число проверок, проведенных в рамках инспекционного контроля в течение срока действия сертификата соответствия;

С - стоимость разработки корректирующих мероприятий, руб.

4.2.1. Стоимость работ по сбору и анализу данных о качестве сертифицированной продукции (услуги) определяется на основе фактических трудозатрат специалистов с учетом требований п.п.2.1 и 2.3 настоящих рекомендаций, но не должна превышать 6 чел.-дн. для одной проверки.

4.2.2. Стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за соответствием сертифицированной продукции требованиям НД (С), в зависимости от схемы ее сертификации определяется по формулам, приведенным в таблице 1.

4.2.2.1. Стоимость образцов, взятых у изготовителя для разрушающих испытаний, определяется по их фактической себестоимости.

4.2.2.2. Оплата образцов, отобранных в торговле, проводится в соответствии с их розничной ценой на основании документов, удостоверяющих факт покупки.

#G1Таблица 1

#G0Формулы расчета стоимости одной проверки,

проводимой в рамках инспекционного контроля

за соответствием сертифицированной продукции

требованиям нормативных документов

#G1

| #G0Номер схемы сертификации | Формула расчета стоимости одной проверки* |
| --- | --- |
| II, IIа |  |
| III, IIIа |  |
| IV, IVа, IX |  |
| V |  |
| VI | . |
| где - продолжительность проверки, дни; |  |
| - розничная цена образцов, взятых в торговле для целей испытаний, руб.; |  |
| - стоимость отбора и доставки образцов к месту испытаний, руб.; |  |
| - стоимость контрольных испытаний, руб.; |  |
| N - число членов комиссии, участвующих в проверке, чел.; |  |
| - стоимость надзора за стабильностью условий производства (функционирования системы качества), руб. |  |

#G1

----------------

#G0* Оплате подлежат расходы, фактически произведенные организацией, осуществляющей надзор за соответствием сертифицированной продукции требованиям НД, подтвержденные соответствующими документами.

4.2.2.3. Расходы по отбору и доставке образцов к месту испытаний включают фактически произведенные ОС затраты на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, хранение и утилизацию, подтвержденные соответствующими документами.

4.2.2.4. Оплата контрольных испытаний проводится по тарифам соответствующей ИЛ на основе возмещения издержек.

4.2.2.5. Стоимость инспекционного контроля за стабильностью условий производства (функционирования системы качества) определяется в соответствии с п.4.4 настоящих рекомендаций.

4.3. Стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за соответствием сертифицированной услуги требованиям НД, в зависимости от схемы сертификации определяется по формулам, приведенным в таблице 2.

4.4. Суммарная стоимость проверок, проводимых в течение года в рамках инспекционного контроля за соответствием сертифицированной при обязательной сертификации продукции (услуги) системы качества (производства) требованиям НД, не должна превышать 70% стоимости сертификации системы качества (производства) с учетом индекса цен и тарифов за соответствующий период.

4.5. Если по результатам проверки признано необходимым осуществить корректирующие мероприятия, то ОС выполняет работы, перечень и трудоемкость которых приведены в приложении А.

#G1Таблица 2

#G0Формулы расчета стоимости одной проверки,

проводимой в рамках инспекционного контроля

за соответствием сертифицированной услуги

требованиям нормативных документов

| #G0Номер схемы сертификации | Формула расчета стоимости одной проверки |
| --- | --- |
| I |  |
| II, IIа |  |
| III, IIIа, IV |  |
| - стоимость процедуры опроса потребителя, руб. |  |

#G1

#G05. Порядок взимания и размеры платы за выдачу

лицензии на применение знака соответствия

5.1. При проведении сертификации с заявителя взимается плата за выдачу лицензии на применение знака соответствия.

5.2. Плата за выдачу лицензий является фиксированной и устанавливается в размере одной минимальной месячной заработной платы, определяемой законодательством Российской Федерации. Взимание платы за выдачу лицензий проводится в предварительном порядке. В случае принятия решения об отказе в выдаче лицензии внесенная плата за выдачу лицензии не возвращается.

За продление, перерегистрацию (в случае изменения условий действия лицензии), а также при повторной подаче заявки плата взимается как за выдачу лицензии.

#G1Приложение А

(обязательное)

Таблица А.1

#G0Состав (наименование) и предельные нормативы

трудоемкости оплачиваемых заявителем работ органа

по сертификации продукции при обязательной

сертификации конкретной продукции

| #G0Наименование работ | Предельные нормативы трудоемкости работ при обязательной сертификации конкретной продукции, чел.-дн., в зависимости от схемы сертификации продукции* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | IIа | III | IIIа | IV | IVа | V | VI | VII | VIII |
| 1. Принятие решения по заявке на сертификацию** | Не свыше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Прием, входной контроль и регистрация заявки | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.2. Рассмотрение документов, приложенных к заявке | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.3. Предваритель- ное ознакомление с состоянием производства сертифицируемой продукции | - | - | 2,0 | - | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - |
| 1.4. Выбор схемы и программы сертификации | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.5. Определение организаций - соисполнителей работ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | - |
| 1.6. Подготовка решения по заявке | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. Выполнение процедур сертификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Отбор и идентификация образцов для проведения сертификационных испытаний*** | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.2. Анализ протоколов испытаний | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 | - |
| 2.3. Проверка производства сертифицируемой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Оценка состояния производства | - | - | 3,0 | - | 3,0 | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - |
| 2.3.2. Анализ результатов работ по сертификации производства или системы качества | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - |
| 2.4. Оценка соответствия продукции установленным требованиям и подготовка решения о возможности выдачи сертификата соответствия | 1,0 | 1 ,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3. Оформление сертификата соответствия и лицензии на право применения знака соответствия, их регистрация и выдача**** | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Выбор программы инспекционного контроля | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - |
| 4.2. Проведение одной проверки, включая анализ данных о сертифицированной продукции***** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Разработка перечня корректирующих воздействий и сроков их реализации | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - |
| 4.4. Контроль за реализацией корректирующих мероприятий | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - |

----------------

* Схемы сертификации даны в соответствии с документом "Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации". Приведенный состав работ, выполняемых органом по сертификации продукции, является типовым.

** При необходимости проведения консультаций, последние оплачиваются из расчета: 1 час - не свыше 0,4 T; где T минимальная месячная заработная плата установленная законодательством.

*** Проводится ОС однородной продукции, если это предусмотрено программой сертификации.

**** Оплата выдачи сертификата соответствия и лицензии на право проведения определенного вида работ по сертификации оплачивается из расчета: один документ - 1 T; заверение копии сертификата; 1 - 10 копий - 0,5 T; свыше 10 копий - {(0,5 + 0,02 (М - 10)} х T; где М - число копий сертификата.

***** В соответствии с разделом 4 настоящих рекомендаций.

#G1Приложение Б

(обязательное)

Таблица Б.1

#G0Состав (наименование) и предельные нормативы трудоемкости

оплачиваемых заявителем работ органа по сертификации

при обязательной сертификации услуг*

| #G0Наименование работ | Предельные нормативы трудоемкости работ по сертификации услуг, чел.-дн., в зависи- мости от схемы сертифи- кации при обязательной сертификации услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| 1. Принятие решения по заявке на сертификацию |  |  |  |  |  |
| 1.1. Прием, входной контроль и регистрация заявки | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.2. Рассмотрение документов, приложенных к заявке | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.3. Предварительное ознакомление с процессом предоставления услуги | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.4. Выбор схемы и программы сертификации | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.5. Определение организаций - соисполнителей работ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.6. Подготовка решения по заявке | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. Выполнение процедур сертификации |  |  |  |  |  |
| 2.1. Отбор и идентификация образцов для проведения выборочной проверки результатов услуги | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,5 |
| 2.2. Анализ протоколов проверки результатов услуги | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 2.3. Оценка мастерства исполнителя услуги | 0,5 | - | - | - | - |
| 2.4. Проверка процесса оказания услуги | - | 0,5 | - | - | - |
| 2.5. Аттестация предприятия | - | - | ** | - | - |
| 2.6. Проверка системы качества | - | - | - | *** | - |
| 2.7. Оценка соответствия услуги установленным требованиям и подготовка решения о возможности выдачи сертификата соответствия | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3. Оформление сертификата соответствия, его регистрация и выдача лицензии на право применения сертификата и знака соответствия | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4. Инспекционный контроль за сертифицированной услугой |  |  |  |  |  |
| 4.1. Выбор программы инспекционного контроля | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4.2. Проведение одной проверки, включая анализ данных о сертифицированной услуге**** |  |  |  |  |  |

#G1

----------------

#G0* Схемы сертификации даны в соответствии с документом "Система сертификации ГОСТ Р. Основные положения и порядок сертификации услуг", утвержденным Постановлением Госстандарта России от 29 декабря 1993 г. N 24 (регистрационный номер РОСС RU 0001.010006).

** Нормативы трудоемкости определяются на основе приложения В.

*** Нормативы трудоемкости определяются в соответствии с приложением В, исключая п.п.1.1 и 1.2 указанного приложения.

**** В соответствии с разделом 4 настоящих рекомендаций.

#G1Приложение В

(обязательное)

Таблица В.1

#G0Предельные нормативы трудоемкости оплачиваемых заявителем работ

органа по сертификации систем качества и производств при сертификации

системы качества, проводимой в рамках обязательной

сертификации продукции и услуг

| #G0Численность работающих на предприятии, чел. | Предельные нормативы трудоемкости, чел.-дн., в зависимости от модели системы качества по |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГОСТ 40.9001-88 (ИСО 9001-87) | ГОСТ 40.9002-88 (ИСО 9002-87) | ГОСТ 40.9003-88 (ИСО 9003-87) |
| От 1 до 5 " 6 " 10 " 11 " 25 " 26 " 50 " 51 " 100 " 101 " 200 " 201 " 300 " 301 " 400 " 401 " 500 " 501 " 1000 " 1001 " 5000 " 5001 " 10000 Свыше 10000 | Не свыше 10,0 11,0 12,0 13,0 15,0 17,0 19,0 22,0 24,0 28,0 53,0 68,0 78,0 | Не свыше 7,0 9,0 10,0 11,0 13,0 15,0 17,0 19,0 21,0 23,0 43,0 58,0 68,0 | Не свыше 5,0 7,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 21,0 28,0 38,0 |

#G1

Приложение Г

(обязательное)

Таблица Г.1

#G0Предельные нормативы трудоемкости оплачиваемых заявителем работ

органа по сертификации систем качества и производств при сертификации

производства, проводимой в рамках обязательной

сертификации продукции и услуг

| #G0Группа сложности производства* | Предельные нормативы трудоемкости, чел.-дн., в зависимости от группы сложности продукции** |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Не свыше 10,0 12,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 | Не свыше 10,0 12,0 15,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 | Не свыше 10,0 12,0 15,0 20,0 35,0 50,0 60,0 70,0 |

----------------

* В соответствии с таблицей Г.2.

** В соответствии с таблицей Г.3.

#G1Таблица Г.2

#G0Группа сложности производства

| #G0Группа сложности производства | Среднее число технологических операций при изготовлении продукции |  |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | От 1 " 4 " 11 " 21 " 51 " 201 " 2001 | до 3 " 10 " 20 " 50 " 200 " 2000 " 5000 Свыше 5000 |

#G1

Таблица Г.3

#G0Группы сложности продукции

| #G0Группа сложности продукции | Вид продукции |
| --- | --- |
| 1 | Материалы (металлы, сплавы, строительные материалы и т.п.) Топливо Продукты нефтехимии, текстильные, кожевенные Элементы конструкций и детали машин Пищевое сырье |
| 2 | Изделия общемашиностроительного применения Инструмент Электро- и радиоэлементы Мебель Одежда Обувь Пищевые продукты и т.п. |
| 3 | Машины, оборудование Транспортные средства Приборы, средства автоматики Радиоэлектроника Вычислительная техника |

#G1

Приложение Д

(обязательное)

Таблица Д.1

#G0Наименование и предельные нормативы трудоемкости работ

по обязательной сертификации ввозимой продукции

| #G0Наименование работ | Норматив трудоем- кости, чел.-дн. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Сверка зарубежного сертификата (знака соответствия) с образцами | Не свыше 0,1 |  |
| Проверка правомерности использования сертификата (знака соответствия) в отношении ввозимой партии товара, в том числе: |  |  |
| - зарубежного сертификата (знака соответствия) |  |  |
| - знака соответствия | 0,75 |  |
| Системы сертификации, зарегистрированной в Российской Федерации | 0,5 |  |
| Анализ док ументов, подтверждающих безопасность продукции | 1,25 |  |
| Проведение испытаний | - | Оплата производится на основании договора по фактически проведенным затратам в соответствии с программой испытаний при уровне рентабельности не выше 35% |

#G1

Приложение Е

(обязательное)

Таблица Е.1

#G0Наименование и предельные нормативы оплаты работ,

выполняемых при обязательной сертификации ввозимой

продукции и оформлении сертификатов соответствия

| #G0Наименование работы | Норматив оплаты |
| --- | --- |
| Подготовка справок (заключений) для органов таможенного контроля, ч. | Не свыше 0,4 T* |
| Перевод и подтверждение аутентичности перевода документов, подтверждающих безопасность продукции, печ. лист | 8,0 T* |
| Досмотр партии товара, в том числе таможенной стоимостью (ТС): |  |
| до 10 млн. р. включительно | 0,15% ТС |
| от 10 млн. р. до 50 млн. руб. включительно | 15 тыс. руб. + 0,1% ТС, превышающей 10 млн. руб. |
| от 50 млн. р. до 500 млн. руб. включительно | 55 тыс. руб. + 0,05% ТС, превышающей 50 млн. руб. |
| от 500 млн. р. до 1 млрд. руб. включительно | 370 тыс. руб. + 0,04% ТС, превышающей 500 млн. руб. |
| свыше 1 млрд. руб. | 600 тыс. руб. + 0,03% ТС, превышающей 1 млрд. руб. |

----------------

* Минимальная месячная заработная плата, установленная законодательством.

Электроустановки зданий

Часть 5

ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Глава 54

Заземляющие устройства и защитные проводники

Дата введения 1997-01-01

Предисловие

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 337 "Электрооборудование жилых и общественных зданий".

2. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 10 июля 1996 г. № 449.

3. Настоящий стандарт, за исключением таблицы 54Д, содержит полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 364-5-54 (1980) "Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники" и Поправку № 1 (июль 1982 г.) к этому стандарту.

Введение

Настоящий стандарт является частью комплекса государственных стандартов на электроустановки зданий, разрабатываемых на основе стандартов Международной Электротехнической Комиссии МЭК 364 "Электрические установки зданий".

Требования стандарта должны учитываться при разработке и пересмотре стандартов, норм и правил на устройство, испытания, сертификацию и эксплуатацию электроустановок.

Для удобства пользования стандартом при ссылках на него в другой нормативной документации, взаимосвязанной с комплексом стандартов МЭК 364, в настоящем стандарте сохранена нумерация разделов и пунктов, принятая в МЭК 364-5-54 (1980).

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к заземляющим устройствам и защитным проводникам электроустановок.

Область применения стандарта - по #M12293 0 1200001335 3796760687 2391078365 1193557240 4292598768 4174033696 247265662 4291934768 557313239ГОСТ Р 50571.1#S.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 10434-82. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования;

ГОСТ 22782.0-81. Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний;

#M12293 0 1200001335 3796760687 2391078365 1193557240 4292598768 4174033696 247265662 4291934768 557313239ГОСТ Р 50571.1-93#S. Электроустановки зданий. Основные положения;

#M12293 1 1200001337 3796760687 2422037510 4292598768 4204993469 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.2-94#S. Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики;

#M12293 2 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3-94#S. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током.

541. Общие требования

541.1. Эксплуатационные характеристики заземляющего устройства должны удовлетворять требованиям безопасности и обеспечивать нормальную работу электроустановки.

542. Заземление

542.1. Заземляющие устройства.

542.1.1. Заземляющие устройства могут быть объединенными или раздельными для защитных или функциональных целей в зависимости от требований, предъявляемых электроустановкой.

542.1.2 Заземляющие устройства должны быть выбраны и смонтированы таким образом чтобы:

- значение сопротивления растеканию заземляющего устройства соответствовало требованиям обеспечения защиты и работы установки в течение периода эксплуатации;

- протекание тока замыкания на землю и токов утечки не создавало опасности, в частности, в отношении нагрева, термической и динамической стойкости;

- были обеспечены необходимая прочность или дополнительная механическая защита в зависимости от заданных внешних факторов по #M12293 0 1200001337 3796760687 2422037510 4292598768 4204993469 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.2#S.

542.1.3. Должны быть приняты меры по предотвращению повреждения металлических частей из-за электролиза.

542.2. Заземлители

542.2.1. В качестве заземлителей могут быть использованы находящиеся в соприкосновении с землей:

- металлические стержни или трубы;

- металлические полосы или проволока;

- металлические плиты, пластины или листы;

- фундаментные заземлители;

- стальная арматура железобетона.

Примечание. Возможность использования в качестве заземлителей предварительно напряженной арматуры в железобетоне должна быть обоснована расчетными данными.

- стальные трубы водопровода в земле при выполнении условий 542.2.5;

- другие подземные сооружения, отвечающие требованиям 542.2.6.

Примечание. Эффективность заземлителя зависит от конкретных грунтовых условий, и поэтому в зависимости от этих условий и требуемого значения сопротивления растеканию должны быть выбраны количество и конструкция заземлителей. Значение сопротивления растеканию заземлителя может быть рассчитано или измерено.

542.2.2. Тип заземлителей и глубина их заложения должны быть такими, чтобы высыхание и промерзание грунта не вызывали превышения значения сопротивления растеканию заземлителя свыше требуемого значения.

542.2.3. Материал и конструкция заземлителей должны быть устойчивыми к коррозии.

542.2.4. При проектировании заземляющих устройств следует учитывать возможное увеличение их сопротивления растеканию, обусловленное коррозией.

542.2.5. Металлические трубы водопровода могут использоваться в качестве естественных заземляющих устройств при условии получения разрешения от водоснабжающей организации, а также при условии, что приняты надлежащие меры по извещению эксплуатационного персонала электроустановки о намечаемых изменениях в водопроводной системе.

Примечание. Желательно, чтобы надежность заземляющих устройств не зависела от других систем.

542.2.6. Металлические трубы других систем, не относящихся к упомянутой в 542.2.5 (например, с горючими жидкостями или газами, систем центрального отопления и т. п.), не должны использоваться в качестве заземлителей для защитного заземления.

Примечание. Это требование не исключает их включения в систему уравнивания потенциалов в соответствии с #M12293 0 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S.

542.2.7. Свинцовые и другие металлические оболочки кабелей не подверженные разрушению коррозией, могут использоваться в качестве заземлителей при наличии разрешения владельца кабеля и при условии, что будут приняты надлежащие меры по извещению эксплуатационного персонала электроустановки о всяких изменениях, касающихся кабелей, которые могут повлиять на его пригодность к использованию в качестве заземлителя.

542.3. Заземляющие проводники.

542.3.1. Заземляющие проводники должны удовлетворять требованиям 543.1 и, если они проложены в земле, их сечение должно соответствовать значениям, указанным в табл. 54А.

Таблица 54А - Наименьшие размеры заземляющих проводников, проложенных в земле

| #G0 Заземляющие проводники | Сечение, мм |
| --- | --- |
| Защищенные от коррозии: |  |
| - имеющие механическую защиту | Согласно требованиям 543.1 |
| - не имеющие механической защиты | 16 по меди и стали |
| Не защищенные от коррозии и не имеющие механической защиты | 25 по меди, 50 по стали |

542.3.2. Заземляющий проводник должен быть надежно присоединен к заземлителю и иметь с ним удовлетворяющий требованиям ГОСТ 10434 электрический контакт. При использовании зажимов они не должны повреждать  ни заземлитель (например трубы),  ни заземляющие проводники.

542.4. Главные заземляющие зажимы или шины.

542.4.1. В каждой установке должен быть предусмотрен главный заземляющий зажим или шина и к нему (или к ней) должны быть присоединены:

- заземляющие проводники;

- защитные проводники;

- проводники главной системы уравнивания потенциалов (см. приложение В);

- проводники рабочего заземления (если оно требуется).

542.4.2. В доступном месте следует предусматривать  возможность разъема (отсоединения) заземляющих проводников для измерения сопротивления растеканию заземляющего устройства. Эта возможность может быть обеспечена при помощи главного заземляющего зажима или шины. Конструкция зажима должна позволять его отсоединение только при помощи инструмента, быть механически прочной и обеспечивать непрерывность электрической цепи.

543. Защитные проводники

Примечание. Заземляющий защим оборудования установки систем уравнивания потенциалов см. в разд. 547.

543.1. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны быть:

- рассчитаны в соответствии с 543.1.1 или

- выбраны в соответствии с 543.1.2.

В обоих случаях следует учитывать требования 543.1.3.

Примечание. Заземляющий зажим оборудования установки должен допускать возможность подключения защитных проводников.

543.1.1. Площадь поперечного сечения защитного проводника , мм, должна быть не меньше значения, определяемого следующей формулой (применяется только для времени отключения не более 5 с):

где  - действующее значение тока короткого замыкания, протекающего через устройство защиты при пренебрежимо малом переходном сопротивлении, А;

- выдержка времени отключающего устройства, с.

Примечание. Следует учитывать ограничение тока сопротивлением цепи и ограничивающую способность (интеграл Джоуля) устройства защиты.

- коэффициент, значение которого зависит от материала защитного проводника, его изоляции, начальной и конечной температур. (Формула для расчета  дана в приложении А). Значение  для защитных проводников в различных условиях указаны в таблицах 54В-54Е.

Если в результате применения формулы получается нестандартное сечение, следует использовать проводники ближайшего большого стандартного сечения.

Примечания.

1. Необходимо, чтобы сечение, рассчитанное таким образом, соответствовало условиям, определяемым сопротивлением цепи "фаза-нуль".

2. Значение максимальной температуры для электроустановок во взрывоопасных зонах устанавливают по ГОСТ 22782.0.

3. Следует учитывать максимально допустимые температуры зажимов.

Таблица 54В - Значения коэффициента  для изолированных защитных проводников, не входящих в кабель, и для неизолированных проводников, касающихся оболочки кабелей

| #G0 Параметр | Тип изоляции защитных проводников или кабелей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поливинил- хлорид (ПВХ) | Шитый полиэтилен, этиленпропиленовая резина | Бутиловая резина |
| Конечная температура, °С | 160 | 250 | 220 |
| Коэффициент для проводника: |  |  |  |
| - медного | 143 | 176 | 166 |
| - алюминиевого | 95 | 116 | 110 |
| - стального | 52 | 64 | 60 |
| Примечание. Начальная температура проводника принята равной 30°С. |  |  |  |

Таблица 54С -Значения коэффициента  для защитного проводника, входящего в многожильный кабель

| #G0 Параметр | Материал изоляции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поливинил- хлорид (ПВХ) | Шитый полиэтилен, этиленпропиленовая резина | Бутиловая резина |
| Начальная температура, °С | 70 | 90 | 85 |
| Конечная температура, °С | 160 | 250 | 220 |
| Коэффициент для проводника: |  |  |  |
| - медного | 115 | 143 | 134 |
| - алюминиевого | 76 | 94 | 89 |

Таблица 54D - Значения коэффициента  при использовании в качестве защитного проводника оболочки или брони кабеля

| #G0 Параметр | Материал изоляции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поливинил- хлорид (ПВХ) | Шитый полиэтилен, этиленпропиле- новая резина | Бутиловая резина |
| Начальная температура, °С | 60 | 80 | 75 |
| Конечная температура, °С | 160 | 250 | 220 |
| Коэффициент * для проводника: |  |  |  |
| - алюминиевого | 81 | 98 | 93 |
| - свинцового | 22 | 27 | 26 |
| - стального | 44 | 54 | 51 |
| _________________ * Значения коэффициента для проводников, изготовленных из алюминия, свинца или стали, которые в МЭК 364-5-54-80 не указаны. |  |  |  |

Таблица 54Е - Значение коэффициента  для неизолированных проводников для условий, когда указанные температуры не создают опасности повреждения близлежащих материалов

| #G0 |  | Проводники |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал проводника | Условия |  | эксплуатируемые в |  |
|  |  | проложенные открыто и в специально отведенных местах | нормальной среде | пожароопасной среде |
| Медь | Максимальная температура, °С | 500* | 200 | 150 |
|  |  | 228 | 159 | 138 |
| Алюминий | Максимальная температура, °С | 300* | 200 | 150 |
|  |  | 125 | 105 | 91 |
| Сталь | Максимальная температура, °С | 500* | 200 | 150 |
|  |  | 82 | 58 | 50 |
| _________________ * Указанные температуры допускаются только при условии, что они не ухудшают качество соединений. |  |  |  |  |
| Примечание. Начальная температура проводника принята равной 30°С. |  |  |  |  |

543.1.2 Сечение защитных проводников должно быть не менее значений, приведенных в таблице 54F. В этом случае не требуется проверять сечение на соответствие 543.1.1.

Если при расчете получают значение сечения, отличное от приведенного в таблице, следует  выбирать из таблицы ближайшее большее значение.

Значения таблицы 54F действительны только в случае, если защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. В противном случае сечения защитных проводников выбирают таким образом, чтобы их проводимость была равной проводимости , получаемой в результате применения таблицы.

Таблица 54F

В миллиметрах в квадрате

| #G0 Сечение фазных проводников | Наименьшее сечение защитных проводников |
| --- | --- |
|  | 16 |

543.1.3. Во всех случаях сечение защитных проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее:

2,5 мм - при наличии механической защиты;

4 мм - при отсутствии механической защиты.

Примечание. При выборе и прокладке защитных проводников следует учитывать внешние воздействующие факторы по #M12293 0 1200001337 3796760687 2422037510 4292598768 4204993469 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.2#S.

543.2. Типы защитных проводников

543..2.1. В качестве защитных проводников могут быть использованы:

- жилы многожильных кабелей;

- изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;

- стационарно проложенные неизолированные или изолированные проводники;

- металлические покровы кабелей, например алюминиевые оболочки кабелей, экраны, броня некоторых кабелей;

- металлические трубы или металлические оболочки для проводников;

- некоторые проводящие элементы, не являющиеся частью электроустановки (сторонние проводящие части), например металлические строительные конструкции зданий и конструкции производственного назначения (подкрановые пути, галереи, шахты лифтов и т. п.).

543.2.2. Оболочки или рамы комплектных устройств заводского изготовления или кожуха комплектных шинопроводов, имеющиеся в составе установки, могут использоваться в качестве защитных проводников при условии, что они одновременно удовлетворяют следующим требованиям:

а) электрическая непрерывность цепи осуществлена таким образом, что обеспечивается ее защита от механических, химических и электрохимических повреждений;

б) их проводимость не менее приведенной в 543.1;

в) они должны обеспечивать возможность подключения других защитных проводников в любом предусмотренном для этого месте.

543.2.3. Металлические защитные покровы (неизолированные или изолированные) некоторых систем электропроводок, в частности, оболочки кабелей с минеральной изоляцией, а также металлические трубы электропроводок и электротехнические короба могут быть использованы в качестве защитных проводников для соответствующих цепей, если они одновременно отвечают требованиям 543.2.2а, б. Использование других труб и оболочек в качестве защитных проводников не допускается.

543.2.4. Сторонние проводящие части (СПЧ) могут использоваться в качестве защитных проводников, если они одновременно отвечают следующим требованиям:

а) электрическая непрерывность цепи обеспечивается  либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищающими ее от механических, химических и электрохимических повреждений;

б) их проводимость не менее приведенной в 543.1;

в) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости;

г) они сконструированы или, при необходимости, приспособлены для этой цели.

Допускается использование металлических труб водопровода при наличии разрешения организации, ответственной за эксплуатацию водопровода. Использование труб системы газоснабжения в качестве защитных проводников запрещается.

543.2.5. Использование СПЧ в качестве PEN-проводника запрещается.

543.3. Обеспечение электрической непрерывности защитных проводников.

543.3.1. Защитные проводники должны быть надлежащим образом защищены от механических и химических повреждений, а также от электродинамических усилий.

543.3.2. Соединения защитных проводников должны быть доступны для осмотра и испытания, за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных.

543.3.3. Запрещается включать коммутационные аппараты в цепи защитных проводников, однако могут иметь место соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента для целей испытания.

543.3.4. В случае использования устройства контроля непрерывности цепи заземления включать его обмотку последовательно (в рассечку) с защитным проводником запрещается.

543.3.5. Не допускается использовать открытые проводящие части оборудования в качестве защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением случаев, предусмотренных 543.2.2.

544. Защитное заземление

Примечание. Требования к защите для систем TN, TT и IT - по #M12293 0 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S.

544.1. Защитные проводники, используемые совместно с устройствами защиты от сверхтока.

При использовании устройства защиты от сверхтока для защиты от поражения электрическим током необходимо прокладывать защитные проводники в общей оболочке с фазными проводниками или в непосредственной близости к ним.

544.2. Заземлители и защитные проводники для устройств защиты, срабатывающих при отклонении или исчезновении напряжения

544.2.1. Должен быть предусмотрен дополнительный заземлитель, не связанный электрически с другими заземленными металлическими частями, такими как металлоконструкции, металлические трубы, металлические оболочки кабелей. Это условие считают выполненным, если вспомогательный заземлитель установлен на определенном расстоянии от заземленных металлических частей.

544.2.2. Заземляющий проводник, идущий от вспомогательного заземлителя, должен быть изолированным во избежание соприкосновения его с защитным проводником системы защитного заземления или с соединенными с ним или другими проводящими частями, которые могут находиться в соприкосновении с системой защитного заземления.

Примечание. Это требование необходимо соблюдать во избежание случайного шунтирования датчика напряжения.

544.2.3. Защитный проводник должен быть соединен с корпусами только того электрического оборудования, которое должно отключаться в случае срабатывания защитного устройства.

545. Рабочее заземление

545.1. Общие требования.

Рабочее заземление должно быть выполнено таким образом, чтобы обеспечивалась нормальная работа электрооборудования, а также нормальная и надежная работа электроустановки.

546. Совмещенное заземляющее устройство для рабочего и защитного заземления

546.1. Общие требования.

В случае, когда заземление требуется как для защиты, так и для нормальной работы электроустановки, в первую очередь следует соблюдать требования, предъявляемые к мерам защиты.

546.2. PEN-проводники.

546.2.1. В системах TN для стационарно проложенных кабелей, имеющих площадь поперечного сечения не менее 10 мм по меди или 16 мм по алюминию, единственная жила может использоваться в качестве PEN-проводника при условии, что рассматриваемая часть установки не защищена устройствами защитного отключения, реагирующими на дифференциальный ток.

546.2.2. Во избежание блуждающих токов изоляция PEN-проводника должна быть рассчитана на самое высокое напряжение, которое может быть к нему приложено.

Примечание. PEN-проводник не требуется изолировать внутри комплектных устройств управления и распределения электроэнергии.

546.2.3. В случаях, когда, начиная с какой-либо точки установки, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, запрещается объединять эти проводники за этой точкой по ходу энергии. В месте разделения необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины нулевого рабочего и защитного проводников. PEN-проводник должен подключаться к зажиму, предназначенному для защитного проводника.

547. Проводники системы уравнивания потенциалов

547.1. Наименьшие площади поперечного сечения.

547.1.1. Главные проводники системы уравнивания потенциалов.

Сечение главного проводника системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника установки, но не менее 6 мм. Однако не требуется применять проводники сечением более 25 мм по меди или равноценное ему, если проводник изготовлен из другого металла.

547.1.2. Дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов.

Сечение дополнительного проводника системы уравнивания потенциалов, соединяющего две открытые проводящие части электрооборудования, нормально не находящихся под напряжением, должно быть не менее сечения наименьшего из защитных проводников, подключенных к этим частям.

Сечение дополнительного проводника системы уравнивания потенциалов, соединяющего заземляемые части электрооборудования и металлические конструкции строительного и производственного назначения, должно быть не менее половины сечения защитного проводника электрооборудования, подключенного к данной заземляющей части.

Дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов должны, при необходимости, удовлетворять требованиям 543.1. Связь для уравнивания потенциалов может быть обеспечена либо металлоконструкциями строительного и производственного назначения, либо дополнительными проводниками, либо сочетанием того и другого.

547.1.3. Шунтирование расходомеров.

В случае использования труб водопровода здания в качестве заземляющих или защитных проводников необходимо предусматривать шунтирование расходомеров при помощи проводника надлежащего сечения, в зависимости от того, используется ли он в качестве защитного проводника системы уравнивания потенциалов или проводника рабочего заземления.

Приложение А

(обязательное)

Метод определения коэффициента  (см. 543.1.1)

Коэффициент  определяют по формуле

где  - объемная теплоемкость материала проводника, Дж/(°С·мм);

- величина обратная температурному коэффициенту сопротивления при 0°С для проводника, °С;

- удельное электрическое сопротивление материала проводника при 20°С, Ом·мм;

- начальная температура проводника, °С;

- конечная температура проводника, °С.

| #G0 Материал | , °С | . Дж/(°С·мм) | , Ом·мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Медь | 234,5 | 3,45х10 | 17,241х10 | 226 |
| Алюминий | 228 | 2,5х10 | 28,264х10 | 148 |
| Свинец | 230 | 1,45х10 | 214х10 | 42 |
| Сталь | 202 | 3,8х10 | 138х10 | 78 |

Приложение В

(обязательное)

Заземляющие и защитные проводники

1 - защитный проводник; 2 - главный проводник системы уравнивания потенциалов; 3 - заземляющий проводник; 4 - дополнительный проводник системы уравниванния потенциалов; В - главный зажим (болт) заземления; М - заземляемая часть электрооборудования (открытая проводящая часть); С - металлоконструкция здания (сторонняя проводящая часть); Р - металлический стояк (труба) водопровода; Т - заземлитель

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ

Диапазоны напряжения

Дата введения 1997-01-01

Предисловие

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 337 "Электрооборудование жилых и общественных зданий".

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 10 июля 1996 г. № 445.

3. Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта МЭК 449-73 "Диапазоны напряжения электрических установок зданий" с Изменением № 1 (1979 г.).

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

Введение

Настоящий стандарт предусматривает применение международного стандарта МЭК 449-73 "Диапазоны напряжения электрических установок зданий".

Правила устройства электроустановок и, в особенности, регламентация мер защиты от поражения электрическим током определяются значением используемого питающего напряжения. Так как невозможно да и нет необходимости рассматривать в отдельности каждое значение применяемого напряжения, стандартами МЭК на отдельные виды электроустановок и электротехнических устройств устанавливаются требования, общие для определенных диапазонов напряжения.

Для электроустановок зданий, на которые распространяются требования комплекса международных стандартов МЭК 364 "Электрические установки зданий", применяют требования МЭК 449-73 (с учетом Изменения № 1), в котором установлены два диапазона напряжения.

К диапазону I относятся напряжения электроустановок, в которых защита от поражения электрическим током обеспечивается при заданных условиях значением питающего напряжения или для которых питающее напряжение ограничено по эксплуатационным соображениям (установки связи, сигнализации, управления и т.п.).

К диапазону II относятся напряжения питания бытовых электроприборов, промышленных электроустановок, электроустановок, используемых на предприятиях коммунального хозяйства, предприятиях торговли и т.п. В этот диапазон входят все напряжения, используемые в распределительных электрических сетях общего назначения.

Стандартом МЭК 449-73 предусматривается возможность изменения отдельных требований в пределах установленного диапазона напряжения, т.е. в соответствующих стандартах могут быть установлены дополнительные ограничения для некоторых электроустановок (электротехнических устройств) или для конкретных случаев их применения (например сварка, гальванопластика и т.п.). Предполагается, что эти изменения могут относиться только к отдельным требованиям.

Стандарт МЭК 449-73 подготовлен Техническим комитетом МЭК 364 "Электрические установки зданий" и используется в качестве основы и справочного материала для классификации диапазонов напряжения, применяемых не только в электроустановках зданий, но также и в других случаях.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на электроустановки зданий: переменного тока частотой не более 60 Гц при номинальных напряжениях до 1000 В включ. и постоянного тока с номинальными напряжениями до 1500 В включ.

Стандарт устанавливает диапазоны напряжения электроустановок зданий, которые предназначены для использования совместно с регламентируемыми правилами устройства электроустановок зданий, а также могут использоваться при разработке технических требований к конкретному электрооборудованию.

Примечание. Вопрос о расширении области применения стандарта на электроустановки переменного тока для частот св. 60 Гц находится на рассмотрении.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины.

2.1. Номинальное напряжение - напряжение, на которое рассчитана электроустановка (или ее часть).

Примечания

1 Фактическое значение напряжения может отличаться от номинального напряжения в пределах допустимых отклонений.

2 Напряжения в переходных режимах, обусловленные, например, переключениями, и кратковременные колебания напряжения, обусловленные вынужденными режимами, а также короткими замыканиями в питающей сети, не принимают во внимание.

2.2. Заземленная система - система, у которой одна точка (как правило, нейтраль) непосредственно соединена с заземляющим устройством без преднамеренно включенного резистора.

2.3. Изолированная или неэффективно заземленная система - система, у которой ни одна точка не заземлена или у которой одна точка, как правило, нейтраль (в системах переменного тока) или средняя точка (в системах постоянного тока) соединена с землей через ограничивающий резистор.

3. ДИАПАЗОНЫ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Диапазоны напряжения переменного тока, согласно которым электроустановки классифицируются в зависимости от их номинального напряжения, приведены в таблице 1:

- для заземленных систем (см.2.2) указаны действующие значения напряжения между фазным проводником и землей, а также между фазными проводниками;

- для изолированных или неэффективно заземленных систем (см.2.3) указаны действующие значения напряжения между фазами.

Таблица 1

Диапазоны напряжения переменного тока

В вольтах

| #G0 Диапазоны | Заземленные системы |  | Изолированные или неэффективно заземленные системы* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Напряжение между фазой и землей | Напряжение между фазами | Напряжение между фазами |
| I | 50 | 50 | 50 |
| II | 50600 | 501000 | 501000 |
| - номинальное напряжение электроустановки в вольтах. Примечание. Возможно установление других граничных значений в особых случаях. ---------------------- * В системах с распределенной нейтралью (нейтраль выведена в электроустановку) электрооборудование, включаемое между фазой и нейтралью, выбирают таким образом, чтобы его изоляция соответствовала напряжению между фазами. |  |  |  |

4. ДИАПАЗОНЫ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Диапазоны напряжения постоянного тока, согласно которым электроустановки классифицируются в зависимости от их номинального напряжения, приведены в таблице 2:

- для заземленных систем (см. 2.2) указаны значения напряжения между полюсом и землей, а также между полюсами;

- для изолированных или неэффективно заземленных систем (см. 2.3) указаны значения напряжения между полюсами.

Таблица 2

Диапазоны напряжения постоянного тока

В вольтах

| #G0 Диапазоны | Заземленные системы |  | Изолированные или неэффективно заземленные системы* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Напряжение между полюсом и землей | Напряжение между полюсами | Напряжение между полюсами |
| I | 120 | 120 | 120 |
| II | 120 900 | 120 1500 | 120 1500 |
| - номинальное напряжение электроустановки в вольтах. Примечания: 1. Указанные в таблице 2 значения относятся как к напряжениям постоянного, так и выпрямленного постоянного тока. 2. Возможно установление других граничных значений в особых случаях. ---------------------- * В системах с распределенным средним проводником (средний проводник выведен в электроустановку) электрооборудование, включаемое между полюсом и средним проводником, выбирают таким образом, чтобы его изоляция соответствовала напряжению между полюсами. |  |  |  |

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ

Часть 7

ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ

Раздел 706

СТЕСНЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ С ПРОВОДЯЩИМ ПОЛОМ, СТЕНАМИ И ПОТОЛКОМ

Дата введения 1997-01-01

Предисловие

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 337 "Электрооборудование жилых и общественных зданий".

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 10 июля 1996 г. № 448.

3. Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта МЭК 364-7-706-83 "Электрические установки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 706. Стесненные помещения с проводящим полом, станами и потолком".

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

Введение

Настоящий стандарт входит в часть 7 комплекса государственных стандартов на электроустановки зданий, разрабатываемых на основе стандартов Международной Электротехнической Комиссии МЭК 364 "Электрические установки зданий", устанавливающих требования по безопасности эксплуатации электроустановок зданий.

Нумерация разделов и пунктов в стандарте соответствует принятой нумерации в стандарте МЭК 364-7-706-83.

Требования настоящего стандарта дополняют, изменяют или отменяют требования #M12293 0 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S и #M12293 1 5200274 3796760687 2607792374 4292598768 3723680689 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.8#S, что отражено в обозначениях разделов и пунктов стандарта.

Например: 706.4 - обозначение раздела, устанавливающего дополнительные и измененные требования, относящиеся к соответствующему разделу #M12293 2 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S;

706.411.1.4.3 - обозначение пункта, изменяющего требования пункта 411.1.4.3. #M12293 3 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S;

706.471.2.2 - обозначение пункта, изменяющего требования пункта 471.2.2 #M12293 4 5200274 3796760687 2607792374 4292598768 3723680689 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.8#S.

Отсутствие в стандарте ссылки на разделы или пункты #M12293 5 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S и #M12293 6 5200274 3796760687 2607792374 4292598768 3723680689 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.8#S указывает на то, что требования этих стандартов применяют без изменений.

Кроме того, для электроустановок, работающих в стесненных помещениях с проводящим полом, стенами и потолком, должны применяться требования других стандартов комплекса ГОСТ Р 50571 на электроустановки зданий в части, относящейся к этим электроустановкам.

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает специальные требования по обеспечению защиты от поражения электрическим током при эксплуатации электроустановок в стесненных помещениях с проводящим полом, стенами и потолком.

Общие требования по обеспечению безопасности - по #M12293 0 1200001335 3796760687 2391078365 1193557240 4292598768 4174033696 247265662 4291934768 557313239ГОСТ Р 50571.1#S (часть 2).

Стесненное помещение с проводящим полом, стенами и потолком - помещение, полы, стены и потолок которого выполнены из токопроводящих материалов, внутри которого человек может соприкасаться с окружающими его частями помещения и в котором возможность препятствовать этому соприкосновению ограничена.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

#M12293 0 1200001335 3796760687 2391078365 1193557240 4292598768 4174033696 247265662 4291934768 557313239ГОСТ Р 50571.1-93#S. Электроустановки зданий. Основные положения;

#M12293 1 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3-94#S. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током;

#M12293 2 5200274 3796760687 2607792374 4292598768 3723680689 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.8-94#S. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током.

706. Стесненные помещения с проводящим полом, стенами и потолком

706.4. Требования по обеспечению безопасности.

706.41. Защита от поражения электрическим током.

706.411.1.4.3. При применении системы БСНН, независимо от номинального напряжения, защиту от непосредственного (прямого) прикосновения (411.1.4.3 #M12293 0 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S) следует обеспечивать либо посредством барьеров или оболочек со степенью защиты IP2X, или посредством изоляции, выдерживающей испытательное напряжение 500 В переменного тока (действующее значение) в течение 1 мин.

705.471. Применение мер защиты от поражения электрическим током.

706.471.1. [Защита от непосредственного (прямого) прикосновения].

Защита посредством установки барьеров (412.3. #M12293 1 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S) и путем размещения вне зоны досягаемости (412.4 #M12293 2 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S) не допускается.

706.471.2. Защита от косвенного прикосновения.

Допускаются только следующие меры защиты:

а) при питании ручного инструмента и переносных измерительных приборов - либо посредством применения систем БСНН или ЗСНН (411.1 #M12293 3 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S), либо посредством электрического разделения цепей (413.5 #M12293 4 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S) при условии, что к вторичной обмотке разделяющего трансформатора подключают только один электроприемник. Рекомендуется применять электрооборудование класса II. При использовании электрооборудования класса I последнее должно иметь ручку из изоляционного материала с изоляционным покрытием.

Примечание. Разделяющий трансформатор может иметь несколько вторичных обмоток.

б) при питании переносных ламп (светильников) - посредством применения системы БСНН или ЗСНН (411.1 #M12293 5 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S). Допускается применение люминесцентных светильников со встроенным двухобмоточным трансформатором, подключаемым к источнику питания системы БСНН или ЗСНН;

в) при питании стационарного электрооборудования:

- либо посредством автоматического отключения питания (413.1 #M12293 6 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S) и применения дополнительной системы уравнивания потенциалов, объединяющей все открытые проводящие части стационарного электрооборудования и все проводящие части помещения, одновременно доступные для прикосновения (413.1.6 #M12293 7 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S);

- либо посредством применения системы БСНН или ЗСНН (411.1 #M12293 8 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S);

- либо посредством электрического разделения цепей (413.5 #M12293 0 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S) при условии, что к вторичной обмотке разделяющего трансформатора подключен только один электроприемник.

706.471.2.2. Источник питания системы БСНН или ЗСНН и разделяющие трансформаторы следует устанавливать вне стесненных помещений с проводящим полом, стенами и потолком, за исключением случая, предусмотренного в 706.471.2б.

706.471.2.3. Если для отдельных видов стационарного электрооборудования, таких как контрольно-измерительные приборы, необходимо предусматривать рабочее заземление, то в этом случае применяют систему уравнивания потенциалов, соединяющую все открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части внутри стесненного помещения с проводящим полом, стенами и потолком, и рабочее заземление.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ

Часть 7

ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ

Раздел 703

ПОМЕЩЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ САУН

Дата введения 1997-01-01

Предисловие

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 337 "Электрооборудование жилых и общественных зданий".

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 10 июля 1996 г. № 447.

3. Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 364-7-703-84 "Электрические установки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун".

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

Введение

Настоящий стандарт входит в часть 7 комплекса государственных стандартов на электроустановки зданий, разрабатываемых на основе стандартов Международной электротехнической комиссии МЭК 364 "Электрические установки зданий. Часть 7", устанавливающих требования по безопасности к специальным помещениям и устанавливаемому в них электрооборудованию.

Нумерация разделов и пунктов в стандарте соответствует принятой нумерации в стандарте МЭК 364-7-703-84.

Требования настоящего стандарта дополняют, изменяют или отменяют требования #M12293 0 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S и #M12293 1 5200274 3796760687 2607792374 4292598768 3723680689 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.8#S, что отражено в обозначениях разделов и пунктов стандарта.

Например: 703.4 - обозначение раздела настоящего стандарта устанавливающего требования по обеспечению безопасности;

703.5 - обозначение раздела настоящего стандарта, устанавливающего требования к выбору и монтажу электрооборудования;

703.411.1.4.3 - обозначение пункта, изменяющего требования пункта 411.1.4.3.#M12293 2 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S.

Кроме того, для электроустановок помещений, содержащих нагреватели для саун, должны применяться требования других стандартов комплекса ГОСТ Р 50571 в части относящейся к этим электроустановкам.

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает специальные требования к электроустановкам помещений, содержащих нагреватели для саун, с целью обеспечения защиты людей от поражения электрическим током и безопасной эксплуатации электроустановок.

Общие требования по обеспечению безопасности - по #M12293 0 1200001335 3796760687 2391078365 1193557240 4292598768 4174033696 247265662 4291934768 557313239ГОСТ Р 50571.1#S (часть 2).

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

#M12293 0 1200001335 3796760687 2391078365 1193557240 4292598768 4174033696 247265662 4291934768 557313239ГОСТ Р 50571.1-93#S. Электроустановки зданий. Основные положения;

#M12293 1 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3-94#S. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током;

#M12293 2 5200274 3796760687 2607792374 4292598768 3723680689 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.8-94#S. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током;

ГОСТ 27570.29-91. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к электронагревательным приборам для саун и методы испытаний.

703. Помещения, содержащие нагреватели для саун

703.1. Электроустановки помещений, содержащих нагреватели для саун, должны соответствовать требованиям комплекса стандартов ГОСТ Р 50571 с учетом требований настоящего стандарта, которые дополняют, изменяют или отменяют соответствующие пункты стандартов этого комплекса.

Электронагреватели для саун должны соответствовать требованиям ГОСТ 27570.29.

703.4. Требования по обеспечению безопасности.

703.41. Защита от поражения электрическим током - по #M12293 0 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S с учетом следующих требований.

703.411.1.4.3. При применении в качестве защитной меры системы БСНН, защиту от непосредственного прямого прикосновения к токоведущим частям, независимо от номинального напряжения, следует выполнять:

- при помощи установки ограждений или оболочек, имеющих степень защиты не менее IP2X;

- при помощи изоляции токоведущих частей, выдерживающей испытательное напряжение 500 В переменного тока (действующее значение) в течение 1 мин.

703.471. Применение мер защиты от поражения электрическим током - по #M12293 1 5200274 3796760687 2607792374 4292598768 3723680689 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.8#S с учетом следующих требований.

703.471.1. Меры защиты от непосредственного (прямого) прикосновения к токоведущим частям, выполняемые путем установки барьеров по #M12293 2 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S (412.3) или путем размещения токоведущих частей вне зоны досягаемости (412.4) #M12293 3 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S, не допускаются.

703.471.2. Меры защиты от косвенных прикосновений к открытым токопроводящим частям в непроводящих помещениях по #M12293 4 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S (413.3) и выполняемые путем устройства систем местного уравнивания потенциалов, не соединенных с землей, по #M12293 5 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S (413.4) не допускаются.

703.5. Выбор и монтаж электрооборудования.

703.51. Общие требования.

703.51.2. Электрооборудование должно иметь степень защиты не ниже IP24.

Настоящим стандартом регламентируются зоны размещения электрооборудования  и требования к электрооборудованию (рисунок 703А):

- зона 1, в которой допускается размещать только электронагреватели для саун;

- зона 2, для которой требования по теплостойкости к электрооборудованию не устанавливаются;

- зона 3, в которой электрооборудование должно выдерживать температуру не менее 125°С, а изоляция проводов и кабелей - не менее 170°С;

- зона 4, в которой должны устанавливаться только устройства управления электронагревателями (термостаты и ограничители температуры) и электропроводка к ним. Электропроводка должна выдерживать температуру не менее 170°С.

703.52. Электропроводки.

Электропроводки должны иметь изоляцию, отвечающую требованиям #M12293 0 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ 50571.3#S (413.2), и не иметь металлических оболочек и труб.

703.53. Распределительные устройства и устройства управления.

Аппаратура, не встроенная в электронагреватели, должна быть размещена вне саун.

Запрещается устанавливать в саунах штепсельные розетки.

Сауна должна быть оборудована ограничителем температуры, который должен отключать электронагреватель от сети, если температура в зоне 4 превышает 140°С.

1 - теплоизоляция; 2 - соединительная коробка

Рисунок 703А - Зоны температуры окружающей среды

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ

Часть 7

ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ

Раздел 701

Ванные и душевые помещения

Дата введения 1997-01-01

Предисловие

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 337 "Электрооборудование жилых и общественных зданий".

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 10 июля 1996 г. № 446.

3. Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта МЭК 364-7-701-84 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения".

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ .

Введение

Настоящий стандарт входит в часть 7 комплекса государственных стандартов на электроустановки зданий, разрабатываемых на основе стандартов Международной Электротехнической Комиссии МЭК 364 "Электрические установки зданий", устанавливающих требования по безопасности эксплуатации электроустановок зданий.

Нумерация разделов и пунктов в стандарте соответствует принятой нумерации в стандарте МЭК  364-7-701-84.

Требования настоящего стандарта дополняют, изменяют или отменяют требования отдельных государственных стандартов комплекса ГОСТ Р 50571 на электроустановки зданий, что отражено в обозначениях разделов и пунктов стандарта.

Например: 701.411.1.4.3 - обозначение пункта, изменяющего требования пункта 411.1.4.3 #M12293 0 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S.

Кроме того, для электроустановок ванных и душевых помещений должны применяться требования других стандартов комплекса ГОСТ Р 50571 в части, относящейся к этим электроустановкам.

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает специальные требования к электроустановкам в ванных и душевых помещениях и окружающих их зонах, где имеет место повышенный риск поражения людей электрическим током.

Общие требования по обеспечению безопасности - по #M12293 0 1200001335 3796760687 2391078365 1193557240 4292598768 4174033696 247265662 4291934768 557313239ГОСТ Р 50571.1#S (часть 2).

Эти требования не относятся к закрытым душевым кабинам, изготовленным заводским способом, со своим душевым поддоном и канализацией, за исключением 701.53б.

Примечание. Для ванных помещений, предназначенных для медицинских целей, могут понадобиться специальные требования.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

#M12293 0 1200001335 3796760687 2391078365 1193557240 4292598768 4174033696 247265662 4291934768 557313239ГОСТ Р 50571.1-93#S. Электроустановки зданий. Основные положения;

#M12293 1 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3-94#S. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током;

ГОСТ 7397.0-89 Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Общие технические условия.

701. Ванные и душевые помещения

701.3. Общие характеристики.

701.32. Классификация зон.

Требования настоящего стандарта для обеспечения безопасности и выбора электрооборудования основываются на следующих размерах зон для ванных и душевых помещений (см. 701А и 701В).

Зона 0 представляет собой внутренний объем ванны или душевого поддона.

Зона 1 ограничивается:

- внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя - для душа без поддона;

- полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.

Зона 2 ограничивается:

- внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м;

- полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.

Зона 3 ограничивается:

- внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м;

- полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м.

Размеры измеряют с учетом стен и стационарных перегородок (рисунки 701А и 701В).

701.4.  Требования по обеспечению безопасности.

701.41. Защита от поражения электрическим током.

Примечание. Защита штепсельных розеток - по 701.53а настоящего стандарта.

701.411.1.4.3. При применении в качестве защитной меры системы БСНН, защиту от непосредственного прямого прикосновения к токоведущим частям, независимо от номинального напряжения, следует выполнять:

- барьерами или оболочками, обеспечивающими, по крайней мере, степень защиты не ниже IP2X, или

- изоляцией, способной выдержать испытательное напряжение переменного тока 500 В (действующее значение) в течение 1 мин.

701.413.1.6. Уравнивание потенциалов.

Дополнительное уравнивание потенциалов должно предусматривать соединение сторонних проводящих частей в зонах 10-3 с такими же частями, выходящими за пределы ванных и душевых помещений.

701.471. Применение защитных мер от поражения электрическим током.

701.471.0. В зоне 0 допускается только защита с применением системы БСНН или ЗСНН при номинальном напряжении, не превышающим 12 В, причем источник питания системы БСНН или ЗСНН должен размещаться за пределами зоны 0.

701.471.1. Не допускаются меры защиты посредством барьеров (412.3 #M12293 0 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S) и размещение вне зоны досягаемости (412.4 #M12293 1 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S).

701.471.2. Не допускаются меры защиты посредством размещения электрооборудования в непроводящих помещениях (413.3 #M12293 2 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S) и применение системы местного уравнивания потенциалов без заземления (413.4).

701.5. Выбор и монтаж электрооборудования.

701.51. Общие правила.

701.512.2. Электрооборудование должно иметь, по меньшей мере, следующие степени защиты:

в зоне 0 - IPX7;

в зоне 1 - IPX5;

в зоне 2 - IPX4 (IPX5 - в ваннах общего пользования);

в зоне 3 - IPX1 (IPX5 - в ваннах общего пользования).

701.52. Электропроводка.

701.520.01. Требования применяют к открытой элелктропроводке и скрытой электропроводке (глубина не более 5 см).

701.520.02. Электропроводка должна иметь изоляцию, удовлетворяющую требованиям 413.2 #M12293 3 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S, без какой-либо металлической оболочки.

Примечание. Такая электропроводка может состоять, например, из одножильных кабелей в изолирующей оболочке или многожильных кабелей с изолирующей оболочкой.

701.520.03. В зонах 0, 1 и 2 должны находиться только те электропроводки, которые необходимы для подачи питания устройствам в этих зонах.

701.520.04. Соединительные коробки не устанавливают в зонах 0, 1 и 2.

701.53. Распределительные устройства и устройства управления.

а) В зонах 0, 1 и 2 распределительные устройства и устройства управления не устанавливают.

Примечание. Выключатели, приводимые в действие при помощи шнура, могут устанавливаться в зонах 1 и 2 при условии, что они соответствуют требованиям ГОСТ 7397.0.

В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они:

- или подсоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору, в соответствии с 413.5.1 #M12293 0 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S;

- или подключены к источнику питания системы БСНН или ЗСНН по 411.1 #M12293 1 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S;

- или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

б) Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину, изготовленную заводским способом (рисунок 701С).

701.55. Прочее стационарное электрооборудование.

Эти требования не относятся к электроприборам, если они подключены к источнику питания системы БСНН в соответствии с требованиями 411.1, 411.1.4.3 #M12293 2 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ Р 50571.3#S или к источнику питания системы ЗСНН согласно требованиям 411.1, 411.1.5.1, 411.1.5.2 #M12293 3 1200001339 3796760687 2452996654 4292598768 3537926140 247265662 4291934768 557313239 2960271974ГОСТ 50571.3#S.

В зоне 0 допускается установка только электроприборов, предназначенных для применения в ванне.

В зоне 1 могут устанавливаться  только водонагреватели.

В зоне 2 могут устанавливаться только водонагреватели и светильники класса II.

Нагревательные элементы, закладываемые в пол и предназначенные для обогрева помещения, могут быть установлены во всех зонах при условии, что они покрыты металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенной к системе уравнивания потенциалов, технические требования на которую указаны в 701.413.1.6.

Рисунок 701А - Размеры зон (план)

1-а - ванна; 2-b - ванна со стационарной перегородкой; 3 - зона 0; 4 - зона 1; 5 - зона 2; 6 - зона 3; 7-с - душ с поддоном; 8-е - душ без поддона; 9-f - душ без поддона, но со стационарной перегородкой; 10 - разбрызгиватель душа; 11-d - душевой поддон со стационарной перегородкой

Рисунок 701В - Размеры зон (вертикальный разрез)

1-g - ванна; 2 - зона 1; 3 - зона 2; 4 - зона 3; 5 - зона 0; 6-h - душ с поддоном; 7-i - душ без поддона, но со стационарной перегородкой; 8 - стационарная стена-перегородка

Рисунок 701С - Расположение душевой кабины (ДК), изготовленной заводским способом

Текст документа сверен по:

официальное издание

Главгосэнергонадзор России -

М.: ЗАО "Энергосервис", 1998